## Dezynfekcja 2020
Pakiet nr 1 - Dezynfekcja i mycie powierzchni i sprzętu medycznego
L.P. | Charakterystyka produktu | Zakres działania | Opakowanie | ilość op. (a) | cena jedn. netto (b) | wartość netto (axb=c) | stawka podatku VAT (%) | wartość podatku VAT (d) | cena jedn. brutto | wartość ogółem brutto | Nazwa preparatu / producent
1 | Preparat chlorowy w postaci granulatu, przeznaczony do dezynfekcji zanieczyszczeń organicznych i materiału biologicznego. | B, Tbc, F, V | puszka a 0,5 kg | 100 | [5 empty] | 0
2 | Preparat chlorowy w postaci musujących, całkowicie rozpuszczalnych tabletek, do jednoczesnej dezynfekcji i mycia dużych zmywalnych powierzchni, przedmiotów także majacych kontkat z żywnością, zalewania plam krwi, wydzielin, wydalin, oparty o dichloroizocyjanuran sodu. Łatwe przygotowanie roztworu - tabletki z nacięciami umożliwiającymi przygotowanie mniejszej niż 1 litr (0,25; 0,5; 0,75) ilości roztworu roboczego. pH 5,0-6,0. | B, Tbc, F, V, Clostridium Difficile (wg EN 13704 w warunkach wysokiego obciążenia białkowego z dodatkiem erytrocytów baranich (0,3%)), Bacilus Subtillis – do 15 min. | puszka a 150 tabl. | 1000 | [5 empty] | 0
3 | Preparat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów powierzchni w środowisku szpitalnym, niezawierający aldehydów, chloru, izopropanolu, kwasu nadoctowego i aktywnego tlenu; na bazie QAV, dodecyloaminy, 2-fenoksyetanol, alkilopoliglikozydu. Preparat bez zawartości substancji lotnych i zapachowych o doskonałej tolerancji materiałowej począwszy od metali, linoleum, i PCV, aż po ceramikę, gumę i tworzywa sztuczne. | B, Tbc, F, V; czas działania: 15minut | kanister a 6L z pompką dozującą | 120 | [5 empty] | 0
4 | Gotowy do użycia preparat zaw. 1- i 2-propanol, amfoteryczne zw. powierzchniowo czynne o dział. mikrobójczym przeznaczony do dezynfekcji małych i trudnodostępnych powierzchni. | B, MRSA, Tbc, F, wirus adeno - 5 min. HIV, HBV, HCV, Rota - 1min. wirus papova - 10 min., | but. a 650ml ze sprysk. | 440 | [5 empty] | 0
|  |  | kanister a 5L | 330 | [5 empty] | 0
5 | Chusteczki do dezynfekcji małych powierzchni czystych, na bazie dwóch różnych alkoholi, nie zawierające aldehydów, amin i QAV, gotowe do użycia. Chusteczki o wymiarach min. 13 x 24 cm | B, MRSA, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Rota) - 1min. V (papova, adeno, SV40, noro mysi) - 10 min., | puszka a 90 chusteczek | 480 | [5 empty] | 0
|  |  | op. uzupeł. a 90 chusteczek | 1150 | [5 empty] | 0
6 | Gotowy do użycia preparat zawierający alkohol (max 30%), QAV, glukoprotaminę przeznaczony do dezynfekcji sprzętu i aparatury medycznej z możliwością dozowania w postaci pianki, wykazujący wysoką tolerancję wobec powierzchni z tworzyw sztucznych typu plexi. | B, F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Vaccina, Rota, Papova) - 1min. Tbc - 5 min. | but. a 750ml ze sprysk. | 150 | [5 empty] | 0
|  |  | kanister a 5L | 110 | [5 empty] | 0
7 | Preparat myjąco – dezynfekcyjny do wszelkich powierzchni zmywalnych, również mających kontakt z żywnością, oparty na działaniu kwasu nadoctowego; pH roztworu roboczego – neutralne. | B (włącznie z Tbc - M.tuberculosis), F, V (Polio), S (Cl.difficile, Cl.perfringens - w warunkach brudnych) - 15 min. | wiaderko a 1,5kg | 20 | [5 empty] | 0
8 | Niskopyłowe, suche chusteczki o min. wym. 20 x 35 cm i gramaturze min. 60 g/m2, kompatybilne z preparatem z poz.7. |  | rolka a 100 (+/- 1) chusteczek | 190 | [5 empty] | 0
9 | Gotowy prep. zaw. alkohol izopropylowy i WFI do dezynf. powierzchni w pomieszczeniach czystych klasy A i B, sterylny. | B, F | but. 0,5 l ze spryskiwaczem, opakowana w potrójne worki foliowe | 30 | [5 empty] | 0
10 | Sterylny, obojętny, niejonowy detergent przeznaczony do mycia powierzchni w pomieszczeniach czystych klasy A i B. |  | but. 1L ze spryskiwaczem, opakowana w podwójne worki foliowe | 8 | [5 empty] | 0
11 | Chusteczki na bazie QAV, o min. wym. 13 x 22 cm, przeznaczone do dezynfekcji głowic USG | B, Tbc, F, V (polio) | puszka a 125 chusteczek | 140 | [5 empty] | 0
|  |  | op. uzupeł. a 125 chusteczek | 205 | [5 empty] | 0
12 | Preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji termolabilnych i termostabilnych instrumentów medycznych, sprzętu laboratoryjnego i powierzchni ; zawierający min oleje sulfochlorowane, Chlorokrezol, Klerofen oraz Bifenyl-2-ol nie zawierający: aldehydów- z możliwością użycia w myjkach ultradźwiękowych; wyrób medyczny klasy IIB | bakterie , grzyby, wirusy (HCV, HBV , HIV Vaccina, Influenza A,Polyoma) w czasie 15 min; Adenovirus-60min. | but. a 1000ml | 15 | [5 empty] | 0
[5 empty] | RAZEM: |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | wartość ogółem netto |  | wartość podatku VAT ogółem |  | wartość brutto ogółem
Pakiet nr 2 - Dezynfekcja i mycie narzędzi
L.P | Charakterystyka produktu | Zakres działania | Opakowanie | ilość op. (a) | cena jedn. netto (b) | wartość netto (axb=c) | stawka podatku VAT (%) | wartość podatku VAT (d) | cena jedn. brutto | wartość ogółem brutto | Nazwa preparatu / producent
1 | Płynny w postaci koncentratu środek do wstępnego mycia i wstępnej dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi chirurgicznych, włącznie z endoskopami elastycznymi i narzędziami dentystycznymi przed maszynową dekontaminacją a także mokrego transportu narzędzi chirurgicznych oraz do zastosowania w myjniach ultradżwiękowych. Nie zawiera aldehydów oraz czwartorzędowych związków amoniowych. nie powoduje utwardzania białek. Narzędzia w roztworze mogą być pozostawione do 72 godzin. | b,f,V, 1,0% 15 min. | kanister 5l | 10 | [5 empty] | 0
2 | Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych. Usuwa chorobotwórcze białka prionowe, w tym również VCJD >2log. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. pH powyżej 10. Posiadający w swoim składzie: kwasy organiczne, alkalia, dietanoloaminę, enzymy, tenzydy ,środki konserwujące, inhibitor korozji. Nie zawierający glicerolu. |  | kanister 20l | 15 | [5 empty] | 0
3 | Płynny, słabo pieniący, neutralny środek dezynfekcyjny na bazie aldehydu glutarowego i glioksalu. | B,F,Tbc,V 55C, 10 min., | kanister 20l | 20 | [5 empty] | 0
4 | Płynny środek płuczący zawierający środki powierzchniowo czynne, środki konserwujące. Do użycia w myjniach dezynfektorach niezawierający oleju parafinowego. Do szybkiego bezzaciekowego płukania, znacznie przyśpieszający suszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji. dozowanie 0,3-1,0ml/l. |  | kanister 20l | 3 | [5 empty] | 0
5 | Środek do pielęgnacji narzedzi, zawiera biały olej (olej mineralny/płynna parafina), nie powoduje żadnych osadów, toksykologicznie bezpieczny. Skład <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, ˃30% alifatyczne węglowodory, nie wpływający na proces sterylizacji parowej (rozpuszczalny w wodzie). Nie zawiera chlorofluorowęglowodorów (CFC) |  | aerozol 0,4l | 16 | [5 empty] | 0
6 | Płynny kwaśny środek na bazie kwasu fosforowego oraz niejonowych środków powierzchniowo czynnych do gruntownego mycia narzędzi ze stopów utwardzonej stali chromowej lub chromowo-niklowej. Preparat usuwający naloty rdzy, przebarwienia i zmatowienia narzędzi. Do stosowania w metodzie zanurzeniowej lub myjkach ultradźwiękowych. Dozowanie od 10 do 100ml/l w zależności od wybranej metody. |  | kanister 12l | 2 | [5 empty] | 0
7 | Płynny , neutralizujący i myjący środek do stosowania w myjniach dezynfektorach na bazie kwasu cytrynowego bezwodnego. Nie posiadający w swoim składzie fosforanów, azotanów oraz tenzydów. Maksymalna zawartość P2O5 w koncetracie wynosi <10 ppm. Wartość PH produktu 1,2. |  | kanister 5l | 2 | [5 empty] | 0
| Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego użyczenia Centralnego Systemu Dozowania przystosowanego do dozowania do myjni Belimed, Deko, Meiko. |  |  |  | RAZEM: |  |  | 0 |  | 0
| Preparaty w poz. 2- 6 są używane w jednym cyklu maszynowym i muszą być kompatybilne (pochodzić od jednego producenta) |  |  |  |  | wartość ogółem netto |  | wartość podatku VAT ogółem |  | wartość brutto ogółem
Pakiet nr 3 - Dezynfekcja i mycie sprzętu endoskopowego
Lp. | Charakterystyka produktu | Zakres działania | Opakowanie | ilość op. (a) | cena jedn. netto (b) | wartość netto (axb=c) | stawka podatku VAT (%) | wartość podatku VAT (d) | cena jedn. brutto | wartość ogółem brutto | Nazwa preparatu / producent
1 | Preparat w płynie na bazie glukoprotaminy (bez zaw. aldehydów, QAC, i innych amin). Możliwość zanurzenia narzędzi do 72 godz. | B, Tbc, V, F - 15 min. | kanister a 6 L | 15 | [5 empty] | 0
2 | Preparat bezaldehydowy w płynie, na bazie chlorku benzalkoniowego i chlorowodorku poliheksametylenu biguanidyny, do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz endoskopów i ich osprzętu. Bez zawartości enzymów, na bazie tenzydów o właściwościach hemolitycznych, skutecznie usuwający osady i pozostałości organiczne. Działający na bakterie, wirusy (HBV, HCV, HIV), drozdże, prątki, w steżeniu 0,5% - 1% do 15 minut. Możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych i półautomatycznych. | B, Tbc, V, F - 15 min. | kanister a 6 L | 50 | [5 empty] | 0
3 | Płynny, słabo pieniący, neutralny środek do dezynfekcji endoskopów miękkich w myjniach automatycznych; bakteriobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy, prątkobójczy. Potwierdzona skuteczność dezynfekcyjna według norm EN 14885. W połączeniu z kompatybilnym preparatem myjącym w procesie automatycznej dekontaminacji spełnia wymagania normy DIN EN ISO 15883-4 w zakresie redukcji drobnoustrojów większej niż 9 w skali logarytmicznej i działa aktywnie na spory Clostridium difficile. Wykazuje wysoką kompatybilność materiałową. nie zawiera formaldehydu i czwartorzędowych związków amoniowych. | B, Tbc, F, V (1% 55’C – 10 min.) | kanister a 5 L | 115 | [5 empty] | 0
4 | Płynny, alkaliczny środek do mycia endoskopów giętkich i wyposażenia endoskopowego w obróbce manualnej i maszynowej. W procesie maszynowej dekontaminacji w połączeniu z odpowiednim, kompatybilnym preparatem dezynfekcyjnym spełnia wymagania normy DIN EN ISO 15833-4 w zakresie redukcji drobnoustrojów większej niż 9 w skali logarytmicznej oraz działa aktywnie na spory Clostridium difficile. |  | kanister a 5 L | 80 |  |  | 8% |  |  | 0
5 | Środek myjący do manualnego mycia na bazie enzymów: proteazy,lipazy i amylazy. Kompatybilny ze środkiem dezynfekcyjnym do endoskopów, wymienionym w poz. 2. |  | kanister a 5 L | 15 |  |  | 8% |  |  | 0
[5 empty] | RAZEM: |  |  | 0 |  | 0
Preparaty w poz. 3-5 są używane w jednym cyklu maszynowym i muszą być kompatybilne (pochodzić od jednego producenta) | [5 empty] | wartość ogółem netto |  | wartość podatku VAT ogółem |  | wartość brutto ogółem
Pakiet nr 4 - Preparaty do higieny rąk, dezynfekcji skóry i błon śluzowych oraz formalina
Lp. | Charakterystyka produktu | Zakres działania | Opakowanie | ilość op. (a) | cena jedn. netto (b) | wartość netto (axb=c) | stawka podatku VAT (%) | wartość podatku VAT (d) | cena jedn. brutto | wartość ogółem brutto | Nazwa preparatu / producent
1 | Wodny preparat na bazie 3-4% chlorheksydyny, z dodatkiem alkoholu etylowego i tlenków alkilodimetyloaminowych przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk oraz skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi. Bez zawartości pochodnych biguanidyny, eteru i izopropanolu. | B, MRSA, F, HIV, HBV | but. a 500 ml | 200 |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie propanolu, QAV i kwasu undecylenowego, posiadający pH 5,0-5,5 | B, Tbc, V, F | but. a 500 ml | 900 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | kanister a 5 L | 495 |  | 0 |  |  |  | 0
3 | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (min. 85%), bez zawartości jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych. Preparat bezbarwny zawierający substancje nawilżające, pielgnujące i regenerujące skórę, takie, jak witamina E, pantenol i gliceryna. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w ciągu 20 s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90 s. | B - 15 s, F - 15 s, Tbc - 20 s, V (HBV, HCV, HIV, Rota, Noro (mysi) - 15 s, Adeno, Polio - 2 min.) | but. a 500 ml | 736 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | kanister a 5 L | 170 |  | 0 |  |  |  | 0
4 | Preparat do chirurgicznego, higienicznego mycia rąk i ciała o właściwościach pielęgnujących, na bazie syntetycznych składników, dla osób o szczególnie wrażliwej skórze. Niezawierający barwników ani substancji zapachowych, niewysuszający, pH 5,0. Niezawierający mydła. Bez kwasu kokosowego, mlekowego, undecylenowego, alkoholi bez działania bójczego. Preparat kompatybilny (tego samego producenta ) z preparatem do dezynfekcji rąk z poz.2. |  | but. a 500 ml | 100 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | but. a 1 L | 65 |  | 0 |  |  |  | 0
5 | Alkoholowy preparat na bazie etanolu, zawierający 2% digluconianu chlorheksydyny do dezynfekcji higienicznej rąk i dezynfekcji skóry. | B, Tbc, V, F | but. 100 ml ze spryskiwaczem | 90 |  | 0 |  |  |  | 0
6 | Preparat do dezynfekcji skóry przed zabiegami chirurg., barwiony na bazie alkoholowego roztw. jodu | B, Tbc, V, F | but. a 250 ml z atomizerem | 20 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | but. a 1 L | 100 |  | 0 |  |  |  | 0
7 | Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry na bazie etanolu, izopropanolu i alkoholu benzylowego oraz nadtlenku wodoru (bez zawartości jodu i związków fenolowych). | B, Tbc, V, F | but. a 350 ml z atomizerem | 410 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | kanister a 5 L | 40 |  | 0 |  |  |  | 0
8 | Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry na bazie etanolu i izopropanolu, (bez zawartości jodu i związków fenolowych). | B, Tbc, V, F | but. a 250 ml z atomizerem | 10 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | but. a 1 L | 8 |  | 0 |  |  |  | 0
9 | Wodny roztwór 7,5% jodopirolidonu do dezynfekcji skóry | B, Tbc, V, F | but. a 250 ml z atomizerem | 17 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | but. a 1 L | 14 |  | 0 |  |  |  | 0
10 | Środek do dezynf. błon śluz, skóry i ran na bazie dichlorowodorku oktenidyny i alkoholu fenoksylowego | B, Tbc, V, F | but. a 250 ml z atomizerem | 280 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | but. a 1 L | 110 |  | 0 |  |  |  | 0
11 | Saszetki z gazikiem jałowym, nasączonym 70% alkoholem izopropylowym do dezynfekcji i oczyszczania skóry. Rozmiar 4cm x 12,5cm | B, Tbc, V, F | opakowanie a 100 szt. | 300 |  | 0 |  |  |  | 0
12 | 4% (+/- 0,5% ) Formalin solution neutral bufor pH 6,8 - 7,2 |  | opakowanie a 1 L | 1200 |  | 0 |  |  |  | 0
13 | Sterylny, gotowy do użycia roztwór/ żel służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych I-II stopnia, usuwania włóknistych płaszczy i biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; bezzapachowy, zawierający poliheksanidynę i betainę; bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, chlorowodorek oktenidyny. Wyrób medyczny klasy III. | bakteriobójczy, grzybobójczy | 1000 ml roztwór | 100 |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 250 ml żel | 50 |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | wartość ogółem netto |  | wartość podatku VAT ogółem |  | wartość brutto ogółem
Pakiet nr 5 - Preparaty do dezynfekcji sprzętu endoskopowego
Lp. | Charakterystyka produktu | Zakres działania | Opakowanie | ilość op. (a) | cena jedn. netto (b) | wartość netto (axb=c) | stawka podatku VAT (%) | wartość podatku VAT (d) | cena jedn. brutto | wartość ogółem brutto | Nazwa preparatu / producent
1 | Preparat dezynfekcyjny na bazie aldehydu glutarowego, do dezynfekcji narzędzi, endoskopów i termolabilnego sprzętu medycznego. Preparat powinien zachowywać aktywność biobójczą do 45 dni. Gotowy do użycia bez konieczności dodawania aktywatora. Wyrób medyczny kl. II b | bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy, sporobójczy EN 17126 (B subtilis, B cereus, C difficile R027) | Opakownie 5l | 8 | [5 empty] | 0
2 | Testy kontrolne kompatybilne z preparatem powyżej |  | opakowanie 100 szt | 1 | [5 empty] | 0
3 | Płynny trójenzymatyczny preparat do manualnego mycia endoskopów: kompatybilny z preparatem dezynfekcyjnym z poz.1. Bez substancji utleniających, aldehydów, chloru, pochodnych fenolowych, zawierający propionian didecylodimetyloamoniowy, kompleks trójenzymatyczny (amylazy, lipazy, proteazy). Spektrum. Stężenie roztworu roboczego 0,5% | B, TBC, F (c. albicans), V (HIV HCV HBV Herpes Vaccinia) - w czasie do 5 minut | kanister a 5L | 5 | [5 empty] | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | wartość ogółem netto |  | wartość podatku VAT ogółem |  | wartość brutto ogółem
Pakiet nr 6 - Dezynfekcja i mycie powierzchni i sprzętu medycznego
Lp. | Charakterystyka produktu | Zakres działania | Opakowanie | ilość op. (a) | cena jedn. netto (b) | wartość netto (axb=c) | stawka podatku VAT (%) | wartość podatku VAT (d) | cena jedn. brutto | wartość ogółem brutto | Nazwa preparatu / producent
1 | Preparat w postaci szybkodzialajacej gotowej pianki do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych. Preparat na bazie H2O2, bez zawartosci alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, QAV oraz poliaminy. | B, Tbc, F, V, spory (Clostridium difficile) w czasie 5 minut. | Opakowanie 750 ml | 30 |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Preparat w postaci szybkodzialajacych gotowych do uzycia chusteczek do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych (w tym np. sond USG). Preparat na bazie H2O2 bez zawartosci alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego, QAV oraz poliaminy. Chusteczka o wymiarze 20x20cm i gramaturze 50g/m2. | B, Tbc, F, V, spory (Clostridium difficile) w czasie 5minut. | Opakowanie 100szt.chusteczek | 50 |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | wartość ogółem netto |  | wartość podatku VAT ogółem |  | wartość brutto ogółem
Pakiet nr 7 - Preparaty do dezynfekcji sprzętu endoskopowego
Lp. | Charakterystyka produktu | Zakres działania | Opakowanie | ilość op. (a) | cena jedn. netto (b) | wartość netto (axb=c) | stawka podatku VAT (%) | wartość podatku VAT (d) | cena jedn. brutto | wartość ogółem brutto | Nazwa preparatu / producent
1 | Preparat do dezynfekcji wysokiego poziomu wyrobów medycznych. Substancja aktywna: kwas nadoctowy. Zachowujący aktywność biobójczą do 14 dni. | B, Tbc, F, V(polio, adeno), S (Bacillus subtilis, Bacillus cereus) - do 5min | kanister a 5L | 50 |  | 0 |  |  |  | 0
2 | Testy kontrolne kompatybilne z preparatem powyżej. Testy sprawdzające aktywny poziom kwasu nadoctowego |  | opakowanie a 50 szt. | 5 |  | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | RAZEM: | 0 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | wartość ogółem netto |  | wartość podatku VAT ogółem |  | wartość brutto ogółem