Poznań, dnia 26.10.2020 r.

**Uczestnicy postępowania**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych.**

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

**Pytania i odpowiedzi:**

ZESTAW I

**dotyczy Zapisów SIWZ**

W związku z występowaniem koronawirusa w Polsce, mając na uwadze wprowadzenie stanu epidemii oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i innych organów odpowiedzialnych za zdrowie publiczne dot. ograniczenia przemieszczania się i pozostawania w większych skupiskach ludzi, zwracamy się z prośbą o zmianę postanowień SIWZ i wyrażenie zgody na możliwość złożenia oferty w postaci elektronicznej (zgodnie z art. 10a ust.5 Ustawy PZP). Ponadto pragniemy nadmienić, iż UZP dopuszcza, a nawet zaleca zmianę postanowień SIWZ i objęcie wszelkiej korespondencji (w tym składanie ofert) komunikacją elektroniczną (zarządzenie z dnia 20-03-2020 r. dostępne pod adresem: <https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego>)

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**Pakiet nr 1 poz.1-5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów z zawijanymi brzegami?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**Pakiet nr 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnego opatrunku włókninowego w wycięciem zawierającego klej poliakrylowy?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

ZESTAW II

**Pakiet nr 2, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku w formularzu cenowym.

**Pakiet nr 3, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100m z przeliczeniem zamawianej ilości?

Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100m z przeliczeniem zamawianej ilości.Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku w formularzu cenowym.

**Pakiet nr 3 pozycja 5**

Czy Zamawiający ma na myśli watę bawełniano-wiskozową?

Zamawiający dopuszcza bawełniano-wiskozową.

**Pakiet nr 4 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=5kg z przeliczeniem zamawianej ilości?

Zamawiający dopuści podanie ceny za op=5kg z przeliczeniem zamawianej ilości. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku w formularzu cenowym.

**Pakiet nr 5, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści ligninę pakowaną a’1kg z przeliczeniem zamawianej ilości?

Zamawiający dopuści podanie ceny za op=5kg z przeliczeniem zamawianej ilości. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku w formularzu cenowym.

**Pakiet nr 6, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 20x25cm?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**Pakiet nr 8, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści tupfery standardowe miękkie?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**Pakiet nr 11, pozycja 1-2**

Czy Zamawiający dopuści opakowanie zawierające 2 etykiety samoprzylepne typu TAG?

Zamawiający dopuści opakowanie zawierające 2 etykiety samoprzylepne typu TAG.

**Pakiet nr 11, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x70cm?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**Pakiet nr 11, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a’3szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**Pakiet nr 11, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 45x70cm?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**Pakiet nr 12, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 45x70cm?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**Pakiet nr 12, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści serwety 4 warstwowe?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**Pakiet nr 12, pozycja 1**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby serwety poddane były procesowi wstępnego prania.

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**Pakiet nr 19, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 31x72mm z wkładem chłonnym wykonanym   
z wysokochłonnych włókien SAF w rozmiarze 18x25mm?

Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 31x72mm z wkładem chłonnym wykonanym z wysokochłonnych włókien SAF w rozmiarze 18x25mm.

**Pakiet nr 24, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegu operacyjnego VAT z serwetami gazowymi z nitką RTG i tasiemką w rozmiarze 45 x 70 cm (w miejsce serwet 75 x 75 cm)?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**Pakiet nr 24, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegu operacyjnego VAT z tupferami bez dodatkowej 30 cm nitki?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**Pakiet nr 24, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegu operacyjnego VAT z tupferami miękkimi?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**Pakiet nr 24, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegu operacyjnego NUSS z serwetami gazowymi z nitką RTG i tasiemką w rozmiarze 45 x 70 cm (w miejsce serwet 75 x 75 cm)?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**Pakiet nr 24, pozycja 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści zestawy sterylizowane tlenkiem etylenu, w opakowaniu folia-papier ze zgrzewem prostym bez wycięcia na kciuk?

Zamawiający dopuści zestawy sterylizowane tlenkiem etylenu, w opakowaniu folia-papier ze zgrzewem prostym bez wycięcia na kciuk.

ZESTAW III

**Pakiet 1, pozycja 6-8**

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7.

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**Pakiet 2**

* Czy zamawiający dopuści włókninowy plaster do mocowania kaniul, który posiada specjalne wycięcie do odpowiedniego umiejscowienia wokół kaniuli, natomiast duża powierzchnia opatrunku zapewnia ochronę i komfort w miejscu wkłucia, plaster posiada dodatkowa ochronę w postaci małego włókninowego opatrunku o wymiarze 2 cm x 2 cm, a zastosowany klej akrylowy nie powoduje uczuleń na skórze pacjenta, bez luźnej podkładki, plaster o wymiarach 6 cm x 8 cm, sterylizacja EO?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

* Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku w formularzu cenowym.

**Pakiet 3, pozycja 1**

* Czy zamawiający dopuszcza gazę w 13 nitkową, niejałową, szer. 90 cm?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

* Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem ilości?

Zamawiający dopuści wycenę za opakowani 100 szt. z przeliczeniem ilości. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku w formularzu cenowym.

* Czy zamawiający dopuści gazę sklasyfikowaną w klasie I reg.4 ? Oferowana gaza jest produktem niesterylnym, w związku z tym nie używa się jej w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby była sklasyfikowana w klasie II a reg.7.

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

* Czy zamawiający dopuści gazę pakowaną w roli, co ułatwia jej przechowywanie, zmniejsza powierzchnię magazynowania oraz umożliwia w łatwy i higieniczny sposób pobranie potrzebnego odcinka?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**Pakiet 3, pozycja 3**

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z *przędzy poliestrowej 100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?*

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**Pakiet 3, pozycja 4**

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

ZESTAW IV

**Pakiet nr 2 Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku na kleju z syntetycznego kauczuku – pozostałe parametry bez zmian?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**Pakiet nr 8 Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania niewyjałowione tupfery gazowe twarde do preparowania tkanek – fasola, 24 nitkowe, z nitką RTG, pakowane po 1000 sztuk, tupfery w rozmiarze ok. 19,8 cm x 10,2 cm?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

ZESTAW V

**Pakiet nr 1 pozycja 4-5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów pakowanych a’3 sztuki z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**Pakiet nr 9 pozycja 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów pakowanych a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

ZESTAW VI

**Dot. SIWZ:**

Czy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i coraz większym ryzykiem związanym z brakiem możliwości dostarczenia dokumentów do postępowań przetargowych w formie papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu składania ofert na formę elektroniczną – dokumenty podpisane bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o wskazanie sposobu przekazania dokumentów w formie elektronicznej.

Pragniemy zauważyć, że komunikacja elektroniczna jest również zalecana przez Urząd Zamówień Publicznych: "W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej również w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych.

Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów. Przypominamy jednak, że oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a składane w postaci elektronicznej należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę, że zastosowanie komunikacji elektronicznej możliwe jest nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale także w jego trakcie. Zamawiający bowiem uprawniony jest na gruncie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w uzasadnionych przypadkach - do których niewątpliwie należy obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego - przed upływem terminu składania ofert do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym sposobu komunikacji w postępowaniu. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, a także dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zmiana sposobu komunikacji w postępowaniu powoduje, iż zamawiający wydłuża odpowiednio termin składania ofert, zapewniając tym samym wykonawcom dodatkowy czas na dostosowanie się do nowej sytuacji."

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**Pakiet 3 pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści watę w opakowaniach 500 g z przeliczeniem zamawianych ilości?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Czy Zamawiający dopuści watę będącą wyrobem kosmetycznym?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**Pakiet 4**

Czy Zamawiający wymaga ligniny pakowanej w opakowanie foliowe chroniące przed wilgocią? Opakowanie papierowe nie chroni przed wilgocią a tym samym może powodować pogorszenie chłonności przechowywanej ligniny.

Zamawiający dopuszcza ligninę pakowaną w opakowanie foliowe chroniące przed wilgocią .

Czy Zamawiający wymaga ligniny o chłonności min. 12g/g? Czy zamawiający karty danych technicznych i próbki na wezwanie w celu weryfikacji oferowanego produktu?

Zamawiający dopuszcza ligninę o chłonności min. 12g/g. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

**Pakiet 7 pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści przylepce na kleju kauczukowym i o długości 5 m z przeliczeniem ilości?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Czy Zamawiający dopuści przylepce na tkaninie elastycznej 65% bawełna, 35% poliamid?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**Pakiet 10 pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści, aby dodatkowa nitka posiadała część wystającą poza tupferem o dł. 25 cm ± 3 cm?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**Pakiet 24**

Czy Zamawiający wymaga zestawu sterylizowanego w parze wodnej? Jest to metoda zalecana podczas sterylizacji wyrobów gazowych.

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Czy nie doszło do omyłki pisarskiej - czy zamawiający nie miał na myśli że wymaga zestawów opatrunkowych pakowanych w opakowania typu torebka papierowo-foliowa ze zgrzewem do otwierania w kształcie "V" i wycięciem na kciuk co dodatkowo ułatwia bezpyłowe otwieranie opakowania, zaopatrzone w etykiety zawierające pełną identyfikację wyrobu i składu (zgodnie z normą EN-PN980, EN-PN 1041),posiadały dwa samoprzylepne odcinki, etykiety umożliwiające przeklejenie do dokumentacji zabiegowej – zawierające informacje: LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności sterylności? Tym samym wymaga pakowania które zapewnia bezpieczeństwo użytkowania na bloku operacyjnym?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Czy Zamawiający dopuszcza zestawy z serwetami gazowymi 2-warstwowymi? Reszta parametrów zgodna z SIWZ.

Zamawiający dopuszcza zestawy z serwetami gazowymi 2-warstwowymi, reszta parametrów zgodna z SIWZ.

**Dot. wzoru umowy:**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) wzoru umowy słowo „opóźnienie” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) wzoru umowy zostały dodane słowa „jednak łącznie nie więcej niż 100% wartości brutto tego towaru”?

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

Czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kary umownej do 0,5% lub na inne złagodzenie kary umownej z § 4 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy?

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 4 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

ZESTAW VII

Pakiet nr 1 pozycja 7 i 8

Czy Zamawiający dopuści Kompres włókninowy niewyjałowiony 4 warstwowy 30 g, co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu otrzymanie atrakcyjnej oferty cenowej?

Zamawiający dopuści Kompres włókninowy niewyjałowiony 4 warstwowy 30 g.

**Zamawiający umieszcza zmodyfikowany Załącznik nr 1 formularz cenowy, opis przedmiotu zamówienia na stronie internetowej pod nazwą „26.10.2020 Załącznik nr 1 formularz cenowy, opis przedmiotu zamówienia”.**