Poznań, dnia 02.11.2020 r.

**Uczestnicy postępowania**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych.**

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

**Pytania i odpowiedzi:**

ZESTAW I

**dotyczy Zapisów SIWZ**

Czy z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce i na Świecie, zgodnie z zaleceniami Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 20.03.2020 r.: <https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego> oraz z uwagi na ryzyko niedostarczenia oferty i dokumentów przez kuriera w wymaganym czasie i we wskazane w SIWZ miejsce, Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty i wszelkich dokumentów w postępowaniu w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

W przypadku wyrażenia zgody, prosimy o wskazanie sposobu złożenia oferty i dokumentów (np. poprzez platformę lub mailem, gdzie hasło do zabezpieczonych plików przekazane byłoby w oddzielnym mailu).

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**Pakiet nr 4 pozycja 8, wiersz 1 i 2**

Czy Zamawiający dopuści do oceny bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry na bazie 2-propanolu, 1-propanolu, 2-difenylolu oraz zawierającego dodatkowo nadtlenek wodoru, skuteczny wobec Skuteczny wobec B (w tym MRSA), Tbc (M. tuberculosis), grzybobójczo m. in. na drożdżaki (w tym C. albicans), V (HBV, HIV, HSV, Rota, Adeno). Działanie natychmiastowe i przedłużone do 24 godzin. Opakowanie 250 ml z atomizerem (wiersz 1) oraz op. a 1L (wiersz 2). Produkt leczniczy.

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**Pakiet nr 4 pozycja 13, wiersz 1**

* Czy Zamawiający dopuści do oceny sterylny, gotowy do użycia roztwór służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran, usuwania skrzepów składających się z biofilmu bakteryjnego, powłok fibrynowych i znekrotyzowanej tkanki w sposób zapewniający ochronę tkanki; bezzapachowy, z zawartością octenidyny. Wyrób medyczny klasy IIB, opakowania a 350 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

* W przypadku ułamkowej ilości opakowań, prosimy o dookreślenie czy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku w formularzu cenowym.

**Pakiet nr 4 pozycja 13, wiersz 2**

Czy Zamawiający dopuści do oceny bezbarwny preparat w żelu do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający octenidynę, bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Usuwający skutecznie pozostałości tkanek martwiczych, biofilm bakteryjny. Wyrób medyczny IIb. Opakowanie 250 ml.

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**Pakiet nr 7 pozycja 1**

* Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do dezynfekcji wysokiego poziomu wyrobów medycznych. Substancja aktywna: kwas nadoctowy. Użytkowany preparat zachowuje skuteczność mikrobiologiczną przez okres 7 dni lub 50 cykli zastosowań. Skuteczny wobec: B, Tbc (M. terrae, M. avium), grzybów, V (Polio, Adeno), S (Clostridium difficile, Bacillus subtilis) w czasie działania 5 min. Opakowanie a 5 L. Wyrób medyczny.

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

* Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów giętkich, narzędzi oraz innych termolabilnych wyrobów medycznych. Substancja aktywna: kwas nadoctowy. Użytkowany preparat zachowuje skuteczność mikrobiologiczną przez okres 7 dni lub 50 cykli zastosowań. Spektrum działania: B, Tbc (M. terrae, M. avium), F, V (Adeno, Polio), S (Bacillus subtilis, Bacillus cereus) – w czasie 5 minut. Opakowanie: roztwór bazowy (kanister 4940 g (płynny koncentrat) + aktywator 60 g) oraz 1 op. (15 szt.) pasków testowych. Wyrób medyczny.

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

* Czy Zamawiający akceptuje przeliczenie 1 kg = 1L?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

* Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aktywności biobójczej na poziomie 14 dni albo osiągnięcia 50 cykli.

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

* Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby preparat dezynfekcyjny był przebadany normą EN 17126.

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**Pakiet nr 7 pozycja 2**

Prosimy o odstąpienie od wymogu wyceny pasków testowych w przypadku gdy preparat zawiera paski w pakiecie.

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

ZESTAW II

**Pakiet nr 1, pozycja 3**

Proszę o dopuszczenie preparatu do jednoczesnego mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów powierzchni w środowisku szpitalnym, bez aldehydów i fenoli, zawierający w składzie: aminę, czwartorzędowy związek amonowy. Opakowanie – kanister 5l, z odpowiednim przeliczeniem ilości, spełniający pozostałe wymagania SIWZ.

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**Pakiet nr 1, pozycja 4**

Proszę o dopuszczenie preparatu gotowego do użycia zawierającego w składzie: etanol i propan-2-ol, przeznaczonego do dezynfekcji małych i trudnodostępnych powierzchni. Posiada pozytywną opinię CZD, zarejestrowany jako produkt biobójczy i wyrób medyczny. Spektrum działania: B(w tym MRSA), F(C.albicans), Tbc(M.terrae), V osłonkowe (HBV,HCV,HIV,Vaccinia, Herpes Simplex, Ebola), BVDV, Rota, Noro – w czasie 30sek. Opakowanie: butelka 1l ze spryskiwaczem i kanister 5l – z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**Pakiet nr 1 pozycja 5**

Proszę o dopuszczenie preparatu w postaci chusteczek do dezynfekcji powierzchni, na bazie dwóch alkoholi – etanol i propan-2-ol. Zarejestrowane jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Spektrum działania: B(w tym MRSA), F(C.albicans), Tbc(M.terrae), V osłonkowe (HBV,HCV,HIV,Vaccinia, Herpes Simplex, Ebola), BVDV, Rota, Noro – w czasie 30sek. Opakowanie: plastikowa puszka lub wkład uzupełniający po 100szt – z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**Pakiet nr 1 pozycja 11**

Proszę o dopuszczenie preparatu w postaci chusteczek bezalkoholowych do dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Skład: amina, czwartorzędowy związek amonowy. Spektrum działania: B(w tym MRSA), F(C.albicans), Tbc(M.terrae), V (HBV,HCV,HIV, Vaccinia, BVDV, wirus grypy, Herpes simlex, Ebola), Mogą być stosowane na OIOMie, oraz bloku operacyjnym, do dezynfekcji lamp i głowic USG, inkubatorów oraz powierzchni mających kontakt z żywnością. Opakowanie: puszka plastikowa lub wkład uzupełniający – po 100szt z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**Pakiet nr 4, pozycja 1**

Proszę o dopuszczenie preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, posiadającego w swoim składzie propan-2-ol i glukonian chlorheksydyny. Przebadany dermatologicznie, zawiera glicerynę – pielęgnuje i nawilża. Spektrum działania: B ( w tym MRSA), F(C.albicans), Tbc (M.terrae), V osłonkowe – 30sek, Rota – 45sek. Produkt biobójczy, opakowanie 0,5l.

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**Pakiet nr 4, pozycja 2**

Proszę o dopuszczenie preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu i propan-2-olu, bez zawartości jodu, fenolu, chlorheksydyny, bezabarwny, zawierający substancję pielęgnującą glicerynę oraz formułę zapobiegającą uczuciu lepkości dłoni. Higieniczna dezynfekcja rąk wg EN 1500 2x15sek, chirurgiczna dezynfekcja rąk wg EN 12791 2x90s. Opakowanie 0,5l i 5l. Produkt przebadany dermatologicznie, zarejestrowany jako produkt biobójczy, ph 7,25-8,75.

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**Pakiet nr 4, pozycja 3**

Proszę o dopuszczenie preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu i propan-2-olu, bez zawartości jodu, fenolu, chlorheksydyny, bezabarwny, zawierający substancję pielęgnującą glicerynę oraz formułę zapobiegającą uczuciu lepkości dłoni. Higieniczna dezynfekcja rąk wg EN 1500 2x15sek, chirurgiczna dezynfekcja rąk wg EN 12791 2x90s. Opakowanie 0,5l i 5l. Produkt przebadany dermatologicznie, zarejestrowany jako produkt biobójczy, ph 7,25-8,75.

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**Pakiet nr 4, pozycja 4**

Proszę o dopuszczenie preparatu do mycia rąk przed chirurgiczną i po higienicznej dezynfekcji rąk. Nadaje się do mycia skóry głowy i całego ciała. Nie zawiera mydła. Posiada w swoim składzie glicerynę i olejek kokosowy. Preparat kompatybilny z preparatem do dezynfekcji od tego samego producenta. Opakowanie 0,5l z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

ZESTAW III

**Pakiet 2, pozycja 3**

Ze względu na zmianę w składzie obecnie zamawianego przez Państwa produktu prosimy o dopuszczenie preparatu nie zawierającego glioksalu , spełniającego pozostałe zapisy SIWZ?

Zamawiający dopuszcza preparat nie zawierającego glioksalu, pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

**Pakiet 2, pozycja 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w płynie w opakowaniu 12kg z zachowaniem wskazanych ilości?

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatu w płynie w opakowaniu 12kg z zachowaniem wskazanych ilości.

**Pakiet 5, pozycja 3**

Prosimy o dopuszczenie preparatu kompatybilnego z preparatem z pozycji 1 zawierającego propionian, kompleks trójenzymatyczny (amylazy, lipazy, proteazy), o spektrum B, F (C. albicans) i V (HIV, HBV, HCV, Herpes Vaccinia) w czasie do 10 minut, stężenie roztworu roboczego 0,5% z możliwością rozszerzenia o działanie Tbc
(M. terrae) – 5%, 10 min., spełniającego pozostałe zapisy SIWZ?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**Pakiet 7, pozycja 1**

Czy mając na względzie bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz przeznaczenie preparatu do dezynfekcji wysokiego poziomu wyrobów medycznych Zamawiający wymaga, aby oferowany preparat był sporobójczy zgodnie z obowiązującą normą EN 17126?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**Pakiet 7, pozycja 2**

* Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów kontrolnych do preparatu z Poz. 1 konfekcjonowanych w op. po 100 szt., po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

* W przypadku wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań, prosimy o określenie, w jaki sposób należy podać ilość opakowań po przeliczeniu zapotrzebowania, czy wpisać ilość ułamkową , czy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań, czy zgodnie z zasadami matematyki do 0,5 w dół, powyżej 0,5 w górę.

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**Dotyczy wzoru umowy**

* Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 4 ust. 1 i 2 poprzez nadanie mu brzmienia:
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:
1) za zwłokę w realizacji dostawy w wysokości 2% wartości brutto danej dostawy, zgodnie z zał. nr 1 - za każdy dzień zwłoki,

 2) za zwłokę w wymianie reklamowanego przedmiotu umowy na nowy w wysokości 2% wartości brutto danego asortymentu, zgodnie z zał. nr 1 - za każdy dzień zwłoki,
3) w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto nie zrealizowanej części przedmiotu umowy.

 Zamawiający kwotę wymagalnych kar umownych potrąci z należności Wykonawcy. Jednakże w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, Zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia Wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

 4) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości brutto nie zrealizowanej części przedmiotu umowy, chyba, że ma miejsce przypadek określony w art. 145 ustawy Prawo zamówień Publicznych.

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

* Czy Zamawiający widzi możliwość zastąpienia w § 4 ust. 6 użytego w różnym przypadku określenia „opóźnienie” określeniem „zwłoka” w odpowiednim przypadku ?

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

* Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania w § 4 ust. 7 o treści:
„7. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności nie wynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

ZESTAW IV

**Dotyczy zapisów SIWZ**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu składania oferty w związku z krótkim czasem na ściągnięcie ofert od producentów oraz przygotowaniem oferty.

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**Dotyczy zapisów SIWZ**

W związku z obecnie panującą w kraju sytuacją epidemiczną i możliwością niedostarczenia oferty na czas do siedziby Zamawiającego, zwracamy się z prośbą o możliwość przesłania oferty w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku zgody, prosimy o wskazanie sposobu wysłania oferty, np. mail, platforma.

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**Dotyczy wzoru umowy § 2 ust.2**

W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, które mają ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państwa z zakresie eksportu) zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy na 3 dni robocze.

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

**Dotyczy wzoru umowy § 2 ust.5**

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu realizacji zamówienia w przypadku nagłej dostawy do 2 dni roboczych

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

**Dotyczy wzoru umowy § 3 ust.11**

Prosimy Zamawiającego modyfikacje zapisów umowy w sposób następujący:

*W przypadku niedostarczenia zamówionego asortymentu, Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego do przesłania pisemnej informacji o braku produktu i do zapłacenia różnicy wartości zakupu przy czym różnica nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego towaru wynikającego z załącznika nr 1 do niniejszej umowy tego asortymentu przez Zamawiającego u innego Wykonawcy.*

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

**Dotyczy wzoru umowy § 4 ust.1,2,3**

Prosimy o modyfikację zapisu umowy w sposób następujący:

**§ 4**

**Kary umowne, rozwiązanie umowy**

1. *Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:*
	1. *za opóźnienie w realizacji dostawy w wysokości 2% wartości brutto**niedostarczonej części dostawy, zgodnie z zał. nr 1 - za każdy dzień zwłoki,*
	2. *za opóźnienie w wymianie reklamowanego przedmiotu umowy na nowy w wysokości 2% wartości brutto**danego asortymentu, zgodnie z zał. nr 1 - za każdy dzień zwłoki,*
	3. *w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% niezrealizowanej wartości umowy brutto.*

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

**Dotyczy wzoru umowy § 4**

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów §4 umowy poprzez dodanie w § 4 ustępu 7 i 8 do umowy o następującej treści:

1. *Strony postanawiają, że zapisy §4 Umowy, określające zasady naliczania kar umownych w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy, nie znajdują zastosowania w sytuacji, gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy przez Wykonawcę spowodowane jest skutkami wystąpienia epidemii COVID 19.*
2. *Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia wszelkich dokumentów i oświadczeń niezbędnych dla potwierdzenia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, na każde żądanie Zamawiającego.*

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

**Dotyczy wzoru umowy § 4**

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie w § 4 ustępu 7 o następującej treści:

1. *Zamawiający odstępuje od stosowania kar umownych o których mowa w §4 umowy na okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego przez władze państwowe oraz przez okres 90 dni po ich ustaniu.*

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

**Dotyczy wzoru umowy**

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy zapisu o następującej treści:

**SIŁA WYŻSZA**

1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Do celów Umowy „Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.
4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana  do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.
5. Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania Suły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.
6. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

**Pakiet nr 4 pozycja 9**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki pisarskiej i Zamawiający miał na myśli jodopowidon.

Zamawiający miał na myśli jodopowidon.

**Pakiet nr 4 pozycja 10**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający miał na myśli preparat wykazujący działanie bójcze na B, F, V, pierwotniaki. Z wiedzy oferenta preparat opisany w/ w pozycji nie działa na Tbc.

Zamawiający usuwa zapis Tbc. Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

**Pakiet nr 4 pozycja 11**

* Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji z Pakietu nr 4. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli na złożenie ofert przez większą ilość Wykonawców, co jest korzystne dla Zamawiającego pod względem ilościowym i jakościowym**.**

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

* W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny gaziki do oczyszczania i dezynfekcji skóry przed zastrzykiem są nasączone 70% alkoholem izopropylowym. Rozmiar złożony : 32.5 × 30 mm, rozłożony: 65.0 × 30 mm. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**Pakiet nr 4 pozycja 12**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji z Pakietu nr 4. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli na złożenie ofert przez większą ilość Wykonawców, co jest korzystne dla Zamawiającego pod względem ilościowym i jakościowym**.**

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

ZESTAW V

**Pakiet nr 1 pozycja 8**

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 1 poz. 8 i dopuści: Niskopyłowe, suche chusteczki o wym. 30 x 34 cm i gramaturze 70g/m2, kompatybilne z dowolnym preparatem do dezynfekcji, pakowane po 100szt. w rolce? lub Niskopyłowe, suche chusteczki o wym. 18 x 25 cm i gramaturze 70g/m2, kompatybilne z dowolnym preparatem do dezynfekcji, pakowane po 300szt. w rolce? W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA.

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**Pakiet nr 4 pozycja 11**

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkt z Pakietu 4 poz. 11 i dopuści: Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I, spektrum B,F? lub Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku, wyrób medyczny klasy I, spektrum B,F?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

**Zamawiający umieszcza zmodyfikowany Załącznik nr 1 formularz cenowy, opis przedmiotu zamówienia na stronie internetowej pod nazwą „03.11.2020 Załącznik nr 1 formularz cenowy, opis przedmiotu zamówienia”.**