WCPiT /EA/380/A-24/2020 		Poznań, 2020-11- 23

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dzierżawę 95 koncentratorów.

Zgodnie z par. 22 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Zaproszenia do złożenia ofert..

PYTANIE nr 1:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu:

Wydzierżawiający zobowiązany jest w czasie trwania umowy do bezpłatnego serwisowania 2 razy w roku koncentratorów zgodnie z Zarządzeniem Nr 167/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29.11.2019r. Załącznik. Nr 4 Karta serwisowa koncentratorów tlenu, przy czym pierwszy serwis koncentratorów winien być przeprowadzony po podpisaniu umowy.

Zgodnie z aktualnym Zarządzeniem nr 167/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dn. 29.11.2019r. nie jest określona częstotliwość wymaganych przeglądów w zakresie realizacji świadczeń tlenoterapii domowej -przeglądy aparatów wykonywane są według zaleceń producentów. Zgodnie z zaleceniami producenta serwis aparatów co 12 miesięcy.

Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę i zmienia zapis par. 4 ust. 1 umowy na następujący:

- Wydzierżawiający zobowiązany jest w czasie trwania umowy do bezpłatnego serwisowania według zaleceń producentów koncentratorów zgodnie z Zarządzeniem Nr 167/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29.11.2019r. Załącznik Nr 4 Karta serwisowa koncentratorów tlenu, przy czym pierwszy serwis koncentratorów winien być przeprowadzony po podpisaniu umowy.