WCPiT /EA/381-40/2020 Poznań, 2020-11- 27

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę podkładów, pieluch, masek tlenowych i masek krtaniowych oraz cewników do odsysania.**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**PYTANIE nr 1:**

Pytania dotyczące załącznika nr 4 – projekt umowy

**Pytanie 1 – dotyczy §5 ust. 1**

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej określonej w §5 ust. 1 pkt 1) oraz pkt 2) do wysokości 1% wartości brutto części dostawy dostarczonej ze zwłoką/towaru podlegającego reklamacji za każdy dzień zwłoki.

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian**

**PYTANIA nr 2:**

**Dot. wzoru umowy:**

1. Czy Zamawiający zgadza się aby data ważności i numer serii dostarczonych produktów były naniesione na dokument WZ, nie na fakturę?

Numer zamówienia, data ważności i numer serii nie muszą być zamieszczane na fakturze według przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Dlatego wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania daty ważności i numeru serii na fakturach. W tej sytuacji, w przypadku wykonawców korzystających z takich systemów wystawiania faktur, zamieszczanie numeru umowy bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione. Bezwzględne wymaganie zamieszczenia daty ważności i numeru serii na fakturze wymusi więc na tych wykonawcach zorganizowanie dla Zamawiającego specjalnej obsługi, co będzie wiązać się z dodatkowymi kosztami, które wpłyną na kalkulację i wysokość ceny oferowanej w przetargu. Brak modyfikacji § 4 ust. 2 wzoru umowy może zatem doprowadzić do zaoferowania w przetargu wyższych cen.

1. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) wzoru umowy słowo „opóźnienie”, „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest, aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione naruszenie terminu. Nie ma uzasadnienia rozszerzania odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, "kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonaniu umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego ), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy." Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 3531 k.c.”

1. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy zostały dodane słowa „jednak łącznie nie więcej niż 100% wartości brutto tego towaru”?
2. Czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kary umownej do 0,5% lub na inne złagodzenie kary umownej z § 5 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy?
3. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 4 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron

**Odpowiedzi Ad1-5: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 3:**

**Dot. SIWZ:**

1. Czy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i coraz większym ryzykiem związanym z brakiem możliwości dostarczenia dokumentów do postępowań przetargowych w formie papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu składania ofert na formę elektroniczną – dokumenty podpisane bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o wskazanie sposobu przekazania dokumentów w formie elektronicznej.

Pragniemy zauważyć, że komunikacja elektroniczna jest również zalecana przez Urząd Zamówień Publicznych: "W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej również w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych. Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów. Przypominamy jednak, że oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a składane w postaci elektronicznej należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę, że zastosowanie komunikacji elektronicznej możliwe jest nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale także w jego trakcie. Zamawiający bowiem uprawniony jest na gruncie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w uzasadnionych przypadkach - do których niewątpliwie należy obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego - przed upływem terminu składania ofert do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym sposobu komunikacji w postępowaniu. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, a także dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zmiana sposobu komunikacji w postępowaniu powoduje, iż zamawiający wydłuża odpowiednio termin składania ofert, zapewniając tym samym wykonawcom dodatkowy czas na dostosowanie się do nowej sytuacji.

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 4:**

**Dot. asortymentu:**

1. **Pakiet 1 poz.** **1:** czy Zamawiający dopuści:

Pieluchomajtki dla dorosłych, oddychające na całej powierzchni produktu. Muszą posiadać: absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach; falbanki oraz barierki wewnętrzne (skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz), zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału; wykonane z oddychającego materiału – elastycznego laminatu i włókniny na całym obwodzie zapewniając tym samym dobre dopasowanie do pacjenta na całym obwodzie zamiast ściągaczy taliowych; przylepcorzepy wielokrotnego użytku, dwa wskaźniki chłonności (zużycia produktu) w postaci dwóch żółtych pasków zmieniających barwę pod wpływem moczu i tuszowego nadruku rozmywającego się pod wpływem cieczy.

Rozmiar „S", rekomendowany obwód (bez rozciągania) co najmniej 80cm. Chłonność co najmniej 1500g - Pakowane a' 30?

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza wyżej opisane pieluchomajtki.**

**PYTANIE nr 5:**

1. **Pakiet 1 poz.** **2:** czy Zamawiający dopuści:

Pieluchomajtki dla dorosłych, oddychające na całej powierzchni produktu. Muszą posiadać: absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach; falbanki oraz barierki wewnętrzne (skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz), zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału; wykonane z oddychającego materiału – elastycznego laminatu i włókniny na całym obwodzie zapewniając tym samym dobre dopasowanie do pacjenta na całym obwodzie zamiast ściągaczy taliowych; przylepcorzepy wielokrotnego użytku, dwa wskaźniki chłonności (zużycia produktu) w postaci dwóch żółtych pasków zmieniających barwę pod wpływem moczu i tuszowego nadruku rozmywającego się pod wpływem cieczy.

Rozmiar „M", rekomendowany obwód (bez rozciągania) co najmniej110cm. Chłonność co najmniej 2200 g - Pakowane a' 30?

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza wyżej opisane pieluchomajtki.**

**PYTANIE nr 6:**

1. **Pakiet** **1 poz.** **3:** czy Zamawiający dopuści:

Pieluchomajtki dla dorosłych, oddychające na całej powierzchni produktu. Muszą posiadać: absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach; falbanki oraz barierki wewnętrzne (skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz), zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału; wykonane z oddychającego materiału – elastycznego laminatu i włókniny na całym obwodzie zapewniając tym samym dobre dopasowanie do pacjenta na całym obwodzie zamiast ściągaczy taliowych; przylepcorzepy wielokrotnego użytku, dwa wskaźniki chłonności (zużycia produktu) w postaci dwóch żółtych pasków zmieniających barwę pod wpływem moczu i tuszowego nadruku rozmywającego się pod wpływem cieczy.

Rozmiar „L", rekomendowany obwód (bez rozciągania) co najmniej 140cm. Chłonność co najmniej 2500g - Pakowane a' 30?

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza wyżej opisane pieluchomajtki.**

**PYTANIE nr 7:**

1. **Pakiet** **1 poz.** **4:** czy Zamawiający dopuści:

Pieluchomajtki dla dorosłych, oddychające na całej powierzchni produktu. Muszą posiadać: absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach; falbanki oraz barierki wewnętrzne (skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz), zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału; wykonane z oddychającego materiału – elastycznego laminatu i włókniny na całym obwodzie zapewniając tym samym dobre dopasowanie do pacjenta na całym obwodzie zamiast ściągaczy taliowych; przylepcorzepy wielokrotnego użytku, dwa wskaźniki chłonności (zużycia produktu) w postaci dwóch żółtych pasków zmieniających barwę pod wpływem moczu i tuszowego nadruku rozmywającego się pod wpływem cieczy.

Rozmiar „XL", rekomendowany obwód (bez rozciągania) co najmniej 170cm. Chłonność co najmniej 2500g - Pakowane a' 30?

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza wyżej opisane pieluchomajtki.**

**PYTANIE nr 8:**

1. **Pakiet** **1 poz.** **3 i** **4:** Czy Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch różnych produktów odpowiadających rozmiarom L i XL o dwóch różnych zakresach obwodów dających pacjentowi komfort użytkowania? Na rynku polskim pojawiły się oferty proponujące w rozmiarze XL pieluchomajtki w rozmiarze L, które wg oferentów mają maksymalny obwód 160cm. W wyniku czego dany wykonawca oferuje dwa razy ten sam produkt w rozmiarze L. Maksymalny obwód pieluchomajtek wyznaczony jedynie ze zsumowania szerokości produktu w części tylnej i przedniej nie jest optymalnym rozmiarem, gdyż pacjent będzie odczuwał dyskomfort i ucisk. Wtenczas zaleca się rozmiar o większym obwodzie. Dlatego, jak wynika z opis przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ, zakres obwodów różnych produktów jest inny i częściowo na siebie zachodzi, w celu optymalnego dopasowania i komfortu użytkującego.

**Odpowiedź Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch różnych produktów odpowiadających rozmiarom L i XL o dwóch różnych zakresach obwodów.**

**PYTANIE nr 9:**

1. **Pakiet 1 poz. 5:** czy Zamawiający dopuści podkład chłonny o wymiarach 60x90 cm z wkładem chłonnym o chłonności co najmniej 1600 g wg normy ISO 11948-1?

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza wyżej opisany podkład.**

**PYTANIE nr 10:**

1. **Pakiet 1 1-5:** czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedłożenia karty technicznej jawnej dla innych wykonawców? W ocenie wykonawcy takie dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje zawarte w kartach technicznych mają charakter informacji technicznych i technologicznych, dotyczą bowiem technicznych i technologicznych aspektów oferowanych wyrobów. Informacje te nie są niezbędne dla standardowych użytkowników wyrobów, dlatego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o wyrobach medycznych, nie są zamieszczane na opakowaniach wyrobów i standardowo nie są przekazywane użytkownikom. Informacje te nie są powszechnie znane i niewątpliwie mają istotną wartość gospodarczą - w szczególności mogą być wykorzystywane przez konkurencyjne firmy np. do produkcji konkurencyjnych wyrobów lub w działalności marketingowej promującej konkurencyjne wyroby.

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza z zachowaniem zapisów pkt 19.3 SIWZ: ”** W przypadku zastrzeżenia informacji wykonawca, ma obowiązek wydzielić informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa i oznaczyć je klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (DZ. U. z 1993 r., Nr 47, poz. 211 ze zm.)”**.**

**PYTANIE nr 11:**

**Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści nebulizator wykonany z PCV, bez zawartości lateksu, o pojemności 10 ml, skalowany co 2 ml, o wydajności 76% cząsteczek o średnicy 2-3 µm przy przepływie 8l/min, możliwość pracy nebulizatora w pozycji pionowej i poziomej, mikrobiologicznie czysty, przy spełnieniu pozostałych wymogów określonych w SIWZ?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 12:**

**Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści maski tlenowe mikrobiologicznie czyste, przy spełnieniu pozostałych wymogów określonych w SIWZ?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 13:**

**Pytanie 1 – dotyczy pakietu 2 poz. 1 i 2**

Czy Zamawiający wymaga maski tlenowej z elastomerowym, termoplastycznym mankietem uszczelniającym tworzącym profil podwójnego podbródka?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 14:**

**Pytanie 2 – dotyczy pakietu 3 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 3 poz.1 masek krtaniowych jednorazowych, sterylnych, z mankietem i rurką uformowaną jako jedną całość, z mankietem pozbawionym nierówności i ostrych krawędzi, ze wzmocnionym koniuszkiem mankietu nie podwijającym się podczas zakładania, z wbudowanym w ścianę rurki oddechowej drenem do napełniana mankietu, w siedmiu rozmiarach zgodnych z parametrami SIWZ, z informacjami dotyczącymi rozmiaru, wagi pacjenta, rekomendowanej objętości wypełniającej mankiet, maksymalnej objętości wypełnienia mankietu na rurce oraz na opakowaniu, z instrukcją użycia umieszczoną na opakowaniu, z identyfikacją rozmiaru na baloniku kontrolnym, ze znacznikiem prawidłowego usytuowania maski, bez szkodliwych dla zdrowia ftalanów DEHP, bez lateksu, w sztywnym opakowaniu typu blister?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 15:**

**Pytanie 3 – dotyczy pakietu 3 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamkniętego systemu do odsysania na 72godz, do rurek intubacyjnych o długości 54cm w rozmiarze Fr 10, 12, 14, 16? Cewnik składający się z ergonomicznej zastawki do odsysania umożliwiający precyzyjną kontrolę siły ssania wraz z pewnym zatrzaskowym systemem blokowania, z mocnym transparentnym rękawem, z markerami długości ułatwiającymi prawidłowe umieszczenie cewnika, z linią do płukania zakończoną kapturkiem zintegrowanym z portem zapobiegającym utraty kapturka, z obrotową zastawką separującą izolującą cewnik do płukania, z zamknięciem 45 stopni zapobiegającym przesuwaniu cewnika? W zestawie widełki do odłączenia systemu, ograniczające dyskomfort pacjenta, naklejki oraz martwa przestrzeń. Zestaw sterylny, jednorazowy. Na każdym zestawie nadruk nr serii i daty ważności, nazwa i opis w języku polskim?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 16:**

**Pytanie 4 – dotyczy pakietu 3 poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamkniętego systemu do odsysania na 72godz, do rurek tracheostomijnych o długości 30,5cm w rozmiarze Fr 10, 12, 14,16? Cewnik składający się z ergonomicznej zastawki do odsysania umożliwiający precyzyjną kontrolę siły ssania wraz z pewnym zatrzaskowym systemem blokowania, z mocnym transparentnym rękawem, z markerami długości ułatwiającymi prawidłowe umieszczenie cewnika, z linią do płukania zakończoną kapturkiem zintegrowanym z portem zapobiegającym utraty kapturka, z obrotową zastawką separującą izolującą cewnik do płukania, z zamknięciem 45 stopni zapobiegającym przesuwaniu cewnika? W zestawie widełki do odłączenia systemu, ograniczające dyskomfort pacjenta, naklejki oraz martwa przestrzeń. Zestaw sterylny, jednorazowy. Na każdym zestawie nadruk nr serii i daty ważności, nazwa i opis w języku polskim?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 17:**

**Pytanie 5 – dotyczy pakietu 4 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu maski tlenowej z nebulizatorem i drenem dla dorosłych mikrobiologicznie czysty? Maska tlenowa nieodkształcającą się, z przedłużonym mankietem elastomerowym tworzącym tzw. podwójny podbródek, który szczelnie obejmuje twarz dorosłego, w uniwersalnym rozmiarze, z wyprofilowanym zachyłkiem nosowym zastępującym metalowy klips, z możliwością regulacji na głowie, wykonana z polipropylenu, nie zawierająca lateksu, z nebulizatorem o poj. 10ml, skalowany co 2, MMD 3,3 mikrona, z drenem tlenowym zgodnym z SIWZ, zestaw pakowany pojedynczo z dołączoną instrukcją użytkowania i informacją o producencie?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 18:**

**Pytanie 6 – dotyczy pakietu 4 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu maski tlenowej z drenem mikrobiologicznie czysty? Maska tlenowa wykonana z przeziernego, przezroczystego polipropylenu, nieodkształcająca się, z mankietem elastomerowym, który szczelnie obejmuje twarz, w uniwersalnym rozmiarze, z wyprofilowanym zachyłkiem nosowym zastępującym metalowy klips, z gumką mocującą, dobrze przylegającą do twarzy, z otworami ułatwiającymi wydech, z możliwością regulacji na głowie, wykonana z polipropylenu, pakowana pojedynczo z dołączoną instrukcją użytkowania w środku, z drenem tlenowym zgodnym z SIWZ, zestaw pakowany pojedynczo z dołączoną instrukcją użytkowania i informacją o producencie?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 19:**

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 1, pozycja: 6): piankę do czyszczenia skóry, która zawiera inne substancje niż wymienione w SIWZ, lecz pełniące te same funkcje? Należy nadmienić, że wymagania zawarte w SIWZ spełnia tylko jeden producent, co ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty innym ewentualnym wykonawcom.

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 20:**

Pakiet 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w masek wykonanych z medycznego PVC.

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 21:**

Pakiet 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w masek z drenem 200cm.

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 22:**

Pakiet 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w masek bez wtopionych elementów.

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 23:**

**Pakiet nr 2 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści maskę wykonaną z PCV?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 24:**

**Pakiet nr 2 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści maskę z metalową blaszką?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 25:**

**Pakiet nr 2 poz. 2**

Czy zamawiający dopuści maskę wykonaną z PCV?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 26:**

**Pakiet nr 2 poz. 2**

Czy zamawiający dopuści maskę z blaszką w okolicach nosa?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 27:**

**Pakiet nr 3 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści dren wbudowany w mankiet?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 28:**

**Pakiet nr 3 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści bez kodowania kolorem?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 29:**

**Pakiet nr 3 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści opakowanie papierowo-foliowe?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 30:**

**Pakiet nr 3 poz. 2**

Czy zamawiający dopuści długość 60 cm?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 31:**

**Pakiet nr 3 poz. 3**

Czy zamawiający dopuści długość 30 cm?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 32:**

**Pakiet nr 4 poz. 1-2**

Czy zamawiający dopuści maski mikrobiologicznie czyste zamiast sterylnych?

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 33:**

**Pakiet nr 2. Maski tlenowe wysokiej i średniej koncentracji i obwody oddechowe**

**Pozycja 1.**

*Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:*

Maska tlenowa typu Eco dla dorosłych z drenem 2,1 m, maska wykonany z medycznego PVC, pozbawiona ftalanów) sztywny, lekki korpus posiadający aluminiową blaszkę do jej mocowania elementów metalowych. Niemożliwe odkształcenie maski; szczelnie przylegający miękki mankiet uszczelniający, dostosowujący się do różnej wielkości twarzy, dopasowujący się do anatomicznego kształtu. Dolna krawędź maski posiada profil podwójnego podbródka. Maska posiada regulację obwodu głowy, umożliwia dopasowanie do każdego kształtu głowy. Mikrobiologicznie czysta, pakowana pojedynczo.

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 34:**

**Pakiet nr 2. Maski tlenowe wysokiej i średniej koncentracji i obwody oddechowe**

**Pozycja 2.**

*Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:*

Maska tlenowa, do podawania wysokich stężeń tlenu, bez oddechu zwrotnego, dla dorosłych, wykonana z medycznego PCV, nie zawiera ftalanów, nie zawiera lateksu.

- posiada rezerwuar tlenu, - część nosowa jest wyprofilowana – posiada aluminiową blaszkę

- posiada termoplastyczny, elastomerowy, uszczelniający, bezciśnieniowy mankiet ściśle obejmujący twarz łącznie z brodą,(profil podwójnego podbródka)

- mocowanie maski odbywa się za pomocą gumki z możliwością regulacji,

- w zestawie z maską znajduje się dren o długości 2,1m i przekroju gwiazdkowym, zapewniającym drożność,

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 35:**

**Pakiet nr 3. Cewniki i akcesoria do odsysania w systemie zamkniętym**

**Pozycja 1**

*Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie****:***

Maska krtaniowa jednorazowego użytku, wykonana z polipropylenu, poliwęglanu i silikonu (pompowany mankiet silikonowy w „kolorze skóry”), składająca się z trzech elementów trwale ze sobą połączonych: rurki powietrznej, maski, wstępnie nadmuchanego mankietu niskociśnieniowego z możliwością dopompowania w celu lepszego dopasowania maski. Produkt wolny od lateksu, ftalanów DEHP, bisfenolu. Wyraźne oznakowanie numeryczne rozmiaru maski na końcu rurki powietrznej. Dostępne rozmiary (waga pacjenta): 1,0 (< 5 kg); 1,5 (5-10 kg); 2,0 (10-20 kg); 2,5 (20-30 kg); 3,0 30-50 kg); 4,0 (50-70 kg); 5,0 (70-100 kg) - wszystkie rozmiary mają pochodzić od jednego Producenta. Produkt sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu, pakowany folia-papier.

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 36:**

**Pakiet nr 3. Cewniki i akcesoria do odsysania w systemie zamkniętym**

**Pozycja 2**

*Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie****:***

Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 56 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP w rozmiarach: 10 ; 12 ; 14 i 16 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych.

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza wyżej opisane cewniki do odsysania.**

**PYTANIE nr 37:**

**Pakiet nr 3. Cewniki i akcesoria do odsysania w systemie zamkniętym**

**Pozycja 3**

*Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie****:***

Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek tracheotomijnych o długości 36 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP w rozmiarach: 12 ; 14 i 16 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych.

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza wyżej opisane cewniki do odsysania.**

**PYTANIE nr 38:**

**Pakiet nr 4. Maski tlenowe**

**Pozycja 1**

*Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie****:***

Maska tlenowa z nebulizatorem poj 6 ml, skalowany co 1 ml, rozbijanie cząstek leku średnio 2,13 mikrona z możliwością regulacji obwodu na głowie i drenem tlenowym min. 210 cm z min. 6 wtopionymi elementami wzmacniającymi i chroniącymi przed załamaniem drenu. Znormalizowane końcówki drenu umożliwiają połączenie ze źródłem tlenu na wcisk (butla tlenowa). Mikrobiologicznie czysta, pakowana pojedynczo z dołączoną instrukcją obsługi. Maska wykonana z wysokiej jakości przezroczystego i miękkiego tworzywa medycznego (polichlorek winylu). Nie zawiera lateksu. Opakowanie pojedyncze jak i zbiorcze musi posiadać dane importera, producenta jak i przedstawiciela na kraje EU. Rozmiar dla dorosłych.

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza wyżej opisane maski tlenowe.**

**PYTANIE nr 39:**

**Pakiet nr 4. Maski tlenowe**

**Pozycja 2**

*Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie****:***

Maski tlenowe z drenem, wykonane z wysokiej jakości medycznego, przezroczystego i miękkiego tworzywa o anatomicznym kształcie z regulowanym metalowym klipsem nosowym. Z gumką mocującą, dobrze przylegające do twarzy, zawierające otwory ułatwiające wydech, przezroczyste, miękkie (polichlorek winylu). Mikrobiologicznie czysta, pakowana pojedynczo z dołączoną instrukcją obsługi w środku. Dren tlenowy min. 210cm z min. 6 wtopionymi elementami wzmacniającymi i chroniącymi przed załamaniem drenu. Znormalizowane końcówki drenu umożliwiają połączenie ze źródłem tlenu na wcisk (butla tlenowa). Nie zawiera lateksu. Opakowanie pojedyncze jak i zbiorcze musi posiadać dane importera, producenta jak i przedstawiciela na kraje EU.

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 40:**

**Pakiet 2**

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie najwyższej jakości maski tlenowej do średniej koncentracji tlenu renomowanej firmy Convatec, dla dorosłych,  otwarta , wydłużona pod brodę, anatomiczny kształt, wykonanej z miękkiego PVC, z aluminiowym zaciskiem na nos,  gumką do mocowania z możliwością regulacji długości, atraumatyczny mankiet maski, obrotowy łącznik, dren tlenowy dł. 2.1m, o przekroju gwiazdkowym, łącznik uniwersalny do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego i do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego, jednorazowego użytku, czysta mikrobiologicznie, nie zawierająca lateksu, ftalanów, DEHP oraz bisfenolu (BPA), pakowana pojedynczo. Na opakowaniu jednostkowym informacja o: nazwie produktu, grafika produktu z opisem, nr katalogowy,  producent,  data ważności, nr serii, symbol „jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2), symbol CE.

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 41:**

**Pakiet 2**

Poz. 2

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie najwyższej jakości maski tlenowej do wysokiej koncentracji tlenu renomowanej firmy Convatec bez oddechu zwrotnego, dla dorosłych,  z dwoma zaworami bocznymi, niskooporowy zawór zwrotny zapobiegający wydychaniu do worka i zapewniający usuwanie wydychanych gazów, maska  wydłużona pod brodę,  z rezerwuarem tlenu, pojemność worka 1 L, anatomiczny kształt maski, wykonana z miękkiego PVC, z aluminiowym zaciskiem na nos,  gumką do mocowania z możliwością regulacji długości, obrotowy łącznik dostosowujący maskę do pozycji pacjenta,  atraumatyczny mankiet maski, dren tlenowy dł. 2.1m o przekroju gwiazdkowym, łącznik uniwersalny do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego i do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego, jednorazowego użytku, czysta mikrobiologicznie, nie zawiera lateksu, ftalanów, DEHP,  bisfenolu, pakowane pojedynczo, Na opakowaniu jednostkowym informacje o: nazwie produktu, grafika produktu z opisem, nr katalogowy,  producent,  data ważności, nr serii, symbol „jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2), symbol CE.

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 42:**

**Pakiet 3**

Poz. 2 i 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy cewnik do odsysania w systemie zamkniętym ma być kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych stosowanym do 7 dni, rozgałęzionym pod kątem 45 stopni, z dwudzielną silikonową samouszczelniającą się zastawką i możliwością wykonania bronchofiberoskopii bez rozłączania systemu.

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 43:**

**Pakiet 4**

Poz. 1

1) Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie najwyższej jakości maski tlenową z nebulizatorem do podawania leku renomowanej firmy Convatec z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni. Nebulizator o poj. 5 ml, skalowany schodkowo co 1 ml w zakresie 2-5 ml, bez lateksu, DEHP, bisfenolu (BPA). W zestawie z nebulizatorem maska aerozolowa dla dorosłych, w jednym rozmiarze, z obrotowym łącznikiem kątowym, dren tlenowy antyzagięciowy o przekroju gwiazdkowym 2,1 m, zakończony łącznikiem uniwersalnym z możliwością podłączenia do aparatury wymagającej łącznika standardowego i do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego. Na opakowaniu jednostkowym informacje o: nazwa produktu, grafika produktu z opisem, nr katalogowy,  producent,  data ważności, nr serii, symbol „jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2), symbol CE. Z

2)Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nebulizator ma być przyjazny środowisku MRI, tzn. ma być pozbawiony metalowych części, tak jak produkty w pakiecie nr 2.

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 44:**

**Pakiet 4**

Poz. 2

1)Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie najwyższej jakości, renomowanej maski tlenowej do średniej koncentracji tlenu, dla dorosłych w jednym rozmiarz, otwarta, wydłużona pod brodę, anatomiczny kształt, wykonanej z miękkiego PVC, z aluminiowym zaciskiem na nos,  gumką do mocowania z możliwością regulacji długości, atraumatyczny mankiet maski, obrotowy łącznik, dren tlenowy dł. 2.1m, o przekroju gwiazdkowym, łącznik uniwersalny do podłączenia aparatury wymagającej łącznika standardowego i do aparatury wymagającej łącznika gwintowanego, jednorazowego użytku, czysta mikrobiologicznie, nie zawierająca lateksu, ftalanów, DEHP oraz bisfenolu (BPA), pakowana pojedynczo. Na opakowaniu jednostkowym informacja o: nazwie produktu, grafika produktu z opisem, nr katalogowy,  producent,  data ważności, nr serii, symbol „jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2), symbol CE.

2) Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje uniwersalnej mastki tlenowej 3 w 1, dla dorosłych, z możliwością stosowania do średniej lub wysokiej koncentracji tlenu (z oddechem zwrotnym lub bez), z możliwością indywidualnego dostosowania pod  aktualny stan zdrowia pacjenta, szczególnie dedykowane dla pacjentów z COVID’owych?

3)Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski do średniej lub wysokiej koncentracji tlenu, z oddechem zwrotnym lub bez, w zestawie: jeden zawór boczny, niskooporowy zawór zwrotny, obrotowy łącznik do podaży średniej koncentracji tlenu, rezerwuar tlenu z obrotowym łącznikiem - dostosowuje maskę do pozycji pacjenta, maska wydłużona pod brodę, anatomiczny kształt, wykonana z miękkiego PVC, z aluminiowym zaciskiem na nos,  gumką do mocowania z możliwością regulacji długości, atraumatyczny mankiet maski, dren tlenowy dł. 2.1m, przekrój gwiazdkowy, łącznik  standardowy, jednorazowego użytku, czysta mikrobiologicznie, nie zawiera lateksu, pakowana pojedynczo. Na opakowaniu

**Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do **03.12.2020** roku.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.