Poznań, dnia 30.11.2020 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę środków ochrony osobistej.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytania i odpowiedzi:

ZESTAW I

dotyczy wzoru umowy

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 2 tygodni od daty od momentu złożenia zamówienia.

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

ZESTAW II

Pakiet nr 9

Czy Zamawiający dopuści przyłbicę o następujących parametrach?:

Deklaracja zgodności UE

- Środek ochrony indywidualnej – Osłona SYRO 1.0, SYRO 1Z, SYRO 1d, SYRO 1,5, SYRO 1,5 d, SYRO 3 Typ SYRO 1.0, SYRO 1Z, SYRO 1d, SYRO 1,5, SYRO 1,5 d, SYRO 3 , KATEGORIA II.

- Nazwa /adres producenta: SYRO Sp. z o.o 43-512 Bestwina ul. Krakowska 127

- Niniejszą deklarację zgodności wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta: SYRO Sp. z o.o 43-512 Bestwina ul. Krakowska 127 NIP: 652-17-22-667

- Przedmiot deklaracji: SYRO 1.0, SYRO 1Z, SYRO 1d, SYRO 1,5, SYRO 1,5 d, SYRO 3

- Opisany w pkt.4 przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego : Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG

- Odniesienia do właściwych norm zharmonizowanych, które zastosowano, wraz z datą normy, lub do innych specyfikacji technicznych wraz z datą specyfikacji, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność: EN:166:2001 PN-EN 166:2005

- Jednostka notyfikowana: 1437 Centralny Instytut Ochrony Pracy, Państwowy Instytut Badawczy 00-701 Warszawa ul. Czerniakowska 16 przeprowadziła badanie typu UE ( moduł B) i wydała certyfikat badania UE nr WE/S/2515/2016, WE/S/2542/2016, WE/S/2093/2013

- Środek ochrony indywidualnej Kategorii II wymieniony w punkcie 4 nie podlega procedurze oceny zgodności z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji oraz nadzorowanie kontrolne w losowych odstępach czasu( moduł C2) albo zgodności z typem w oparciu o zapewnienie jakości produkcji ( moduł D) pod nadzorem jednostki notyfikowanej – nie dotyczy

Osłona przeciwodpryskowa OT 001 SYRO -1

Przeciwodpryskowa, poliwęglanowa osłona twarzy, SYRO-1 nagłowie regulowane na pokrętło

Pakowanie: 50 szt. Karton/600 szt. Paleta

Waga: 1 karton ok. 11,50 kg brutto

Normy: EN 166:2005

CE

Dostępne warianty:

- Syro -1 regulacja na pokrętło

- Syro -1Z z regulacją na zapinkę

- Syro 1 D – daszek + regulacja na pokrętło

- Syro 1DZ- daszek + regulacja na zapinkę

- Syro 1.5 – szyba gr.1,5 mm + regulacja na pokrętło

- Syro 1.5 – szyba gr.1,5 mm + regulacja na zapinkę

- Syro 3- regulacja na rzep

Cechy produktu:

- podnoszona szyba gr. 1mm wys.240 mm

- dwustopniowa regulacja nagłowia

- możliwość wymiany szyby

Przeznaczenie:

Ochrona oczu i twarzy przed:

- odporność na uderzenie cząstkami o dużej prędkości do 120m/s

- rozbryzgami cieczy szkodliwych: kwasów : siarkowy, solny, siarkowodorowy, azotowy, fosforowy, alkohol o niskim stężeniu np. 25 % stężenia amoniaku, alkohol z wyjątkiem metylowego, węglowodorów alifatycznych, detergentów, paliwa, oleje mineralne, zwierzęce, roślinne , oleje silnikowe.

Dodatkowe informacje:

Stosowanie osłon z poliwęglanu przy pracy z alkoholem metylowym, roztworami silnie alkalicznymi, estrami, ketonami, eterami zapewni spełnienie funkcji ochronnych ale trwałość osłony będzie zależała od tego jak długo i jak często szybka osłony będzie narażona na kontakt z tymi czynnikami.

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pakiet nr 10

Czy Zamawiający dopuści gogle o następujących parametrach?:

Deklaracja zgodności UE

- Środek ochrony indywidualnej kategorii II: GOG-DOT

- Nazwa i adres producenta: RAW-POL STEFAŃSKI SPÓŁKA JAWNA, 96-200 Julianów 50, Polska

- Niniejszą deklarację zgodności wydaje się na wyłączną odpowiedzialność producenta

- Przedmiot deklaracji: Gogle ochronne rozmiar: uni, kolor transparentny(T), Pełne opisy na stronie internetowej rawpol.com

- Opisany w pkt. 4 przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie  środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

- Odniesienia do właściwych norm zharmonizowanych, które zastosowano wraz z datą normy lub do innych specyfikacji technicznych wraz z datą specyfikacji w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność: EN 166:2001 (NF EN 166:2002)

- Jednostka notyfikowana ALIENOR CERTIFICATION 21 rue Albert Einstein ZA du Sanital 86100 CCHATELLERAULT, France, 2754 przeprowadziła badanie typu UE (moduł B) i wydała certyfikat badania typu UE 2754/2368/085/04/19/0239

Cechy produktu: klasa optyczna 1

Ochrona przed małymi ciałami lecącymi z prędkością do 45m/s

Spełnione normy CE CAT. II EN 166

Rozmiary: uni

Pakowanie: 1/200 (szt.)

Opakowanie: 62x41x44 cm/14 kg

Gogle ochronne przeciwodpryskowe:

- klasa optyczna 1

- zakładane na elastyczną gumkę, z regulacją długości w miejscu mocowania

- na bokach małe dziurki, zapobiegające parowaniu

- przeznaczone do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych, występujących podczas ręcznej i maszynowej obróbki metali, drewna, tworzyw sztucznych, materiałów ceramicznych, pozyskiwania kopalin itp.

- zapewniają ochronę przed małymi odpryskami ciał stałych o energii uderzenia do 45 m/s (F)

Kody EAN uni 5907522935528

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

ZESTAW III

Pakiet nr 2 i 3

Półmaski filtrujące FFP3 i FFP2 spełniające wymagania europejskiej normy EN 149:2001+A1:2009 w przypadku użycia w środowisku medycznym, czyli w Szpitalach lub innych jednostkach o podobnym charakterze, powinny dodatkowo spełniać wymogi ustawy                 o wyrobach medycznych i Dyrektywy Rady 93/42/EWG. Jako przedmioty dopuszczone            do użycia w tym środowisku powinny we właściwy sposób zostać zgłoszone jako wyroby medyczne do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Wyrobów Biobójczych w Warszawie, a także powinny być zgodne z  obowiązującymi przepisami prawnymi tj:

1.      Ustawą o wyrobach medycznych  z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych

2.    ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych,

3.      ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz  w normie EN 149:2001+A1:2009

4.      Dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych oraz w normą EN14683:2019+AC:2019.

W związku z powyższym półmaski filtrujące FFP3i FFP2 przeznaczone do użycia                           w środowisku medycznym powinny być zgłoszone do Urzędu jako wyrób medyczny klasy I spełniający regułę 1.

Zgodnie z cytowaną wyżej Dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych w załączniku nr 1 pkt.8.1 szczegółowo wskazano, iż wyroby medyczne muszą spełniać wymóg czystości mikrobiologicznej. tj.

8.1. Wyrób oraz procesy jego produkcji muszą być projektowane tak, aby eliminować lub najbardziej ograniczyć, zagrożenie infekcji pacjenta, użytkownika i osób trzecich.

Konstrukcja musi być łatwa w obsłudze i, w miarę potrzeby, minimalizować skażenie wyrobu przez pacjenta i odwrotnie podczas używania.

W konsekwencji tego przepisu norma EN 14683 przewiduje takie badanie. Odpowiednie regulacje w zakresie czystości biologicznej wynikają z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych, a zawarte są w załączniku nr 1                             do rozporządzenia w szczególności:

7.2. Wyroby medyczne muszą być zaprojektowane, wytworzone i opakowane w sposób minimalizujący ryzyko zanieczyszczenia lub skażenia, na jakie mogą być narażone osoby podczas transportu, przechowywania i używania wyrobów medycznych, w tym pacjenci, z uwzględnieniem przewidzianego

zastosowania wyrobów medycznych. Szczególną uwagę należy zwrócić na tkanki narażone na kontakt oraz na czas i częstość kontaktu.

Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z zapytaniem, czy w związku z tym,   że  półmaski filtrujące FFP3 i FFP2, będące przedmiotem powyższego postępowania będą używane w środowisku medycznym, Zamawiający oprócz normy EN 149:2001+A1:2009 wymaga również spełnienia wymogów ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r i Dyrektywy Rady 93/42/EWG oraz normy  EN14683:2019+AC:2019 ?

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ i wymaga spełnienia wymogów ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r i Dyrektywy Rady 93/42/EWG oraz normy  EN14683:2019+AC:2019.

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w kraju, zwracamy się z zapytaniem                czy Zamawiający w pozycjach 2,3 wymaga produktu, który posiada badania potwierdzonej skuteczności filtracji na poziomie cząsteczki koronawirusa?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Czy Zamawiający chcą wypełnić cytowaną wcześniej Dyrektywę Rady 93/42/EWG                              i ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA wymaga półmaski filtrującej w opakowaniu jednostkowym w celu zachowania czystości biologicznej oraz zapobiegania zakażeniom krzyżowym?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający zgodnie z     ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. art. 17 pkt.3  i normą EN 149+A1:2010 pkt. 9 wymaga oznaczenia w sposób czytelny i trwały na każdej pojedynczej półmasce filtrującej tzn.: nazwy, znaku handlowego lub innego elementu identyfikującego producenta, znakowania identyfikującego typ maski, CE z numerem jednostki  certyfikującej, oraz numer i rok publikacji niniejszej normy?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

W związku z opisem w SIWZ załącznik nr 1 (pakiet 2,3) w którym Zamawiający dopuszcza  w zakresie przedmiotu zamówienia normy NIOSH-42 CFR 84 (USA) lub GB2626-2019 (Chiny) lub AS/NZ 1716:2012 (Australia) lub JMHLW - 2000 (Japonia) lub NOM-116-2009 (Meksyk) lub ABNT/NBR 13698:2011 (Brazylia) lub KMOEL-2017-64 (Korea) zwracamy się z zapytaniem;

Czy Zamawiający posiada upoważnienie z MINISTERSTWA ZDROWIA na zakup masek niespełniających norm europejskich ? Pragniemy zwrócić uwagę, że na ten moment nie jest znane prawne zawieszenie obowiązywania rozporządzenia PARLAMENTU  EUROPEJSKIEGO w zakresie środków ochrony indywidualnej, które upoważniałoby wprowadzenie na rynek europejski produktów nieposiadających europejskich certyfikatów. Wyjątek stanowi uchwała RADY MINISTRÓW z 13 marca 2020 roku, która dopuszcza warunkowo produkty niecertyfikowane w Europie, ale tylko na rynek medyczny i za zgodą MINISTERSTWA ZDROWIA.

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

ZESTAW IV

Pakiet nr 2 i 3

Z uwagi na fakt, że  norma PN-EN 140:2001 dotyczy wyłącznie  półmasek i ćwierćmasek z filtrami wymiennymi (wykonywanych z gumy lub silikonu, wymagających kompletowania osobnych filtrów), wnosimy o odpowiednią modyfikację SIWZ, polegającą na odstąpieniu przez Zamawiającego od bezprzedmiotowego wymogu, jakim jest spełnianie przez maski filtrujące, wyżej wymienionej normy.

Normą wymaganą, którą bezwzględnie muszą spełniać półmaski filtrujące, w tym FF2 i FFP3 jest norma PN-EN 149+A1:2010 i to ona jest zasadna w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ i wymaga spełnienia wymogów ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r i Dyrektywy Rady 93/42/EWG oraz normy  EN14683:2019+AC:2019.

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

ZESTAW V

Pakiet nr 2

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o   o dopuszczenie   maski o klasie FFP2 , która nie jest wyrobem medycznym a środkiem ochrony osobistej.

Oferowany przez nas produkt jest zgodny  publikowanymi przez MZ informacjami dot. produktów wykorzystywanych podczas zwalczania COVID-19: 
 - normą europejską normą zharmonizowaną PN-EN 149+A1:2009 (EN 149:2001+A1:2009) „Sprzęt ochrony układu oddechowego - Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami. Wymagania, badanie, znakowanie”;
- certyfikowana znakiem CE, 
- Klasa ochrony P2,
- odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Proponowane przez nas maski pakowane są po 10 szt.

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ i wymaga spełnienia wymogów ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r i Dyrektywy Rady 93/42/EWG oraz normy  EN14683:2019+AC:2019.

ZESTAW VI

dotyczy Zapisów SIWZ

W związku z występowaniem koronawirusa w Polsce, mając na uwadze wprowadzenie stanu epidemii oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i innych organów odpowiedzialnych za zdrowie publiczne dot. ograniczenia przemieszczania się                                          i pozostawania w większych skupiskach ludzi, zwracamy się z prośbą o zmianę postanowień SIWZ i wyrażenie zgody na możliwość złożenia oferty w postaci elektronicznej (zgodnie z art. 10a ust.5 Ustawy PZP).

Ponadto pragniemy nadmienić, iż UZP dopuszcza, a nawet zaleca zmianę postanowień SIWZ i objęcie wszelkiej koresondencji                 (w tym składanie ofert) komunikacją elektroniczną (zarządzenie z dnia 20-03-2020 r. dostępne pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego)

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pakiet nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanej maski?

Maska chirurgiczna trójwarstwowa typu IIR, pełnobarierowa wewnetrzna strona - twarzowa wykonana z wysokiej jakości wygładzonej włókniny nie powodującej podrażnień skóry, wolna od mikrowłosków, bezwonna. Sposób pakowania w kartoniki po 50 szt, z możliwośćią higienicznego, pojedynczego wyjmowania z kartonika, kolor niebieski. Maska o wymiarach 7,5 x 19,5cm. Maski  medyczne zgodne z  normą PN EN 14683:2019 i Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EWG. Wynik uzyskany z badań: skuteczność  filtracji bakterii (BFE) % min 98%, ciśnienie różnicowe  Pa/cm2 < 40 Pa/cm2. Maska  mocowana na gumki

Oznakowanie znakiem CE

Zamawiający dopuszcza Maskę chirurgiczną trójwarstwową typu IIR, pełnobarierową wewnetrzna strona - twarzowa wykonana z wysokiej jakości wygładzonej włókniny nie powodującej podrażnień skóry, wolnej od mikrowłosków, bezwonną. Sposób pakowania w kartoniki po 50 szt, z możliwośćią higienicznego, pojedynczego wyjmowania z kartonika, kolor niebieski. Maska o wymiarach 7,5 x 19,5cm. Maski  medyczne zgodne z  normą PN EN 14683:2019 i Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EWG. Wynik uzyskany z badań: skuteczność  filtracji bakterii (BFE) % min 98%, ciśnienie różnicowe  Pa/cm2 < 40 Pa/cm2. Maska  mocowana na gumki

Oznakowanie znakiem CE

Pakiet nr 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowej maski ochronnej na twarz FFP3  będącej środkiem ochrony indywidualnej, zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/425 o niżej opisanych właściwościach:

Pięciowarstwowa struktura filtrująca

Wysokiej jakości i przyjazne dla skóry materiały z włókniny

Komfortowy nosek i wygodna opaska na głowę

Bez zaworu oddechowego

Elastyczna i miękka opaska na głowę

Ochrona przed cząsteczkami unoszącymi się w powietrzu, zanieczyszczeniami, pyłami, itp.

Lekka, oddychająca, hipoalergiczna, o wysokiej wydajności filtracji

Kolor: biały

Wymiary: 159,99mm*104,44 jeden rozmiar

Materiały: Włóknina polipropylenowa

Zgodna z normą: EN149:2001+A1:2009

Klasa ochronna: FFP3

Wydajność filtracji: ≥99%

Produkt ten jest przeznaczony do odpowiedniego uszczelnienia twarzy użytkownika przed atmosferą otoczenia oraz ochrony układu oddechowego, przeszedł normę EN149:2001+A1:2009 w celu wykazania zgodności z EHSR Rozporządzenia (UE) 2016/425. Oznakowanie CE na pojedynczej sztuce. Na wezwanie zostanie przedłożony certyfikat potwierdzający zgodność z EN149:2001+A1:2009

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ i wymaga spełnienia wymogów ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r i Dyrektywy Rady 93/42/EWG oraz normy  EN14683:2019+AC:2019.

Pakiet nr 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha ochronnego, jednorazowego użytku, wykonanego z laminatu włóknin spunbond PP-film mikroporowaty PP/PE o gramaturze 53 g/m2 – materiał zgodny z wymaganiami normy EN 14126 (2003) + AC (2004) oraz certyfikowany Świadectwem Jakości Zdrowotnej wydanym przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

Fartuch zakwalifikowany jako wyrób medyczny klasy I, reguła 1.

Cechy produktu:

- odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego - klasa 2

− lamowany pod szyją,

− zapinany na rzep, który znajduje się na plecach,

− wiązany w talii 3-metrowym sznurkiem wykonanym z lamówki, mocowanym w przedniej części fartucha,

− w dolnej części rękawów wszyta jest nieuciskająca guma. Fartuch w kolorze białym. Oferowane rozmiary: L, XL.

Oznakowanie znakiem CE

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

ZESTAW VII

Pakiet nr 6

Czy można doprecyzować czy ochraniacze na buty mają spełniać wymagania normy EN 14126 czy normy EN13795-2? Jest to na tyle istotne gdyż od tego zależy jakiego produktu państwo oczekujecie oraz jaka będzie zastosowana stawka VAT

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

ZESTAW VIII

Pakiet nr 3

Czy zamawiający dopuści maski zgodne tylko z normą „PN-EN 149+A1:2010 – Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie (lub odpowiednio EN 149:2001+A1:2009)”?

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ i wymaga spełnienia wymogów ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r i Dyrektywy Rady 93/42/EWG oraz normy  EN14683:2019+AC:2019.

Pakiet nr 10

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny okulary ochronne zabezpieczające oczy, wykonane z poliwęglanu, z możliwością regulacji długości ramion, plastikowe regulowane zauszniki, ramki w kolorze czarnym/granatowym. Klasa optyczna 1, produkt zgodny z normą EN166, kat. II. Okulary pokryte warstwą ANTI-FOG zapobiegającej parowaniu, szerokie ramiona, które dodatkowo chronią również z boku. Możliwość powieszenia na szyi, na sznurkach, które można doczepić na końcu ramion. Zapewniają ochronę oczu przed odpryskami o energii uderzenia do 45 m/s (F). O wyglądzie jak poniżej:

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

ZESTAW IX

dotyczy Zapisów SIWZ

1. Czy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i coraz większym ryzykiem związanym z brakiem możliwości dostarczenia dokumentów do postępowań przetargowych w formie papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu składania ofert na formę elektroniczną – dokumenty podpisane bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o wskazanie sposobu przekazania dokumentów w formie elektronicznej.

Pragniemy zauważyć, że komunikacja elektroniczna jest również zalecana przez Urząd Zamówień Publicznych: "W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej również w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych. Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów. Przypominamy jednak, że oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a składane w postaci elektronicznej należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę, że zastosowanie komunikacji elektronicznej możliwe jest nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale także w jego trakcie. Zamawiający bowiem uprawniony jest na gruncie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w uzasadnionych przypadkach - do których niewątpliwie należy obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego - przed upływem terminu składania ofert do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym sposobu komunikacji w postępowaniu. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, a także dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zmiana sposobu komunikacji w postępowaniu powoduje, iż zamawiający wydłuża odpowiednio termin składania ofert, zapewniając tym samym wykonawcom dodatkowy czas na dostosowanie się do nowej sytuacji.

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pakiet nr 1 pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania masek medycznych zgodnych z wymaganiami Ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 r., warunkującymi dopuszczenie produktów do obrotu na terytorium RP oraz złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie tych wymogów, tj:  Deklaracji Zgodności  CE wystawionej przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela na terenie UE, Zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu do obrotu? Nadmieniamy, że spełnienie powyższych wymogów wynika z obowiązujących przepisów i powinno stanowić wymaganie minimalne wobec przedmiotu zamówienia.

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ i wymaga zaoferowania masek medycznych zgodnych z wymaganiami Ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 r., warunkującymi dopuszczenie produktów do obrotu na terytorium RP oraz złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie tych wymogów, tj:  Deklaracji Zgodności  CE wystawionej przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela na terenie UE, Zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu do obrotu.

Pakiet nr 1 pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia na wezwanie raportu z badań z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy (CIOP), potwierdzającego zgodność z normą PN EN 14683 II?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pakiet nr 1 pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga maseczek zgodnych z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EWG lub Rozporządzeniem (UE) 2017/745? Rozporządzenie (UE) 2017/745 zacznie obowiązywać w maju 2021 r. i zastąpi Dyrektywę o wyrobach medycznych 93/42/EWG – nie można powoływać się na te dwie różne dyrektywy jednocześnie.

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ i wymaga maseczek zgodnych z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EWG lub Rozporządzeniem (UE) 2017/745 Rozporządzenie (UE) 2017/745 zacznie obowiązywać w maju 2021 r. i zastąpi Dyrektywę o wyrobach medycznych 93/42/EWG.

dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby data ważności i numer serii dostarczonych produktów były naniesione na dokument WZ, nie na fakturę?

Numer zamówienia, data ważności i numer serii nie muszą być zamieszczane na fakturze według przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Dlatego wiele informatycznych systemów wystawiania faktur nie przewiduje zamieszczania daty ważności i numeru serii na fakturach. W tej sytuacji, w przypadku wykonawców korzystających z takich systemów wystawiania faktur, zamieszczanie numeru umowy bezpośrednio na fakturze może być znacznie utrudnione. Bezwzględne wymaganie zamieszczenia daty ważności i numeru serii na fakturze wymusi więc na tych wykonawcach zorganizowanie dla Zamawiającego specjalnej obsługi, co będzie wiązać się z dodatkowymi kosztami, które wpłyną na kalkulację i wysokość ceny oferowanej w przetargu. Brak modyfikacji § 4 ust. 2 wzoru umowy może zatem doprowadzić do zaoferowania w przetargu wyższych cen.

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) wzoru umowy słowo „opóźnienie”, „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest, aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione naruszenie terminu. Nie ma uzasadnienia rozszerzania odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, "kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonaniu umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego ), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy." Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 3531 k.c.”

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy zostały dodane słowa „jednak łącznie nie więcej niż 100% wartości brutto tego towaru”?

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kary umownej do 0,5% lub na inne złagodzenie kary umownej z § 5 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy?

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 4 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

ZESTAW X

Pakiet nr 2

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu zgodności z normą PN-EN 140:2001/Ap1:2003 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski i ćwierćmaski – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 140:1998 EN 140:1998/AC:1999). Norma ta dotyczy stricte masek wielokrotnego użytku. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Zamawiający odstępuje od wymogu zgodności z normą PN-EN 140:2001/Ap1:2003 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski i ćwierćmaski – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 140:1998 EN 140:1998/AC:1999).

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ i wymaga spełnienia wymogów ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r i Dyrektywy Rady 93/42/EWG oraz normy  EN14683:2019+AC:2019.

Pakiet nr 2

Prosimy o dopuszczenie półmasek typu FFP2 których oznakowana zgodnie z wymaganiami normy stanowiącej podstawę wykazania jej właściwości ochronnych (EN numer normy, nazwa półmaski, klasa ochrony, dane producenta) znajdują się na opakowaniu zbiorczym (nasze maski są pakowane po 5 sztuk).

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pakiet nr 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyłbic wykonanych z materiału PP+PET (materiał niepalny) Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ, bez możliwości dyzynfekcji przez zanurzanie oraz przez przecieranie środkami alkoholowymi.

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pakiet nr 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gogli ochronnych z soczewką wykonaną z materiału PET(materiał niepalny), bez możliwości dyzynfekcji przez zanurzanie oraz przez przecieranie środkami alkoholowymi. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

ZESTAW XI

Pakiet nr 1

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 50szt z przeliczeniem zamawianej ilości. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku w formularzu cenowym.

Pakiet nr 4

Czy zamawiający dopuszcza fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej SMS 35 g/m2 z powłoką antystatyczną, nie zawierający lateksu, sterylny?

Zamawiający dopuszcza fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej SMS 35 g/m2 z powłoką antystatyczną, nie zawierający lateksu, sterylny.

Pakiet nr 4

Czy zamawiający dopuszcza wzmocnienie w części przedniej i rękawach ma gramaturę min. 38 g/m2?

Zamawiający dopuszcza wzmocnienie w części przedniej i rękawach - gramatura min. 38 g/m2  .

Pakiet nr 5

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, o gramaturze minimum 25 g/m2,  długi rękaw, zakończony lekką elastyczną, nieuciskającą gumką, bez mankietu, wiązany z tyłu w talii i przy szyi, niesterylny?

Zamawiający dopuści fartuch włókninowy, o gramaturze minimum 25 g/m2,  długi rękaw, zakończony lekką elastyczną, nieuciskającą gumką, bez mankietu, wiązany z tyłu w talii i przy szyi, niesterylny.

Pakiet nr 5

Czy zamawiający dopuści pełną rozmiarówkę od S-XL?

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

Pakiet nr 5

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 20 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 20szt z przeliczeniem zamawianej ilości. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku w formularzu cenowym.

Pakiet nr 5

Czy zamawiający wymaga fartuchy z  certyfikatem STANDARD 100 OEKO-TEX%?

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

Pakiet nr 5

Czy zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min. 20 g/m2 w rozmiarze uniwersalnym?

Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze min. 20 g/m2 w rozmiarze uniwersalnym.

Pakiet nr 8 pozycja 1

Prosimy Zamawiającego  o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Zamawiający dopuści wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 100szt z przeliczeniem zamawianej ilości. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku w formularzu cenowym.

Pakiet nr 8 pozycja 1

Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej bez perforacji o gramaturze 16 g/m2, w kolorze zielonym, o wymiarach : w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm,  średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm ; długość gumki po rozciągnięciu czepka – 50-53 cm ?

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

dotyczy zapisów SIWZ

  - Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

#### Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ

#### ul. Szamarzewskiego 62

60-569 Poznań

oraz oznakowana następująco:

„Przetarg nieograniczony – dostawa środków ochrony osobistej.

Nie otwierać przed 04.12.2020 r.„

Czy zamawiający dopuści elektroniczne złożenie ofert w zawiązku z sytuacją epidemiczną, co zapewni bezpieczeństwo pracy?

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

ZESTAW XII

Pakiet nr 2

Czy Zamawiający wymaga maski FFP2 kopułkowej, która lepiej dopasowuje się do twarzy?

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pakiet nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha zabiegowego- wizytacyjnego posiadającego elastyczny mankiet?

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie fartucha zabiegowego- wizytacyjnego posiadającego elastyczny mankiet.

Zamawiający umieszcza zmodyfikowany Załącznik nr 1 formularz cenowy  na stronie internetowej pod nazwą „30.11.2020 Załącznik nr 1 formularz cenowy, opis przedmiotu zamówienia”.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38. ust 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przedłuża termin składania ofert do dnia 07.12.2020 roku.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.