## Arkusz1
PAKIET nr 1 ( CVP 33199000-1)
Środki ochrony indywidualnej - kombinezon jednorazowy
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Biały niesterylny kombinezon w całości z kapturem wykonany z tkaniny polipropylenowej typu SMS lub TYVEC lub polpropylenu/polietylen o gramaturze min. 40g/m2 do 63g/m2 zapinany na zamek błyskawiczny, zamek błyskawiczny kryty listwą. Brzegi kaptura, rękawów i nogawek wykończone gumką. Zgodność z normami dla odzieży ochronnej chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi - PN-EN 14126:2005 (lub odpowiednio EN 14126:2003 EN 14126:2003/AC:2004), wegług co najmniej wyszczególnionych warunków: • odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego - klasa 4 lub wyższa, • minimalna wytrzymałość na rozdzieranie i na przekłucie wg EN 14325:2018 (klasa 1), • co najmniej typ 4 wg klasyfikacji zgodnie z EN 14605: 2005+A1:2009 lub typ 6 wg EN 13034:2005+A1:2009. Deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425, oznakowanie CE. Rozmiary S do XXXL - według potrzeb zamawiającego. | szt. | 58000
wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 2 ( CPV 33199000-1)
Maseczki chirurgiczne mocowane na gumki
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Maska chirurgiczna trójwarstwowa typu II, pełnobarierowa wewnetrzna strona - twarzowa wykonana z wysokiej jakości wygładzonej włókniny nie powodującej podrażnień skóry, wolna od mikrowłosków, bezwonna. Sposób pakowania w kartoniki max po 50 szt, z możliwośćią higienicznego, pojedynczego wyjmowania z kartonika, kolor niebieski lub zielony. Maska o rozmiarze 17,5 cmx 9,5 cm lub szerokości 18 cm +/- po całkowitym rozłozeniu zakładek dopasowujących maskę do twarzy. Maski medyczne zgodne z normą PN EN 14683:2019 i Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EWG i Rozporządzeniem (UE) 2017/745. Wynik uzyskany z badań: skuteczność filtracji bakterii (BFE) % = min 98%, ciśnienie różnicowe Pa/cm2 < 40 Pa/cm2 Maska mocowana na gumki o długośći 16,5 cm lub z elementem elastycznym o długości 17 cm +/- i szerokości 1,5 cm +/- 0,3 pełniącym rolę gumki. Oznakowanie znakiem CE | szt. | 330000
wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 3 ( CPV 35113410-6 )
Półmaski ochronne FFP2
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
2. | Półmaski ochronne zgodne z normami: * PN-EN 149+A1:2010 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 149:2001+A1:2009) w zakresie: 1) skuteczności filtracji wobec aerozoli stałych i/lub ciekłych nie mniej niż 94 % , 2) oporu oddychania – nie więcej niż 300 Pa, 3) całkowitego przecieku wewnętrznego - nie więcej niż 8 % Wymaga również spełnienia wymogów ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r i Dyrektywy Rady 93/42/EWG oraz normy EN 14683:2019+AC:2019 * deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425 * oznakowanie znakiem CE * zacisk nosowy lub odpowiednio wyprofilowana część nosowa czaszy półmaski * półmaska bez zaworu wydechowego Półmaska filtrująca powinna być oznakowana zgodnie z wymaganiami normy stanowiącej podstawę wykazania jej właściwości ochronnych (np. w EN numer normy, nazwa półmaski, klasa ochrony, dane producenta). | szt. | 36000
wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 4 ( CPV 35113410-6 )
Półmaski ochronne FFP3
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
3. | Odpowiednia do przedłużonych procedur - użytkowanie do 8 godz.. Półmaski ochronne zgodne z normami: * PN-EN 149+A1:2010 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 149:2001+A1:2009) w zakresie: 1) skuteczności filtracji wobec aerozoli stałych i/lub ciekłych nie mniej niż 99 % , 2) oporu oddychania – nie więcej niż 300 Pa, 3) całkowitego przecieku wewnętrznego - nie więcej niż 8 % Wymaga również spełnienia wymogów ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r i Dyrektywy Rady 93/42/EWG oraz normy EN 14683:2019+AC:2019 * deklaracja zgodności na zgodność z wymaganiami rozporządzenia UE 2016/425 * oznakowanie znakiem CE * zacisk nosowy lub odpowiednio wyprofilowana część nosowa czaszy półmaski * półmaska bez zaworu wydechowego Półmaska filtrująca powinna być oznakowana zgodnie z wymaganiami normy stanowiącej podstawę wykazania jej właściwości ochronnych (np. w EN numer normy, nazwa półmaski, klasa ochrony, dane producenta). | szt. | 58000
wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 5 ( CPV 33199000-1 )
Fartuch barierowy
L.p. |  | j.m. | zapotrzebowanie | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Fartuch barierowy niesterylny lub sterylny wykonany z włókniny polipropylenowej SMS , stanowiacej barierę dla mikroorganizmów o dobrej przepuszczalności powietrza, wzmocniony nieprzemakalnymi wstawkami z przodu oraz w rękawach lub wykonany z podfoliowanej na całości włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 35 g/m2, wiązany na troki, rękawy wykończone elastycznymi ściągaczami lub szerokimi gumkami, w okolicach szyi zapinane na rzep, zakryte plecy wiązany na dwie pary tróków, wyrób zgodny z normą PN EN 14126, odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego - klasa 4 lub wyższa, odporność na przenikanie czynników infekcyjnych pod wpływem mechanicznego kontaktu z substanacjami zawierającymi skażone ciecze - klasa 4 lub wyższa, odporność na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli - klasa 2 lub wyższa. Rozmiary L, XL według potrzeb zamawiającego. Oznakowanie znakiem CE. | szt. | 12000
wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 6 (CPV 33199000-1 )
Fartuch niesterylny
L.p. |  | j.m. | zapotrzebowanie | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Niesterylny fartuch zabiegowy -wizytacyjny wykonany z miękkiej przewiewnej włókniny polipropylenowej o gramaturze od 20g/m2 do 35g/m2 Rozmiar L; XL; lub uniwersalny lub o długości ok. 115 cm do 127 cm, szrokości ok. 137 do 160cm i długości paska (troki w talii) 180 cm do 200 cm wg potrzeb zamawiajacego. Fartuch wiązany w pasie na troki .Rękaw zakończony gumką lub elastyczny mankiet. Oznakowanie znakiem CE. | szt. | 96000
wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 7 (CPV 33199000-1 )
Ochraniacze na obuwie długie
L.p. |  | j.m. | zapotrzebowanie | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Ochraniacze na obuwie długie (do kolan) foliowe lub z włókniny polipropylenowej laminowanej folią polietylenową, z podeszwą antypoślizgową Oznakowanie znakiem CE. | szt. | 116000
wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 8 (CPV 33199000-1 )
Ochraniacze na obuwie
L.p. |  | j.m. | zapotrzebowanie | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Chirurgiczne pokrowce na buty wykonane z grubej i mocnej włókniny ściągane gumką, także pod podeszwą co powoduje doskonałe przyleganie do obuwia; kolor zielony lub biały min. 30g/m2 Oznakowanie znakiem CE. | szt. | 9600
wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 9 (CPV 33199000-1 )
Czepki
L.p. |  | j.m. | zapotrzebowanie | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Czepek chirurgiczny, wykonany w części górnej z włókniny perforowanej, w części bocznej z chłonnej włókniny wiskozowej, z tyłu ściągnięty lekką nie uciskającą gumką. Gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie; kolor niebieski lub zielony Oznakowanie znakiem CE. | szt. | 24000
wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 10 (CPV 35113410-6 )
Przyłbice
L.p. |  | j.m. | zapotrzebowanie | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Przyłbica wielorazowego użytku wykonana z poliwęglanu z regulacją z tyłu głowy z szybkami wymiennymi, z możliwością dyzynfekcji przez zanurzanie oraz przez przecieranie środkami alkoholowymi, kształt szybki okalający całą twarz Wyrób o cechach ochronnych zapewniający ochronę oczu i twarzy przed czynnikami zewnętrznymi powinien spełniać wymagania zasadnicze Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, w tym co najmniej jednej z wymienionych norm: EN 166: 2001 (UE) lub ANSI/ISEA Z87.1: 2015 (USA) lub CSA Z94.3-2015 (Kanada) lub AS/NZS 13371.1: 2010 (Australia) lub GB/T14866: 2006 (Chiny) lub JSA-JIS T 8147: 2016 (Japonia) w zakresie: • wymiarów minimalnego pokrycia chronionego obszaru oczu i twarzy (wysokość osłony nie mniejsza niż 150 mm), • współczynnika przepuszczania światła – nie mniej niż 74,4 %. Osłona twarzy powinna osłaniać obszar oczny oraz twarz użytkownika, w tym usta, nos oraz czoło. Osłona twarzy powinna być wykonana z materiałów niepalnych. | szt. | 3000
wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 11 (CPV 35113410-6 )
Gogle
L.p. |  | j.m. | zapotrzebowanie | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Gogle ochronne z szybką z poliwęglanu przylegające ściśle do twarzy, z regulacją z tyłu głowy, z możliwością dezynfekcji przez zanurzanie oraz przez przecieranie środkami alkoholowymi. Wyrób o cechach ochronnych zapewniający ochronę oczu i ich najbliższego otoczenia przed czynnikami zewnętrznymi powinien spełniać wymagania zasadnicze Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, w tym co najmniej jednej z wymienionych norm: EN 166: 2001 (UE) lub ANSI/ISEA Z87.1: 2015 (USA) lub CSA Z94.3-2015 (Kanada) lub AS/NZS 13371.1: 2010 (Australia) lub GB/T14866: 2006 (Chiny) lub JSA-JIS T 8147: 2016 (Japonia) w zakresie: • wymiarów minimalnego pokrycia chronionego obszaru ocznego, • współczynnika przepuszczania światła – nie mniej niż 74,4 %. Gogle ochronne powinny przylegać bezpośrednio do twarzy użytkownika, osłaniając oczy wraz z ich najbliższym otoczeniem. Gogle ochronne powinny być wykonana z materiałów niepalnych. | szt. | 3000
wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 12 ( CPV 33199000-1 )
Fartuchy
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z miękkiej , przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35g/m2. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego ; włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa.. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha 40g/m2- 42g/m2 , na rękawach 40g/m2- 40,5 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded) Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem ; z tyłu , w okolicach szyi, zapięcie na rzep 3 x 6 - 7 cm i 3 x 13 cm, mankiety o długości 7,5cm (+/-1 cm) lub 8 cm ( + 2 cm) wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradżwiękową Oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuch, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym – papier krepowy. | szt. | 900
Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy , LOT, datę ważności oraz dane producenta. Dodatkowo w opakowaniu dwa ręczniki w rozmiarze 30 x 40 cm lub 30 x30 cm. Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów . Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby : w centymetrach oznaczających jego długość 128 cm lub 130 cm (+/- 5 cm) oraz literowo „L”. Produkt sterylizowany tlenkiem etylenu.
2. | Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z miękkiej , przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35g/m2. Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego ; włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa.. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha 40g/m2-42g/m2 , na rękawach 40g/m2- 40,5 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded) Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem ; z tyłu , w okolicach szyi, zapięcie na rzep 3 x 6 - 7 cm i 3 x 13 cm, mankiety o długości 7,5cm (+/-1 cm) lub 8 cm ( + 2 cm) wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradżwiękową Oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuch, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym – papier krepowy. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. | szt. | 300
Dodatkowo w opakowaniu dwa ręczniki w rozmiarze 30 x 40 cm lub 30 x30 cm. Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów . Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby : w centymetrach oznaczających jego długość 150 cm (+/- 5 cm) oraz literowo „XL”. Produkt sterylizowany tlenkiem etylenu .
3. | Niesterylna jednorazowa bluza przeznaczona do użytku przez personel na bloku operacyjnym . Bluza wykonana z lekkiej i miękkie włókniny typu spunbond o gramaturze 50g/m2. Kolor zielony .Rozmiar „L”. Bluza z krótkim rękawem o kroju raglanowym, pod szyją posiada wycięcie w kształcie litery V wykończone lamówką , oraz trzy kieszenie (dwie na dole bluzy i jedną ,dwudzielną na piersi) , a także metkę z rozmiarem widoczną przed rozłożeniem. Nie zawiera elementów „twardych” tj. plastik lub metal. Niesterylne jednorazowe spodnie zabiegowe przeznaczone do użytku przez personel na bloku operacyjnym . Spodnie wykonane z lekkiej i miękkie włókniny typu spunbond o gramaturze 50g/m2. Kolor zielony .Rozmiar „L”. Spodnie z długimi prostymi , nogawkami i możliwością regulacji obwodu pasa za pomocą troków, wykonanych z tego samego materiału co spodnie, wyposazone w dwie kieszenie, a także metkę z rozmiarem. Nie zawierają elementów „twardych” tj. plastik lub metal. Bluza i spodnie komplet lecz pakowane osobno. | kpl. | 100
| Niesterylna jednorazowa bluza przeznaczona do użytku przez personel na bloku operacyjnym . Bluza wykonana z lekkiej i miękkie włókniny typu spunbond o gramaturze 50g/m2. Kolor zielony .Rozmiar „XL”. Bluza z krótkim rękawem o kroju raglanowym, pod szyją posiada wycięcie w kształcie litery V wykończone lamówką , oraz trzy kieszenie (dwie na dole bluzy i jedną ,dwudzielną na piersi) , a także metkę z rozmiarem widoczną przed rozłożeniem. Nie zawiera elementów „twardych” tj. plastik lub metal. Niesterylne jednorazowe spodnie zabiegowe przeznaczone do użytku przez personel na bloku operacyjnym . Spodnie wykonane z lekkiej i miękkie włókniny typu spunbond o gramaturze 50g/m2. Kolor zielony .Rozmiar „XL”. Spodnie z długimi prostymi , nogawkami i możliwością regulacji obwodu pasa za pomocą troków, wykonanych z tego samego materiału co spodnie, wyposazone w dwie kieszenie, a także metkę z rozmiarem. Nie zawierają elementów „twardych” tj. plastik lub metal. Bluza i spodnie komplet lecz pakowane osobno. | kpl. | 200
| Niesterylna jednorazowa bluza przeznaczona do użytku przez personel na bloku operacyjnym . Bluza wykonana z lekkiej i miękkie włókniny typu spunbond o gramaturze 50g/m2. Kolor zielony .Rozmiar „XXL”. Bluza z krótkim rękawem o kroju raglanowym, pod szyją posiada wycięcie w kształcie litery V wykończone lamówką , oraz trzy kieszenie (dwie na dole bluzy i jedną ,dwudzielną na piersi) , a także metkę z rozmiarem widoczną przed rozłożeniem. Nie zawiera elementów „twardych” tj. plastik lub metal. Niesterylne jednorazowe spodnie zabiegowe przeznaczone do użytku przez personel na bloku operacyjnym . Spodnie wykonane z lekkiej i miękkie włókniny typu spunbond o gramaturze 50g/m2. Kolor zielony .Rozmiar „XXL”. Spodnie z długimi prostymi , nogawkami i możliwością regulacji obwodu pasa za pomocą troków, wykonanych z tego samego materiału co spodnie, wyposazone w dwie kieszenie, a także metkę z rozmiarem. Nie zawierają elementów „twardych” tj. plastik lub metal. Bluza i spodnie komplet lecz pakowane osobno. | kpl. | 200
4. | Fartuch sterylny przeznaczony do drobnych interwencji chirurgicznych .Wykonany z miękkiej , przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35g/m2. Fartuch złózony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację. W okolicy karku zapięcie na rzep 3 x 7 cm i 3 x 13 cm.Wiązany na 3 pary troków zewnętrznych umieszczonych z tyłu , mankiety o długości 7,5cm (+/-1 cm) lub 8 cm (+ 2 cm), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradzwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejonej na fartuchu, pozwalajace na identyfikację przed rozłozeniem . Zapakowanie i złozenie fartucha umożliwia jego szybkie otwarcie i przekazanie do użytku Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji medycznej zawierające nr katalogowy ,LOT, datę ważności oraz dane producenta. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby ; w centymetrach oznaczjacych jego długość 128 cm – 130 cm i 138 cm lub 150 cm (+/- 5 cm) oraz literowo „L” i „XL” lub jeden sposób. Zakup wg potrzeb zamawiającego. | szt. | 400
wartość podatku VAT ogółem