# WCPiT/EA/381- 49 /20 Poznań, dnia 01.02.2021r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę staplerów i ładunków do staplerów oraz zestawów do zabiegów VAT’S Lobectomii

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

***Zestaw I***

***Pytanie 1:***

**Dotyczy: PAKIETU nr 1 pozycja nr 1**

Czy Zamawiający w pak. 1 poz.1 dopuści stapler liniowy jednorazowego użytku o długości 30mm, z jedną lub dwoma dźwigniami umożliwiającymi obsługę jedną ręką - zamykającą i spustową, załadowany ładunkiem do tkanki:

a) normalnej (z dwoma rzędami zszywek, o wysokości zamkniętej zszywki 1,5mm)

b) grubej (z dwoma rzędami zszywek, o wysokości zamkniętej zszywki 2,0mm).

Zamawiający określi parametry staplera (a lub b) przy składaniu zamówienia?

***Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.***

***Pytanie 2:***

**Dotyczy: PAKIETU nr 1 pozycja nr 3**

Czy Zamawiający w pak. 1 poz.3 dopuści ładunek do staplera liniowego jednorazowego użytku o długości 30mm do tkanki:

a) normalnej (z dwoma rzędami zszywek, o wysokości zamkniętej zszywki 1,5mm)

b) grubej (z dwoma rzędami zszywek, o wysokości zamkniętej zszywki 2,0mm).

Zamawiający określi parametry ładunku (a lub b) przy składaniu zamówienia?

***Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.***

***Pytanie 3:***

**Dotyczy: PAKIETU nr 1 pozycja nr 5**

Czy Zamawiający w pak. 1 poz.5 dopuści stapler liniowy z nożem jednorazowego użytku o dł. 75-80 mm i wysokości zszywek po zamknięciu 1,5 mm lub 2,0mm posiadający cztery rzędy zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki tytanowe, okrągłe na całej długości dla prawidłowego zamykania się w zmienionych chorobowo tkankach. Zamawiający określi parametry staplera przy składaniu zamówienia?

***Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.***

***Pytanie 4:***

**Dotyczy: PAKIETU nr 1 pozycja nr 6**

Czy Zamawiający w pak. 1 poz.6 dopuści ładunki do staplera liniowego jednorazowego użytku o dł. 75-80mm i wysokości zszywek po zamknięciu 1,5 mm lub 2,0 mm posiadający cztery rzędy zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki tytanowe, okrągłe na całej długości dla prawidłowego zamykania się w zmienionych chorobowo tkankach. Zamawiający określi parametry ładunku przy składaniu zamówienia?

***Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.***

***Zestaw II***

***Pytanie 1:***

***Dotyczy: wzoru umowy***

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1 pkt. 1), 2), 3):

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:

1. za opóźnienie w realizacji dostawy w wysokości **0,5 %** wartości brutto **opóźnionej dostawy**, zgodnie z zał. nr 1 - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego w dostawie asortymentu**;
2. za opóźnienie w wymianie reklamowanego przedmiotu umowy na nowy w wysokości **0,5 %** wartości brutto danego asortymentu, zgodnie z zał. nr 1 - za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto reklamowanego przedmiotu umowy**.
3. w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wartości brutto **niezrealizowanej części** umowy.

***Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy wzoru Umowy bez zmian.***

***Pytanie 2:***

***Dotyczy: wzoru umowy***

Czy Zamawiający uzupełni projekt umowy o zapis, że na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług udziela Wykonawcy zgody na wystawianie i przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz ich korekt, a także not obciążeniowych i not korygujących w formacie pliku elektronicznego PDF na wskazany przez siebie adres poczty e-mail, ze wskazanych w umowie adresów poczty e-mail Wykonawcy?

***Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy wzoru Umowy bez zmian.***

***Pytanie 3:***

***Dotycz: wzoru umowy***

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT? (dot. § 3 ust 5)”

***Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy wzoru Umowy bez zmian.***