WCPiT /EA/380/A-03/2021 		Poznań, 2021-03- 03

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę nici chirurgicznych.

Zgodnie z par. 22 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Zaproszenia do złożenia ofert..

PYTANIE nr 1:

Dot. Pakietu nr 2, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę odwrotnie tnącą bez określenia „wzmocniona”, wykonaną ze stali najwyższej jakości, odpornej na odkształcanie?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 2:

Dot. Pakietu nr 2, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji szew o długości 45 cm?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 3:

Dot. Pakietu nr 5, poz. 2-5

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji igłę okrągłą bez określenia „wzmocniona”, wykonaną ze stali najwyższej jakości, odpornej na odkształcanie?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 4:

Pytanie 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w poz. 1 i 2 dopuści szwy o długości 90 cm, pozostałe parametry zgodnie z wymogami Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 5:

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 1, 2 szwów pakowanych w opakowania a’ 36 szt.?

Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 1, 2  szwów pakowanych w opakowania a’ 36 szt. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z  SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.

PYTANIE nr 6:

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 3 igłę o długości 36 mm, pozostałe parametry zgodnie z wymogami Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 7:

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 4 igłę o długości 24 mm, pozostałe parametry zgodnie z wymogami Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 8:

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 4 igłę o długości 30 mm, pozostałe parametry zgodnie z wymogami Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 9:

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2 poz. 5 szew o długości 45 cm, pozostałe parametry zgodnie z wymogami Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 10:

Pytanie 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 2 poz. 4, 5 szwów pakowanych w opakowania a’ 36 szt.?

Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 2 poz. 4, 5 szwów pakowanych w opakowania a’ 36 szt. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z  SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.

PYTANIE nr 11:

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4 poz. 1 igłę okrągło-tnącą, pozostałe parametry zgodnie z wymogami Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 12:

Pytanie 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 4 poz. 1 szwów pakowanych w opakowania a’ 36 szt.?

Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 4 poz. 1 szwów pakowanych w opakowania a’ 36 szt. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z  SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.

PYTANIE nr 13:

- Dotyczy Pakietu 2 poz. 5, Pakietu 5 poz. 2 – 5, Pakietu 8 poz. 3 oraz Pakietu 9 poz. 1,2

Czy Zamawiajacy dopuści wyrób pakowany po 36 szt/op  przy odpowiednim przeliczeniu  ilości sztuk, tak aby pokryć w całości zapotrzebowanie Zamawiającego, a w przypadku nieprzeliczalnej ilości wyrazi zgodę na zaokrąglenie liczby opakowań  do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wyrobów pakowanych po 36 szt/op. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z  SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.

PYTANIE nr 14:

- Dotyczy Pakietu 4 poz. 1, Pakietu 5 poz. 1

Czy Zamawiajacy dopuści wyrób pakowany po 24 szt/op  przy odpowiednim przeliczeniu  ilości sztuk, tak aby pokryć w całości zapotrzebowanie Zamawiającego, a w przypadku nieprzeliczalnej ilości wyrazi zgodę na zaokrąglenie liczby opakowań  do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wyrobów pakowanych po 24 szt/op. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z  SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.

PYTANIE nr 15:

- Dotyczy Pakietu 6 poz. 1

Czy Zamawiajacy dopuści wyrób pakowany po 20 szt/op  przy odpowiednim przeliczeniu  ilości sztuk, tak aby pokryć w całości zapotrzebowanie Zamawiającego, a w przypadku nieprzeliczalnej ilości wyrazi zgodę na zaokrąglenie liczby opakowań  do pełnych opakowań w górę?

Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wyrobów pakowanych po 20 szt/op. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z  SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.

PYTANIE nr 16:

- Dotyczy Pakietu 2 poz. 3

Czy Zamawiajacy dopuści igłę o długości 36 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 17:

- Dotyczy Pakietu 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igłę bez określenia „wzmocniona”? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 18:

- Dotyczy Pakietu 5 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści igłę bez określenia „wzmocniona” oraz nić o długości 70 cm?

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 19:

- Dotyczy Pakietu 5 poz. 4, 5

Czy Zamawiający dopuści igłę bez określenia „wzmocniona”? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.