WCPiT /EA/381-03/2021 		Poznań, 2021-04- 12

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę materiałów chirurgicznych.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (t.j z 2019r. poz. 2019 ze zm.), Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zamawiający zmienia odpowiedzi udzielone 01.04.2021r:

PYTANIE nr 5:

- Dotyczy pakietu 1 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści miejscowy wchłanialny środek hemostatyczny z oczyszczonej żelatyny wieprzowej w formie płynnej, wstępnie zmieszanej matrycy przeznaczony do tamowania krwawienia. Czas wchłaniania 4-6 tygodni. Objętość matrycy żelatynowej ma 7 ml, zaś łączna objętość produktu końcowego po zmieszaniu z 2ml soli fizjologicznej lub trombiny wynosi 8 ml. Zestaw bezigłowy, czas gotowości po przygotowaniu 8h. 2 kaniule, jedna z możliwością przycięcia, druga z pamięcią kształtu?

Produkt charakteryzuje 60% większą objętością niż dostępne rozwiązania na rynku-

8 ml gotowego hemostatyku zabezpiecza całość potrzeb związanych z zabiegiem operacyjnym. Jest to ściśle związane z oszczędnością Szpitala w użyciu produktu- nie trzeba otwierać kolejnego opakowania środka hemostatycznego, generując tym samym, dające się uniknąć, dodatkowe koszty

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza wyżej opisany miejscowy wchłanialny środek hemostatyczny .

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (t.j z 2019r. poz. 2019 ze zm.) przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 16.04.2021 roku.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.