WCPIT/EA/381-16/2017 Załącznik nr 1 do SIWZ

**SZCZEGÓŁOWYOPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | punkt odbioru  | rodzaj punktu poboru | adres/ulica | nr | kod | miejscowość | numer ewidencyjny /PPE | numer licznika | taryfa | moc umowna | suma planowanego zużycia energii [kWh] w okresie od01.08.2017r. do 31.07.2018r. / |
| 1 | Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu, Samodzielny ZOZ, Miejsce poboru energii: W0-1981 Szpital – **zasilanie nr 1** | Budynki szpitalne, biurowe, techniczne, specjalistyczne sale operacyjne, | ul. Szamarzewskiego   | 62 | 60-569 | Poznań | PLENED00000590000000000048265569 | 96862023 | C22a | 70 kW | 46 720 |
| 2 | Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu, Samodzielny ZOZ, Miejsce poboru energii: W0- 5615 Szpital. **Zasilanie nr 2** | Budynki szpitalne, biurowe, techniczne, specjalistyczne sale operacyjne, | ul. Szamarzewskiego  | 62 | 60-569 | Poznań | PLENED00000590000000000028648960 | 51055232 | B22 | 420 kW | 1 194 170 |
| 3 | Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu, Samodzielny ZOZ.Miejsce poboru energii: Szpital Ludwikowo k/Poznania | Budynki, szpitalne, biurowe, techniczne | Ludwikowo k/Poznania |  | 62-050 | Mosina | PLENED000005900000000001041978544 | 96778775 | C21 | 120 kW | 448 620 |
| 4 | Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu, Samodzielny ZOZ, Miejsce poboru energii : Szpital w Chodzieży – **zasilanie nr 1** | Budynki szpitalne, biurowe, techniczne, specjalistyczne sale operacyjne, | ul.Strzelecka  | 32 | 64-800 | Chodzież | PLENED00000590000000000849164521 | 3250021809 | B23 | 110 kW | 236 104 |
| 5 | Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu, Samodzielny ZOZ, Miejsce poboru energii : Szpital w Chodzieży – **zasilanie nr 2** | Budynki szpitalne, biurowe, techniczne, specjalistyczne sale operacyjne, | ul.Strzelecka  | 32 | 64-800 | Chodzież | PLENED00000590000000000849163597 | 3250021810 | B23 | 78 kW | 262 230 |

\*Zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji zwiększenia ilości dostarczonej energii do 10 % zamówienia podstawowego.