WCPiT /EA/381- 12/2021 		Poznań, 06.07.2021 r

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na dostawę trzech komór hiperbarycznych

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zgodnie z art. 286 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zmienia treść SWZ.

ZESTAW I

# Pyt 1. Dot. SIWZ  Opis przedmiotu zamówienia ppkt. 4:

„ Zamawiający opisując przedmiot zamówienia na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy Pzp., posłużył się następującym kodem oraz nazwą określoną we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 33157500-0 – komory hiperbaryczne, 33157400-9 - Medyczna aparatura oddechowa

Zgodnie z powyższym rozumiemy, że Zamawiający wymaga aby oferowane komory hiperbaryczne były zarejestrowanymi produktami medycznymi zgodnie z obowiązującymi ustawami oraz posiadały certyfikat CE zgodnie z dyrektywą dla urządzeń medycznych MDD? Certyfikaty należy załączyć do oferty?

Odp.

Zamawiający wymaga aby oferowane komory hiperbaryczne były zarejestrowanymi produktami medycznymi zgodnie z obowiązującymi ustawami oraz posiadały certyfikat CE zgodnie z dyrektywą dla urządzeń medycznych MDD.

Wykonawca musi przedstawić ww. certyfikat na etapie realizacji umowy.

Pyt 2. Dot. SIWZ Opis przedmiotu zamówienia ppkt. 4:

,,Zamawiający opisując przedmiot zamówienia na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy Pzp , posłużył się

następującym kodem oraz nazwą określoną we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 33157500-0 -

komory hiperbaryczne, 33157400-9 - Medyczna aparatura oddechowa

Rozumiemy, że zgodnie z powyższym i SlWZ, Zamawiający wymaga potwierdzenia zarejestrowania

(zgłoszenia)oferowanej komory hiperbarycznej do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz załączenie potwierdzenia do oferty?

Odp.

Zamawiający wymaga potwierdzenia zarejestrowania (zgłoszenia) oferowanej komory hiperbarycznej do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Potwierdzenie rejestracji będzie wymagane na etapie realizacji zamówienia.

# Pyt 3. Dot. Załącznik nr 1 - opz

Zgodnie z prawem związanym z publicznymi placówkami zdrowia i odpowiednimi rozporządzeniami Ministra Zdrowia w celu prowadzenia działalności zdrowotnej podmiot lecznicy powinien korzystać z urządzeń medycznych w procedurach, w z związku z powyższym:

Związku z powyższym rozumiemy, że Zamawiający wymaga aby komora hiperbaryczna jako urządzenie do leczenia i wspomagania była zgodna z obowiązującymi zharmonizowanymi normami dla Dyrektywy 93/42/EWG opublikowanymi w Monitorze Polskim według Dziennika Urzędowego UE (2017/C 389/03) z 17.11.2017 oraz załączenie odpowiednich certyfikatów do oferty potwierdzających spełnienie powyższych wymagań?

Komora hiperbaryczna jako urządzenie przeznaczone do leczenia w publicznych jednostkach służby zdrowia -  musi  spełniać wymagania  określone w :

- Ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2019 poz. 175)

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010r w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych  ( Dz. U. z 2010r.  Nr 215 poz. 1416)

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016r w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności  wyrobów medycznych  (Dz. U. 2016 poz. 211)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów (Dz. U. z 2016 r. poz. 210)

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2010r. w sprawie wzoru znaku CE ( Dz. U. 2010 Nr 186, poz. 1252)

- Rozprzadzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016r w sprawie wymagań zasadniczych dotyczacych ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( Dz.U. 2017 poz.7)

- Dyrektywie 93/42/EWG z dnia 14 kwietnia 1993r - dotyczącej  wyrobów medycznych

- Dyrektywie 2007/47/EC z 21.09.2007 zmieniającej Dyrektywę 93/42/EWG z dnia 14 kwietnia 1993r - dotyczącej  wyrobów medycznych

- Dyrektywie 2014/68/EU z dnia 15maja 2014r w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych

- Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/EU z dnia 8 czerwca 2011r w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 1.7.2011 )

Oraz w normach:

- PN EN ISO 13485:2016-04 – Wyroby medyczne - Systemy zarządzania jakością - Wymagania do celów przepisów prawnych

- PN-EN 60601-1:2011 oraz PN-EN 60601-1:2011/A1:2014-02 – Medyczne urządzenia elektryczne – Część 1 : Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego

- PN-EN 60601-1-6:2010 – Medyczne  urządzenia elektryczne – Część 1-6: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego -- Norma uzupełniająca:  Użyteczność

- PN-EN 60601-1-8:2011 oraz PN-EN 60601-1-8:2011/A11:2017-05 –Medyczne  urządzenia elektryczne – Część 1-8: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego - Norma uzupełniająca:  Wymagania ogólne, badania i wytyczne dotyczące systemów alarmowych w medycznych urządzeniach elektrycznych i medycznych systemach elektrycznych

Powyższe wymogi są minimalnymi wymogami stawianymi urządzeniom służącym do leczenia i terapii wykorzystywanych  w placówkach służby zdrowia. Nie spełnienie powyższych warunków może spowodować, że zakupiony sprzęt nie będzie mógł być używany (zgodnie z obowiązującym prawem) a tym samym wydatek na takie urządzenia byłby bezcelowy.

Odp.

Komora hiperbaryczna jako urządzenie do leczenia i wspomagania musi być zgodna z obowiązującymi zharmonizowanymi normami dla Dyrektywy 93/42/EWG opublikowanymi w Monitorze Polskim według Dziennika Urzędowego UE (2017/C 389/03) z 17.11.2017.

Zamawiający może żądać przedstawienia odpowiednich certyfikatów na etapie realizacji zamówienia.

ZESTAW II

# Pyt 1. Dot. Załącznik nr 1 – opz pkt. 9 Waga komory: max. 200 kg

Prosimy o doprecyzowanie zapisu. Rozumiemy, że zamawiający wymaga aby maksymalna waga komory wraz ze wszystkimi podzespołami nie przekraczała 200kg?

Odp. Zamawiający informuje, że waga komory hiperbarycznej wraz ze wszystkimi podzespołami nie może przekraczać 300 kg.

# Pyt 2. Dot. Załącznik nr 1 – opz pkt. 11 Ciśnienie operacyjne: min. 1, 6 ATA

W związku z powyższym wymaganiem, rozumiemy, że Zamawiający wymaga zgodności urządzenia z dyrektywą PED oraz zgodności z Ustawą z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321) z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych (Dz.U. Nr 135, poz. 1269) oraz innych dotyczących urządzeń ciśnieniowych?

Taka komora będzie miała nadciśnienie powyżej 0,5 bar i musi spełnić powyższe wymagania, w innym przypadku nie będzie możliwości użytkowania zgodnie z prawem.

Odp.

Wymagana przez zamawiającego komora hiperbaryczna o ciśnieniu operacyjnym minimum  1,6 ATA  ( 0,6 bar ) zgodnie z Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Dz.U  Nr 135 poz.1269 z dn. 09.07.2003 r. nie wymaga uzyskania decyzji dopuszczającej do eksploatacji wydawanej przez UDT.

Na komory hiperbaryczne o ciśnieniu operacyjnym równym lub wyższym niż  0,7 bara wykonawca zobowiązany jest uzyskać decyzję UDT dopuszczającą do eksploatacji w terminie wykonania umowy.

# Pyt 3. Dot. Załącznik nr 1 – opz pkt. 11 Ciśnienie operacyjne: min. 1, 6 ATA

Prosimy o doprecyzowanie. W związku z powyższym rozumiemy, że Zamawiający wymaga przedstawienia dokumentów, które będą potrzebne do rejestracji urządzenia ciśnieniowego w Urzędzie Dozoru Technicznego zgodnie z wyżej przytoczoną Ustawą oraz załączenie ich do oferty?

Odp.

Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę dokumentów, które będą wymagane do uzyskania decyzji o dopuszczeniu eksploatacji wydawanej przez UDT zgodnie z zapisem odpowiedzi do pkt. 2. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać decyzję UDT dopuszczającą do komorę hiperbaryczną do eksploatacji w terminie wykonania umowy

# Pyt 4. Dot. Załącznik nr 1 – opz pkt. 20 Świadectwo o dopuszczeniu do stosowania w Unii Europejskiej CE

Prosimy  o doprecyzowanie zapisu. W związku z powyższym niezrozumiałe jest pojęcie „świadectwo”. W prawie unijnym dla urządzeń medycznych dokumentem potwierdzającym do użytku jest Certyfikat CE wystawiony przez jednostkę notyfikowaną – dokument ten nosi nazwę Certyfikat CE. Rozumiemy, że Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ certyfikatu medycznego CE na zaoferowane urządzenie medyczne?

Odp.

Zamawiający wymaga posiadania Certyfikatu medycznego CE na oferowane  urządzenie.

Zamawiający umieszcza na stronie prowadzonego postępowania następujące załączniki:

- Załącznik nr 1 – opz. NOWY

- Załącznik nr 4 - projektowane postanowienia umowy NOWE

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2019r. poz. 2019 ze zm.) przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 13.07.2021 r.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

W związku ze zmianą terminu składania ofert, termin związania ofertą zostaje przedłużony do dnia 11.08.2021 r.