Załącznik nr 1

Pakiet nr 1

Dostawa systemu zamkniętego pobierania krwi oraz sprzętu jednorazowego użytku do tego systemu

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (szt.) | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówki do morfologii z napylonym K3EDTA poj. 2,7-3,0 ml, śred. do 11 mm | 60 000 | 33141300-3 |
| 2 | Probówki do morfologii z napylonym K3EDTA poj. 4,5-5,0 ml, śred. do 13 mm | 12 000 | 33141300-3 |
| 3 | Probówki do pseudotrombocytopenii z antykoagulantem innym niż heparyna i cytrynian poj. 2,5-3,0 ml, śred. do 13 mm | 1 500 | 33141300-3 |
| 4 | Probówki z aktywatorem krzepnięcia poj. 4,5-5,0 ml, śred. do 13 mm | 30 000 | 33141300-3 |
| 5 | Probówki do koagulologii poj. 3-3,5 ml, śred. do 11 mm | 30 000 | 33141300-3 |
| 6 | Probówki z NAF poj. 2,5-3,0 ml, śred. do 11 mm | 12 000 | 33141300-3 |
| 7 | Probówki z heparyną litową poj. 2,5-3,0 ml, śred. do 11 mm | 1 500 | 33141300-3 |
| 8 | Probówki z heparyną litową poj. 4,5-5,0 ml, śred. do 13 mm | 80 000 | 33141300-3 |
| 9 | Probówki do OB metodą logarytmiczną | 8 000 | 33141300-3 |
| 10 | Igły systemowe na stałe wtopione w adapter 0.7, 0.8, lub 0.9 | 90 000 | 33141300-3 |
| 11 | Igła motylkowa do posiewu krwi, gotowa do użycia w całości, pakowana pojedynczo, sterylnie | 4 000 | 33141300-3 |
| 12 | Łącznik do końcówek luer | 30 000 | 33141300-3 |
| 13 | Strzykawka do gazometrii z zamontowanym filtrem odpowietrzającym, jałowa, pakowana pojedynczo, zbalansowana wapniem poj.2 ml | 7 000 | 33141300-3 |
| 14 | Mikroprobówki z NAF poj. 200l | 20 000 | 33141300-3 |
| 15 | Nakładka na probówki CITO – kolor czerwony, różowy lub malinowy | 500 | 33141000-0 |
| 16 | Statywy na 50 otworów śr. 13 mm | 100 | 33141000-0 |

Warunki graniczne:

- pobieranie krwi systemem zamkniętym metodą aspiracyjno-próżniową,

- probówki systemu zamkniętego zaopatrzone w indywidualne etykiety,

- wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta,

- oferowane produkty muszą spełniać wymogi  Ustawy o Wyrobach medycznych z dnia 28.05.2010r., o ile ich to dotyczy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

- wszystkie wyroby systemu zamkniętego musza stanowić całość składającą się z kompatybilnych względem siebie elementów,  posiadać zabezpieczenie na każdym etapie pobierania krwi przed kontaktem z krwią i zakłuciem oraz posiadać stałe połączenie igły z adapterem

- probówki systemu zamkniętego muszą być wykonane z tworzywa sztucznego

- bezpłatne szkolenia z zaoferowanej techniki pobierania

- W przypadku gdy wymagana ilość produktu nie obejmuje pełnego opakowania, należy do postepowania przeliczyć opakowania do dwóch miejsc po przecinku.

Pakiet nr 2

Sprzęt do pobierania krwi włośniczkowej

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (szt.) | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kapilary do gazometrii poj.130 l z heparyną litową (80iu/ml) pakowane po 250 szt. Opakowanie z tworzywa sztucznego ( wyłączono tworzywo foliowe) lub tektury | 60 000 | 33141000-0 |
| 2 | Zatyczki do kapilar do gazometrii o poj. powyżej 100 l ( pakowane po 500 szt.) | 110 000 | 33141000-0 |
| 3 | Mieszalniki do kapilar do gazometrii ( średnica mieszadełka 1 mm, długość 8- 9 mm) | 10 000 | 33141000-0 |
| 4 | Nakłuwacze igłowe, głębokość nakłucia 2,4 mm (opak 100 lub 200 szt.) | 70 000 | 33141000-0 |

Pakiet nr 3

Probówki, korki

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (szt.) | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Probówki okrągłodenne z PS 7 ml bez znaczników na dnie ( 13x100 ) | 10 000 | 33141000-0 |
| 2 | Probówki okrągłodenne PS o poj. 3 ml śr. 12 mm | 20 000 | 33141000-0 |
| 3 | Probówki okrągłodenne PP o poj. 4-5 ml śr. 12 mm bez znacznika | 10 000 | 33141000-0 |
| 4 | Probówki typu Eppendorf o poj 1,5 ml (stożkowe) | 20 000 | 33141000-0 |
| 5 | Probówki z dnem stożkowym PP lub PS od 16x100 mm do 16x105 mm | 8 000 | 33141000-0 |
| 6 | Probówki COBAS o poj 0,7-0,75 | 10 000 | 33141000-0 |
| 7 | Korki uniwersalne do probówek o śr. 12 mm | 20 000 | 33141000-0 |

Pakiet nr 4

Końcówki do pipet, pipety Pasteura

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (szt.) | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Końcówki typu Eppendorf do pipet o poj. 200 ml żółte, | 90 000 | 33141000-0 |
| 2 | Końcówki typu Eppendorf do pipet o poj. 1000 ml niebieskie, | 60 000 | 33141000-0 |
| 3 | Końcówki do pipet o poj. 1-5 ml | 2 500 | 33141000-0 |
| 4 | Pipety plastikowe Pasteura o poj .1-1,5 ml, niesterylne | 12 000 | 33141000-0 |

Pakiet nr 5

Szkiełka podstawowe i nakrywkowe

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (szt.) | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szkiełka podstawowe z ciętymi krawędziami, bez pola matowego, pakowane po 50 szt. | 6000 | 33141000-0 |
| 2 | Szkiełka nakrywkowe o wymiarach 24x24 mm, pakowane 10x100szt lub 10x200 szt | 10000 | 33141000-0 |
| 3 | Szkiełka podstawowe z polem polem matowym do opisu, cięte, pakowane po 50 szt. (szkiełka matowione obustronnie („góra” i „dół”)) | 25000 | 33141000-0 |

Pakiet nr 6

Papier termiczny

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (szt.) | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Papier termiczny w rolce 57x30 | 40 | 33141000-0 |
| 2 | Papier termiczny w rolce 110x30 | 200 | 33141000-0 |

Pakiet nr 7

Pipety laboratoryjne

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (szt.) | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pipeta automatyczna jednokanałowa zmiennopojemnościowa, 10-100µl z wyrzutnikiem, przystosowana do końcówek typu Eppendorf | 1 | 38437100-8 |
| 2 | Pipeta automatyczna jednokanałowa zmiennopojemnościowa, 100-1000µl z wyrzutnikiem, przystosowana do końcówek typu Eppendorf | 3 | 38437100-8 |
| 3 | Pipeta automatyczna jednokanałowa o stałej pojemności, 1000µl z wyrzutnikiem, do końcówek typu Eppendorf | 1 | 38437100-8 |
| 4 | Pipeta automatyczna jednokanałowa o stałej pojemności, 50µl z wyrzutnikiem, do końcówek typu Eppendorf | 1 | 38437100-8 |

- Pipety dostarczone wraz ze świadectwem wzorcowania wystawionym przez laboratorium wzorcujące spełniające normę PN-EN ISO/IEC 17025:2005 lub równoważną.

- Pipety autoklawowalne w całości, bez konieczności rekalibracji pipety po autoklawowaniu.

- Korpus odporny na promieniowanie UV oraz środki dezynfekcyjne na bazie chloru i alkoholi.

- Pipeta wyposażona w blokadę nastawy dla poz. 1-2

Pakiet nr 8

Drobny sprzęt laboratoryjny

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (szt.) | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Statyw szeregowy 4 miejscowy do pipet jednokanałowych, zielony z plexi | 7 | 38437120-4 |
| 2 | Pojemnik przezroczysty z plexi o wymiarach 16x26x30 z pokrywką do przechowywania sprzętu jednorazowego | 5 | 38000000-5 |
| 3 | Pojemnik przezroczysty z plexi o wymiarach 31x26x30 z pokrywką do przechowywania sprzętu jednorazowego | 5 | 38000000-5 |

Pakiet nr 9

Pojemniki do transportu materiału biologicznego

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (szt.) | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemnik do transportu materiału medycznego, o wymiarach 360x310x275 mm, możliwość jednoczesnego transportu probówek do badań krwi i pojemników do badania moczu, dezynfekcja w myjniach automatycznych | 20 | 33141000-0 |

Pakiet nr 10

Pudełka do przechowywania materiału biologicznego w zamrożeniu

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość (szt.) | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pudełko puste zamykane z PP do przechowywania materiału biologicznego w temp. poniżej -200C na 100 miejsc, wymiary 150x140x55, otwory na próbki o śr 12mm, możliwość autoklawowania | 50 | 33141000-0 |
| 2 | Pudełko kriogeniczne kartonowe z wkładką i pokrywką na 100 miejsc, do probówek 1,5-2ml, wymiary 135x135x45 | 20 | 33141000-0 |