# WCPiT/EA/381-10/2021 Poznań, 2021-07-22

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych do zabiegów bronchoskopii, tracheotomii i drenażu.**

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz na podstawie art. 137 ust.1-2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zmienia treść SWZ.

**Zestaw I**

# Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający w Pakiecie **10** w pozycji **1** dopuści zastawkę Heimlicha (stosowaną przez Zamawiającego) z zaworem jednokierunkowym chroniącą przed powrotem odessanego płynu do pacjenta, zakończoną obustronnie łącznikiem schodkowym umożliwiającym połączenie z workiem i drenem od pacjenta; z workiem o pojemności 2000 ml wyskalowanym co 100 ml, z odpowietrznikiem i zaworem spustowym; z drenem łączącym pomiędzy workiem, a zastawką o długości 50 cm. Zestaw sterylny.?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści zastawkę Heimlicha z zaworem jednokierunkowym chroniącą przed powrotem odessanego płynu do pacjenta, zakończoną obustronnie łącznikiem schodkowym umożliwiającym połączenie z workiem i drenem od pacjenta; z workiem o pojemności 2000 ml wyskalowanym co 100 ml, z odpowietrznikiem i zaworem spustowym; z drenem łączącym pomiędzy workiem, a zastawką o długości 50 cm. Zestaw sterylny.**

**Zestaw II**

# Pytanie nr 1:

Pakiet 16. Poz.1

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 1 do innego pakietu?

**Odpowiedź: NIE. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

# Pytanie nr 2:

Pakiet 16. Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści szczotki dwustronne o długości 2500 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: NIE. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

# Pytanie nr 3:

Pakiet 16. Poz. 3

Czy Zamawiający dopuści szczotki o śr. 1,7 mm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ?

**Odpowiedź: NIE. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

# Pytanie nr 4:

Pakiet 16. Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści kleszcze w osłonce PE? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.?

**Odpowiedź: NIE. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

# Pytanie nr 5:

Pakiet 16. Poz. 5

Czy Zamawiający dopuści kleszcze w osłonce PE? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.?

**Odpowiedź: NIE. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

# Pytanie nr 6:

Pakiet 16. Poz. 6

# Czy Zamawiający dopuści szczotki z główkami o średnich 12 mm oraz 5 mm?

**Odpowiedź: NIE. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

**Zestaw III**

# Pytanie nr 1:

 pak. 5 poz. 4

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie Pojemnik do systemu ssącego o pojemności 2 l jednorazowy; z niebieską sztywną pokrywką z filtrem mechanicznym z automatycznym zaworem odcinającym aby zapobiec zanieczyszczeniu krzyżowemu regulatorów i ściennych gniazd podciśnieniowych do systemu Medi-Vac Guardian . Adaptery 90° umożliwiają połączenie drenu pod kątem prostym, aby zapobiec załamywaniu i utrudnionemu przepływowi płynu. Zamykana pokrywa zwiększa bezpieczeństwo pracowników. Pokrywa o średnicy 12,5 zawiera porty akcesoriów i ortopedyczny - port do pobierania próbek średnicy 2,5 cm , – 2000 ml. System SepT Vac został wycofany z oferty producenta i zastąpiony systemem Medivac.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wyżej opisany pojemnik.**

# Pytanie nr 2:

pak. 5 poz. 5

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie Pojemnik zewnętrzny wielokrotnego użytku do sytemu Flex Advantage Medivac o pojemności 1500 ml z wewnętrznym zaworem wł./wył. Ze skalą pomiarową co 10 ml w przedziale od 10-300 ml, co 100ml od 300 ml, dren do prózni z końcówką męską. System SepT Vac został wycofany z oferty producenta i zastąpiony systemem Medivac.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wyżej opisany pojemnik.**

# Pytanie nr 3:

pak. 5 poz. 5

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie Pojemnik zewnętrzny wielokrotnego użytku do sytemu Flex Advantage Medivac o pojemności 3000 ml z wewnętrznym zaworem wł./wył. Ze skalą pomiarową co 10 ml w przedziale od 10-300 ml, co 100ml od 300 ml, dren do prózni z końcówką męską. System SepT Vac został wycofany z oferty producenta i zastąpiony systemem Medivac.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wyżej opisany pojemnik.**

# Pytanie nr 4:

pak. 5 poz. 6

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie Flex Advantage - 1500 ml , Elastyczny wkład 1500 ml ; Zawór jednokierunkowy na porcie pacjenta pozwala zwiększyć bezpieczeństwo podczas użytkowania, wyłączania i zwalniania ; Mechaniczny zawór odcinający i filtr bakteryjny ITHAT (Zintegrowany Dwustopniowy Hydroskopowy Wychwyt Aerozolowy) umożliwiają szpitalowi podwójne zabezpieczenie w celu zmniejszenia ryzyka rozpryskiwania krwi ; Wytrzymały materiał wkładu zapewnia wytrzymałość i zmniejsza wyciek produktu. Pokrywa przymocowana do wkładu zmniejsza ryzyko rozpryskiwania krwi oraz pomaga unikać dodatkowych czynności przygotowawczych i zapewnia większe bezpieczeństwo pracownikom. Pokrywa średnicu 12,5 cm, prort do pobierania próbek śr 2,5 cm, Adapter pacjena 90° umożliwiają połączenie drenu pod kątem prostym, aby zapobiec załamywaniu i utrudnionemu przepływowi płynu. System SepT Vac został wycofany z oferty producenta i zastąpiony systemem Medivac.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wyżej opisany pojemnik.**

# Pytanie nr 5:

pak. 5 poz. 6

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie Elastyczne wkłady Flex Advantage o pojemności 3000 ml służące do zbierania płynów biologicznych przez odsysanie . Zaprojektowane i zbudowane do zastosowań „o wysokim przepływie i wysokim podciśnieniu” (EN ISO 10079-3). Wkłady jednorazowego użytku . Są o 50% lżejsze niż sztywne pojemniki o podobnych rozmiarach . Zawór jednokierunkowy na porcie pacjenta pozwala zwiększyć bezpieczeństwo podczas użytkowania, wyłączania i zwalniania . Mechaniczny zawór odcinający i filtr bakteryjny ITHAT (Zintegrowany Dwustopniowy Hydroskopowy Wychwyt Aerozolowy) umożliwiają szpitalowi podwójne zabezpieczenie w celu zmniejszenia ryzyka rozpryskiwania krwi . Wytrzymały materiał wkładu zapewnia wytrzymałość i zmniejsza wyciek produktu. Pokrywa przymocowana do wkładu zmniejsza ryzyko rozpryskiwania krwi oraz pomaga unikać dodatkowych czynności przygotowawczych i zapewnia większe bezpieczeństwo pracownikom . System SepT Vac został wycofany z oferty producenta i zastąpiony systemem Medivac.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyżej opisany pojemnik.**

|  |
| --- |
|  |
|  **Zestaw IV** |
| Pytanie nr 1:Zwracam się z prośbą o wyłączenie z Pakietu 5 - pozycji nr 12 „ Pojemnik do pobierania wydzieliny z oskrzeli. Probówka 40ml – 950 sztuk”. |  |
|  **Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**  **Zestaw V** |

# Pytanie nr 1:

Pakiet 7, poz. 1, 2

Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania antybakteryjny system do odsysania konkurencyjnego producenta o następujących cechach:

Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce ( pacjent, próżnia ), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta(8,5 mm) jest uniwersalny (także do zabiegów ortopedycznych): gładki, rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy; nie jest obrotowy, ponieważ obrotowy jest cały wkład, w tym sensie, że można go umieścić w kanistrze w dowolnej pozycji i tym samym skierować króciec w stronę pacjenta.

Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jaki personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu..Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Wkłady okrągłe z dużym otworem do pobierania próbek (25 mm), wykonane z polietylenu. Wkłady oraz kanistry występują o pojemności 2000 ml. Kanistry kompatybilne z oferowanymi wkładami, ze skalą pomiarową (widoczna z dwóch stron), z możliwością mycia ręcznego, mechanicznego. Kanistry z przezroczystego tworzywa, z możliwością sterylizacji w temp.121st.C, wyposażone są w zaczep do mocowania, bez innych przyłączy.

Zgoda Zamawiającego umożliwi zaoferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników ( co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196). Deklarujemy bezpłatną wymianę wyposażenia obecnie używanego na oddziałach (pojemniki, moczowniki , w przypadku wybrania naszej oferty.

**Odpowiedź: NIE. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

# Pytanie nr 2:

Pakiet 7, poz. 1, 2

Czy Zamawiający wymaga, aby na każdym wkładzie była umieszczona fabrycznie nadrukowana data ważności i numer serii? Zamawiający ma wówczas pełną kontrolę nad używanym asortymentem pod względem przydatności(data ważności) i identyfikacji(numer serii) nad asortymentem, po dekompletacji opakowania zbiorczego poprzez wydawkę na oddziały. Fabrycznie nadrukowana data ważności, warunkuje także, kontrolę nad skutecznością i przydatnością filtrów we wkładzie.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 3:

Pakiet 7, pozycja 1, 2

Czy dla lepszej ochrony personelu i pacjentów( zwłaszcza w dobie przedłużającej się pandemii) Zamawiający wymaga wkładów i kompatybilnych kanistrów o właściwościach antybakteryjnych co jest poświadczone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

 **Zestaw VI**

# Pytanie nr 1:

Pakiet nr 16

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie szczotek dwustronnych o długości 1200 mm, średnica 1,2 mm do kanałów o średnicy minimalnej 1,4 mm, średnica włosia 3 mm, cewnik wykonany z mieszaniny teflonu i acetalu, pozostałe właściwości według opisu.

**Odpowiedź: NIE. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

# Pytanie nr 2:

Pakiet nr 16

Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie szczotek z główkami o średnicy 12 mm i 5 mm, pozostałe właściwości według opisu.

**Odpowiedź: NIE. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

 **Zestaw VII**

# Pytanie nr 1:

Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza w miejsce pierwotnych parametrów w zadaniu 2 Zestaw do pilnej konikotomii do wprowadzenia techniką Seldingera zawierający: 2 igły wprowadzające: z koszulką i bez, Strzykawkę, Skalpel, Prowadnice, Zakrzywiony rozszerzacz, Cewnik(rurkę) do wentylacjiradiocieniujący wyposażony w standardowe złącze 15mm. Cewnik o śr. wewn. 4mm dł. 4,2cm lub wewn. 6mm, dł. 7,5cm, Taśmę tracheotomijną. Instrukcja użycia w języku angiels

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

 **Zestaw VIII**

# Pytanie nr 1:

Pakiet nr 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 14 ustników jednorazowego użytku do endoskopii, niesterylnych, wyposażonych w regulowaną, elastyczną opaskę mocującą z włókna, nie powodującą ucisku na policzki i twarz pacjenta?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**Zestaw IX**

# Pytanie nr 1:

**Pakiet nr 4, pozycja nr 1**

Czy zamawiający dopuści rurki tracheostomijne z nazwą producenta tyko na opakowaniu jednostkowym?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 2:

**Pakiet nr 4, pozycja nr 2, 6, 7, 9, 10, 13, 14**

Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, aby zamawiający wydzielił z pakietu nr 4, pozycje nr 2, 6, 7, 9, 10, 13 oraz 14 do osobnego pakietu, ponieważ opis produktu w ww. pozycjach wskazuje wyłącznie na jednego producenta (Sumi), co ogranicza złożenie konkurencyjnej oferty do pozostałych części pakietu, bądź pozwoli na składanie ofert na poszczególne pozycje w obrębie zadania nr 4. Wydzielenie wskazanych pozycji tj. nr 2, 6, 7, 9, 10 oraz 13 do osobnej części pozwoli na złożenie oferty w pakiecie większej liczbie wykonawców, a przez to zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 3:

**Pakiet nr 4, pozycja nr 3**

Czy zamawiający dopuści rurki intubacyjne z prowadnicą dołączoną osobno oraz ze znacznikiem głębokości w postaci dwóch półpierścieni?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 4:

**Pakiet nr 4, pozycja nr 4**

Czy zamawiający dopuści niesilikonowane rurki dooskrzelowe, posiadające światło proksymalne oraz oskrzelowy balonik w różnych kolorach w celu łatwiejszej identyfikacji?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 5:

**Pakiet nr 4, pozycja nr 5**

Czy zamawiający dopuści niesilikonowane rurki dooskrzelowe, posiadające światło proksymalne oraz oskrzelowy balonik w różnych kolorach w celu łatwiejszej identyfikacji?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 6:

**Pakiet nr 4, pozycja nr 8**

Czy zamawiający dopuści niesilikonowane rurki intubacyjne wykonane z PCV?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 7:

**Pakiet nr 4, pozycja nr 11**

Czy zamawiający dopuści niesilikonowane rurki tracheostomijne posiadające tylko stały szyld?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 8:

**Pakiet nr 4, pozycja nr 12**

Czy zamawiający dopuści niesilikonowane rurki intubacyjne?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 9:

**Pakiet nr 6, pozycja nr 1**

Czy zamawiający dopuści zestaw z nebulizatorem o pojemności 6ml (skalowany co 1ml, numerycznie co 2ml), z drenem o długości 2,1m?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 10:

**Pakiet nr 6, pozycja nr 2**

Czy zamawiający dopuści układ oddechowy z rurami o długości 2m?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 11:

**Pakiet nr 6, pozycja nr 3**

Czy zamawiający dopuści maski tlenowe wykonane z TPU, bez podwójnego podbródka oraz bez regulacji obwodu?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

# Pytanie nr 12:

**Pakiet nr 6, pozycja nr 4**

Czy zamawiający dopuści maski tlenowe wykonane z PCV,
z metalową blaszką pozwalającą na komfortowe dopasowanie maski, bez profilu podwójnego podbródka?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**Zestaw IX**

# Pytanie nr 1:

dotyczy §4 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej do wysokości 0,5% wartości brutto danej dostawy za każdy dzień zwłoki.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektowanych postanowień umowy bez zmian.**

# Pytanie nr 2:

dotyczy §4 ust. 1 pkt 2 wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej do wysokości 0,5% wartości brutto danego asortymentu za każdy dzień zwłoki.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektowanych postanowień umowy bez zmian.**

***W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający zmienia zapisy SWZ oraz publikuje zmodyfikowany załącznik pod nazwą:* *„22.07.2021 Zalacznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia,formularz cenowy ”.***