WCPiT /EA/381-11/2021 					Poznań, 04.08.2021 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic medycznych

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytania i odpowiedzi:

ZESTAW I

Pakiet 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice, których grubość na palcu wynosi 0,08±0,01 mm, średnia siła zrywu to 7N, przebadane na 12 cytostatyków i min. 10 substancji chemicznych?

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet 5 poz.2

Czy Zamawiający dopuści rękawice, których siła zrywu przed starzeniem wynosi min. 9N, przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 dla min. 5 substancji z 3 poziomem odporności?

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet 7

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, z warstwą pielęgnacyjną z zawartością witaminy E, olejku migdałowego i gliceryny, o działaniu nawilżającym potwierdzonym badaniami w niezależnym laboratorium, chlorowane od wewnątrz, kolor chabrowy, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,10mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, na mankiecie 0,06+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4

oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie min. 15 substancji chemicznych na min. 6 poziomie wg. EN 16523-1, przebadany na min. 3 alkohole, w tym odporne na min. 1 o stężeniu co najmniej 90% na min. 1 poziomie, min. 4 kwasy (organiczne i nieorganiczne), 3 aldehydy, jodopowidon i chlorheksydyna – poziom 6, 10% fenol na

min. 1 poziomie oraz przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej.

Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Opakowania umożliwiające wyjmowanie rękawic od spodu opakowania zawsze za mankiet, w celu ograniczenia kontaminacji. Kompatybilne z uchwytami pojedynczymi i potrójnymi z trwałego tworzywa o właściwościach antybakteryjnych, odpornego na środki dezynfekcyjne, mocowanymi do ściany oraz uchwytami metalowymi pojedynczymi na szynę Modura, kodowanymi kolorystycznie do rozmiaru S,M,L. Pakowane po 250 szt. (dopuszcza się pakowane po 240 szt. dla rozmiaru XL)?

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet 9

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu fabrycznie naniesionej informacji o pokryciu wewnętrznym rękawicy winylowej na opakowaniu. Na potwierdzenie spełnienia warunku pokrycia, prosimy o dopuszczenie raportu producenta.

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet 10

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu fabrycznie naniesionej informacji o pokryciu wewnętrznym rękawicy lateksowej na opakowaniu. Na potwierdzenie spełnienia warunku pokrycia, prosimy o dopuszczenie raportu producenta.

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

ZESTAW II

Pakiet nr 4 – rękawice nitrylowe diagnostyczne

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści rękawice o następujących parametrach:

- grubość na pojedynczej ściance palca 0,09 – 0,11 mm;

są stosunkowo cienkie, jednocześnie zapewniają odpowiednią ochronę dla personelu szpitala, pacjenta oraz dobre czucie w palcach podczas użytkowania, różnica pomiędzy grubością wymaganą przez Zamawiającego a naszymi parametrami jest niewyczuwalna dla użytkownika, nie umniejsza również funkcji ochronnych naszego produktu, nie powinno to dyskwalifikować naszego produktu, co za tym idzie brakiem możliwości złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu przetargowym

- siła zrywu przed starzeniem 6,0 – 6,1 N;

jest to wymagany parametr zgodnie z normą europejską EN 455 dla rękawic medycznych, dający gwarancję bezpieczeństwa, niewielka różnica pomiędzy wymaganiami SWZ a naszymi parametrami nie powinna dyskwalifikować naszego produktu, który spełnia wymagania norm europejskich

- przebadane na przenikanie trzech substancji chemicznych:

wodorotlenek sodu 40% z czasem ochrony na poziomie 6

formaldehyd 37% z czasem ochrony na poziomie 6

nadtlenek wodoru 30% z czasem ochrony na poziomie 2;

Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III/Type B.

Zgodne z normami EN 15223-1, EN 1041, EN ISO 13485, EN 455 (1-4), EN 420, EN ISO 374-1:2016, EN 374-2:2014, EN 16523-1:2015, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016 (metoda badania wykorzystująca bakteriofag Phi- x174 norma równoważna do ASTM F 1671), ASTM D 6978 (31 substancji cytostatycznych).

Dokonany przez Zamawiającego opis przedmiotu zamówienia wpływa na przebieg postępowania, zmniejszając ilość złożonych ofert, stawiając w uprzywilejowanej pozycji konkretnego Wykonawcę, przyczynia się tym samym do zmniejszenia ilość złożonych ofert (tzw. procedura zamknięta).

art. 16 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

cyt.: „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób:

1) zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców; 2) …”

Opisując przedmiot zamówienia w sposób otwarty – np. „Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe. Uniwersalne, pasujące na lewą i prawą dłoń. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III, dopuszczone do kontaktu z żywnością” – w odpowiedzi na tak ogłoszone postępowanie przetargowe, przystąpi większa ilość wykonawców, tym samym zwiększając konkurencyjność postępowania. Nie naruszając przepisów ustawy PZP.

Dokonując w powyższy sposób opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający zapewnia również skuteczną ochronę dla personelu jednostki leczniczej, pacjenta, jak i przy wykonywaniu procedur takich jak: dezynfekcja   powierzchni,   kontakt   z   substancjami   chemicznymi,   utylizacja   odpadów   czy   styczność    z materiałem biologicznym.

Rozporządzenie Rady EU 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej załącznik nr 1

Kategoria III ŚOI obejmuje wyłącznie zagrożenia które mogą mieć bardzo poważne konsekwencje, takie jak śmierć lub nieodwracalne szkody na zdrowiu, związane z:

- niebezpiecznymi dla zdrowia substancjami i mieszaninami;

- atmosferą o niedostatecznej zawartości tlenu;

- szkodliwymi czynnikami biologicznymi;

- promieniowaniem jonizującym;

- środowiskiem  o wysokiej  temperaturze,  którego  skutki  są  porównywalne  do  działania  powietrza  o temperaturze wynoszącej co najmniej 100 °C;

- środowiskiem o niskiej temperaturze, którego skutki są porównywalne do działania powietrza otemperaturze wynoszącej – 50 °C lub niższej;

- upadkiem z wysokości;

- porażeniem prądem elektrycznym i pracami pod napięciem;

- utonięciem;

- przecięciami przez przenośną pilarkę łańcuchową;

- strumieniem pod wysokim ciśnieniem;

- ranami postrzałowymi lub pchnięciem nożem;

- szkodliwym hałasem;

Rękawice diagnostyczne w kategorii III stanowią odpowiednią ochronę w wykonywaniu czynności związanych z kontaktem z czynnikami zakaźnymi lub agresywnymi substancjami chemicznymi. Nie ma zatem potrzeby podawania dodatkowych cech rękawic np. grubości rękawic oraz zawyżania cech które są dopuszczone zgodnie z europejskimi normami dot. wyrobów medycznych.

W przypadku negatywnej odpowiedzi, kierując się dbałością o wspólne środki publiczne przeznaczone za zakup przez zamawiającego, prosimy o merytoryczne uzasadnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego.

Przy wyborze produktów kierujemy się najwyższymi parametrami jakościowymi. W naszej ofercie posiadamy wyłącznie produkty od sprawdzonych fabryk. Nie wypuszczamy na rynek tańszych produktów, niespełniających odpowiednich norm europejskich. Oferujemy swoim klientom wysokiej jakości produkty aby zapewnić bezpieczeństwo pracy bez obaw o incydent medyczny.

Proponowane przez nas rękawice spełniają wszystkie wymogi norm europejskich dotyczące rękawic medycznych.

EN 455-1 – podaje metodologię badania rękawic medycznych na nieobecność dziur. Aby uznać rękawicę za wyrób medyczny, muszą spełniać Akceptowalny poziom Jakości AQL.

EN 455-2 – określa mediany długości i szerokości [mm] oraz mediany siły zrywu [N] dla rękawic chirurgicznych   i diagnostycznych, wytworzonych z różnych surowców: lateksu, nitrylu, elastomerów.

EN 455-3 – określa wymagania i badania w ocenie bezpieczeństwa biologicznego (m.in. poziomu protein lateksowych)

EN 455-4 – norma wskazuje wymagania i metodę badania rękawic medycznych jednorazowego użytku, w celu wyznaczenia okresu trwałości wyrobu zgodnie z Dyrektywą o Wyrobach Medycznych 93/42/EWG.

Spełnienie wszystkich czterech części normy EN 455 daje najwyższą gwarancję bezpieczeństwa.

Produkty nasze są  użytkowane w szpitalach w krajach Europy wschodniej i zachodniej oznaczenie ich zgodnie z unijną normą EN 455 tam w zupełności wystarcza i zapewnia bezpieczeństwo zarówno przed jak i w czasie pandemii.

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

ZESTAW III

Pakiet 4

Pyt.1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostyczno-ochronnych, bezpudrowych, nitrylowych ze szczegółowymi badaniami na przenikalność leków cytostatycznych. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Delikatnie teksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość na palcach min. 0,07 mm, Odporne na uszkodzenia mechaniczne, AQL = 1.0, siła zrywania po starzeniu zgodnie z EN 455-2 ≥ 6,0N. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Otwór dozujący zabezpieczony dodatkową folią chroniącą zawartość przed kontaminacją. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Odporne na penetrację substancji chemicznych (min. 15 substancji na poziomie co najmniej 4), wysoko odporne na penetrację alkoholi używanych w środkach dezynfekcyjnych (etananol 20% - poziom 6, izopropanol 70% - poziom 6). Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671, przebadane na penetrację cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 (min. 14 leków w tym co najmniej Doksorubicyna, Ifosfamid, Mitoksantron, Cytarabina). Produkowane w zakładach z wdrożonymi systemami zarządzania jakością ISO 13485, ISO 14001, OHSAS 18001. Zgodność z EN 420, EN 455, EN ISO 374-1, potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej. Rozmiary XS-XL, pakowane po maks. 100 szt.

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet 5

Poz.1

Pyt.1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie zaszła omyłka pisarska, i czy Zamawiający na pewno ma na myśli tak wyskoki poziom protein tj. 89 ug/g?  Na tak wysokim poziomie zawartości protein mogą występować uczulenia i alergie, prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający miał na myśli może 8,9ug/g ?

Poz.2. pyt.1.

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy nie zaszła omyłka pisarska, i czy zamawiający na pewno ma na myśli tak wyskoki poziom protein tj. 79 ug/g?  Na tak wysokim poziomie zawartości protein mogą występować uczulenia i alergie, prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający miał na myśli może 7,9ug/g ?

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.