WCPiT /EA/381-17/2021 		Poznań, 2021-08- 09

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę różnych wyrobów medycznych.

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz na podstawie art. 137 ust.1-2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zmienia treść SWZ.

PYTANIE nr 1:

Pakiet 30. Czy Zamawiający dopuści kleszcze z pojedynczym otworem, o długości roboczej 230 cm, o pojemności 7,6 mm3, średnica szczęk 2,3 mm, pakowane po 10 sztuk (z gwarancją dokładnego przeliczenia)? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 2:

Pytanie do pakietu 4

Zwracam się do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1 i 2 i stworzenie osobnego zadania oraz dopuszczenie w pozycji 1 i 2 następujących elektrod:

Pozycja 1

Wersja VERSATILE (UNIWERALNA dla dzieci i dorosłych ) z oddzielną powierzchnią przewodzącą REM (Return Electrode Monitor)  posiadającymi system kontrolujący ciągłość pętli zwrotnej prądu wysokoczęstotliwościowego o powierzchni 107cm2 (164 x 117mm), hydrożel 1,5 mm

Pozycja 2

Elektroda czynna wejście do rączki 2,38 mm, pozostałe warunki SIWZ spełnione.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 3:

PYTANIE 1 DOTYCZY PAKIETU NR 4 POZ.6

Czy Zamawiający dopuści Marker skórny jednorazowy, jałowy, z linijką o dł.15cm, szer.2cm pakowany pojedynczo bez lateksu ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza marker skórny jednorazowy, jałowy, z linijką o dł.15cm, szer.2cm pakowany pojedynczo bez lateksu.

PYTANIE nr 4:

PYTANIA PAKIET NR 12:

PYTANIE NR 1-Pakiet nr 12 pozycja nr 3-Prosimy zamawiającego o możliwość zaoferowania pianek pakowanych po 40 sztuk w opakowaniu handlowym z odpowiednim przeliczeniem do wyceny.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pianek pakowanych po 40 sztuk w opakowaniu handlowym z odpowiednim przeliczeniem do wyceny. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z  SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.

PYTANIE nr 5:

PYTANIA PAKIET NR 12:

PYTANIE NR 2-Pakiet nr 12 pozycja 1,2,3.Czy zamawiający w celu zachowania najwyższego bezpieczeństwa zastosowania Gąbek,Pianek wśród pacjentów wymaga aby  żel zawarty w Gąbkach i Piankach( pozycja 1,2,3) był hypoalergiczny z informacją o hypoalergicznosci na pojedynczym opakowaniu handlowym?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 6:

Pytanie 1:

# Zwracamy się z prośbą o wydzielenie i utworzenie niezależnego pakietu dla pakietu 27 poz. 1 i 2.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłącznie z pakietu nr 1 pozycji 6 oraz 7 ?

Oferent wstrzymał produkcję asortymentu z obu pozycji i nie jest w stanie dostarczyć wymaganych przedmiotów.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 8:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie wysyłania faktury osobno nie wraz z towarem, gdyż w przypadku naszej firmy towary wysyłany jest z Magazynu na Węgrzech natomiast faktury z biura z Warszawy co uniemożliwia wysyłania towar i faktury razem. Do każdej dostawy dołączony jest dokument WZ, faktura dostarczana jest w ciągu 48 godzin (list polecony priorytetowy). Mamy możliwość przesyłania skanu faktury (pdf) na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE nr 9:

Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia zamówienia w ciągu 1 dnia roboczego w trybie pilnym w pakiecie 8. Ze względu iż nasz magazyn znajduje się na Węgrzech nie jesteśmy w stanie zagwarantować szybszej dostawy niż dwa dni.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 10:

Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (dotyczy pakietu 8 – worki pakowane po 30 szt. w opakowaniu zbiorczym, płytki pakowane po 5 szt., chusteczki ze środkiem ochronnym po 30 szt.)?

W przypadku naszej firmy nie ma możliwości sprzedawania w pojedynczych sztuk, gdyż magazyn znajduje się na Węgrzech skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z  SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.

PYTANIE nr 11:

Pakiet nr 17, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści maski tlenowe z nebulizatorem, gdzie rozbijanie cząstek wynosi 2,0 – 2,2mikronów, z drenem posiadającym 4 wtopione elementy wzmacniające oraz instrukcją obsługi dołączoną do opakowania zbiorczego?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 12:

Pakiet nr 17, pozycja nr 2 – Czy zamawiający dopuści maski tlenowe z drenem posiadającym 4 wtopione elementy wzmacniające oraz instrukcją obsługi dołączoną do opakowania zbiorczego?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 13:

Pakiet nr 22, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej z 0,1% roztworem nadtlenku wodoru?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 14:

Pakiet nr 22, pozycja nr 1 – Czy zamawiający dopuści zestaw do toalety jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestaw do toalety jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny.

PYTANIE nr 15:

Pakiet nr 22, pozycja nr 2 – Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający ma na myśli aplikator gąbkowy czy gąbkę do mycia zębów z odsysaniem?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga w pozycji 2 gąbki do mycia zębów. Gąbki z odsysaniem wchodzą w skład pozycji 1.

PYTANIE nr 16:

Pakiet nr 6, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system, z bardzo dokładnym pomiarem diurezy (co 1 ml do 40 ml, co 5 ml do 100 ml, co 10 ml do 500 ml)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zamknięty system, z opisanym bardzo dokładnym pomiarem diurezy.

PYTANIE nr 17:

Pakiet nr 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik Thorax jedynie w rozmiarach CH 20, 24, 28, 32, 36 – do wyboru przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 18:

Pakiet nr 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kieliszki z podwójną skalą pomiarową: co 1ml w zakresie 2ml-30ml i co 5ml w zakresie 5ml-30ml, bez nazwy producenta umieszczonej na wyrobie, pakowane a’90 szt. z przeliczeniem ilości na 4889 opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 19:

Pakiet nr 11, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 43mm z wypustką?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 20:

Pakiet nr 11, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści silikonowy dren T-Kehr z ramionami o długości 45cm x 18cm?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 21:

Pakiet nr 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści myjkę do mycia ciała nasączoną jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonaną w całości z poliestru, o rozmiarze 12cm x 20 cm, gramaturze 90g/m2, produkowaną zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015, czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2017 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli, opakowanie jednostkowe a'24 sztuki z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem, żel posiada raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne przeprowadzone na min. 25 zdrowych dermatologicznie osobach?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 22:

Pakiet nr 12, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści myjkę do mycia ciała nasączoną jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonaną w całości z poliestru, o rozmiarze 20cm x 20cm, gramaturze 100g/m2, produkowaną zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015, czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2017 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli, opakowanie jednostkowe a'12 sztuk z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem, żel posiada raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne przeprowadzone na min. 25 zdrowych dermatologicznie osobach?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 23:

Pakiet nr 12, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści opakowanie a’20 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opakowanie a’20 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z  SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.

PYTANIE nr 24:

Pakiet nr 12, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści badania aplikacyjne przeprowadzone na min. 25 zdrowych dermatologicznie osobach?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 25:

Pakiet nr 16, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści cewnik w rozmiarze CH10, balon pojemności 3-5 ml?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 26:

Pakiet nr 16, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści cewnik z balonem o pojemności 5-10ml?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 27:

Pakiet nr 16, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści równoważny worek do godzinowej zbiórki moczu, worek zbiorczy o pojemności 2000 ml, skalowany co 50 ml, z zastawką antyrefluksyjną i obsługiwanym jedną ręką zaworem spustowym szybkiego opróżniania typu poprzecznego „T”, dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, standardowa długość drenu 120 cm, dren o dużej średnicy, wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu, na drenie klema zaciskowa typu przesuwnego, dodatkowy element wzmacniający w miejscu połączenia drenu z komorą, zapobiegający jego zaginaniu, samouszczelniający się port do pobierania próbek, trwała, stabilna komora pomiarowa o pojemności 500 ml podzielona na cztery zintegrowane komory pośrednie, bardzo wysoki stopień dokładności pomiaru, co 1 ml od 4 ml do 50 ml, (w komorze wstępnej) i co 5 ml do 500 ml (w pozostałych komorach), komora zaopatrzona w filtr hydrofobowy, zapobiegający zasysaniu, wyrównujący ciśnienie wewnętrzne w systemie , obrotowy zawór spustowy z wyraźnym wskaźnikiem położenia (otwarty/zamknięty) opróżniający jednocześnie wszystkie komory pomiarowe, biała, tylna ścianka komory, ułatwiająca dokładny odczyt i wizualizację moczu, pozycjonowanie i stabilizacja systemu za pomocą dwóch uniwersalnych taśm, pasujący do okrągłych i kwadratowych ram łóżka, sterylny?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 28:

Pakiet nr 16, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści nebulizator o pojemności 15ml?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 29:

Pakiet nr 16, pozycja 15b

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu, długości 500cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza cewnik do podawania tlenu długości 500cm.

PYTANIE nr 30:

Dotyczy Pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści dreny do klatki piersiowej typu Thorax o następującej charakterystyce: wykonane z gładkiego, odpornego na załamania PCW, z niebieską linię kontrastującą w promieniach Rtg na całej długości, z atraumatycznym uchwytem do kleszczy, z gładko wykończonymi otworami bocznymi (6) i otwartym końcem, ze znacznikami głębokości co 2 cm, o długości 45cm, pakowany sterylnie

Rozmiary: 16Ch, 20Ch, 24Ch, 28Ch, 30Ch, 32Ch, 36Ch

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 31:

Zapytanie do zadania 25

Czy Zamawiający dopuści w tym zadaniu równoważną  igle o dł 16 cm do  wymaganej 15 cm w SIW ,pozostałe parametry zgodne z SIW.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 32:

Pakiet nr 30.

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczypiec z systemem cięgien umożliwiających otwieranie szczypiec bez względu na sposób zagięcia, z pojedynczymi otworami w łyżeczkach  i ząbkami na całym obwodzie, z funkcją biopsji stycznych, pokrytych powłoka redukującą tarcie i ułatwiającą przejście przez kanał roboczy endoskopu nawet przy jego znacznym zagięciu, średnica szczęk 2,4 mm, szczeki owalne, długość robocza 230 cm, długość identyfikowana kolorem, z szarymi markerami sygnalizacyjnymi, współpraca z kanałem roboczym 2,8 mm, pakowanych po 5 sztuk lub po 10 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 33:

PYTANIE 1 – dotyczy pakietu 18, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny pojemniki o pojemności 0,7L owalny 100 x 55 mm, o wysokości 120 mm i otworze wrzutowym 37 mm. Pojemnik posiada pokrywę umożliwiającą szczelne zamknięcie pojemnika, stanowiącą integralną część pojemnika (przymocowana na stałe). Otwór wrzutowy zaopatrzony w wycięcia pozwalające na bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki. Pojemnik koloru czerwonego, posiadający atest PZH oraz naklejkę zgodną z wymogami rozporządzenia z dnia 05.10.2017 roku.

Opisany przedmiot zamówienia gwarantuje bezpieczeństwo i skuteczność przeprowadzanej procedury. Proponowany asortyment jest powszechnie stosowane w zakładach opieki zdrowotnej.

Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. pojemnik.

PYTANIE nr 34:

PYTANIE 2 – dotyczy pakietu 18, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny pojemniki o pojemności 1,0L o wysokości 125 mm i otworze wrzutowym 60 mm, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia w SWZ?

Opisany przedmiot zamówienia gwarantuje bezpieczeństwo i skuteczność przeprowadzanej procedury. Proponowany asortyment jest powszechnie stosowane w zakładach opieki zdrowotnej.

Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. pojemnik.

PYTANIE nr 35:

PYTANIE 3 – dotyczy pakietu 18, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny pojemniki o pojemności 5L o wysokości 210 mm, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ?

Opisany przedmiot zamówienia gwarantuje bezpieczeństwo i skuteczność przeprowadzanej procedury. Proponowany asortyment jest powszechnie stosowane w zakładach opieki zdrowotnej.

Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. pojemnik.

PYTANIE nr 36:

PYTANIE 4 – dotyczy pakietu 19, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny pojemniki o pojemności 3,5-4L o wysokości 155 mm i otworze wrzutowym 100 mm, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia w SWZ?

Opisany przedmiot zamówienia gwarantuje bezpieczeństwo i skuteczność przeprowadzanej procedury. Proponowany asortyment jest powszechnie stosowane w zakładach opieki zdrowotnej.

Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. pojemnik.

PYTANIE nr 37:

PYTANIE 5 – dotyczy pakietu 21, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny lancet metalowy o długości ostrza 1 mm, reszta zgodna z opisem przedmiotu zamówienia w SWZ?

Opisany przedmiot zamówienia gwarantuje bezpieczeństwo i skuteczność przeprowadzanej procedury. Proponowany asortyment jest powszechnie stosowane w zakładach opieki zdrowotnej.

Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. lancet.

PYTANIE nr 38:

PYTANIE 6 – dotyczy pakietu 21, pozycja 1

Prośmy o uściślenie, czy Zamawiający wymaga lancetu alergologicznego czy hematologicznego?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga lancetu alergologicznego.

PYTANIE nr 39:

Pakiet 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek z drenem o przekroju gwiazdkowym, który chroni dren przed załamaniem.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 40:

Pakiet 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek z drenem o długości 200cm.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 41:

Pakiet 17

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie końcówek drenu wkręcanych.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 42:

Pakiet 17

Proszę o dopuszczenie masek z lateksem w gumce maski.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 43:

pakiet 12, poz. 1

- czy zamawiający dopuszcza/wymaga jednorazowej gąbki, nasączonej żelem myjącym o neutralnym dla skóry ph 5,5, przeznaczona do higieny ciała i miejsc intymnych bez konieczności użycia bieżącej wody, hipoalergiczny żel na

gąbkach ma delikatny przyjemny zapach i właściwości myjące oraz pielęgnacyjno-ochronne, myjki jednorazowe i wygodne w użyciu wystarczy zwilżyć myjkę niewielką ilością wody i kilkukrotnie ścisnąć, po umyciu ciało wytrzeć do sucha, bez konieczności spłukania, na skórze pozostaje delikatna warstwa ochronno-pielęgnacyjna, przebadana i testowana dermatologicznie, 24 szt w opakowaniu, wymiary 12x20cm, 100% poliester, bez sztucznych

konserwantów?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 44:

- czy zamawiający odstąpi od konieczności badań aplikacyjnych na min. 30 osobach?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 45:

pakiet 12, poz. 2

- czy zamawiający dopuszcza/wymaga jednorazowej gąbki, nasączonej żelem myjącym o neutralnym dla skóry ph 5,5, przeznaczona do higieny ciała i miejsc intymnych bez konieczności użycia bieżącej wody, hipoalergiczny żel na

gąbkach ma delikatny przyjemny zapach i właściwości myjące oraz pielęgnacyjno-ochronne, myjki jednorazowe i wygodne w użyciu wystarczy zwilżyć myjkę niewielką ilością wody i kilkukrotnie ścisnąć, po umyciu ciało wytrzeć do sucha, bez konieczności spłukania, na skórze pozostaje delikatna warstwa ochronno-pielęgnacyjna, przebadana i testowana dermatologicznie, 24 szt w opakowaniu, wymiary 12x20cm, 100% poliester, bez sztucznych

konserwantów?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 46:

- czy zamawiający odstąpi od konieczności badań aplikacyjnych na min. 30 osobach?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 47:

pakiet 17, poz. 1-2

czy zamawiający dopuści dren o długości ok. 200 cm?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 48:

- pakiet 13 poz. 1: czy zamawiający dopuści:

pieluchomajtki dla dorosłych, oddychające na całej powierzchni produktu. muszą posiadać: absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach; falbanki oraz barierki wewnętrzne (skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz), zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału; wykonane z oddychającego materiału – elastycznego laminatu i włókniny na całym obwodzie zapewniając tym samym dobre dopasowanie do pacjenta na całym obwodzie zamiast ściągaczy taliowych; przylepcorzepy wielokrotnego użytku, dwa wskaźniki chłonności (zużycia produktu) w postaci dwóch żółtych pasków zmieniających barwę pod wpływem moczu i tuszowego nadruku rozmywającego się pod wpływem cieczy.

rozmiar „s", rekomendowany obwód (bez rozciągania) co najmniej 80cm. chłonność co najmniej 1500g -  pakowane a' 30?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza asortyment o wyżej opisanych parametrach.

PYTANIE nr 49:

- pakiet 13 poz. 2: czy zamawiający dopuści:

pieluchomajtki dla dorosłych, oddychające na całej powierzchni produktu. muszą posiadać: absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach; falbanki oraz barierki wewnętrzne (skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz), zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału; wykonane z oddychającego materiału – elastycznego laminatu i włókniny na całym obwodzie zapewniając tym samym dobre dopasowanie do pacjenta na całym obwodzie zamiast ściągaczy taliowych; przylepcorzepy wielokrotnego użytku, dwa wskaźniki chłonności (zużycia produktu) w postaci dwóch żółtych pasków zmieniających barwę pod wpływem moczu i tuszowego nadruku rozmywającego się pod wpływem cieczy.

rozmiar „m", rekomendowany obwód (bez rozciągania) co najmniej110cm. chłonność co najmniej 2200 g -  pakowane a' 30?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza asortyment o wyżej opisanych parametrach.

PYTANIE nr 50:

- pakiet 13 poz. 3: czy zamawiający dopuści:

pieluchomajtki dla dorosłych, oddychające na całej powierzchni produktu. muszą posiadać: absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach; falbanki oraz barierki wewnętrzne (skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz), zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału; wykonane z oddychającego materiału – elastycznego laminatu i włókniny na całym obwodzie zapewniając tym samym dobre dopasowanie do pacjenta na całym obwodzie zamiast ściągaczy taliowych; przylepcorzepy wielokrotnego użytku, dwa wskaźniki chłonności (zużycia produktu) w postaci dwóch żółtych pasków zmieniających barwę pod wpływem moczu i tuszowego nadruku rozmywającego się pod wpływem cieczy.

rozmiar „l", rekomendowany obwód (bez rozciągania) co najmniej 150cm. chłonność co najmniej 2500g -  pakowane a' 30?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza asortyment o wyżej opisanych parametrach.

PYTANIE nr 51:

- pakiet 13 poz. 4: czy zamawiający dopuści:

pieluchomajtki dla dorosłych, oddychające na całej powierzchni produktu. muszą posiadać: absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach; falbanki oraz barierki wewnętrzne (skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz), zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału; wykonane z oddychającego materiału – elastycznego laminatu i włókniny na całym obwodzie zapewniając tym samym dobre dopasowanie do pacjenta na całym obwodzie zamiast ściągaczy taliowych; przylepcorzepy wielokrotnego użytku, dwa wskaźniki chłonności (zużycia produktu) w postaci dwóch żółtych pasków zmieniających barwę pod wpływem moczu i tuszowego nadruku rozmywającego się pod wpływem cieczy.

rozmiar „xl", rekomendowany obwód (bez rozciągania) co najmniej 170cm. chłonność co najmniej 2500g -  pakowane a' 30?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza asortyment o wyżej opisanych parametrach.

PYTANIE nr 52:

- pakiet 13 poz. 3 i 4: czy zamawiający wymaga zaoferowania dwóch różnych produktów odpowiadających rozmiarom l i xl o dwóch różnych zakresach obwodów dających pacjentowi komfort użytkowania? na rynku polskim pojawiły się oferty proponujące w rozmiarze xl pieluchomajtki w rozmiarze l, które wg oferentów mają maksymalny obwód 160cm. w wyniku czego dany wykonawca oferuje dwa razy ten sam produkt w rozmiarze l. maksymalny obwód pieluchomajtek wyznaczony jedynie ze zsumowania szerokości produktu w części tylnej i przedniej nie jest optymalnym rozmiarem, gdyż pacjent będzie odczuwał dyskomfort i ucisk. wtenczas zaleca się rozmiar o większym obwodzie. dlatego, jak wynika z opis przedmiotu zamówienia zawartym w siwz, zakres obwodów różnych produktów jest inny i częściowo na siebie zachodzi, w celu optymalnego dopasowania i komfortu użytkującego.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania różnych produktów z różnymi parametrami dla rozmiarów X i XL.

PYTANIE nr 53:

- pakiet 13 poz. 5: czy zamawiający dopuści podkład chłonny o wymiarach 60x90 cm z wkładem chłonnym o chłonności co najmniej 1600 g wg normy iso 11948-1?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza asortyment o wyżej opisanych parametrach.

PYTANIE nr 54:

- pakiet 13 1-5: czy zamawiający odstąpi od wymogu przedłożenia karty technicznej jawnej dla innych wykonawców? w ocenie wykonawcy takie dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. informacje zawarte w kartach technicznych mają charakter informacji technicznych i technologicznych, dotyczą bowiem technicznych i technologicznych aspektów oferowanych wyrobów. informacje te nie są niezbędne dla standardowych użytkowników wyrobów, dlatego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o wyrobach medycznych, nie są zamieszczane na opakowaniach wyrobów i standardowo nie są przekazywane użytkownikom. informacje te nie są powszechnie znane i niewątpliwie mają istotną wartość gospodarczą - w szczególności mogą być wykorzystywane przez konkurencyjne firmy np. do produkcji konkurencyjnych wyrobów lub w działalności marketingowej promującej konkurencyjne wyroby.

Odpowiedź: Zgodnie z pkt. V SWZ:

„ 1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania:

  - materiałów zawierających opis techniczny oferowanych wyrobów (np. katalogów, folderów, metodyków, kart technicznych w języku polskim) na podstawie których Zamawiający oceni zgodność parametrów oferowanych wyrobów z opisanymi w załączniku nr 1”

Zgodnie z powyższym, Zamawiający nie stawia wymogu przedłożenia kart technicznych oferowanych wyrobów. Mogą to być również inne środki dowodowe potwierdzające zgodność wymagań określonych przez Zamawiającego z opisanymi w załączniku nr 1.

PYTANIE nr 55:

dot. wzoru umowy:

1.	czy zamawiający zgadza się na obniżenie kary umownej do 0,5% lub na inne złagodzenie kary umownej z § 5 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy?

2.	czy zamawiający zgadza się na obniżenie kary umownej do 0,5% lub na inne złagodzenie kary umownej z § 4 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy?

3.	czy zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 5 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „przed rozwiązaniem umowy zamawiający pisemnie wezwie wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy postanowień umownych  bez zmian.

PYTANIE nr 56:

pytanie 1 – dotyczy pakietu 5

w trosce o dobro szpitala zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu 5 poz. 4,5,7,8 do osobnego zadania, które umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela pakietów.

PYTANIE nr 57:

pytanie 2 – dotyczy pakietu 5 poz. 4

czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie układu oddechowego do respiratora oxylog 3000 o długości 200cm pakowany pojedynczo, przy spełnieniu pozostałych kryteriów swz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza asortyment o wyżej opisanych parametrach.

PYTANIE nr 58:

pytanie 3 – dotyczy pakietu 5 poz. 4

czy zamawiający zgodzi się na przeliczenie na 5 sztuk układu zamiast 1 opakowania zbiorczego zawierającego 5 sztuk układu?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE nr 59:

pytanie 4 – dotyczy pakietu 5 poz. 7

czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie układu oddechowego do respiratora carina o długości 160cm w opakowaniu zbiorczym po 10 sztuk i przeliczeniu w formularzu cenowym na opakowanie jednostkowe?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 60:

pytanie 5 – dotyczy pakietu 5 poz. 8

czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie układu oddechowego anestezjologicznego dla dorosłych z workiem oddechowym bezlateksowym o poj. 2l, j.uż, składający się z dwóch ramion o długości 200cm oraz jednego ramienia o długości 150cm, z łącznikiem y, łącznikiem kątowym 
z portem luer lock, z pp oraz ze sztywnymi końcówkami od strony respiratora, układ zabezpieczony czerwonym kapturkiem?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 61:

pytanie 6 – dotyczy pakietu 16

czy zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu 16 poz. 13,14,15 do osobnego zadania 
i umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców?

Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela pakietów.

PYTANIE nr 62:

pytanie 7 – dotyczy pakietu 16 poz. 13

czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej jakości drenu tlenowego mikrobiologicznie czystego?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 63:

pytanie 8 – dotyczy pakietu 16 poz. 14

czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu nebulizatora z ustnikiem i uniwersalnym łącznikiem t, w którym nebulizator jest o poj. 10ml, skalowany co 2, przy przepływie gazu nośnikowego równym 8l/min, 74% cząsteczek aerozolu tworzy cząsteczki o średnicy mniejszej niż 5 mikronów i średnicy mmd 3,3 mikrona, z drenem o dł. 2,1m z 6 wtopionymi elementami wzmacniającymi – o przekroju gwiazdki? zestaw pakowany pojedynczo, mikrobiologicznie czysty, bez lateksu i dehp?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 64:

pytanie 9 – dotyczy pakietu 16 poz. 15

czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. a) cewnika tlenowego wysokiej jakości dla dorosłych w uniwersalnym rozmiarze o długości 2,1m?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE nr 65:

pytanie 10 – dotyczy pakietu 16 poz. 15

czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. b) cewnika tlenowego wysokiej jakości dla dorosłych w uniwersalnym rozmiarze o długości 5m?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE nr 66:

pytanie 11 – dotyczy pakietu 17 poz. 1

czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski tlenowej z nebulizatorem o poj. 10 ml skalowanej co 2ml, przy przepływie gazu nośnikowego równym 8l/min, 74% cząsteczek aerozolu tworzy cząsteczki o średnicy mniejszej niż 5 mikronów i średnicy mmd 3,3 mikrona, z drenem o przekroju gwiazdki z 6 elementami wzmacniającymi o dł. 2,1m, z uniwersalnym zakończeniem drenu umożliwiającym połączenie ze źródłem tlenu na wcisk, pakowany pojedynczo, mikrobiologicznie czysty? w zestawie maska tlenowa stosowana przez zamawiającego, wykonana z polipropylenu (pozbawiona pvc i szkodliwych ftalanów), wysokiej jakości, miękka, bezlateksowa, z bezciśnieniowym elastomerowym mankietem uszczelniającym twarz łącznie z brodą, umożliwiająca dopasowanie do każdego kształtu głowy, w uniwersalnym rozmiarze dla dużego i bardzo dużego dorosłego?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 67:

pytania 12 – dotyczy pakietu 17 poz. 2

czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski tlenowej z drenem o przekroju gwiazdki z 6 elementami wzmacniającymi o dł. 2,1m, z uniwersalnym zakończeniem drenu umożliwiającym połączenie ze źródłem tlenu na wcisk, pakowany pojedynczo, mikrobiologicznie czysty? w zestawie maska tlenowa stosowana przez zamawiającego, wykonana z polipropylenu (pozbawiona pvc i szkodliwych ftalanów), wysokiej jakości, miękka, bezlateksowa, z bezciśnieniowym elastomerowym mankietem uszczelniającym twarz łącznie z brodą, umożliwiająca dopasowanie do każdego kształtu głowy, w uniwersalnym rozmiarze dla dużego i bardzo dużego dorosłego?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 68:

pakiet 17

1. prosimy o dopuszczenie maski tlenowej z wysokiej jakości medycznego pcv, w uniwersalnym rozmiarze, z możliwością regulacji obwodu na głowie z drenem tlenowym 210cm, antyzagięciowym z 6 wtopionymi elementami wzmacniającymi i chroniącymi przed załamaniem, zakończonym uniwersalnym łącznikiem do podłączenia aparatury, z nebulizatorem niskoobjętościowym do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 5 ml, skalowany schodkowo co 1 ml w zakresie 2-5ml, produkt czysty biologicznie, bez lateksu, dehp, bisfenolu (bpa), przyjazna środowisku mri (bez metalowych części). na opakowaniu pojedynczym i zbiorczym: nazwa, grafika produktu z opisem, nr katalogowy,  dane producenta, dystrybutora oraz przedstawiciela eu,  data ważności, nr serii, symbol „jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2), symbol ce, kod  gtin ean-128.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 69:

2. prosimy o dopuszczenie maski tlenowej wykonanej z wysokiej jakości medycznego pcv o anatomicznym kształcie, w uniwersalnym rozmiarze, z regulowanym aluminiowym zaciskiem na nos,  gumką do mocowania z możliwością regulacji długości, atraumatyczny mankiet maski, obrotowy łącznik, dren tlenowy dł. 2.1m, o przekroju gwiazdkowym z 6 wtopionymi elementami wzmacniającymi i chroniącymi przed załamaniem, z łącznikiem uniwersalnym do podłączenia aparatury. produkt jednorazowego użytku, czysty mikrobiologicznie, nie zawiera lateksu, ftalanów, dehp, bisfenolu (bpa), pakowany pojedynczo. na opakowaniu pojedynczym i zbiorczym: nazwa, grafika produktu z opisem, nr katalogowy,  dane producenta, dystrybutora oraz przedstawiciela eu,  data ważności, nr serii, symbol „jednorazowego użytku” (przekreślona cyfra 2), symbol ce, kod

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 70:

Pakiet nr 4

Prosimy o wydzielenie poz. 1, 2, 3, 5 do oddzielnego zadania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wydziela pakietów.

PYTANIE nr 71:

poz. 1

prosimy o dopuszczenie elektrody owalnej, na podłożu z pianki, o powierzchni aktywnej 107 cm2, o wymiarach 164x117mm, dzielonej, REM .

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 72:

poz. 2

prosimy o dopuszczenie uchwytu wykonanego z wytrzymałego tworzywa, o dł. 145 mm i dł. kabla 3,2 m.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 73:

poz. 5

prosimy o dopuszczenie dł. roboczej 150 mm.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający zmienia zapisy swz oraz publikuje zmodyfikowany załącznik pod nazwą: „09.08.2021 załacznik nr 1- opis przedmiotu zamówienia_ nowy, formularz cenowy_nowy”.

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (t.j z 2019r. poz. 2019 ze zm.) przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 20.08.2021 roku.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Jednocześnie, zamawiający przedłuża termin związania z ofertą do  17.11.2021 roku.