**PAKIET NR 2**

**Zestaw do zabiegów wideochirurgicznych – narzędzia do operacji**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Opis | ILOŚĆ |
|  | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD 1X2 ZĄBKI , DŁ.160MM | 10szt. |
|  | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRAFOORD , ODGIĘTE , DŁ.245MM | 5szt. |
|  | KLESZCZE DO MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH TYP FOERSTER-BALLENGER DŁUGOŚĆ 245MM PROSTE SZEROKOŚĆ OCZKA 13,5 MM SKOK ZĄBKÓW 1,75 MM | 6szt. |
|  | KLESZCZYKI PREPARACYJNE I DO PODWIĄZEK MIXTER - O'SHAUGNESY, DŁUGOŚĆ 190 MM. | 5szt. |
|  | KLESZCZYKI DO ZACISKANIA DRENÓW DŁ. 180 MM Z ZABEZPIECZENIEM PRZED PRZECIĘCIEM DRENU SZCZĘKI Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,7 MM | 3szt. |
|  | ROZWIERACZ MOSTKA I ŻEBER DLA DOROSŁYCH, TYP DE BAKEY ,W KOMPLECIE Z ŁYŻKAMI; ROZMIARY ŁYŻEK: 50X80, 40X100, ROZMIAR ROZWIERACZA: SZEROKOŚĆ MIN. 280MM, WYSOKOŚĆ 225MM, MAKSALNE ROZWARCIE 200MM +/- 2MM | 1szt. |
|  | KLESZCZYKI PŁUCNE, TYP COLLIN DŁUGOŚĆ 230 MM PROSTE, 2X3 RZĘDZY ZĘBÓW TYPU DEBAKEY, SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 23MM | 5szt. |
|  | KLESZCZYKI DO MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH TYP MAIER DŁUGOŚĆ 265 MM 10 1/2" ODGIĘTE SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM | 2szt. |
|  | KUBEK MIAROWY Z NÓŻKĄ, Z PODZIAŁKĄ, POJ 1,0L | 3szt. |
|  | KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z NÓŻKAMI O WYMIARACH 485X253X56MM, KOSZ WYKONANY Z JEDNEGO KAWAŁKA BLACHY WYCINANEJ LASEROWO, NIE DOPUSZCZA SIĘ POŁĄCZEŃ TYPU LUTOWANI, SPAWANIE ITP. | 2szt. |

Podpis wykonawcy

……………………………………..