**PAKIET NR 4**

**Zestaw do zabiegów wideochirurgicznych – narzędzia do operacji videotorakoskopowych**

- Narzędzia dwuzawiasowe, umożliwiające pracę przez port/ trokar

-Wykonane ze stali chirurgicznej typu 420 – o podwyższonej odporności na zużycie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LP | OPIS | ILOŚĆ |
|  | TORAKOSKOPIJNY GRASPER/KLEM PŁUCNY TYPU FOERSTER, SZCZĘKI ODGIĘTE W LEWO, OWALNE OKIENKO O SZEROKOŚCI 20MM, DŁUGOŚĆ ROBOCZA: 24CM, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA: 33.5CM, ŚREDNICA SZAFTU: 10MM | 1szt |
|  | TORAKOSKOPIJNY GRASPER/CHWYTAK DO WĘZŁÓW, **BEZ ZATRZASKU**, SZCZĘKI ODGIĘTE W LEWO, OWALNE OKIENKO O SZEROKOŚCI 11MM, DŁUGOŚĆ ROBOCZA: 23CM, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA: 33CM, ŚREDNICA SZAFTU: 5MM | 1szt |
|  | TORAKOSKOPIJNY DYSEKTOR TYPU GONZALEZ-RIVAS, BEZ ZATRZASKU, ATRAUMATYCZNE SZCZĘKI 1X2 DEBAKEY, DŁUGOŚĆ ROBOCZA: 19CM, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA: 28CM, ŚREDNICA SZAFTU: 5MM | 1szt |
|  | TORAKOSKOPIJNE NOŻYCZKI TYPU METZENBAUM, ZAGIĘTE OSTRZE, WYPROFILOWANE ABY ZAPOBIEGAĆ UTKNIĘCIU TKANKI, DŁUGOŚĆ ROBOCZA: 20CM, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA: 29CM, ŚREDNICA SZAFTU: 10MM | 1szt |
|  | TORAKOSKOPIJNE IMADŁO, SZCZĘKI PROSTE Z WKŁADKĄ Z WĘGLIKA, DLA SZWÓW 2-0 I MNIEJSZYCH. DŁUGOŚĆ ROBOCZA: 16CM, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA: 28.5CM, ŚREDNICA SZAFTU: 7MM | 1szt |
|  | TORAKOSKOPIJNY SSAK TYPU DENNIS, BEZ REGULACJI SIŁY SSANIA, KOŃCÓWKA O SZEROKOŚCI 7,5MM, DŁUGOŚĆ ROBOCZA: 22CM, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA: 36CM, SZAFT ZAGIĘTY O ŚREDNICY 5MM | 2szt |
|  | TORAKOSKOPIJNY GRASPER DO DEKORTYKACJI TYPU KHAN, Z ZATRZASKIEM, WZMOCNIONE SZCZĘKI (GRUBSZE ZĄBKOWANIE), OWALNE OKIENKO 20MM, ŚREDNICA SZAFTU: 10MM, DŁUGOŚĆ ROBOCZA: 24CM, DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA: 33,5CM | 1szt |

Podpis wykonawcy

……………………………………..