Pakiet nr  1 Kasetki histopatologiczne oraz przykrywki N-K

| L.P. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy /jeżeli posiada/ | Ilość (a) | Cena jednostkowa netto (b) | Wartość netto (a x b = c) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT ogółem (d) | Wartość brutto Ogółem (c + d) | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kasetki histopatologiczne standardowe | 62 kwadratowe otwory do przepływu parafiny o wym2x2mm-otwór mocujący przykrywkę-12,5mm wym.5xm-25x30mm skośna powierzchnia przedniej części kasetki musi posiadać fakturę pozwalająca na naniesienie kolejnego numeru badania |  | 1000 sztuk |  |  |  |  |  | 33141000-0 |
| 2 | Kasetki histopatologiczne do bardzo drobnych wycinków z plastikową przykrywką | otwory o wym.0,35mm-jedna komora wewnętrzna wyraźnie oddzielona od pozostałej części kasetki, konieczne dodatkowe otwory zapewniające swobodny przepływ parafiny o wym:2x2mm w ilości 28szt w przykrywce i podstawie, kasetka bez zawiasu z łamanym wieczkiem. |  | 4000 sztuk |  |  |  |  |  | 33141000-0 |
| 3 | Kasetki histopatologiczne | 62 kwadratowe otwory w przykrywce i podstawie o wym.2x2cm otwór mocujący pokrywkę o wym.12,5mm-wym zew.41x28x6mm,wyw.wew.31x25x5mm |  | 10 000 sztuk |  |  |  |  |  | 33141000-0 |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 2 Materiały do archiwizacji N

| L.P. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy /jeżeli posiada/ | Ilość (a) | Cena jednostkowa netto (b) | Wartość netto (a x b = c) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT ogółem (d) | Wartość brutto Ogółem (c + d) | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Moduł do przechowywania szkiełek mikroskopowych z 14 szufladami na 5000 szkiełek |  |  | 12 sztuk |  |  |  |  |  | 33140000-3 |
| 2 | Podstawa do archiwum (moduł do przechowywania szkiełek mikroskopowych) |  |  | 2 sztuki |  |  |  |  |  | 33140000-3 |
| 3 | Pokrywa do archiwum (moduł do przechowywania szkiełek mikroskopowych) |  |  | 2 sztuki |  |  |  |  |  | 33140000-3 |
| 4 | Pudełko na bloczki parafinowe | wymiary około 325x240x60 na 200-220 bloczki |  | 90 sztuk |  |  |  |  |  | 33140000-3 |
| 5 | Tekturowa tacka na preparaty | Tekturowa tacka na preparaty cyt. i hits. na 10 preparatów, koloru białego |  | 25 sztuk |  |  |  |  |  | 33140000-3 |
| 6 | Tacka z przykrywką na preparaty | Tacka z przykrywką na preparaty cyt. i hist, na 20 preparatów |  | 20 sztuk |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr  3 Ostrza autopsyjne i sprzęt N

| L.P. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy /jeżeli posiada/ | Ilość (a) | Cena jednostkowa netto (b) | Wartość netto (a x b = c) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT ogółem (d) | Wartość brutto Ogółem (c + d) | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ostrza autopsyjne do wstępnego opracowania | długość ostrza 130mm |  | 6 opakowń (opakowanie 50 szt) |  |  |  |  |  | 33141411-4 |
| 2 | Pęseta metalowa anatomiczna stal nierdzewna | długość około 14cm -20cm |  | 2 sztuki |  |  |  |  |  | 3316800-5 |
| 3 | Pęseta chirurgiczna stal nierdzewna | długość około 14cm – 20cm |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | 3316800-5 |
| 4 | Metalowa linijka | Długość 30cm |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | 33911000-9 |
| 5 | Piła kostna amputacyjna z wymiennym ostrzem | Piła kostna amputacyjna ze stali nierdzewnej długość 30-40 cm |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | 33911000-9 |
| 6 | Nożyczki chirurgiczne zagięte | nożyczki chirurgiczne zagięte tępo wykonane z ze stali nierdzewnej odpornej na korozję dł 15- 17cm |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | 3391100-9 |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 4 Zestawy do barwień histochemicznych oraz sprzęt laboratoryjny N

|  | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy /jeżeli posiada/ | Ilość (a) | Cena jednostkowa netto (b) | Wartość netto (a x b = c) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT ogółem (d) | Wartość brutto Ogółem (c + d) | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do barwień metodą Van Gieson Trichrome |  |  | 2 opakowania (100 testów) |  |  |  |  |  | 33124130-5 |
| 2 | Zestaw do barwień Giemzy (na Helicobacter pylori) |  |  | 2 opakowania (75 testów) |  |  |  |  |  | 33124130-5 |
| 3 | Zestaw do wybarwiania śluzu (Mucykarmin) |  |  | 2 opakowania (100 testów) |  |  |  |  |  | 33124130-5 |
| 4 | Zestaw do wykonywania reakcji P.A.S(Periodic Acid Schaff) |  |  | 2 opakowania (100 testów) |  |  |  |  |  | 33124130-5 |
| 5 | Zestaw do barwienia metodą Ziehl -Nielsena |  |  | 2 opakowania (100 testów) |  |  |  |  |  | 33124130-5 |
| 6 | Bawnik do tkanek niebieski |  |  | 1 sztuka (30-40 ml) |  |  |  |  |  | 33124130-5 |
| 7 | Zestaw do barwień metodą Masson Trichrome |  |  | 1 opakowanie |  |  |  |  |  | 33124130-5 |
| 8 | Zestaw do barwień metodą Grocott Acc to Callard |  |  | 2 opakowania |  |  |  |  |  | 33124130-5 |
| 9 | Zestaw do barwień Weigert |  |  | 1 opakowanie |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Congo Red (KIT) |  |  | 1 opakowanie |  |  |  |  |  | 33696500-0 |
| 11 | Medium –żel do przymrażania | żel do przymrażania świeżej tkanki w trakcie badania śródoperacyjnego (op.100ml) |  | 4 opakowania |  |  |  |  |  | 33124130-5 |
| 12 | Żyletki mikrotomowe typu R- 35 | Ostrza do mikrotomu typu”FeatherR35”:dł.80mm, szer.8mm, grubość 0,25mm;kąt ostrza35 stopni. Mat. wykonany -stal nierdzewna, krawędz tnąca dodatkowo hartowana. Przeznaczone do skrawania rutynowego twardych tkanek. Dopuszczalny jest kąt 34 stopni. |  | 24 opakowań (50 szt) |  |  |  |  |  | 33141000-0 |
| 13 | Kapsułki do zatapiania bardzo drobnego i delikatego materiału | Kasetki do zatapiania drobnego i delikatnego materiału biopsyjnego. Kasetki z siateczką. Eliminują potrzebę użycia gąbek lub torebek biopsyjnych . Pokrywa montowana na zawiasie z tyłu kasetki z bezpiecznym zamykaniem, ogranicza możliwość otwarcia się kasetki w trakcie procesu. Duży uchwyt do otwierania kasetki. |  | 1 opakowanie (250 sztuk) |  |  |  |  |  | 33141000-0 |
| 15 | Pipety Pasteura | Poj.uźytkowa 3ml dł 150mm z podziałką |  | 5 opakowań (500 sztuk) |  |  |  |  |  | 33141000-0 |
| 16 | Końcówki do pipet automatycznych 1ml - 5,0 ml - 5000 mikrolitrów | pojemność użytkowa 1ml - 5,0 ml -5000 mikrolitrów |  | 1 opakowanie (250 szt) |  |  |  |  |  | 3314000-3 |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 5 Sprzęt laboratoryjny N

| L.p | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy /jeżeli posiada/ | Ilość (a) | Cena jednostkowa netto (b) | Wartość netto (a x b = c) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT ogółem (d) | Wartość brutto Ogółem (c + d) | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szkiełka nakrywkowe | wym.: 24x60 (opakowanie 100 szt) wysoka przezierność i brak barwy , brak zniekształcenia kolorów, wysoka optyczna homogeniczność- brak zabrudzeń, smug, pęcherzyków oraz pasków zakłócających obraz. Wysoka równość powierzchni. Szkiełka nakrywkowe pokryte substancją zapobiegającą ich wzajemnemu sklejaniu szkiełka wykonane ze szkła borosilikatowego 3.3 w opakowaniu dwuczęściowym z zawiasami, pakowane hermetycznie w folię aluminiową. |  | 300 opakowań |  |  |  |  |  | 33141000-0 |
| 2 | Szkiełka nakrywkowe | wym. :24x50 (opakowanie 100 szt) Wysoka przezierność i brak barwy , brak zniekształcenia kolorów, wysoka optyczna homogeniczność-brak zabrudzeń, smug, pęcherzyków oraz pasków zakłócających obraz. Wysoka równość powierzchni. Szkiełka nakrywkowe pokryte substancją zapobiegającą ich wzajemnemu sklejaniu. Szkiełka wykonane ze szkła borosilikatowego 3.3 w opakowaniu dwuczęściowym z zawiasami, pakowane hermetycznie w folię aluminiową. |  | 700 opakowań |  |  |  |  |  | 33141000-0 |
| 3 | Szkiełka podstawowe | Cięte z dwustronnym matowym polem do opisu opakowanie po 50 sztuk |  | 350 opakowań |  |  |  |  |  | 33141000-0 |
| 4 | Szkiełka podstawowe adhezyjne | opakowanie 72 szt Szkiełka podstawowe adhezyjne o wym:25x75x1,0mm, ze szkła o podwyższonej przezierności. Brzegi szlifowane pod kątem 90 stopni, powierzchnia pokryta dodatnimi ładunkami elektrostatycznymi aby preparaty były powiązane z powierzchnią szkiełka wiązaniami kowalencyjnymi. |  | 450 opakowań |  |  |  |  |  | 33141000-0 |
| 6 | Bibuła filtracyjna średnia | wym:45x56cm (opakowanie 100 szt) |  | 3 opakowania |  |  |  |  |  | 33141000-0 |
| 8 | Pojemniki plastikowe okrągłe przezroczyste zamykane nakrętką | Pojemniki plastikowe okrągłe poj. około 200ml -250ml, śr.około 59mm- 65mm, wys.100mm przezroczyste zamykane nakrętką , nadające się z kontaktem z alkoholem |  | 1000 sztuk |  |  |  |  |  | 33793000-5 |
| 9 | Czterostronny stojak na probówki | Objętości 50 ml, 15 ml, 1,5ml, 0,5ml |  | 1 sztuka |  |  |  |  |  | 33793000-5 |
| 12 | Szalki Petriego plastikowe jałowe, nie wentylowane | średnica około 8cm -10cm,wysokość od 1 do 2cm |  | 3000 sztuk |  |  |  |  |  | 33793000-5 |
| 13 | Sączki jakościowe | filtr :185mm (opakowanie 100szt) |  | 5 opakowań |  |  |  |  |  | 33141000-0 |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 6 Alkohol  N

| L.P. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa, Producent, nr katalogowy /jeżeli posiada/ | Ilość (a) | Cena jednostkowa netto (b) | Wartość netto (a x b = c) | Stawka podatku VAT | Wartość podatku VAT ogółem (d) | Wartość brutto Ogółem (c + d) | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Alkohol skażony 96% |  |  | 280 op (1opak / to 5 l =1400 litrów) |  |  |  |  |  | 33696500 |
| 7 | Alkohol skażony 99% |  |  | 280 op (1opak / to 5 l =1400 litrów) |  |  |  |  |  | 33696500 |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |