WCPiT /EA/380/A-14/2021 		Poznań, 2021-10-04

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu otwartego na dostawę sprzętu i materiałów oraz odczynników do Pracowni Histopatologii.

Zgodnie z par. 22 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Zaproszenia do złożenia ofert.

Zestaw I

PYTANIE nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odp: Zamawiający wyraża zgodę na podanie ceny jednostkowej netto za 1 szt. do trzech lub czterech miejsc po przecinku. Natomiast w przypadku pozycji : wartość netto oferty oraz  razem wartość brutto ogółem pozostawia zapisy SWZ i projektowanych postanowień umowy bez zmian.

PYTANIE nr 2:

Pakiet 2, poz.1:

Prosimy o dopuszczenie modułu do przechowywania szkiełek z 14 szufladami na ok. 5600 sztuk.

Odp: Zamawiający dopuszcza moduł do przechowywania szkiełek z 14 szufladami na ok. 5600 szt

PYTANIE nr 3:

Pakiet 2, poz. 5

Prosimy o dopuszczenie tekturowej tacki na preparaty koloru białego na 20 preparatów.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy z załącznika nr 1 opis przedmiotu zamówienia.

PYTANIE nr 4:

Pakiet 2, poz. 5

Prosimy o dopuszczenie polistyrenowej tacki na preparaty koloru białego na 10 preparatów.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy z załącznika nr 1 opis przedmiotu zamówienia.

PYTANIE nr 5:

Pakiet nr 4, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie 2 opakowań zestawów do barwień Giemsy na Helicobacter Pylori (jedno op. wystarcza na 100 testów).

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy z załącznika nr 1 opis przedmiotu zamówienia.

PYTANIE nr 6:

Pakiet 4, poz. 6

Prosimy o dopuszczenie barwnika do tkanek w opakowaniu o pojemności 59 ml.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy z załącznika nr 1 opis przedmiotu zamówienia.

PYTANIE nr 7:

Pakiet 4, poz. 6

Prosimy o dopuszczenie barwnika do tkanek w opakowaniu o pojemności ok.29,5 ml.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy z załącznika nr 1 opis przedmiotu zamówienia.

PYTANIE nr 8:

Pakiet 4, poz. 9

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje zestawu do barwień Weigert metodą długą czy szybką.

Odp: Zamawiający doprecyzowuje, że oczekuje zestawu do barwień Weigert metodą długą.

PYTANIE nr 9:

Pakiet 4, poz. 11

Prosimy o dopuszczenie żelu do przymrażania w opakowaniu 120 ml. Jest to niewielka różnica pojemności, a zgoda na powyższe umożliwi złożenie ofert konkurencyjnych oraz otrzymanie nieco większej ilości odczynnika.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy z załącznika nr 1 opis przedmiotu zamówienia.

PYTANIE nr 10:

Pakiet 5, poz. 1-2

Prosimy o dopuszczenie szkiełek nakrywkowych ze szkła sodowo-wapniowego. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy z załącznika nr 1 opis przedmiotu zamówienia.

PYTANIE nr 11:

Pakiet 5, poz. 1-2

Prosimy o dopuszczenie szkiełek nakrywkowych ze szkła borosilikatowego D263M, w opakowaniu dwuczęściowym bez zawiasów, bez zewnętrznej folii aluminiowej na opakowaniu. Są to szkiełka wykonane z lepszego szkła niż umieszczone w opisie przedmiotu zamówienia.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy z załącznika nr 1 opis przedmiotu zamówienia.

PYTANIE nr 12:

Pakiet 5, poz. 1-2

Prosimy o dopuszczenie szkiełek nakrywkowych ze szkła borosilikatowego D263M, w opakowaniu dwuczęściowym z zawiasami, bez zewnętrznej folii aluminiowej na opakowaniu. Są to szkiełka wykonane z lepszego szkła niż umieszczone w opisie przedmiotu zamówienia.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy z załącznika nr 1 opis przedmiotu zamówienia.

PYTANIE nr 13:

Pakiet 5, poz. 8

Prosimy o dopuszczenie pojemników o pojemności 200 ml i wysokości ok. 79 mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy z załącznika nr 1 opis przedmiotu zamówienia.

PYTANIE nr 14:

Pakiet 5, poz. 12

Prosimy o dopuszczenie szalek Petriego wentylowanych. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy z załącznika nr 1 opis przedmiotu zamówienia.

PYTANIE nr 15:

Pakiet 5, poz. 12

Prosimy o dopuszczenie szalek Petriego niewentylowanych, niejałowych, pakowanych po 25 sztuk. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy z załącznika nr 1 opis przedmiotu zamówienia.

PYTANIE nr 16:

Pakiet 5, poz. 12

Prosimy o dopuszczenie szalek Petriego pakowanych po 480 szt. w ilości 7 opakowań. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy z załącznika nr 1 opis przedmiotu zamówienia.

PYTANIE nr 17:

Pakiet 6, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie alkoholu skażonego dehydrantu 100 %.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy z załącznika nr 1 opis przedmiotu zamówienia.

PYTANIE nr 18:

Pakiet 6, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie alkoholu skażonego dehydrantu 99,8 %.

Odp: Zamawiający dopuszcza alkohol skażony dehydrantu 99,8%

PYTANIE nr 19:

Dotyczy wzoru umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż

„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200 zł. netto”?

Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 200 zł.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy z załącznika nr 3 wzoru umowy.

Zestaw II

PYTANIE nr 1:

pakiet nr 1 – poz. 1, kasetki histopatologiczne oraz przykrywki N-K

Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie kasetki histopatologicznej bez wieczka z otworkami heksagonalnymi typu „plaster miodu” zapewniającymi doskonałą penetrację oraz przepływ odczynnika podczas procesu przeprowadzania materiału tkankowego. Otwór mocujący przykrywkę: 12,5 mm, wymiary kasetki: 28.5mm x 41mm x 6mm. Ilość otworów: 44, skośna powierzchnia przedniej części kasetki posiadająca fakturę pozwalająca na naniesienie kolejnego numeru badania.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy z załącznika nr 1 opis przedmiotu zamówienia.

PYTANIE nr 2:

pakiet nr 1 – poz. 2, kasetki histopatologiczne oraz przykrywki N-K

Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie kasetki histopatologicznej ze zintegrowanym wieczkiem (bez zawiasu z łamanym wieczkiem) dedykowana do przeprowadzania bardzo małych materiałów tkankowych z otworkami kwadratowymi o wymiarach 0,38 x 0,38 mm zapewniającymi doskonałą penetrację oraz przepływ odczynnika podczas procesu przeprowadzania materiału tkankowego. 224 otworki w pokrywie oraz 208 otworków w podstawie kasetki. Bezpieczne zamknięcie kasetki o długości 12 mm. Jedna duża wewnętrzna komora wyraźnie oddzielona od pozostałej części kasetki.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy z załącznika nr 1 opis przedmiotu zamówienia.

PYTANIE nr 3:

pakiet nr 1 – poz. 3, kasetki histopatologiczne oraz przykrywki N-K

Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie kasetki histopatologicznej bez wieczka z otworkami heksagonalnymi typu „plaster miodu” zapewniającymi doskonałą penetrację oraz przepływ odczynnika podczas procesu przeprowadzania materiału tkankowego. Otwór mocujący przykrywkę: 12,5 mm, wymiary kasetki: 28.5mm x 41mm x 6mm. Ilość otworów: 44, skośna powierzchnia przedniej części kasetki posiadająca fakturę pozwalająca na naniesienie kolejnego numeru badania.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy z załącznika nr 1 opis przedmiotu zamówienia.

PYTANIE nr 4:

pakiet nr 2 – poz. 1, materiały do archiwizacji N

Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie modułu do przechowywania szkiełek mikroskopowych z 14 szufladami na 5600 szkiełek?

ODP: Zamawiający dopuszcza moduł do archiwizacji (przechowywania szkiełek mikroskopowych) z 14 szufladami na 5600 szkiełek

ODP: Zamawiający dopuszcza moduł do archiwizacji (przechowywania szkiełek mikroskopowych) z 14 szufladami na 5600 szkiełek.

PYTANIE nr 5:

pakiet nr 2 – poz. 2, materiały do archiwizacji N

Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie podstawy do archiwum, która służy tylko i wyłącznie do zamocowania modułu do przechowywania szkiełek mikroskopowych lub bloczków parafinowych?

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy z załącznika nr 1 opis przedmiotu zamówienia.

PYTANIE nr 6:

pakiet nr 2 – poz. 3, materiały do archiwizacji N

Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie pokrywy do archiwum, która służy tylko i wyłącznie do przykrycia modułu do przechowywania szkiełek mikroskopowych lub bloczków parafinowych?

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy z załącznika nr 1 opis przedmiotu zamówienia.

PYTANIE nr 7:

pakiet nr 2 – poz. 4, materiały do archiwizacji N

Czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie pudełka na  bloczki parafinowe o wymiarach: 352 mm x 240 mm x 60 mm. Pojemność: 220 bloczki.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy z załącznika nr 1 opis przedmiotu zamówienia.

PYTANIE nr 8:

pakiet nr 3 – poz. 1, ostrza autopsyjne i sprzęt N

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 3 pozycji nr 1 oraz utworzenie z pozycji oddzielnego pakietu ? Pozwoli to zwiększyć konkurencyjność oferty, umożliwi przystąpienie większej ilości oferentów oraz zaproponowanie dużo korzystniejszych cenach.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy z załącznika nr 1 opis przedmiotu zamówienia.

PYTANIE nr 9:

pakiet nr 4 – poz. 11, 12, 13, Zestawy do barwień histochemicznych oraz sprzęt laboratoryjny N

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 4 pozycji nr 11, 12, 13 oraz utworzenie z nich  oddzielnego pakietu ? Pozwoli to zwiększyć konkurencyjność oferty, umożliwi przystąpienie większej ilości oferentów oraz zaproponowanie dużo korzystniejszych cenach.

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy z załącznika nr 1 opis przedmiotu zamówienia.

Zestaw III

PYTANIE nr 1:

Pakiet 3 – pozycja nr 1:

W trakcie obowiązywania umowy będącej następstwem prowadzonego postępowania wejdą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro. Szczególny nacisk w w/w rozporządzeniu kładziony jest na identyfikowalność produktu w łańcuchu dostaw oraz odpowiedzialność poszczególnych podmiotów za produkt wprowadzony do obrotu na terenie konkretnego kraju członkowskiego. Aby wypełnić te wymagania niezbędna jest ciągła współpraca dystrybutorów oraz importerów z producentami oraz upoważnionymi przedstawicielami. Nagminnym jest aktualnie oferowanie w postępowaniach o zamówienie publiczne wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro pochodzących z bliżej nieokreślonych źródeł, bez wiedzy producenta lub importera i bez możliwości współpracy dystrybutora z tymi podmiotami. Działania tego typu mają zostać ukrócone dzięki nowemu rozporządzeniu, a oferenci działający w ten sposób nie będą mogli realizować tego typu dostaw. Autoryzacja wydana oferentowi przez producenta, upoważnionego (autoryzowanego) przedstawiciela lub importera potwierdzająca możliwość oferowania tych wyrobów na terenie RP jest zatem dla Zamawiającego gwarantem otrzymania produktu o odpowiednich parametrach i przeznaczeniu, dedykowanego na rynek polski, pochodzącego z oficjalnej dystrybucji, z aktualnych stanów magazynowych producenta (długi termin ważności) oraz z gwarancją jakości jak również zabezpiecza Zamawiającego na wypadek działań reklamacyjnych lub związanych z incydentami medycznymi (oficjalny kanał dystrybucji odpowiada za zgłoszenie/powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych). W związku z powyższym czy Zamawiający wymaga aby dla produktów z pakietu 3 poz. 1 oferent posiadał autoryzację wydaną przez producenta, upoważnionego (autoryzowanego) przedstawiciela lub importera potwierdzającą możliwość oferowania tych wyrobów na terenie RP?

Odp: Zamawiający nie wymaga autoryzacji dla pakietu 3 poz.1. Zamawiający podtrzymuje zapisy z załącznika nr 1 opis przedmiotu zamówienia.

PYTANIE nr 2:

Pakiet 3 Poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 1 do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odp: Zamawiający podtrzymuje zapisy z załącznika nr 1 opis przedmiotu zamówienia.

PYTANIE nr 3:

Pakiet 4 Poz.12

Czy Zamawiający wymaga ostrzy do mikrotomu, wyposażonych w dwa otwory mocujące o wymiarach 8 x 2 mm zlokalizowane w odległości 24 mm od końców żyletki dla długości oraz 5 mm od ostrza żyletki dla szerokości (licząc do środka otworu) – co zapewnia bezpieczne zamknięcie żyletki bez możliwości jej ruchu w uchwytach?

Odp: Zamawiający dopuszcza ostrza do mikrotonu wyposażone w dwa otwory mocujące o wymiarach 8x2mm zlokalizowane w odległości 24mm od końców żyletki dla długości oraz 5mm od ostrza żyletki dla szerokości (licząc do środka otworu).

PYTANIE nr 4:

Pakiet 4 Poz. 12

Czy Zamawiający wymaga by na każdym nożyku była trwale naniesiona nazwa producenta w celu identyfikacji nożyka?

Odp: Zamawiający nie wymaga na nożykach nazwy producenta. Zamawiający podtrzymuje zapisy z załącznika nr 1 opis przedmiotu zamówienia.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający publikuje zmodyfikowany załącznik nr 1 pod nazwą: „04.10.2021 Zalącznik nr 1 –formularz cenowy, opz ”.

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 08.10.2021 roku.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.