{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Załącznik nr 1 bez cen"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Załącznik nr 1 bez cen","index":0,"n_rows":203,"n_cols":10,"rows_kept":203,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"ZAŁĄCZNIK NR 1"]
[null,"PAKIET nr 1     (CPV 33141620-2; 33141220-8)                                                                        Zestaw do krążenia pozaustrojowego"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Zestaw do krążenia pozaustrojowego ECMO.","szt.",2]
["2.","Zest. wprow. dla kaniul tętniczych do ECMO. Skład zestawu – igła 18 Ga ; zestaw 4 stopniowego dylatatora 10/12 FR – 12/14 Fr – 14/16 Fr – 16/18 Fr ; prowadnik z końcówką „J'' 0.038” x 100 cm ; advancer do prowadnika  ; skalpel ; strzykawka 20 ml.","szt.",2]
["3.","Zest. wprow. dla kaniul żylnych do ECMO. Skład zestawu – igła 18 Ga ; zestaw 4 stopniowego dylatatora 10/12 FR – 12/14 Fr – 14/16 Fr – 16/18 Fr ; prowadnik z końcówką „J'' 0.038” x 100 cm ; advancer do prowadnika  ; skalpel ; strzykawka 20 ml.","szt.",2]
["4.","Kaniula żylna do ECMO ; dostępna w rozmiarach 19-29 Fr; dwie dostępne długości 38 cm (dla rozmiarów 19-25) i 55 cm (dla rozmiarów 21-29).kaniula z powłoką biokompatybilną ( do 30 dni czas użycia).","szt.",2]
["5.","Kaniula tętnicza do ECMO :dostępna w rozmiarach 13-23 Fr; dwie dostępne długości 15 cm (dla rozmiarów 13-21) i 23 cm (dla rozmiarów 15-23).kaniula z powłoką biokompatybilną ( do 30 dni czas użycia).","szt.",2]
["6.","Oxygenator dla dorosłych ze zbiornikiem kardiotomijnym.Zakres przepływu krwi przez oxygenator  0,5 – 7,0 l/min, bez wbudowanego filtra tetniczego, minimalne wypełnienie statyczne oxygenatora – 215 ml, poliuretanowy wymiennik ciepła o powierzchni 0,4 m2; Zbiornik kardiotomijny – hermetyczny o pojemności min 4200 ml.","szt.",3]
["7.","Zestaw drenów dla dorosłych do zabiegów chirurgicznych z krążeniem pozaustrojowym.","szt.",3]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[]
[null,"PAKIET nr  2       ( CPV 33141320-9; 33141220-8; 33141200-2 )"]
[null,"Igły, elektrody, kraniki, cewniki"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Igła do znieczuleń podpajeczynówkowych typu Quinke. Eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR.\nPMR w pryzmacie widoczny z każdej strony uchwytu. Rozmiary  0,7 x 90 22 G i  1,2 x 90 19 G według potrzeb zamawiającego.","szt.",120]
["2.","Igła do nakłucia worka osierdziowego, rozm 14G 2,0mm x 160mm x 1szt.","szt.",10]
["3.","Kaniula dotętnicza obudowana z zaworem odcinającym Flo Switch, rozmiar 20G 1,1 x 45mm","szt.",950]
["4.","Folia izotermiczna (folia życia) jednorazowa.","szt.",50]
["5.","Skalpel D/S Nr 10 lub 11 - rozmiary wg. potrzeb. Opakowanie zawiera 10szt. ","op.",100]
["6.","Sety do pompy objętościowej LC 5000 Abott","szt.",120]
["7.","Elektroda wielofunkcyjna do defibrylacji z kablem, dla dorosłych ","szt.",20]
["8.","Elektroda do czasowej stymulacji serca zagięta  5 Fr długość 125 cm jałowa","szt.",10]
["9.","Elektrody do stymulacji zewnętrznej, defibrylacji i EKG na wodoodpornym podłożu piankowym i przewodzącym hydrożelu, radioprzezierne, pow. elektrody 79cm², zgodne z defibrylatorami jedno i dwufazowymi, pakowane a 2szt, jałowe.","op.",10]
["10.","Elektroda do monitorowania funkcji życiowych AEP.","szt.",10]
["11.","Zestaw z zastawką do wprowadzenia i wymiany kateterów oraz elektrod endokawitarnych. Koszulka introduktora zaopatrzona w zastawkę hemostatyczną, zapobiegajacą utracie krwi w czasie zabiegu oraz zmniejszającą możliwość wystapienia zatoru powietrznego. Dren połączony z oprawką koszulki umożliwia podanie dożylne płynów w czasie zakładania elektrody. Elementy zestawu ; koszulka z zastawką 7F x 110mm, igła prosta 18G, prowadnik typu J x 40 cm, rozszerzacz 7F.","szt.",5]
["12.","Cewnik do pomiaru ciśnienia z tętnicy płucnej, z koszulką do cewnikowania (cewnik Swan-Ganz'a).","szt.",5]
["13.","Corodyn TD 7F - Cewniki termodylucyjne (typ Swana - Ganza) do pomiaru ciśnień i pojemności minutowej serca. Cewnik 4-kanałowy ze światłem do injekcji ochłodzonego płynu oraz dystalnym światłem do pomiaru ciśnienia , widoczność końcówki w skopii RTG, średnica nie przekraczajaca  7F dla cewników cztero-kanałowych, markery na cewniku co 10 cm, długość cewnika 110 cm, termistor oddalony o 35 mm od zakończenia  cewnika, wykonany z PUR bez toksycznych plastyfikatorów.","szt.",10]
["14.","Intradyn Specjal 7F .Skład zestawu ; igła punkcyjna do techniki Seldingera 1,3 x 70 mm, prowadnik drutowy 0.035\" dł. 70 cm ze sprężystym zakończeniem J3, rozszerzadło naczyniowe wykonane z FEP dł.205 cm, koszulka wykonana z PUR dł. 115 mm, zastawka hemostatyczna z portem bocznym i trójdrożnym kranikiem odcinającym, osłonka ochronna na cewnik z zatrzaskiem bagnetowym dł. 120 cm, bezpieczny skalpel z rączką.","szt.",10]
["15.","Bezpieczny zestaw do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego typu Mucorex-2 złożony z plastikowego pojemnika o pojemności 40ml z zamknięciem w postaci nakrętki z dwoma cewnikami o długościach około 30cm i 100 cm. Dłuższa rurka zakońcozna silikonem. Zestaw zaopatrzony w naklejkę do opisania próbki, sterylny.","szt.",3100]
["16.","Bezpieczny zestaw do punkcji jamy opłucnowej typu Pleurofix z kranikiem.","szt.",200]
["17.","Jednorazowy układ oddechowy (rury do respiratora), dla dorosłych, z rur karbowanych rozciągalnych -z  pamięcia kształtu, średnica 22 mm, zakres kompresji rur od 40 cm do 150 cm, złącze \"Y\", łącznik kątowy z portem; łącznik prosty 22 mm mikrobilogicznie czysty.","szt.",300]
["18.","Butla do długotrwałego oddsysania ran typu Redon, poj 250ml, sterylna  1/3 butli typu harmonijka","szt.",150]
["19.","Cewnik do odsysania ran typu Redon, sterylny, 70 cm rozm 14, 16, 18 wg potrzeb zamawiającego.  ","szt.",100]
["20.","Ostrza chirurgiczne, wymienne  Nr 10, 11, 23 lub 24 według potrzeb zamawiającego  ze stali węglowej , nazwa producenta oraz rozmiar wygrawerowne na ostrzu. Czytelne oznakowanie numerem  i rysunkiem ostrza w skali 1:1 , numerem serii i datą  przydatności na opakowaniu. Opakowanie    x100szt., oznaczone kolorystycznie , foliowane.","op",80]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[]
[null,"PAKIET nr  3    ( CPV 33100000-1)"]
[null,"Pojemniki do odsysania, czujniki przepływu"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Pojemnik jednorazowy typu VacuSmart do odsysania wydzieliny z drzewa oskrzelowego max. pojemność 700 ml, plus dren do ssaków medycznych Drager.","szt",450]
["2.","Dren do kapnografii z końcówkami Luer-Lock.","szt.",180]
["3.","Czujnik przepływu, termiczny, do pomiaru objętości przepływu gazu. Kompatybilny ze wszystkimi anestezjologicznymi systemami oddechowymi i respiratorami Drager. Opakowanie  5 szt.","op.",15]
["4.","Układ oddechowy dedykowany do respiratora transportowego OXYLONG 3000, długość 150 cm, mikrobiologicznie czysty, średnica 22 mm, zawiera zastawkę wydechową, linie pomiarową, czujnik przepływu oraz podwójnie obrotowe kolanko.Nie zawiera latexu i DEHP, wykonany z PE i PP. Układ zabezpieczony czerwonym kapturkiem. Opakowanie  5 sztuk.","op.",1]
["5.","Układ oddechowy dedykowany do respiratora transportowego OXYLONG 3000, długość 300 cm , mikrobiologicznie czysty, średnica 22 mm, zawiera zastawkę wydechową, linie pomiarową, czujnik przepływu oraz podwójnie obrotowe kolanko. Nie zawiera latexu i DEHP, wykonany z PE. Układ zabezpieczony czerwonym kapturkiem.","szt. ",1]
["6.","Wapno sodowane w postaci białych granulek tzw. \"półsfer\"o średnicy 4 mm i wysokości 2 mm, o wysokiej absorpcji min 178 litrów CO2/ 1 litr wapna, posiadajace wskaznik zużycia (zmiana koloru z białego na fioletowy), zawierająca w swoim składzie 78-84 %  CA(OH)2, 2-4 % NAOH, 14-18 %H2O, fiolet etylowy. Pakowane w 5 litrowe kanistry - 4.1 kg .","op.",15]
["7.","Układ oddechowy, dedykowany do respiratora Carina , jednrazowy, mikrobiologicznie czysty, składajacy się z pojedyńczej rury oddechowej o długości 150 cm zawierającej zastawkę wydechową oraz linię pomiarową . Wyprodukowany z EVA,  PP,  PC,  PS,  PVC bez DEHP. Opór powietrza przy przepływie 60L/min < 2 mbar.  Pakowany w folię, opakowanie 5 szt., układ zabezpieczony czerwonym kapturkiem.","op.",50]
["8.","Zestaw ansetezjologiczny,  mikrobiologicznie  czysty z workiem oddechowym 2L bez lateksu, jednorazowego użytku, składajcy się z dwóch ramion o długości 180 cm oraz jednego ramienia 150 cm, zestaw z łącznikiem \"Y\" oraz łącznikiem kątowym z portem luer-lock, wykonany z EVA,  PP,  PE,  bez PCV i DEHP, Sztywne końcówki od strony respiratora. Zestaw zabezpieczony czerwonym kapturkiem.","szt.",550]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[]
[null,"PAKIET nr 4   ( CPV 33141000-0 )   "]
[null,"Cewniki, worki do moczu    "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Cewnik urologiczny Foley, 2-drożny lateksowy silikonowany, końcówka Tiemanna, kodowany kolorystycznie, balon 5-10 ml, opakowanie folia-folia. Sterylizowany radiacyjnie. Rozmiar 14 Fr, 16 Fr, 18 Fr według potrzeb Zamawiającego. Wszystkie rozmiary od jednego producenta.","szt.",100]
["2.","Cewnik zewnętrzny dla mężczyzn.  Rozmiar 25; 29 ; 32  wg potrzeb  zamawiającego","szt.",50]
["3.","Zestaw do cystostomii; kateter Pigtail XFr x 45 cm,  igła rozrywalna XFr x 120mm; strzykawka  10 ml, skalpel; kołnierz mocujący, opaska zaciskowa. Rozmiary: 12Fr x 45 cm, igła rozrywalna  12Fr x 120mm  oraz   14Fr x 45 cm igła rozrywalna 14Fr x 120 mm wg. potrzeb zamawiającego.","szt.",2]
["4.","Staza bezlateksowa.wykonana z rozciagliwej gumy sysntetycznej o szerokości min. 25 mm. Opakowanie powinno zawierać 25 opasek o długości 450 mm; opakowanie w formie dyspensera - umożliwia dzielenie perforowanych opasek.","op",1000]
["5.","Zamknięty system do godzinowej zbiórki moczu, sterylny z płaskim portem bezigłowym, 2 zastawki antyzwrotne,minimum  2 wentylacyjne,hydrofobowe filtry antybakteryjne ,dren odprowadzający zabezpieczony spiralą antyzałamaniową , worek 2000 ml skalowany co 100 ml z kranikiem spustowym typu T mocowanym ku górze w otwartej zakładce , komora pomiarowa 500 ml nad workiem z poziomą dzwignią 90 stopni pozwalającą na opróznianie bez konieczności manewrowania komorą , ze skalą linearną , skalowanie wydzielonej kroplowej Pasteur a co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml lub co 1 ml do 40 ml, co 5 ml do 100 ml, co 10 ml do 500 ml Możliwość podwieszenia zestawu na minimum 3 niezależne sposoby.","szt.",50]
[{"$nulls":5},0,null,"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[]
[null,"PAKIET nr 5 ( 33141200-2 ; 33141641-5 )"]
[null,"Zgłębniki żołądkowe                       "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Sonda do przeskórnego żywienia jelitowego silikonowana tpu Kangaroo, ze znakowaniem głębokości co 2 cm, z trzema wejściami do podawania pokarmu, do płukania i podawania leków, do wypełnienia balonu. Długość 17 cm. Rozmiary 20 FR, 22 FR, 24 Fr . Wszystkie rozmiary od jednego producenta."]
[null,"rozm 20 Fr, 22 Fr według potrzeb Zamawiającego; ","szt.",8]
[null,"rozzm. 24 Fr.","szt.",2]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[]
[null,"Pakiet   nr 6   CPV 33190000-8)"]
[null,"Różne wyroby medyczne"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Kieliszek medyczny do leków wykonany z polipropylenu , o pojemności 30 ml z podwójną skalą pomiarową , jedna skala pomiarowa od 1 ml do 30 ml, podziałka co 1 ml; druga skala od 5 ml do 30 ml, podziałka co 5 ml. Dostępny w czterech kolorach (żółtym, zielonym, niebieskim, czerwonym) lub transparentne. Na jednostkowym produkcie umieszczona nazwa producenta. kieliszki pakowane po 80 sztuk.","op.",5500]
["2.","Irygator - zestaw  do lewatywy  niesterylny","szt.",20]
["3.","Szpatułki drewniane, jednorazowe , mikrobiologicznie czyste lub sterylne pakowane pojedyńczo. Opakowanie  100 szt. ","op.",20]
["4.","Elektroda do EKG z żelem o średnicy  43mm x 50szt.","op.",50]
["5.","Elektroda do EKG z żelem o średnicy  55-56 mm x 30 szt.","op.",350]
["6.","Pojemnik plastikowy do moczu  100 ml, niesterylny, zakręcany","szt.",7000]
["7.","Butla do dobowej zbiórki  moczu o poj. 2 litry, skalowana, plastikowa, plastik nieprzezroczysty , kolor brązowy, kształt kwadratowy, zakręcana.","szt.",300]
["8.","Dren KEHR T. Rozmiary 16 CH 30 x 13 cm, 18 CH 30 x 13 cm  według potrzeb Zamawiającego. Wszystkie rozmiary od jednego producenta.","szt.",10]
["9.","Zestaw do pobierania wydzieliny 20ml. dł drenu  wraz końcówką  max.10 cm.","szt",440]
["10.","Cewnik Pezzera. Rozmiary 28, 32, 36 według potrzeb Zamawiającego. Wszystkie rozmiary od jednego producenta.","szt",20]
["11.","Zestaw do biopsji wątroby typu HEPAFIX G16. ","szt.",5]
["12.","Prześcieradło papierowe - rolka,  szerokość 50cm. Długość 50 m.","szt.",1494]
["13.","Żel do USG poj. 0,5 l.","szt.",350]
["14.","Żel do EKG poj. 0,5 l.","szt.",15]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[]
[null,"PAKIET nr   7    ( CPV 33100000-1;  33141200-2 )"]
[null,"Cewniki, zgłebniki, nebulizatory"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Cewnik do odsysania wykonany z medycznego PCV o twardości 76 ShA, powierzchnia \"zmrożona\", półprzeźroczysty konektor, cewnik z otworem centralnym i dwoma otworami bocznym naprzeciwległymi, Dodatkowe oznaczenie rozmiaru nadrukowane na cewniku poniżej konektora.Wszystkie rozmiary jednego producenta, Sterylny. Długość 60 cm. Rozmiary 10, 12, 14, 16, 18, 20 według potrzeb zamawiającego.","szt.",14000]
["2.","Cewnik Nelaton wykonany z medycznego PCV o twardości 76 ShA, powierzchnia \"zmrożona\". Dodatkowe oznaczenie rozmiaru nadrukowane na cewniku poniżej konektora. Sterylny. Rozmiary 8 Fr, 12 Fr według potrzeb zamawiającego.","szt.",30]
["3.","Cewnik Tiemann wykonany z medycznego PCV o twardości 76 ShA, powierzchnia \"zmrożona\". Dodatkowe oznaczenie rozmiaru nadrukowane na cewniku poniżej konektora. Sterylny. Rozmiary CH 14, CH 16, CH 18 według potrzeb zamawiającego.","szt.",50]
["4.","Cewnik urologiczny Foley, 2-drożny lateksowy silikonowany, kodowany kolorystycznie, balon 5-10 ml, opakowanie folia + folia-papier.sterylny. Rozmiary CH 10, CH 12, CH 14, CH 16, CH 18, CH 20, CH 22, CH 24 według potrzeb zamawiającego.","szt.",1700]
["5.","Cewnik urologiczny Foley'a, dwudrożny , sterylny, z balonem o poj. 5-20 ml odpornym na ciśnienie, wykonany w 100% z silikonu. Prosty z dwoma otworami bocznymi ; plastikową zastawką zapewniającą szczelne i bezpieczne połączenie z workiem , posiadający znacznik RTG. Długość cewnika 40 cm. Jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo , Czasu używania 30 dni. Rozmiar 14CH, 16 CH, 18CH, 20 CH wg potrzeb zamawiajacego.","szt.",20]
["6.","Worek do godzinowej zbiórki moczu. Całkowita pojemność 3000 ml. Pojemność worka  2 600 ml z białą tylną ścianą. Pojemność plastikowej komory pomiarowej 400ml z trzema skalami pomiarowymi. Do 50 ml pomiar co 1ml. Opróżniana bez konieczności manewrowania komorą (dźwignia 90 stopni). Długość drenu min 145 cm z klamrą i wtopionymi paskami przeciw zagięciu drenu. Filtr hydrofobowy antybakteryjny. Dodatkowo zabezpieczenie antyzałamaniowe pomiędzy komorą a drenem. Igłowy i bezigłowy port do pobierania próbek moczu. Kranik spustowy typu T mocowany ku górze w otwartej zakładce. Worek zintegrowany fabrycznie z komorą pomiarową Sterylny. Instrukcja w środku. Opakowanie foliowe + papier- folia.","szt ",50]
["7.","Worek do moczu  z odpływem, zastawką antyrefluksową, dren 120cm, pojemność 2 litry,port igłowy i bezigłowy do pobierania próbek. Worek wzmocniony na całym obwodzie podwójnym zgrzewem. System zamknięty, długoterminowy, minimum 7-dniowy z nadrukowaną informacją na opakowaniu pojedynczym, z miejscem opisu na worku. Sterylny.","szt ",250]
["8.","Worek do moczu  z odpływem, zastawką antyrefluksową, polem do opisywania, dren 90cm, pojemność 2 litry, zawór spustowy T, Worki przeznaczone do minimum 3-dniowej zbiórki moczu z nadrukowaną informacją na opakowaniu pojedynczym. Sterylny.","szt ",5300]
["9.","Wieszaki do worka na mocz jednoramienny.","szt ",500]
["10.","Zatyczka do cewnika, sterylna.","szt ",100]
["11.","ZGŁĘBNIK ŻOŁĄDKOWY - wykonany z medycznego PCV odpornego na załamania i skręcanie się o atraumatycznej, „zmrożonej” powierzchni lekko zaokrąglonej, zamkniętej końcówce posiadający  cztery boczne otwory końcowe o łagodnych krawędziach. Rozmiar oznaczony kolorem łącznika z zatyczką. Pakowane pojedynczo w opakowanie typu blister-pack. Długość 125 cm. Sterylny. Rozmiary CH 14, CH 16, CH 18, CH 20 według potrzeb zamawiającego.","szt.",700]
["12.","Zgłębnik 100% silikon, długość 120 cm,  zatyczka linia RTG na całej długości. Sterylny. Czas użytkowania 30 dni. Rozmiar od CH 14-20","szt.",40]
["13.","Dren tlenowy minimum 210cm z min. 6 wtopionymi elementami wzmacniającymi i chroniącymi przed załamaniem drenu. Znormalizowane końcówki drenu umożliwiają połączenie ze źródłem tlenu na wcisk (butla tlenowa). Nie zawiera lateksu. Sterylny, pakowany pojedynczo.","szt ",1000]
["14.","Nebulizator z ustnikiem uniwersalnym i łącznikiem \"T\".  Nebulizator o poj 6 ml, skalowany co 1 ml, rozbijanie cząstek leku od 2,4-2,8mikronów ( średnio 2,7 mikrona ). Dren tlenowy min. 210 cm z min. 6 wtopionymi elementami wzmacniającymi i chroniącymi przed załamaniem drenu. Znormalizowane końcówki drenu umożliwiają połączenie ze źródłem tlenu na wcisk (butla tlenowa). Łącznik „T” umożliwia jednoczesne podłączenie ustnika i rury karbowanej. Zestaw składa się z: ustnika, łącznika T, nebulizatora , drenu, rury karbowanej. Sterylny, pakowany pojedynczo z dołączoną instrukcją obsługi. Nie zawiera lateksu. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie pojedyńcze jak i zbiorcze musi posiadać dane importera, producenta jak i przedstawiciela na kraje EU.","szt ",6800]
["15.","Cewnik do podawania tlenu. Wykonany z medycznego tworzywa z bardzo miękkimi końcówkami. Cewnik posiada regulację obwodu głowy, co umożliwia dopasowanie  do każdego kształtu głowy. Sterylny, pakowany pojedynczo z dołączoną instrukcją obsługi. Dren tlenowy z min. 6 wtopionymi elementami wzmacniającymi i chroniącymi przed załamaniem drenu. Znormalizowane końcówki drenu umożliwiają połączenie ze źródłem tlenu na wcisk (butla tlenowa). Nie zawiera lateksu. Opakowanie pojedyńcze jak i zbiorcze musi posiadać dane importera, producenta jak i przedstawiciela na kraje EU. "]
["a)","ROZMIAR L, długość całkowita (dren + wąsy ) min. 200 cm lub 210 cm.","szt ",5000]
["b)","ROZMIAR L, długość całkowita (dren + wąsy ) min. 550 cm lub 500 cm","szt ",3300]
[null,"Nebulizator z ustnikiem,  Dren do tlenu, Cewnik do podawania tlenu muszą pochodzić od jednego producenta w celu zachowania jakości i kompatybilności.",{"$nulls":5},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[]
[null,"PAKIET nr 8   ( CPV 33141600-6; 33141620-2 )       "]
[null,"Zestawy opatrunkowe  V.A.C.                                                                                                                               "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Zestaw opatrunkowy typu mały V.A.C. GranuFoam, 10 x 7,5 x 3,3 cm, podkładka typu T.R.A.C.Pad- folia samoprzylepna typu V.A.C.Drape. Jałowy opatrunek, koloru czarnego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE) o otwartych porach , ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych.                                                                                                        Pakowany x 5 sztuk.","op.",4]
["2.","Zestaw opatrunkowy typu średni  V.A.C. GranuFoam, 18 x 12,5 x 3,3 cm, podkładka typu T.R.A.C.Pad- folia samoprzylepna typu V.A.C.Drape. Jałowy opatrunek, koloru czarnego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE) o otwartych porach , ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych.                                                                                                       Pakowany x 5 sztuk.","op.",8]
["3.","Zestaw opatrunkowy, podkładka T.R.A.C Pad, folia samoprzylepna  V.A.C. .Drape jałowy opatrunek ,koloru białego , wykonany z mikroporowej  pianki , z polialkoholu winylowego (PVA), nasaczony wodą sterylną, budowa pianki zapobiega wrastaniu tkanek, duża wytrzymałość na rozciąganie, stosowany do zaopatrywania tuneli i mniejszych  przestrzeni. Rozmiar 10 cm x 7,5 cm x 1 cm  x 5 szt.","op.",1]
["4.","Zestaw opatrunkowy podkładka T.R.A.C Pad, folia samoprzylepna  V.A.C. Drape jałowy opatrunek koloru czarnego wykonany z siatkowego poliuretanu (PE) o otwartych porach, posiadający dużą zdolność odprowadzania płynów. Zastosowanie powinno  wspomagać tworzenie tkanki ziarninowej. Stosowany w ranach  zakażonych  Rozmiar 26x15x3,2cm x 5 szt.","op.",4]
["5.","Zestaw opatrunkowy, podkładka T.R.A.C Pad, folia samoprzylepna  V.A.C. .Drape jałowy opatrunek ,koloru białego , wykonany z mikroporowej  pianki , z polialkoholu winylowego (PVA), nasaczony wodą sterylną, budowa pianki zapobiega wrastaniu tkanek, duża wytrzymałość na rozciąganie, stosowany do zaopatrywania tuneli i mniejszych  przestrzeni. Rozmiar 10 cm x 15 cm x 1 cm  x 5 szt.","op.",1]
["6.","Zbiornik z żelem 500 ml jednorazowy zbiornik do urządzenia typu V.A.C. INFO, o pojemności 500 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczym żelem typu V.A.C., z hydrofobowym filterm z węglem aktywnym , drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączenia do drenu podkładki typu T.R.A.C. Pad.     Pakowane x 5 sztuk.","op.",8]
["7.","Zbiornik z żelem 300 ml jednorazowy zbiornik do urządzenia typu V.A.C. Freedom/ACTI , o pojemności 300 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczym żelem typu V.A.C., z  dwoma hydrofobowymi  filtrami  z węglem aktywnym , drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączenia do drenu podkładki typu T.R.A.C. Pad.                                                                                                                   Pakowane x 5 sztuk.","op.",5]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr 9  ( CPV 33141620-2)"]
[null,"Pojemniki z wodą sterylną do respiratorów."]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Pojemnik  o pojemności  1000 ml ze sterylną wodą. Zaopatrzone w cztery boczne porty umożliwiające zastosowanie w różnych modelach tlenoterapii , możliwość stosowania  pojemnika u różnych, kolejnych pacjentów przez 75 dni potwierdzona oświadczeniem producenta. Pojemnik z zatyczką umożliwiającą zabezpieczenie pozostałej ilości wody do następnego użycia.                  ","szt.",60]
["2.","Pojemnik  o pojemności  500 ml ze sterylną wodą. Zaopatrzone w cztery boczne porty umożliwiające zastosowanie w różnych modelach tlenoterapii , możliwość stosowania  pojemnika u różnych, kolejnych pacjentów przez 75 dni potwierdzona oświadczeniem producenta. Pojemnik z zatyczką umożliwiającą zabezpieczenie pozostałej ilości wody do następnego użycia.                                    ","szt.",650]
["3.","Pojemnik  o pojemności  325 ml ze sterylną wodą. Zaopatrzone w cztery boczne porty umożliwiające zastosowanie w różnych modelach tlenoterapii , możliwość stosowania  pojemnika u różnych, kolejnych pacjentów przez 75 dni potwierdzona oświadczeniem producenta. Pojemnik z zatyczką umożliwiającą zabezpieczenie pozostałej ilości wody do następnego użycia.           ","szt.",200]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[]
[null,"PAKIET nr 10   ( CPV 33100000-1 )              "]
[null,"Końcówki do generatora noża harmonicznego"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Przetwornik piezoelektryczny zaopatrzony w ceramiczny transducer - zakres częstotliwości pracy  55,5 kH","szt.",1]
["2.","Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł.ramienia 23 lub 36 cm, śr. 5 mm, bransza aktywna  wykonana ze stopu  tytanu pokryta czarnąnieprzywierającą powłoką .Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. oraz dodatkowy przycisk  zaawansowanej  hemostazy zamykający naczynia o śr. do 7 mm włącznie.  Możliwość cięcia i koagulacji , kształt uchwytu pistoletowy.  Zamawiający określi  długość i rodzaj końcówki w momencie składania zamówienia.","szt.",12]
["3.","Jednorazowe nożyki do cięcia  i koagulacji tkanek , zamykające naczynia o śr. do 7 mm włącznie wykorzystujace technologię biopolarną zaawansowaną , kontrolę termiczną termofuzji tkanek, śr. ramienia 5 mm, dł. 35 cm. Możliwość artykulacji 110 * i pełnej rotacji 360* . Zakrzywione bransze, wbudowana aktywacja ręczna. ","szt.",6]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[]
[null,"PAKIET nr 11  ( CPV 33140000-3 )"]
[null,"Talk sterylny               "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Talk sterylny w aerozolu o średniej wielkości cząstek 25 µm, nie zawiera azbestu, endotoksyn, jałowy, do użytku w każdym przypadku obliteracji płucnej. Opakowanie sprayu z kaniulą, o zawartosci 3g, ","szt.     ",26,{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr 12  ( CPV 33140000-3 )"]
[null,"Elektrody "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Elektroda do defibrylatora REANIBEX 200 AED.","szt.     ",15,{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[]
[null,"PAKIET nr 13  ( CPV 33140000-3 )"]
[null,"Akcesoria do monitorowania nerwu błędnego"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Sonda stymulacyhna bipolarna  jednorazowego użytku, mikro-widełkowa o długości roboczej 45 mm, prosta, 1,5 mm złącze odporne na dotyk, długość widełek 3 mm, szerokość widełek 2 mm,, całkowita długość z uchwytem 155 mm, długość kabla 3000 mm,  sterylizowane ETO Długość części aktywnej (cm) <= 5. \n   ","szt.     ",30,{"$nulls":4},0]
["2.","Elektroda samoprzpelna krtaniowa do rurki o średnicy wewnętrznej 7-9 mm. Powierzchnia klejąca 37x37,6 mm, powierzchnia elektrody: 1057 mm², z neutralną elektrodą samoprzylepną, sterylizowana ETO, jednorazowego użytku.","szt.",30,{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[]
[null,"PAKIET nr 14  ( CPV 33141625-7 )"]
[null,"Test ureazowy"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Test ureazowy przeznaczony do wykrywania Helicobacter pylori w bioptatach żołądka lub dwunastnicy. Zasada działania testu opiera się na fizjologicznej zdolności Helicobater pylori do wytwarzania dużej ilości ureazy. Enzym rozkłada mocznik obecny w teście, czego następstwem jest wydzielanie amoniaku wywołującego zmianę koloru w pierścieniu testowym  z żółtego do różowego i ewentalnie dalej do amarantowego. Test ma być trwały w temp. pokojowej, może być przechowywany przez 36 mc w miejscu nie narażonym na działanie promieni słonecznych, zalanie oraz działanie par agresywnych odczynników chemicznych. Test mający zastosowanie wyłącznie w gabinetach lekarskich.","szt.     ",200,{"$nulls":4},0]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[]
[null,"PAKIET nr 15  ( CPV 33141625-7 )"]
[null,"Sondy do kriobiopsji"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1."," Elastyczna kriosonda, jednorazowa, ø 1,7 mm, dł. 1150 mm, kompatybilna z urządzeniem ERBECRYO 2. Op. x 5 szt.","op.     ",10,null,0,null,null,0]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[]
[null,"PAKIET nr 16  ( CPV 33141000-0; 33141310-6 )"]
[null,"Kraniki trójdrożne                                         "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Kranik trójdrożny Luer-Lock wykonany z PP, PE, poliwęglanu, bez lateksu. Kranik przeznaczony do wlewów dożylnych i doraźnego podawnia leków dożylnych. Produkt pakowany pojedyńczo, sterylny.  Opakowanie po 50 szt.*","szt.",3100]
["2.","Kranik trójdrożny Luer-Lock z przedłużeniem 10 cm. Bez lateksu. Kranik przeznaczony do ciągłych i wybiórczych wlewów preparatów krwiopochodnych, krwiozastępczych, płynów infuzyjnych. Produkt pakowany pojedyńczo, sterylny.  Wytrzymałość na ciśnienie  do 4,5 barów. Opakowanie po 50 szt. *\n","szt.",2500]
[null,"* Dla pozycji 1-2 Zamawiający dopuszcza opakowania po 25 szt.",{"$nulls":5},"wartość podatku VAT ogółem"]