WCPiT /EA/381-33/2021 Poznań, 2021-10- 25

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę różnych wyrobów medycznych.**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (t.j z 2019r. poz. 2019 ze zm.), Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**PYTANIE nr 1:**

Dot. Pakiet nr 14 test ureazowy

Dopuszcza się suche testy ureazowe do wykrywania Helicobacter pylori w ww. pakiecie?

**Odpowiedź: Zamawiający Dopuszcza suche testy ureazowe do wykrywania Helicobacter pylori.**

**PYTANIE nr 2:**

 Pakiet 4, poz. 4

Czy zamawiający wydzieli poz.4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 3:**

Pakiet 6, poz.1

Czy zamawiający dopuści kieliszki bez nazwy producenta na jednostkowym produkcie?

Czy zamawiający dopuści wycenę za 75 szt. z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kieliszki bez nazwy producenta na jednostkowym produkcie. Zamawiający dopuszcza wycenę za 75 szt. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku**

**PYTANIE nr 4:**

Pakiet 6, poz. 1-3,6,12-14

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-3,6,12-14 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 5:**

Pakiet 6, poz. 12

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?

Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm. Zamawiający dopuszcza rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm. Zamawiający nie dopuszcza podkładu o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm. Zamawiający dopuszcza inną długość z odpowiednim przeliczeniem za rolkę. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość rolek tak, aby ilość produktu była zgodna z SIWZ, przeliczając ilości rolek do dwóch miejsc po przecinku.**

**PYTANIE nr 6:**

Pakiet 7, poz. 8-9

Czy zamawiający wydzieli poz. 8-9 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 7:**

Pakiet 7, poz. 9

Czy zamawiający dopuści wieszak do worków na mocz, standardowy, uniwersalny, dwuramienny?

**Odpowiedź: Zamawiający** dopuszcza wieszak do worków na mocz, standardowy, uniwersalny, dwuramienny**.**

**PYTANIE nr 8:**

Pakiet 9 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na opakowania a 500ml z odpowiednim przeliczeniem ilości

opakowań spełniający pozostałe wymagania SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na opakowania a 500ml. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.**

**PYTANIE nr 9:**

1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 wymaga, aby w stosowany test ureazowy został wyposażony w narzędzie służące do całkowicie bezpiecznego i profesjonalnego przenoszenia materiału badanego (bioptatów) na pole reakcyjne testu ?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 10:**

1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 14 – testy ureazowe - wymaga , aby oferowany test spełniał podstawowe warunki jakościowe dla wyrobów medycznych w postaci certyfikatu ISO 13485 dla wytwórcy oferowanego testu ?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 11:**

Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania dot. załącznika nr 4 – wzoru umowy

dla pakietu nr 15:

1. Dot. § 2 pkt 2: Czy Zamawiający dopuści dostawę w terminie 7 dni?

2. Dot. § 2 pkt 3: Czy Zamawiający dopuści dostawę w terminie 5 dni?

3. Dot. § 2 pkt 9 ppkt 2: Czy Zamawiający dopuści 5 dni roboczych?

4. Dot. § 5 pkt 1 ppkt 1: Czy Zamawiający dopuści 0,5 %?

5. Dot. § 5 pkt 1 ppkt 2: Czy Zamawiający dopuści 0,5 %?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 12:**

**Pakiet nr 4, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści cewnik urologiczny Foley sterylizowany tlenkiem etylenu, pakowany podwójnie (wew. folia, zew. papier/folia), jednocześnie spełniając pozostałe wymagania SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 13:**

**Pakiet nr 4, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system, z bardzo dokładnym pomiarem diurezy (co 1 ml do 40 ml, co 5 ml do 100 ml, co 10 ml do 500 ml)?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 14:**

**Pakiet nr 6, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści kieliszek medyczny bez nazwy producenta na produkcie jednostkowym, jednocześnie spełniając pozostałe wymagania SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kieliszek medyczny bez nazwy producenta na produkcie jednostkowym.**

**PYTANIE nr 15:**

**Pakiet nr 6, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków pakowanych po 90szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę kieliszków pakowanych po 90szt. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.**

**PYTANIE nr 16:**

**Pakiet nr 6, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści elektrodę do EKG okrągłą z wypustką w rozmiarze 45x43mm?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 17:**

**Pakiet nr 6, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści wycenę elektrod do EKG pakowanych po 50szt, spełniając pozostałe wymagania SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę elektrod do EKG pakowanych po 50szt. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.**

**PYTANIE nr 18:**

**Pakiet nr 6, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści dren T-Kehr’a o długości ramion 45x18cm, spełniający pozostałe wymagania swz?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 20:**

**Pakiet nr 6, pozycja 9**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do pobierania wydzieliny 20ml o długości drenu wraz z końcówką 28cm?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 21:**

**Pakiet nr 7, pozycja 1-3**

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania bez oznaczenia rozmiaru nadrukowanego na cewniku poniżej konektora, jednocześnie spełniając pozostałe wymagania SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 22:**

**Pakiet nr 7, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści cewnik w rozmiarze CH10 z balonem o pojemności 3-5 ml?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 23:**

**Pakiet nr 7, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (liniowo co 1ml od 3ml do 40ml (pojemność 1ml i 2ml wyznaczona przez krzywizny komory), co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz w łączniku do cewnika Foley’a. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 24:**

**Pakiet nr 7, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści worek do moczu z portem bezigłowym, spełniając jednocześnie pozostałe wymagania SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 25:**

**Pakiet nr 7, pozycja 8**

Czy Zamawiający odstąpi od nadruku informacji o czasie zbiórki na pojedynczym opakowaniu?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 26:**

**Pakiet nr 7, pozycja 9**

Czy Zamawiający dopuści wieszak dwuramienny?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wieszak dwuramienny.**

**PYTANIE nr 27:**

**Pakiet nr 7, pozycja 11**

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy bez zmrożonej powierzchni i zatyczki, jednocześnie spełniając pozostałe wymagania SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 28:**

**Pakiet nr 7, pozycja 11**

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy pakowany pojedynczo papier/folia??

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 29:**

**Pakiet nr 7, pozycja 14**

Czy Zamawiający dopuściwytwarzający cząsteczki o średniej wielkości MMAD =3,91 μm przy przepływie 6 l/min?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 30:**

**Pakiet nr 7, pozycja 15**

Czy Zamawiający dopuści cewnik bez instrukcji załączonej do opakowania jednostkowego?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 31:**

**Pakiet 4 pozycja 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników z balonem 5-15ml.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 32:**

**Pakiet 4 pozycja 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cystostomii z silikonowym cewnikiem z końcówką „J” 10Ch/Fr o długości 42 cm, dwudrożny z ośmioma otworami na pętli. Trokar 12Ch/Fr rozrywany, skalpel, tulejka mocująca, zatyczka, zacisk. Pakowane po 5 sztuk, sterylne.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 33:**

**Pakiet 4 pozycja 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kompletny zestaw do cystostomii z silikonowym cewnikiem z końcówką „J” 13Ch/Fr o długości 42 cm, dwudrożny z ośmioma otworami na pętli. Trokar 15Ch/Fr rozrywany, skalpel, tulejka mocująca, zatyczka, zacisk. Pakowane po 5 sztuk, sterylne.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 34:**

**Pakiet 4 pozycja 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do godzinowej zbiórki moczu z komorą wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 35:**

**Pakiet 16**

Poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kraników trójdrożnych pakowanych po 100 szt. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kraniki trójdrożne pakowane po 100 szt. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.**

**PYTANIE nr 36:**

**Pakiet 16**

Poz.2 Poz.1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kraników trójdrożnych pakowanych po 75 szt. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Zamawiający dopuszcza kraniki trójdrożne pakowane po 75 szt. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.**

**PYTANIE nr 37:**

**Pakiet 16**

Poz.1 -2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby kraniki trójdrożne miały podwójne zabezpieczenie pozycji otwarty-zamknięty, tj. – optyczny i wyczuwalny identyfikator położenia. co gwarantuje precyzyjne i lekkie ustawianie wartości przepływów oraz minimalizuje ryzyko niezamierzonego wlewu czy przypadkowego dostania się powietrza do systemu.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 38:**

**Pakiet 16**

Poz. 2

10 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oczekuje aby kranik trójdrożny wyposażony był w przedłużacz o średnicy 4,1 x 2,9 mm, co umożliwia osiągniecie wyższych przepływów podczas terapii płynowo-lekowej

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 39:**

Pytania dotyczące Przedmiotu umowy

Pytanie 1 – dotyczy pakietu 3 poz. 1, 3, 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego pakietu i pozwoli tym samym na złożenie konkurencyjnej oferty?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 40:**

Pytanie 2 – dotyczy pakietu 3 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie układu dedykowanego do respiratora Oxylog 3000 o długości 2 m spełniający pozostałe wymogi SWZ, w opakowaniu pojedynczym?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie układu dedykowanego do respiratora Oxylog 3000 o długości 2 m spełniającego pozostałe wymogi SWZ, w opakowaniu pojedynczym.**

**PYTANIE nr 41:**

Pytanie 3 – dotyczy pakietu 3 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie układu oddechowego jednorazowego użytku, do respiratora Carina o długości 1,6 m z zastawką wydechową i linią do monitorowania, pakowany pojedynczo, opakowanie zbiorcze 20 sztuk z czerwonym kapturkiem zabezpieczającym układ?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 42:**

Pytanie 4 – dotyczy pakietu 3 poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu anestezjologicznego o regulowanej długości dwóch ramion do 200 cm oraz dodatkowego ramienia o regulowanej długości do 150 cm z łącznikiem Y i łącznikiem kątowym z portem luer, wykonany z PP, ze sztywnymi końcówkami od strony respiratora, z kapturkiem zabezpieczającym układ?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 43:**

Pytania dotyczące Wzoru umowy

Pytanie 1 – dotyczy §5 ust. 1 pkt 1

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej do wysokości 0,5% wartości brutto danej dostawy za każdy dzień zwłoki.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 44:**

Pytanie 2 – dotyczy §5 ust. 1 pkt 2

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kary umownej do wysokości 0,5% wartości brutto danego asortymentu za każdy dzień zwłoki.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (t.j z 2019r. poz. 2019 ze zm.) przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do **29.10.2021** roku.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin związania z ofertą do **27.11.2021 roku.**