WCPiT /EA/381-34/2021 Poznań, 2021-10- 26

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę odzieży jednorazowej, prześcieradeł, serwet i obłożeń.**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (t.j z 2019r. poz. 2019 ze zm.), Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Zestaw I**

**PYTANIE nr 1**

**dotyczy Pakietu nr 7 poz. 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie : Jałowa osłona na stolik Mayo jednorazowego użytku o wym. 79 x 145 cm wykonana: niebieska folia polietylenowa, piaskowana o grubości 60 µm i gramaturze 55g/m2 + wzmocnienie chłonne 65cm x 85 cm- laminat dwuwarstwowy PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny o gramaturze 85g/m2 . Całkowita gramatura 140 g/m2, składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki Odporność na rozerwanie na mokro 168 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho 168 kPa. Odporność na penetrację płynów 165 cm H2O Na opakowaniu 4 odklejane etykiety z numerem katalogowym, numerem LOT, datą ważności produktu i oznaczeniem marki. Dodatkowo 2 etykiety posiadają kod kreskowy.?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie: Jałowej osłony na stolik Mayo jednorazowego użytku o wym. 79 x 145 cm wykonanej z niebieskiej foli polietylenowej, piaskowanej o grubości 60 µm i gramaturze 55g/m2 +, wzmocnienie chłonne 65cm x 85 cm- laminat dwuwarstwowy PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny o gramaturze 85g/m2 . Całkowita gramatura 140 g/m2, składana w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki Odporność na rozerwanie na mokro 168 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho 168 kPa. Odporność na penetrację płynów 165 cm H2O Na opakowaniu 4 odklejane etykiety z numerem katalogowym, numerem LOT, datą ważności produktu i oznaczeniem marki. Dodatkowo 2 etykiety posiadające kod kreskowy .**

**PYTANIE nr 2**

**dotyczy Pakietu nr 7 poz. 2 :**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie : Osłona na przewody o wymiarach 15x250cm z prostą końcówką, składana teleskopowo, posiadająca 1 taśmę przylepną wykonana z Folia PE 50µm przezroczysta (tuba); 1 zintegrowana taśma przylepna PES Na opakowaniu 4 odklejane etykiety z numerem katalogowym, numerem LOT, datą ważności produktu i oznaczeniem marki. Dodatkowo 2 etykiety posiadają kod kreskowy.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie: Osłony na przewody o wymiarach 15x250cm z prostą końcówką, składaną teleskopowo, posiadającą 1 taśmę przylepną wykonaną z Folia PE 50µm przezroczystą (tuba); 1 zintegrowaną taśmą przylepną PES Na opakowaniu 4 odklejane etykiety z numerem katalogowym, numerem LOT, datą ważności produktu i oznaczeniem marki. Dodatkowo 2 etykiety posiadające kod kreskowy.**

**Zestaw II**

**PYTANIE nr 1**

**Pakiet nr 4, poz. nr 1**

Czy Zamawiający dopuści czepek w rozmiarze uniwersalnym, obszerny, z min. 5-warstwowym napotnikiem w części czołowej?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza** **czepek w rozmiarze uniwersalnym, obszerny, z min. 5-warstwowym napotnikiem w części czołowej.**

**PYTANIE nr 2:**

**Pakiet nr 5**

Czy Zamawiający dopuści czepek w rozmiarze uniwersalnym, obszerny, z min. 5-warstwowym napotnikiem w części czołowej

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza czepek w rozmiarze uniwersalny ale przy zachowaniu pozostałych parametrów opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia i SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 3:**

**Pakiet nr 6**

Czy Zamawiający dopuści czepek w rozmiarze uniwersalnym, obszerny, z min. 5-warstwowym napotnikiem w części czołowej?

**Odpowiedź Zamawiający dopuszcza czepek w rozmiarze uniwersalnym ale przy zachowaniu pozostałych parametrów opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Pozostałe zapisy opisu przedmiotu zamówienia i SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 4:**

**Pakiet 9**

1. Czy Zamawiający dopuści ochraniacze o gramaturze min. 20 g/m kw.?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza o gramaturze min. 20 g/m kw.**

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze w kolorze białym?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 5:**

**Pakiet 12**

Prosimy o określenie wielkości opakowania.

**Odpowiedź: Zamawiający określa : sztuki.**

**Zestaw III**

**PYTANIE nr 1:**

**Pakiet 3, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie koszuli w rozmiarze uniwersalnym.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza koszule w rozmiarze uniwersalnym.**

**PYTANIE nr 2:**

**Pakiet 4, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie w w/w pozycji furażerki wiązanej na troki.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 3:**

**Pakiet 4, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie w w/w pozycji czepka typu beret.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w w/w pozycji czepek typu beret.**

**PYTANIE nr 4:**

**Pakiet 5, poz. 1**

Proszę o dopuszczenie w w/w pozycji furażerki z wstawką chłonącą pot w części czołowej.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w w/w pozycji furażerki z wstawką chłonącą pot w części czołowej.**

**Pozostałe zapisy opisu SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 5:**

**Pakiet 9, poz. 1 (wg numeracji z formularza cenowego – 3)**

Proszę o dopuszczenie pokrowców w kolorze niebieskim

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pokrowce w kolorze niebieskim.**

**Zestaw IV**

**PYTANIE nr 1:**

**Pakiet 3, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści koszulę wykonaną z włókniny typu SMS o gramaturze 33g/m2?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 2:**

**Pakiet 3, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści koszulę w rozmiarze uniwersalnym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza koszule w rozmiarze uniwersalnym.**

**PYTANIE nr 3:**

**Pakiet 3, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości. Dodatkowo Zamawiający wskazuje , że: oferowane wyroby medyczne w opakowaniach innej wielkości niż przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego należy wycenić tak, aby ilość wyrobów medycznych była zgodna z SWZ, przeliczając ilość opakowań do dwóch miejsc po przecinku.**

**PYTANIE nr 4:**

**Pakiet 4, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką, wykonany w części bocznej
z włókniny Spunlace 45 g/m2 oraz z włókniny polipropylenowej 25g/m2 w części górnej, z materiału chłonnego
i przyjemnego w dotyku zwiększającego odczuwalny komfort pracy, w kolorze niebieskim, denko w kolorze białym, w opakowaniu a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 5:**

**Pakiet 4, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści czepek w rozmiarze uniwersalnym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza czepek w rozmiarze uniwersalnym. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 6:**

**Pakiet 4, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości. Dodatkowo Zamawiający wskazuje , że: oferowane wyroby medyczne w opakowaniach innej wielkości niż przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego należy wycenić tak, aby ilość wyrobów medycznych była zgodna z SWZ, przeliczając ilość opakowań do dwóch miejsc po przecinku.**

**PYTANIE nr 7:**

**Pakiet 4, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką, wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, o głębokości 13,5 cm +/- 1cm, średnicy denka 20,5cm+/- 1cm, długości gumki 14,5 cm +/- 1cm, szyty techniką owerlok, w opakowaniu a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 8:**

**Pakiet 4, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści czepek w kształcie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej 18g/m², ściągany lekką nie uciskającą gumką, średnica po rozciągnięciu ok. 53cm, pakowany po 100 szt. w kartonik w formie podajnika/ dyspensera, gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie pojedynczych sztuk?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 9:**

**Pakiet 4, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści czepek w kształcie beretu wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, o średnicy ok. 47 cm, szyty techniką owerlok, w opakowaniu a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 10:**

**Pakiet 5, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny w formie furażerki z trokami do umocowania, wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, głębokość 11,5cm +/- 1cm, wymiary denka 24,8cm x 5cm +/- 1cm, szerokość troków 3,2cm +/- 0,5cm, szyty techniką owerlok, w opakowaniu a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści czepek chirurgiczny w formie furażerki z trokami do umocowania, wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, głębokość 11,5cm +/- 1cm, wymiary denka 24,8cm x 5cm +/- 1cm, szerokość troków 3,2cm +/- 0,5cm, szyty techniką owerlok, w opakowaniu a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dodatkowo Zamawiający wskazuje , że: oferowane wyroby medyczne w opakowaniach innej wielkości niż przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego należy wycenić tak, aby ilość wyrobów medycznych była zgodna z SWZ, przeliczając ilość opakowań do dwóch miejsc po przecinku.**

**PYTANIE nr 11:**

**Pakiet 5, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości. Dodatkowo Zamawiający wskazuje , że: oferowane wyroby medyczne w opakowaniach innej wielkości niż przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego należy wycenić tak, aby ilość wyrobów medycznych była zgodna z SWZ, przeliczając ilość opakowań do dwóch miejsc po przecinku.**

**PYTANIE nr 12:**

**Pakiet 6, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści czepek dla osób z dłuższymi włosami, otok: włóknina typu Spunlace 45g/m2, denko: polipropylen 25g/m2, wkładka chłonąca pot 5-warstwowa wykonana z włókniny typu Spunlace 38g/m2, oddychający, wysokość czepka 30,5cm +/- 1cm, wysokość części czołowej 6,5cm +/- 1 cm, w opakowaniu a'50 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk, w kolorze niebieskim?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 13:**

**Pakiet 6, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości. Dodatkowo Zamawiający wskazuje , że: oferowane wyroby medyczne w opakowaniach innej wielkości niż przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego należy wycenić tak, aby ilość wyrobów medycznych była zgodna z SWZ, przeliczając ilość opakowań do dwóch miejsc po przecinku.**

**PYTANIE nr 14:**

**Pakiet 6, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści czepek przedłużany stanowiący zabezpieczenie dla osób z długimi włosami, część tylna wydłużona, wykończona gumką, wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, wysokość czepka 23,5cm +/- 1cm, wysokość części czołowej 4,5cm +/- 0,5 cm, długość odcinka z gumką 18cm +/- 1cm, szyty techniką owerlok, w opakowaniu a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 15:**

**Pakiet 6, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości. Dodatkowo Zamawiający wskazuje , że: oferowane wyroby medyczne w opakowaniach innej wielkości niż przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego należy wycenić tak, aby ilość wyrobów medycznych była zgodna z SWZ, przeliczając ilość opakowań do dwóch miejsc po przecinku.**

**PYTANIE nr 16:**

**Pakiet 8, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło jałowe, trójwarstwowe laminowane o gramaturze 75 g/m2, w kolorze niebieskim, wykonane z włókniny polipropylenowej 28 g/m2, folii PE 25 g/m2 i polipropylenu 22 g/m2, nieprzemakalne i chłonne na całej powierzchni, chłonność 350%, w rozmiarze 150x210cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści prześcieradło jałowe, trójwarstwowe laminowane o gramaturze 75 g/m2, w kolorze niebieskim, wykonane z włókniny polipropylenowej 28 g/m2, folii PE 25 g/m2 i polipropylenu 22 g/m2, nieprzemakalne i chłonne na całej powierzchni, chłonność 350%, w rozmiarze 150x210cm.**

**PYTANIE nr 17:**

**Pakiet 8, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z włókniny PP o gramaturze 25g/m2 w kolorze zielonym?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 18:**

**Pakiet 8, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści prześcieradło wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2**

**PYTANIE nr 19:**

**Pakiet 9, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści pokrowce na buty w kolorze niebieskim?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści pokrowce na buty w kolorze niebieskim.**

**PYTANIE nr 20:**

**Pakiet 12, pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości. Dodatkowo Zamawiający wskazuje , że: oferowane wyroby medyczne w opakowaniach innej wielkości niż przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego należy wycenić tak, aby ilość wyrobów medycznych była zgodna z SWZ, przeliczając ilość opakowań do dwóch miejsc po przecinku.**

**Zestaw V**

**PYTANIE nr 1:**

Pakiet 1, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści kombinezon jednorazowy ochrony typu 5/6, klasa III, spełniający wymagania normy EN 14126, zabezpieczający przed zagrożeniem biologicznym, posiadający: kaptur zintegrowany z kombinezonem, zamek błyskawiczny biała guma i taśma dwustronna, przy zakończeniu rękawa i nogawki elastyczna gumka, elastyczny pas z tyłu, włóknina laminowana o gramaturze 60 g/m2; spełniający normy EN ISO 13688:2013, EN ISO 13982-1:2004/A1:2010, EN 13034:2005/A1:2009; EN ISO 14126, w rozmiarze M, L, XL, XXL ?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 2:**

Pakiet 4, poz. 1

Czy zamawiający dopuści czepki wykonane w całości z włókniny PP, nieperforowanej?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmiany.**

Czy zamawiający oczekuje czepek typu beret?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza czepek typu beret.**

 Czy zamawiający dopuści czepek bez warstwy chłonnej wokół czoła?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmiany.**

Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiar uniwersalny.**

**PYTANIE nr 3:**

Pakiet 5

Czy zamawiający dopuści czepki wykonane w całości z włókniny PP, nieperforowanej?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmiany.**

Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiar uniwersalny.**

 Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m2) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m2) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny.**

**PYTANIE nr 4:**

**Pakiet 6**

Czy zamawiający dopuści czepki wykonane w całości z włókniny PP, nieperforowanej?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiar uniwersalny.**

Czy zamawiający dopuści czepek typu furażerka, z lamówką około 8 mm, przechodzącą z tyłu w troki, wiązany na troki, niesterylny, wykonany z włókniny polipropylenowej, o gramaturze 25 g/m2,z warstwą pochłaniającą pot (45 g/m2) przedniej części o długości ok. 32 cm i wysokości 5 cm, troki o dł. ponad 20 cm każdy, głębokość czepka ok. 13 cm, denko o wymiarach ok. 20 cm x 12,5 cm, w kolorze niebieskim, rozmiar uniwersalny?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 5:**

**Pakiet 8, poz. 2**

Czy zamawiający dopuści gramaturę min. 25 g/m2?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

Czy zamawiający wydzieli poz.2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 6:**

**Pakiet 9**

Czy zamawiający dopuści kolor niebieski?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kolor niebieski.**

**Zestaw VI**

**PYTANIE nr 1:**

**Pakiet 7, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania osłony na stolik Mayo wykonany z folii polietylenowej (55 g/m2), obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym min. 80 g/m2? Wytrzymałość na rozerwanie w strefie wzmocnionej min. 100 kPa, nieprzemakalność na całej powierzchni min. 100 cm H2O.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania osłony na stolik Mayo wykonany z folii polietylenowej (55 g/m2), obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym min. 80 g/m2. Wytrzymałość na rozerwanie w strefie wzmocnionej min. 100 kPa, nieprzemakalność na całej powierzchni min. 100 cm H2O.**

**PYTANIE nr 2:**

**Pakiet 7, poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania pokrowca w rozmiarze 13 x 250 cm, z foliową taśmą lepną na końcu osłony do zamocowania na przewodzie?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 3:**

**Pakiet 10, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu z serwetą na stolik instrumentalny o gramaturze 80 g/m2? Zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m2 (+/-1g/m2), z szybkością absorpcji na poziomie 75% i wytrzymałością na wypychanie na mokro 185 kPa. Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zestawu z serwetą na stolik instrumentalny o gramaturze 80 g/m2. Zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m2 (+/-1g/m2), z szybkością absorpcji na poziomie 75% i wytrzymałością na wypychanie na mokro 185 kPa. Zestaw posiadający min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**PYTANIE nr 4:**

**Pakiet 10, poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania zestawu z serwetą na stolik instrumentalny o gramaturze 80 g/m2? Zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m2 (+/-1g/m2), wokół pola operacyjnego, na każdej z serwet polipropylenowe łaty chłonne, całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m2 (+/- 1g/m2). Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania zestawu z serwetą na stolik instrumentalny o gramaturze 80 g/m2. Zestaw wykonany z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m2 (+/-1g/m2), wokół pola operacyjnego, na każdej z serwet polipropylenowe łaty chłonne, całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109 g/m2 (+/- 1g/m2). Zestaw posiadający min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**PYTANIE nr 5:**

**Pakiet 10, poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety wykonanej z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m2 (+/-1g/m2)? Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania serwety wykonanej z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m2 (+/-1g/m2). Zestaw posiadający min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**PYTANIE nr 6:**

**Pakiet 10, poz. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety wykonanej z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m2 (+/-1g/m2)? Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Pozostałe parametry zgodne z SWZ

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania serwety wykonanej z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m2 (+/-1g/m2). Zestaw posiadający min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**PYTANIE nr 7:**

**Pakiet 10, poz. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety wykonanej z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m2 (+/-1g/m2)? Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania serwety wykonanej z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57 g/m2 (+/-1g/m2). Zestaw posiadający min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Pozostałe parametry zgodne z SWZ**.

**PYTANIE nr 8:**

**Pakiet 10, poz. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania ręczników o gramaturze 65 g/m2? Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania ręczników o gramaturze 65 g/m2. Zestaw posiadający min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**PYTANIE nr 9:**

**Pakiet 10, poz. 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania fartuchów ze wzmocnieniami o gramaturze 40 g/m2 w części przedniej i na rękawach? Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania fartuchów ze wzmocnieniami o gramaturze 40 g/m2 w części przedniej i na rękawach. Zestaw posiadający min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**PYTANIE nr 10:**

**Pakiet 10, poz. 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania fartuchów ze wzmocnieniami o gramaturze 40 g/m2 w części przedniej i na rękawach? Zestaw posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania fartuchów ze wzmocnieniami o gramaturze 40 g/m2 w części przedniej i na rękawach. Zestaw posiadający min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**PYTANIE nr 11:**

**Pakiet 10, poz. 13**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania fartuchów, których opakowanie posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania fartuchów, których opakowanie posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**Zestaw VII**

**PYTANIE nr 1:**

**Pakiet 11**

Czy zamawiający z uwagi na wykorzystanie maski do ochrony w środowisku zagrożonym prątkiem gruźlicy oczekuje aby zawór wydechowy był zakryty?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**Zestaw VIII**

**PYTANIE nr 1:**

**Pakiet 2, poz. 1**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie fartucha spełniającego wszystkie parametry SWZ, o gramaturze o gramaturze 78 g/m2, wg. Naszej wiedzy zamawiający pracuje na takim fartuchu, bez zastrzeżeń.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza fartuch spełniający wszystkie parametry SWZ, o gramaturze 78 g/m2.**

**PYTANIE nr 2:**

**Pakiet 2, poz. 2**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie osłon na nogi spełniającego wszystkie parametry SWZ, o gramaturze o gramaturze 78 g/m2, wg. Naszej wiedzy zamawiający pracuje na takich osłonach, bez zastrzeżeń.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza osłony na nogi spełniającego wszystkie parametry SWZ, o gramaturze 78 g/m2.**

***W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający zmienia zapisy SWZ oraz publikuje zmodyfikowany załącznik pod nazwą:* *„26.10.2021 Zalacznik nr 1 - Formularz cenowy, opis przedmiotu zamówienia”.***

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (t.j z 2019r. poz. 2019 ze zm.) przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do **03.11.2021** roku.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin związania z ofertą do **02.12.2021 roku.**