WCPiT /EA/381-19/17		            Poznań,2017-07-04

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na

DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH STERYLNYCH I NIESTERYLNYCH

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

W związku ze zmianą podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz politykę compilance koncernu BBraun, stosownie do art 96 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 4 ust 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z prośbą o przekazanie danych figurujących w pkt. 4 protokołu tj. danych dotyczących osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający podaje skład Komisji Przetargowej:

Przewodniczący -  Jolanta Stachowiak

Członek	-     Teodora Jodko

Członek	-     Maria Madalińska-Wojda

Sekretarz -    Agnieszka Sewastynowicz

Pytanie nr 2

Zadanie 18, pozycja 1-4 Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu pochodzenia wszystkich produktów od jednego producenta.Jednocześnie deklarujemy kompatybilność oferowanego asortymentu i  nadmieniamy, że według naszej wiedzy nie ma na rynku polskim producenta oferującego jednocześnie wkłady i dreny.

Odpowiedź:  Zamawiający  pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 3

Zadanie 18, pozycja 1,2 Czy Zamawiający, w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania równoważny system do odsysania, producent brytyjski?

Oferowany system jest najnowocześniejszy na rynku ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników, zapewniającą, że drobnoustroje typu bakterie E-coli oraz gronkowca są unicestwiane i nie namnażają się w ciągu 24h (co jest potwierdzone  badaniami laboratoryjnymi). System nasz charakteryzuje się pojemnikami wielorazowymi bez żadnych przyłączeń (wszystkie w pokrywach wkładów jednorazowych), ze skalą z dwóch stron, widzianą z każdej perspektywy. Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce przyłączeniowe (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta ma śr. wew. 7mm, jest gładki, rozszerzający się (kompatybilny z drenami o różnej średnicy). Wymiana wkładów po odłączeniu ssania -  jest czynnością nieskomplikowaną i przebiega sprawnie, ponieważ pokrywy wkładu nie trzeba dociskać do kanistra.  Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania, jest kompatybilny z użytkowanym sprzętem, co gotowi jesteśmy potwierdzić dostarczając bezpłatne próbki celem przetestowania.

Odpowiedź:  Zamawiający  pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 4

Zadanie 18, pozycja 3,4 Czy Zamawiający dopuści średnicę wewnętrzną 6,2mm (25 CH)?

Odpowiedź:  Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 5

Zadanie 18, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści długość drenu 210 cm?

Odpowiedź:  Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 6

Zadanie 27, pozycja 1 Optymalną gramaturą myjki do jej prawidłowego użytkowania i komfortu, zarówno pacjenta jak i osoby wykonującej zabieg mycia jest gramatura 100g/m2. Myjka taka jest też bardziej wytrzymała. W związku z tym, czy Zamawiający wymaga myjki wykonanej z włókniny 100g/m2 ?

Odpowiedzi: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

pakiet 6 pozycja 10f, 10g, 10h

- Czy Zamawiający  dopuści cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, cewnik o przekroju 14FR i długościach:
dla pozycji 10f – 17 cm

dla pozycji 10g– 20 cm

dla pozycji 10h - 25 cm

z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie  pozycji 10f, 10g,10h do osobnego pakietu?

Odpowiedź:  Zamawiający  pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 8

Pakiet nr 39, ilość pozycji 18, pozycja 17

1.Czy Zamawiający dopuści produkt DualCup™ korek dezynfekcyjny zawierający 70% alkoholu izopropylowego (IPA) do stosowania z portami Luer Lockzapewniający skuteczną barierę przeciwbakteryjną na okres 96 godzin (10 koreczków na zbiorczym listku lub pakowane pojedynczo).

2.Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 17 z Pakietu nr 39 i stworzy osobny pakiet?

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Odpowiedź:  ad 1-2 Zamawiający  pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 9

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 26 pozycji 3 szpatułki sterylne, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

2.      Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 26 pozycji 1 kieliszków do leków transparentnych w opakowaniach a'75 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości z zaokrągleniem do pełnych opakowań tj. 5334 opakowania. (pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ).

3.      Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z Pakietu nr 39 pozycji 1 oraz 17 (koreczki) i utworzenie z nich osobnego Pakietu. Zwiększy to konkurencyjność i umożliwi uzyskanie korzystniejszych cen.

4.      Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 27 myjki nasączone mydłem w rozmiarze 17 x 23 cm o grubości myjki 6,3 G pakowane po 20 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości tj 2400 opakowań.

Odpowiedź:

ad 1,3,4 Zamawiający  pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 2 – zgodnie z SIWZ  pkt 10.2 ppkt 1) Wyroby w opakowaniach innej wielkości niż przedstawione w opisie zamówienia przez zamawiającego należy wycenić tak, aby ilość leku była zgodna z SIWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.

Pytanie nr 10

1.Dotyczy Pakietu nr 17 poz. 1-9 	Prosimy o wyłączenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli na złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych?

2.Dotyczy Pakietu nr 17 poz. 11 Czy Zamawiający dopuści rurkę ustno-gardłową Guedela w rozmiarze 0 (60mm), 1 (70mm), 2 (80mm), 3 (90mm), 4 (100mm)?

3.Dotyczy Pakietu nr 17 poz. 11 Czy Zamawiający dopuści rurkę ustno-gardłową Guedela w rozmiarze 1 (70mm), 2 (80mm), 3 (90mm), 4 (100mm), 5 (110mm)?

4.Dotyczy Pakietu nr 17 poz. 12 Czy Zamawiający dopuści filtr dla objętości oddechowych 150-1500 ml, przestrzeni martwej 53 ml i mniejszych oporach przepływu, spełniający pozostałe wymagania?

5.Dotyczy Pakietu nr 17 poz. 13 Czy Zamawiający dopuści filtr o przestrzeni martwej 32 ml, masie 23 g i mniejszych oporach, spełniający pozostałe wymagania?

6.Dotyczy Pakietu nr 17 poz. 14 Czy Zamawiający dopuści wymiennik o objętości 8 ml, mniejszych oporach, spełniający pozostałe wymagania?

7.Dotyczy Pakietu nr 17 poz. 15 Czy Zamawiający dopuści łącznik rozciągalny w zakresie 5-15 cm?

Odpowiedź:

ad 1,2,3,5,6,7 Zamawiający  pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 4 – zamawiający dopuszcza

Pytanie nr 11

1 Pakiet nr 47 poz. 1, 2 Prosimy o sprostowanie składu laminatu 2-warstwowego w serwecie na stolik instrumentalny z włókniny polipropylenowej i folii propylenowej na włókninę polipropylenową i folię polietylenową.

2 Pakiet nr 47 poz. 1 Prosimy o dopuszczenie stosowanego obecnie na Bloku Operacyjnym zestawu z serwetą na stolik instrumentalny o gramaturze materiału w polu krytycznym 76 g/m2, serwetą na stolik Mayo o łącznej gramaturze 83 g/m2, z szybkością absorpcji na poziomie 75%. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

3 Pakiet nr 47 poz. 2 Prosimy o dopuszczenie stosowanego obecnie na Bloku Operacyjnym zestawu o całkowitej gramaturze laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2, z serwetą na stolik instrumentalny o gramaturze materiału w polu krytycznym 76 g/m2. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

4 Pakiet nr 47 poz. 6 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje 6300 sztuk ręczników czy też 6300 opakowań a’2 sztuki?

5 Pakiet nr 47 poz. 13 Prosimy o odstąpienie od wymogu oznaczenia rozmiaru fartucha na dwa sposoby.

-Odpowiedź:

ad 1 – w zakresie pakietu nr 47 poz. 1,2 Zamawiający prostuje opis składu laminatu: z włókniny polipropylenowej i folii propylenowej na WŁÓKNINĘ POLIPROPYLENOWĄ I FOLIĘ POLIETYLENOWĄ  - Załącznik nr 2 – Formularz cenowy PO ZMIANACH

ad 2 – Zamawiający dopuszcza

Ad 3 – zamawiający dopuszcza

Ad 4 –Wymagana ilość to  6300opakowań x 2szt.

Ad 5 Zamawiający  pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 12

- Pakiet nr 26, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści szpatułki sterylne?

- Pakiet nr 26, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści elektrody okrągłe z wypustką (języczkiem) ułatwiającym odklejanie?

- Pakiet nr 26, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści maski o konstrukcji dwupanelowej?

- Pakiet nr 26, pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści silikonowe dreny T-Kahra o długości ramion 45cm x 18cm?

- Pakiet nr 26, pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści zestaw do pobierania wydzieliny z drenem o dł. ok. 30cm?

- Pakiet nr 26, pozycja 10 Czy Zamawiający dopuści zestaw do pobierania o pojemności 40ml?

- Pakiet nr 26, pozycja 13 Prosimy o doprecyzowanie, prześcieradeł o jakiej długości oczekuje Zamawiający: 50m, czy 80m?

- Pakiet nr 27, pozycja 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjki o grubości min. 0,5cm?

- Pakiet nr 51, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści igłę półautomatyczną do biopsji gruboigłowej, tnącą, grubość 1,27mm, długość 15cm, 18 G?

- Pakiet nr 63, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści papier do EKG AsCard B5 ECO w rolce 50mm x 25m?

- Pakiet nr 63, pozycja 8 Czy Zamawiający dopuści oryginalny papier do videoprintera Mitsubishi w rolce o długości 20m?

- Pakiet nr 63, pozycja 9 Czy Zamawiający dopuści papier do defibrylatora Bexen XEG 001A w rolce 50mm x 30m?

- Pakiet nr 63, pozycja 12 Czy Zamawiający dopuści papier do kardiomonitora STAR 8000C w rolce 50mm x 30m?

- Pakiet nr 63, pozycje 25 – 28 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź:

Ad 1,2,4 – zamawiający dopuszcza

Ad 3,5,6,8,9,10-14 -  Zamawiający  pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 7 – prześcieradła o długości 50m.

Pytanie nr 13

PAKIET NR 20 Pozycja 1

Worki zamknięte

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania worka stomijnego w systemie dwuczęściowym,  zamkniętego o średnicy pierścienia 36 mm, 43 mm, 55 mm, 70 mm 
o pojemności 390 ml, pozostałe parametry spełnione ?

LUB

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania worka stomijnego w systemie dwuczęściowym,  otwartego o średnicy pierścienia 36 mm, 43 mm, 55 mm, 70 mm 
o pojemności 480 ml, pozostałe parametry spełnione ?

Pozycja 2 Worki zamknięte

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania worka stomijnego zamkniętego z otworem wyjściowym 10 mm z możliwością docięcia 55/70 mm (wys. x szer.) o pojemności 470 ml, samoprzylepnego (płytka hydrokoloidowa), pozostałe parametry spełnione ?

LUB

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania worka stomijnego zamkniętego z otworem wyjściowym 10 mm z możliwością docięcia 70/90 mm (wys. x szer.) o pojemności 620 ml, samoprzylepnego (płytka hydrokoloidowa), pozostałe parametry spełnione ?

Worki otwarte

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania worka stomijnego otwartego z otworem wyjściowym 10 mm z możliwością docięcia 55/70 mm (wys. x szer.) o pojemności 420 ml, samoprzylepnego (płytka hydrokoloidowa), pozostałe parametry spełnione ?

LUB

- Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania worka stomijnego otwartego z otworem wyjściowym 10 mm z możliwością docięcia 70/90 mm (wys. x szer.) o pojemności 550 ml, samoprzylepnego (płytka hydrokoloidowa), pozostałe parametry spełnione ?

Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza.

Pytanie nr 14

pakiet 3 pozycja 19

- Czy Zamawiający dopuści do  postępowania  produkt Citra-Valve™ bezigłowy zamknięty system do centralnych dostępów naczyniowych o działaniu przeciwbakteryjnym z czasem stosowania przez 7 dni do 750 aktywacji, objętość własna 0,09 ml, bez mechanicznych części wewnętrznych, wolny od BPA, posiadający prosty tor przepływu,   kompatybilny z końcówką Luer, Luer Lock o przepływie grawitacyjnym powyżej ( 550 ml/min ) przy ciśnieniu 1 PSI o zakresie do ( 1300 ml/min ) przy ciśnieniu 5 PSI, przezierny umożliwiający kontrolę całego toru przepływu krwi?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na produkt pakowany sterylnie papier-folia po 2 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę  na  wydzielenie pozycji 19 do osobnego pakietu?

Pozwoli to Zamawiającemu na uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej, jak również wpłynie na ekonomiczne gospodarowanie środkami publicznymi.

Odpowiedź:  Zamawiający  pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 15

Pakiet nr 3, ilość pozycji 22, pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści Onco Flow- system do infuzji centralnych z regulatorem przepływu Dosi-Flow 10. Zestaw OncoFlow zawiera:  kolec wlotowy z odpowietrzeniem łatwy do czyszczenia, bezigłowy konektorem Luer-Lock, pojemniki wyrównawczym 20-kropli/ml z filtrem, linią podaży leku o długości 160cm. Zestaw zawiera również regulator przepływu Dosi-Flow 10,   bezigłowy port typu Y wraz z konektorem Luer-Lock z samopłuczącą się nakrętką. Zestaw OncoFlow zawiera  2 dodatkowe wloty. Produkt pakowany w kartonie zbiorczym po 20 sztuk produktu.

Pakiet nr 3, ilość pozycji 22, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści Onco Flow- system do infuzji centralnych z regulatorem przepływu Dosi-Flow 10. Zestaw OncoFlow zawiera:  kolec wlotowy z odpowietrzeniem łatwy do czyszczenia, bezigłowy konektorem Luer-Lock, pojemniki wyrównawczym 20-kropli/ml z filtrem, linią podaży leku o długości 160cm. Zestaw zawiera również regulator przepływu Dosi-Flow 10,   bezigłowy port typu Y wraz z konektorem Luer-Lock z samopłuczącą się nakrętką. Zestaw OncoFlow zawiera  2 dodatkowe wloty. Produkt pakowany w kartonie zbiorczym po 20 sztuk produktu.

Pakiet nr 3, ilość pozycji 22, pozycja 22 Czy Zamawiający dopuści Onco Flow- system do infuzji centralnych z regulatorem przepływu Dosi-Flow 10. Zestaw OncoFlow zawiera:  kolec wlotowy z odpowietrzeniem łatwy do czyszczenia, bezigłowy konektorem Luer-Lock, pojemniki wyrównawczym 20-kropli/ml z filtrem, linią podaży leku o długości 160cm. Zestaw zawiera również regulator przepływu Dosi-Flow 10,   bezigłowy port typu Y wraz z konektorem Luer-Lock z samopłuczącą się nakrętką. Zestaw OncoFlow zawiera  2 dodatkowe wloty. Produkt pakowany w kartonie zbiorczym po 20 sztuk produktu.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 6, pozycji 7 oraz pozycji 22 i stworzy osobny pakiet?

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Odpowiedź:  Zamawiający  pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 16

1.       Pakiet 20, pozycja 1: Czy zamawiający dopuści zaoferowanie worka stomijnego do wyboru Szpitala z pośród następujących: worek zamknięty beżowy otwór 55 mm lub worek otwarty beżowy lub przezroczysty otwór 70 mm?

2.       Pakiet 20, pozycja 2: Czy zamawiający dopuści zaoferowanie worka do docięcia w zakresie 13-80 mm?

3.       Pakiet 20, pozycja 2: Czy zamawiający dopuści zaoferowanie płytki pasującej do oferowanych produktów w poz. 1 tj. otwór 55 mm (płytka pasująca do: worek zamknięty beżowy otwór 55 mm) lub otwór 70 mm (płytka pasująca do: worek otwarty beżowy lub przezroczysty otwór 70 mm)?

Odpowiedź:  ad 1-3 Zamawiający  pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 17

Pakiet 34

Pyt. 1 – Czy Zamawiający w pakiecie 34, pozycji 2 dopuści igłę w rozmiarze 20G x 25mm ?

Pyt. 2 – Czy Zamawiający w pakiecie 34, pozycji 3 dopuści igłę w rozmiarze 19G x 19mm ?

Odpowiedź: ad 1-2  Zamawiający  pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 18

Dotyczy Pakietu nr 34  Czy Zamawiający dopuści w poz. 1, Port żylny do wielokrotnych infuzji z zestawem wprowadzającym; komora leku wykonana z tytanu, średnica wewnętrzna od 1,0 mm do 1,3 mm, średnica zewnętrzna od 2,2 mm do 2,5 mm, cewnik silikonowy, zestaw wprowadzajacy wraz z dołączonymi igłami: prosta i dołączona oddzielnie do zestawu igłę kątowa

Czy Zamawiający dopuści w poz. 2, Igłę kątowa do przepłukiwania portu  20 G x 20 mm

Odpowiedź:  Zamawiający  pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 19

Pakiet nr 6, pozycja 10a Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy  12FR  o długości 15 cm  widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038’’, dwa koreczki heparynizowane.

Pakiet nr 6, pozycja 10b Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy  12FR  o długości 20 cm  widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038’’, dwa koreczki heparynizowane.

Pakiet nr 6, pozycja 10c Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy  12FR  o długości 24 cm  widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038’’, dwa koreczki heparynizowane.

Pakiet nr 6, pozycja 10d Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy  12FR  o długości 24 cm  widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038’’, dwa koreczki heparynizowane.

Pakiet nr 6, pozycja 10e Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy  12FR  o długości 24 cm  widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038’’, dwa koreczki heparynizowane.

Pakiet nr 6, pozycja 10f Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy  14FR  o długości 15 cm  widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038’’, dwa koreczki heparynizowane.

Pakiet nr 6, pozycja 10g Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy  14FR  o długości 20 cm  widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038’’, dwa koreczki heparynizowane.

Pakiet nr 6, pozycja 10h Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy  14FR  o długości 24 cm  widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038’’, dwa koreczki heparynizowane.

Pakiet nr 6, pozycja 10i Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy  14FR  o długości 24 cm  widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038’’, dwa koreczki heparynizowane.

Pakiet nr 6, pozycja 10j Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy poliuretanowy  14FR  o długości 24 cm  widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczona prowadnica J-Flex Tip 0.038’’, dwa koreczki heparynizowane.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 10 w podpunktach od ‘a’ do ‘j’ z Pakietu nr 6 i stworzy osobny pakiet?

Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwości na składania ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi.

Odpowiedź:  Zamawiający  pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 20

Pakiet nr 34  Czy Zamawiający w pakiecie 34 pozycji 1 dopuści 1 dopuści port naczyniowy z zestawem wprowadzającym w całości tytanowy o wysokość 11 mm i wadze 10,5 g,   komora portu o kształcie łatwym do zidentyfikowania przez skórę, otwory do przyszycia portu, membrana silikonowa niewystająca znacznie poza obrys kołnierza portu i zapewniająca szczelność dla 3000 wkłuć, dołączony cewnik silikonowy, o średnicy wewnętrznej 1,1 mm, a średnicy zewnętrznej 2,2 mm (6,6 Fr)widoczny w RTG o długości 60 cm z naniesioną na cewniku podziałką co 1 cm, z atraumatycznym zakończeniem od strony pacjenta z wygodnym, rozłączalnym połączeniem cewnika z portem z  zestawem wprowadzającym w składzie: wygodna prowadnica Seldingera z zakończeniem typu J, cienka igła punkcyjna łatwo przechodząca przez skórę, koszulka rozrywalna z wygodnym uchwytem, narzędzie do tunelizacji – szydło, tępa igła do wypełnienia cewnika, igła Hubera prosta, hak do unoszenia żyły, strzykawka z gumowym tłokiem o objętości co najmniej 10 ml, igła Hubera z drenem (22Gx20mm)do wkłucia do założonego portu, Kompatybilny z rezonansem magnetycznym i tomografią komputerową, wytrzymały do 350 psi przy podawaniu kontrastu?

Czy Zamawiający w pakiecie 34 w poz. 2  dopuści igły typu Hubera, zgięta pod kątem 90º do wstrzykiwania wewnątrz wszczepialnych portów igła 20G długość: 20mm ,  wyrób medyczny jednorazowy, sterylny pakowany pojedynczo?

Czy Zamawiający w pakiecie 34 w poz. 3  dopuści igły do infuzji do wszczepialnych portów - Igła typu Hubera ze skrzydełkami, zgięta pod kątem 90º, elastyczne przedłużenie(o długości 30 cm) z zaciskiem i żeńskim łącznikiem typu Luer Lock. Dostępne rozmiary: grubość: 19G długość 20mm. Rozmiary igieł oznaczone kolorami. Igły kompatybilne ze środowiskiem MRI (do 3 Tesli) i dające możliwość automatycznych infuzji, wyrób medyczny jednorazowy, sterylny pakowany pojedynczo?

Czy Zamawiający w pakiecie 34 w poz. 4  dopuści igły do infuzji do wszczepialnych portów - Igła typu Hubera ze skrzydełkami, zgięta pod kątem 90º, elastyczne przedłużenie(o długości 30 cm) z zaciskiem i żeńskim łącznikiem typu Luer Lock. Dostępne rozmiary: grubość 20G długość: 25mm. Rozmiary igieł oznaczone kolorami. Igły kompatybilne ze środowiskiem MRI (do 3 Tesli) i dające możliwość automatycznych infuzji, wyrób medyczny jednorazowy, sterylny pakowany pojedynczo?

Odpowiedź:  Zamawiający  pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający w pakiecie nr 28 w pozycji 1 dopuści obecnie stosowaną przez Zamawiającego zastawkę Heimlicha z zaworem jednokierunkowym chroniącym przed powrotem odessanego płynu, zakończoną obustronnie łącznikiem schodkowy umożliwiającym połączenie z workiem i drenem od pacjenta, w zestawie z workiem o pojemności 2000ml wyskalowanym co 100ml, z wbudowanym zaworem płatkowym, odpowietrznikiem i zaworem spustowym, i drenem łączacym worek z zastawką o długości 50 cm, dodatkowo w zestawie: przejściówka luer lock i dwa paski mocujące o regulowanej długości?

Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza.

Pytanie nr 22

pytanie do Pakietu nr 12 - pozycja 1: Ze względu na możliwość zaoferowania produktu najwyższej jakości od europejskiego producenta, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod dzielonych REM, z pętlą sprzężenia zwrotnego, uniwersalnych dla dzieci i dorosłych, kompatybilnych z aparatami posiadanymi przez Zamawiającego i posiadającymi wszystkie certyfikaty kompatybilności i bezpieczeństwa użytkowania wystawione przez producenta elektrod o powierzchni 107cm2 wymiar całkowity 164mm x 117mm; Pragniemy podkreślić, że elektrody te są zakupywane w Europie w ilości ponad 6 MILIONÓW sztuk rocznie i cieszą się dużym uznaniem wśród Zespołów Operacyjnych - także w kilkudziesięciu szpitalach na terenie Polski.

Odpowiedź:  Zamawiający  pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 23

Dotyczy Pakietu nr 50  1. Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 50, w miejsce pierwotnych parametrów, igieł biopsyjnych  ultrasonograficznych do aparatu EBUS Pentax o wysokiej rozdzielczości HDFNA do stosowania 
z bronchoskopami, przeznaczonych do celowanego pobierania próbek zmian podśluzówkowych 
i zewnątrzściennych w obrębie lub obok drzewa tchawiczo-oskrzelowego lub przewodu pokarmowego przez kanał roboczy endoskopu ultrasonograficznego do cienkoigłowej biopsji aspiracyjnej, igła 22G dł. 45mm, regulowana dł. koszulki przedłużenie 0-5 cm, średnica 4,1 Fr dł. 744 mm, strzykawka próżniowa o poj. 10ml, koszulka PEEK umożliwiajaca lepszą punkcyjność
 i dokładne pozycjonowanie podczas zabiegu. Minimalny kanał roboczy 2,0 mm.

Odpowiedź:  Zamawiający  pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 24

- Czy zamawiajacy dopuściw pakiecie nr 34 pozycji nr 1 Port naczyniowy tytanowy,komora portu i kolnierz wykonane z tytanu,wysokośc portu 14,5 mm,membrana silikonowa zapewniająca szczelność do minimum 2000 wkłuć,dołączony cewnik poliuretanowy skalowany co 1 cm,opisany co 5 cm o srednicy wewnętrznej 1,3 mm, średnica zawnetrzna 2,3 mm , długości 75 cm w zestawie z prowadnicą J,igła do kaniulacji,rozszerzadłem ,koszulka rozrywalna,narzedzia do tunelizacji,igły do wypelnienia cewnika,2 igly do przepłukiwania zestawu w rozmiarze 22 G,,iglowy zestaw do infuzji ze skrzydełkami 20G,,strzykawka 12 ml,przeznaczony do badan MRI,w opakowaniu instrukcja oraz informator dla pacjenta

- Czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 34 pozycji nr 2 Igła kątowa do przepłukiwania portu  20 G x 19 mm

- Czy zamawiajacy dopuści w pakiecie nr 34 pozycji nr 3 Igła z atraumatycznym szlifem 19G x 19mm do portu, ze skrzydełkami posiadająca elastyczny gładki system mocowania z drenem i zaciskiem do stosowania w przypadku długotrwałych wlewów. Dren z zaciskiem nie zaw. PCV.

Odpowiedź: ad 1-3  Zamawiający  pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 25

1. Pytanie dot. Pak. Nr. 55 poz. 2

Obecnie zestawy do żywienia dojelitowego służące do podania diety do przewodu pokarmowego, zgodnie z obowiązującą normą ISO 8036-1 wyposażone są tylko w złącze typu ENFit (nie w poprzednie złącze typu ENLock).  Wiąże się to z dostosowaniem się do nowych międzynarodowych norm dla złączy wyrobów medycznych w żywieniu dojelitowym mających na  celu zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów oraz zapobiegać sytuacją , w których następuje niewłaściwe połączenie. W związku z powyższym czy zamawiający zaakceptuje zestawy do podaży diety do pompy infinity w wersji do worków ze złączem ENFit?

Odpowiedź:  Zamawiający  dopuszcza.

Pytanie nr 26

Pakiet 15 W związku z informacją, iż oferent jest zobowiązany do zaopatrzenia szpitala w uchwyty do mocowania na ścianie kartoników z rękawiczkami, prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie jakiej ilości uchwytów oczekuje.

Odpowiedź:  Zamawiający  oczekuje 100 sztuk uchwytów.