| PAKIET NR 2 Bieżnia do treningu rehabilitacyjnego – 4 sztuki |  |
| --- | --- |
| L.p. | Parametry (funkcje) wymagane (minimalne) |
| 1 | - Prędkość taśmy regulowana 0-25 km/h, regulacja prędkości co 0,5 km/h - Kąt wzniesienia regulowany 0 do 25%, regulacja nachylenia co 0,5% poprzez wbudowany inklinometr - Współpraca z systemami komputerowymi, posiadającymi oprogramowanie do realizacji próby wysiłkowej - Łagodny rozruch od 0 km/h z pełnym obciążeniem - Taśma antypoślizgowa - Długość użytkowa pasa bieżni 1500 mm +/- 10% - Maksymalne wymiary podstawy bieżni 1940 x 780 mm - Obciążalność do 200 kg +/- 10% - Masa bieżni do 165kg +/- 10% - Zasilanie 230 V, 50 Hz - Program i instrukcja obsługi w języku polskim - Dwa awaryjne wyłączniki bezpieczeństwa - Certyfikat CE (dyrektywa 93/42/EWG Aneks II), urządzenie w I klasie ochronności z częścią aplikacyjną typy BF - Przeprowadzenie 6 minutowego testu marszu - Bieżnia może być sterowana z poziomu oprogramowania komputerowego do wykonywania prób wysiłkowych |