WCPiT /EA/381-36/2021 		Poznań, 2021-11- 17

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę materiałów opatrunkowych.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (t.j z 2019r. poz. 2019 ze zm.), Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

PYTANIE nr 1:

Pytanie pakiet nr 2 poz 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowego włókninowego opatrunku do mocowania kaniul dożylnych w rozmiarze 6 cm x 8 cm. Opatrunek zawiera hypoalergiczny klej poliakrylowy oraz wkład chłonny chroniący miejsce wkłucia, wyposażony jest również w dodatkową podkładkę do umieszczenia pod skrzydłami kaniuli ?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 2:

Pytanie pakiet nr 3 poz 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski dzianej w rozmiarze 5m x 10 cm wykonanej z poliestru z dodatkiem włókien wiskozowych pakowanej po 10 szt w ilości 500 op ?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 3:

Pytanie pakiet nr 6 poz 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski elastycznej podtrzymującej z dmowa zapinkami o rozciągliwości 110% o wymiarze 5m x 10 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 4:

Pytanie pakiet nr 6 poz 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowego włókninowego opatrunku w rozmiarze 10 cm x 10 cm pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie jałowego włókninowego opatrunku w rozmiarze 10cm x 10 cm pozostałe parametry zgodne z SWZ.

PYTANIE nr 5:

PYTANIE 1 – dotyczy pakietu 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę ligniny w opakowaniu 1 kg z przeliczeniem na 2.000 pełnych opakowań? Sposób pakowania jest kwestią techniczną i nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla walorów użytkowych wyrobu, a dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę ligniny w opakowaniu 1 kg z odpowiednim przeliczeniem. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z  SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.

PYTANIE nr 6:

Pakiet nr 2

Pozycja 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku na kleju z syntetycznego kauczuku – pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 7:

Pakiet nr 8

Pozycja 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania niewyjałowione tupfery gazowe twarde do preparowania tkanek – fasola, 24 nitkowe, z nitką RTG, pakowane po 1000 sztuk, tupfery w rozmiarze ok. 19,8 cm x 10,2 cm?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 8:

Pakiet nr 2, pozycja 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie a’100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z  SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.

PYTANIE nr 9:

Pakiet nr 3, pozycja 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie a’100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z  SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.

PYTANIE nr 10:

Pakiet nr 3, pozycja 2 - Czy Zamawiający ma na myśli gazę o powierzchni 1m2?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia: tak Zamawiający wymaga gazę o powierzchni 1m2.

PYTANIE nr 11:

Pakiet nr 3, pozycja 5 - Czy Zamawiający ma na myśli watę bawełniano-wiskozową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza watę bawełniano-wiskozową.

PYTANIE nr 12:

Pakiet nr 4, pozycja 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’5kg z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie a’5kg z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z  SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.

PYTANIE nr 13:

Pakiet nr 5, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści ligninę pakowaną a’1kg z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ligninę pakowaną a’1kg z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z  SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.

PYTANIE nr 14:

Pakiet nr 6, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 20x25cm?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 15:

Pakiet nr 7, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści przylepiec włókninowy (50% miazga drzewna, 50% poliester)?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 16:

Pakiet nr 8, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści tupfery standardowe miękkie w kształcie kuli?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 17:

Pakiet nr 8, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści tupfery niejałowe pakowane a’250 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tupfery niejałowe pakowane a’250 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z  SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.

PYTANIE nr 18:

Pakiet nr 8, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści tupfery jałowe 15cm x 15cm w kształcie fasoli pakowane a’5 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 10 poz. 1 tupfery jałowe 15cm x 15cm w kształcie fasoli pakowane a’5 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z  SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.

PYTANIE nr 20:

Pakiet nr 13, pozycja 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’12 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie a’12 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z  SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.

PYTANIE nr 21:

Pakiet nr 13, pozycja 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’6 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie a’6 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z  SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.

PYTANIE nr 22:

Pakiet nr 17, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści podkładkę do rurek tracheostomijnych w rozmiarze 8,5cm x 8,5 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podkładkę do rurek tracheostomijnych w rozmiarze 8,5cm x 8,5 cm.

PYTANIE nr 23:

Pakiet nr 17, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści podkładkę do rurek tracheostomijnych bez dodatku aluminium?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 24:

Pakiet nr 18, pozycja 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z  SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.

PYTANIE nr 25:

Pakiet nr 19, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 31x72mm z wkładem chłonnym wykonanym z wysokochłonnych włókien SAF w rozmiarze 18x25mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opatrunek w rozmiarze 31x72mm z wkładem chłonnym wykonanym z wysokochłonnych włókien SAF w rozmiarze 18x25mm.

PYTANIE nr 26:

Pakiet nr 24, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegu operacyjnego VAT z serwetami gazowymi z nitką RTG i tasiemką w rozmiarze 45 x 70 cm (w miejsce serwet 75 x 75 cm)?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 27:

Pakiet nr 24, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegu operacyjnego VAT z tupferami bez dodatkowej 30 cm nitki?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 28:

Pakiet nr 24, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegu operacyjnego VAT z tupferami miękkimi?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 29:

Pakiet nr 24, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegu operacyjnego NUSS z serwetami gazowymi z nitką RTG i tasiemką w rozmiarze 45 x 70 cm (w miejsce serwet 75 x 75 cm)?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 30:

Pakiet nr 24, pozycja 1, 2 - Czy Zamawiający dopuści zestawy sterylizowane tlenkiem etylenu? Proces sterylizacji tlenkiem etylenu jest równie bezpieczny jak sterylizacja parą wodną, ponieważ każdy rodzaj sterylizacji musi być zwalidowany, nadzorowany, kontrolowany zgodnie z mającymi zastosowanie obowiązującymi normami dla danego rodzaju procesu sterylizacji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestawy sterylizowane tlenkiem etylenu.

PYTANIE nr 31:

Pakiet nr 24, pozycja 1, 2 - Czy Zamawiający dopuści zestawy w opakowaniu typu rękaw papierowo-foliowy z prostym zgrzewem i marginesem ułatwiającym otwieranie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestawy w opakowaniu typu rękaw papierowo-foliowy z prostym zgrzewem i marginesem ułatwiającym otwieranie.

PYTANIE nr 32:

Dot. asortymentu:

- Pakiet 2: czy Zamawiający dopuszcza opatrunek zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I sterylnej reg. 4?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 33:

- Pakiet 3 poz. 5: czy Zamawiający dopuści watę w opakowaniach 500 g z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 34:

- Pakiet 3 poz. 5: czy Zamawiający dopuści watę będącą wyrobem higieniczno-kosmetycznym?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 35:

- Pakiet 4: czy Zamawiający wymaga ligniny pakowanej w opakowanie foliowe chroniące przed wilgocią? Opakowanie papierowe nie chroni przed wilgocią a tym samym może powodować pogorszenie chłonności przechowywanej ligniny.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 36:

- Pakiet 4: czy Zamawiający wymaga ligniny o chłonności min. 12g/g? Czy zamawiający karty danych technicznych i próbki na wezwanie w celu weryfikacji oferowanego produktu?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 37:

- Pakiet 7 poz. 2: Czy Zamawiający dopuści przylepce na tkaninie elastycznej 65% bawełna, 35% poliamid?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 38:

- Pakiet 10, poz. 1: Czy Zamawiający dopuści, aby dodatkowa nitka posiadała część wystającą poza tupferem o dł. 25 cm ± 3 cm?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 39:

- Pakiet 24: czy Zamawiający dopuszcza zestawy z serwetami gazowymi 2-warstwowymi? Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestawy z serwetami gazowymi 2-warstwowymi.

PYTANIE nr 40:

Dot. wzoru umowy:

1.	Czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kary umownej do 0,5% lub na inne złagodzenie kary umownej z § 4 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

PYTANIE nr 41:

2.	Czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kary umownej do 0,5% lub na inne złagodzenie kary umownej z § 4 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

PYTANIE nr 42:

3.	Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 5 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

PYTANIE nr 43:

Pakiet 1, poz. 6-8

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia: wymóg klasyfikacji w klasie II reg.7 dotyczy tylko poz. 1-5.

PYTANIE nr 44:

Pakiet 1, poz. 1-5

Czy zamawiający dopuści kompresy z brzegami podwijanymi z dwóch stron?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 45:

Pakiet 2

czy zamawiający dopuści plaster z zintegrowanym opatrunkiem chłonnym, bez dodatkowej luźnej podkładki?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 46:

Pakiet 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z  SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.

PYTANIE nr 47:

Pakiet 3, poz.1

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia: wymóg klasyfikacji w klasie II reg.7 dotyczy tylko poz. 2.

PYTANIE nr 48:

Pakiet 3, poz.1

Czy zamawiający dopuści gazę pakowaną w rolkę po 100 mb?

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 mb z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza gazę pakowaną w rolkę po 100 mb. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z  SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.

PYTANIE nr 49:

Pakiet 3 poz. 3

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE nr 50:

Pakiet 3,poz. 4

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (t.j z 2019r. poz. 2019 ze zm.) przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 22.11.2021 roku.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin związania z ofertą do  21.12.2021 roku.