WCPiT /EA/381-36/2021 Poznań, 2021-11- 17

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę materiałów opatrunkowych.**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (t.j z 2019r. poz. 2019 ze zm.), Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**PYTANIE nr 1:**

**Pytanie pakiet nr 2 poz 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowego włókninowego opatrunku do mocowania kaniul dożylnych w rozmiarze 6 cm x 8 cm. Opatrunek zawiera hypoalergiczny klej poliakrylowy oraz wkład chłonny chroniący miejsce wkłucia, wyposażony jest również w dodatkową podkładkę do umieszczenia pod skrzydłami kaniuli ?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 2:**

**Pytanie pakiet nr 3 poz 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski dzianej w rozmiarze 5m x 10 cm wykonanej z poliestru z dodatkiem włókien wiskozowych pakowanej po 10 szt w ilości 500 op ?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 3:**

**Pytanie pakiet nr 6 poz 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski elastycznej podtrzymującej z dmowa zapinkami o rozciągliwości 110% o wymiarze 5m x 10 cm ?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 4:**

**Pytanie pakiet nr 6 poz 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowego włókninowego opatrunku w rozmiarze 10 cm x 10 cm pozostałe parametry zgodne z SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie jałowego włókninowego opatrunku w rozmiarze 10cm x 10 cm pozostałe parametry zgodne z SWZ.**

**PYTANIE nr 5:**

**PYTANIE 1 – dotyczy pakietu 5, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę ligniny w opakowaniu 1 kg z przeliczeniem na 2.000 pełnych opakowań? Sposób pakowania jest kwestią techniczną i nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla walorów użytkowych wyrobu, a dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę ligniny w opakowaniu 1 kg z odpowiednim przeliczeniem. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.**

**PYTANIE nr 6:**

**Pakiet nr 2**

**Pozycja 1 -** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku na kleju z syntetycznego kauczuku – pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 7:**

**Pakiet nr 8**

**Pozycja 1 -** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania niewyjałowione tupfery gazowe twarde do preparowania tkanek – fasola, 24 nitkowe, z nitką RTG, pakowane po 1000 sztuk, tupfery w rozmiarze ok. 19,8 cm x 10,2 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 8:**

**Pakiet nr 2, pozycja 1 -** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie a’100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.**

**PYTANIE nr 9:**

**Pakiet nr 3, pozycja 1 -** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie a’100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.**

**PYTANIE nr 10:**

**Pakiet nr 3, pozycja 2 -** Czy Zamawiający ma na myśli gazę o powierzchni 1m2?

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia: tak Zamawiający wymaga gazę o powierzchni 1m2.**

**PYTANIE nr 11:**

**Pakiet nr 3, pozycja 5 -** Czy Zamawiający ma na myśli watę bawełniano-wiskozową?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza watę bawełniano-wiskozową.**

**PYTANIE nr 12:**

**Pakiet nr 4, pozycja 1 -** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’5kg z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie a’5kg z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.**

**PYTANIE nr 13:**

**Pakiet nr 5, pozycja 1 -** Czy Zamawiający dopuści ligninę pakowaną a’1kg z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ligninę pakowaną a’1kg z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.**

**PYTANIE nr 14:**

**Pakiet nr 6, pozycja 6 -** Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 20x25cm?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 15:**

**Pakiet nr 7, pozycja 1 -** Czy Zamawiający dopuści przylepiec włókninowy (50% miazga drzewna, 50% poliester)?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 16:**

**Pakiet nr 8, pozycja 1 -** Czy Zamawiający dopuści tupfery standardowe miękkie w kształcie kuli?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 17:**

**Pakiet nr 8, pozycja 1 -** Czy Zamawiający dopuści tupfery niejałowe pakowane a’250 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tupfery niejałowe pakowane a’250 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.**

**PYTANIE nr 18:**

**Pakiet nr 8, pozycja 1 -** Czy Zamawiający dopuści tupfery jałowe 15cm x 15cm w kształcie fasoli pakowane a’5 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

Zamawiający dopuszcza w pakiecie 10 poz. 1 tupfery jałowe 15cm x 15cm w kształcie fasoli pakowane a’5 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.

**PYTANIE nr 20:**

**Pakiet nr 13, pozycja 1 -** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’12 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie a’12 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.**

**PYTANIE nr 21:**

**Pakiet nr 13, pozycja 2 -** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’6 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie a’6 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.**

**PYTANIE nr 22:**

**Pakiet nr 17, pozycja 1 -** Czy Zamawiający dopuści podkładkę do rurek tracheostomijnych w rozmiarze 8,5cm x 8,5 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza podkładkę do rurek tracheostomijnych w rozmiarze 8,5cm x 8,5 cm.**

**PYTANIE nr 23:**

**Pakiet nr 17, pozycja 1 -** Czy Zamawiający dopuści podkładkę do rurek tracheostomijnych bez dodatku aluminium?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 24:**

**Pakiet nr 18, pozycja 1 -** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.**

**PYTANIE nr 25:**

**Pakiet nr 19, pozycja 1 -** Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 31x72mm z wkładem chłonnym wykonanym z wysokochłonnych włókien SAF w rozmiarze 18x25mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opatrunek w rozmiarze 31x72mm z wkładem chłonnym wykonanym z wysokochłonnych włókien SAF w rozmiarze 18x25mm.**

**PYTANIE nr 26:**

**Pakiet nr 24, pozycja 1 -** Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegu operacyjnego VAT z serwetami gazowymi z nitką RTG i tasiemką w rozmiarze 45 x 70 cm (w miejsce serwet 75 x 75 cm)?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 27:**

**Pakiet nr 24, pozycja 1 -** Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegu operacyjnego VAT z tupferami bez dodatkowej 30 cm nitki?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 28:**

**Pakiet nr 24, pozycja 1 -** Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegu operacyjnego VAT z tupferami miękkimi?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 29:**

**Pakiet nr 24, pozycja 2 -** Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegu operacyjnego NUSS z serwetami gazowymi z nitką RTG i tasiemką w rozmiarze 45 x 70 cm (w miejsce serwet 75 x 75 cm)?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 30:**

**Pakiet nr 24, pozycja 1, 2 -** Czy Zamawiający dopuści zestawy sterylizowane tlenkiem etylenu? Proces sterylizacji tlenkiem etylenu jest równie bezpieczny jak sterylizacja parą wodną, ponieważ każdy rodzaj sterylizacji musi być zwalidowany, nadzorowany, kontrolowany zgodnie z mającymi zastosowanie obowiązującymi normami dla danego rodzaju procesu sterylizacji.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestawy sterylizowane tlenkiem etylenu.**

**PYTANIE nr 31:**

**Pakiet nr 24, pozycja 1, 2 -** Czy Zamawiający dopuści zestawy w opakowaniu typu rękaw papierowo-foliowy z prostym zgrzewem i marginesem ułatwiającym otwieranie?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestawy w opakowaniu typu rękaw papierowo-foliowy z prostym zgrzewem i marginesem ułatwiającym otwieranie.**

**PYTANIE nr 32:**

**Dot. asortymentu:**

1. **Pakiet 2:** czy Zamawiający dopuszcza opatrunek zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I sterylnej reg. 4?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 33:**

1. **Pakiet 3 poz. 5:** czy Zamawiający dopuści watę w opakowaniach 500 g z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 34:**

1. **Pakiet 3 poz. 5:** czy Zamawiający dopuści watę będącą wyrobem higieniczno-kosmetycznym?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 35:**

1. **Pakiet 4:** czy Zamawiający wymaga ligniny pakowanej w opakowanie foliowe chroniące przed wilgocią? Opakowanie papierowe nie chroni przed wilgocią a tym samym może powodować pogorszenie chłonności przechowywanej ligniny.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 36:**

1. **Pakiet 4:** czy Zamawiający wymaga ligniny o chłonności min. 12g/g? Czy zamawiający karty danych technicznych i próbki na wezwanie w celu weryfikacji oferowanego produktu?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 37:**

1. **Pakiet 7 poz. 2:** Czy Zamawiający dopuści przylepce na tkaninie elastycznej 65% bawełna, 35% poliamid?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 38:**

1. **Pakiet 10, poz. 1:** Czy Zamawiający dopuści, aby dodatkowa nitka posiadała część wystającą poza tupferem o dł. 25 cm ± 3 cm?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 39:**

1. **Pakiet 24:** czy Zamawiający dopuszcza zestawy z serwetami gazowymi 2-warstwowymi? Reszta parametrów zgodna z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zestawy z serwetami gazowymi 2-warstwowymi.**

**PYTANIE nr 40:**

Dot. wzoru umowy:

1. Czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kary umownej do 0,5% lub na inne złagodzenie kary umownej z § 4 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 41:**

2. Czy Zamawiający zgadza się na obniżenie kary umownej do 0,5% lub na inne złagodzenie kary umownej z § 4 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 42:**

3. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 5 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 43:**

Pakiet 1, poz. 6-8

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ? Wyroby, które są przedmiotem oferty są produktami niesterylnymi, w związku z tym nie używa się ich w zabiegach medycznych wysokiego ryzyka i nie zachodzi potrzeba, aby były sklasyfikowane w klasie II a reg.7.

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia: wymóg klasyfikacji w klasie II reg.7 dotyczy tylko poz. 1-5.**

**PYTANIE nr 44:**

Pakiet 1, poz. 1-5

Czy zamawiający dopuści kompresy z brzegami podwijanymi z dwóch stron?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 45:**

Pakiet 2

czy zamawiający dopuści plaster z zintegrowanym opatrunkiem chłonnym, bez dodatkowej luźnej podkładki?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 46:**

Pakiet 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.**

**PYTANIE nr 47:**

Pakiet 3, poz.1

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ?

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia: wymóg klasyfikacji w klasie II reg.7 dotyczy tylko poz. 2.**

**PYTANIE nr 48:**

Pakiet 3, poz.1

Czy zamawiający dopuści gazę pakowaną w rolkę po 100 mb?

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 mb z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza gazę pakowaną w rolkę po 100 mb. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.**

**PYTANIE nr 49:**

Pakiet 3 poz. 3

*Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z* przędzy poliestrowej 100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniotą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 50:**

Pakiet 3,poz. 4

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (t.j z 2019r. poz. 2019 ze zm.) przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do **22.11.2021** roku.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin związania z ofertą do **21.12.2021 roku.**