{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["opatrunki 2021"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"opatrunki 2021","index":0,"n_rows":232,"n_cols":12,"rows_kept":232,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[216,2,216,5],[225,2,225,5],[231,1,231,4],[160,2,160,5],[167,2,167,5],[175,2,175,5],[180,2,180,5],[198,2,198,5],[206,2,206,5],[231,5,231,6],[115,2,115,5],[116,0,116,10],[122,2,122,5],[133,2,133,5],[141,2,141,5],[151,2,151,5],[85,2,85,5],[87,1,87,10],[95,2,95,5],[97,1,97,10],[106,2,106,5],[108,1,108,10],[38,2,38,5],[44,2,44,5],[51,2,51,5],[64,2,64,5],[75,2,75,5],[77,1,77,10],[2,2,2,5],[3,2,3,6],[4,1,4,10],[17,2,17,5],[25,2,25,5],[27,1,27,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,null,"MATERIAŁY OPATRUNKOWE    Pakiet nr 1"]
[]
[null,"Produkty jałowe z pakietu 1 poz. 1,2,3,4,5 powinny być sterylizowane w nasyconej parze wodnej pod ciśnieniem lub tlenkiem etylenu lub metodą radiacyjną. Wszystkie wyroby gazowe z pakietu (poz. 1-5)  powinny być składane wg systemu ES i  posiadać rejestrację w klasie IIa,  reguła 7 oraz wykonane z materiału o przędzy min. TEX 15."]
[]
["l.p.","nazwa","rozmiar lub wielkość","j.m.","zapotrzebowanie (a)","nazwa handlowa","cena jedn. netto (b)","wartość ogółem netto (a x b = c)","stawka VAT "," VAT  (d)","wartość ogółem brutto  (c + d)","nazwa"]
[1,"Kompresy gazowe wyjałowione 17 nitk. 8w.","5cm x 5cm -           a 2szt.","op.",120000]
[2,"Kompresy gazowe wyjałowione                   17 nitk. 8 w.","7,5cm x 7,5cm -     a 2szt","op.",96000]
[3,"Kompresy gazowe wyjałowione                 17 nitk. 8w.","10cm x 10cm-     a 2szt.","op.",55000]
[4,"Kompresy gazowe wyjałowione 17 nitk. 8w.","5cm x 5cm -           a 5szt.","op.",10000]
[5,"Kompresy gazowe wyjałowione                   17 nitk. 8 w.","7,5cm x 7,5cm -     a 5szt","op.",5000]
[6,"Kompresy włókninowe niewyjałowione, 4 warstwy","5cm x 5cm -            ā 100szt          ","op.",3100]
[7,"Kompresy włókninowe niewyjałowione, 4 warstwy","7,5cm x 7,5cm -     ā 100szt.     ","op.",1100]
[8,"Kompresy włókninowe niewyjałowione, 4 warstwy","10cm x 10cm -      ā 100szt.   ","op.",4500]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
[null,null,"MATERIAŁY OPATRUNKOWE    Pakiet nr 2"]
[]
[]
["l.p.","nazwa","rozmiar lub wielkość","j.m.","zapotrzebowanie (a)","nazwa handlowa","cena jedn. netto (b)","wartość ogółem netto (a x b = c)","stawka VAT "," VAT  (d)","wartość ogółem brutto  (c + d)","nazwa"]
[1,"Opatrunek hypoalergiczny, nieprzezroczysty do mocowania kaniul z nacięciem na port pionowy, na kleju akrylowym, jałowy, z centralnie umieszczonym wkładem chłonnym zabezpieczjącym miejsce wkłucia, z podkładką włókninową chroniącą skórę przed uciskiem kaniuli, papierowa warstwa zabezpieczająca podzielona na 3 odrębne części (2 skrzydełka, 1 część z opatrunkiem).                                                     Dopuszczmy opatrunek sklasyfikowany zgodnie z reguła 4 jako wyrób medyczny klasy IIA.","5-6cm x 7-9cm","szt.",50000]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
[]
[null,null,"MATERIAŁY OPATRUNKOWE    Pakiet nr 3"]
[]
[null,"Gaza w poz. 2 powinna być zarejestrowana w klasie IIa, reguła 7."]
[]
["l.p.","nazwa","rozmiar lub wielkość","j.m.","zapotrzebowanie (a)","nazwa handlowa","cena jedn. netto (b)","wartość ogółem netto (a x b = c)","stawka VAT "," VAT  (d)","wartość ogółem brutto  (c + d)","nazwa"]
[1,"Gaza opatrunkowa niewyjał. 17 nitk. w składkach","szerokość 90 cm","m.b.",5500]
[2,"Gaza opatrunkowa jałowa, sterylizowana w parze wodnej pod ciśnieniem lub tlenkiem etylenu lub metodą radiacyjną","1m x 1m","szt.",4000]
[3,"Opaska dziana wiskozowa pakowana pojedynczo","4m x 10cm","szt.",5000]
[4,"Opaska elastyczna tkana z dwiema zapinkami stanowiącymi integralną część opakowania, z domieszką bawełny, pakowana pojedynczo","5m x 15cm","szt.",500]
[5,"Wata opatrunkowa ","200g","op.",150]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
[]
[null,null,"MATERIAŁY OPATRUNKOWE    Pakiet nr 4"]
[]
["l.p.","nazwa","rozmiar lub wielkość","j.m.","zapotrzebowanie (a)","nazwa handlowa","cena jedn. netto (b)","wartość ogółem netto (a x b = c)","stawka VAT "," VAT  (d)","wartość ogółem brutto  (c + d)","nazwa"]
[1,"Lignina arkusze - 100% celulozy bielonej bezchlorowo (będąca wyrobem medycznym)","40cm x 60cm","kg",500]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
[null,null,"MATERIAŁY OPATRUNKOWE    Pakiet nr 5"]
[]
[]
["l.p.","nazwa","rozmiar lub wielkość","j.m.","zapotrzebowanie (a)","nazwa handlowa","cena jedn. netto (b)","wartość ogółem netto (a x b = c)","stawka VAT "," VAT  (d)","wartość ogółem brutto  (c + d)","nazwa"]
[1,"Lignina cięta- 100% celulozy bielonej bezchlorowo","20cm x 30cm         a 0,5kg","op.",4000]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
[null,null,"MATERIAŁY OPATRUNKOWE    Pakiet nr 6"]
[]
[]
["l.p.","nazwa","rozmiar lub wielkość","j.m.","zapotrzebowanie (a)","nazwa handlowa","cena jedn. netto (b)","wartość ogółem netto (a x b = c)","stawka VAT "," VAT  (d)","wartość ogółem brutto  (c + d)","nazwa"]
[1,"Bardzo elastyczna bezuciskowa opaska podtrzymująca o rozciągliwości min. 125%","4m x 10cm","szt.",6000]
[2,"Elastyczna taśma samoprzylepna , hydrofobowa do mocowania opatrunków pooperacyjnych","20cm x 10m","szt.",80]
[3,"Opatrunek jałowy z hydrofobową mikrosiatką do opatrywania ran pooperacyjnych, zaokrąglone narożniki. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie jałowego włókninowego opatrunku w rozmiarze 10cm x 10 cm","8cm x 10cm","szt.",20000]
[4,"Opatrunek jałowy z hydrofobową mikrosiatką do opatrywania ran pooperacyjnych, zaokrąglone narożniki","25cm x 10cm","szt.",4400]
[5,"Opatrunek jałowy z hydrofobową mikrosiatką do opatrywania ran pooperacyjnych, zaokrąglone narożniki","35cm x 10cm","szt.",800]
[6,"Kompresy jałowe, wysokochłonne, kombinowane","20 x 20 cm","szt.",750]
[7,"Kompresy jałowe, wysokochłonne, kombinowane","10 x 10 cm","szt.",1500]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
[null,null,"MATERIAŁY OPATRUNKOWE    Pakiet nr 7"]
[]
[]
["l.p.","nazwa","rozmiar lub wielkość","j.m.","zapotrzebowanie (a)","nazwa handlowa","cena jedn. netto (b)","wartość ogółem netto (a x b = c)","stawka VAT "," VAT  (d)","wartość ogółem brutto  (c + d)","nazwa"]
[1,"Przylepiec na kleju akrylowym z włókniny bez zawartości wiskozy i celulozy.","9,14m x 2,5cm","szt.",50]
[2,"Plaster  opatrunkowy na kleju akrylowym, na tkaninie bawełnianej","1m x 6cm","szt.",100]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
[null,"Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innej długości przylepców ( poz. 1-3 ) z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości."]
[]
[]
[null,null,"MATERIAŁY OPATRUNKOWE    Pakiet nr 8"]
[]
[null,"Wszystkie wyroby z pakietu 8 powinny posiadać rejestrację w klasie IIa, reguła 7.oraz wykonane z materiału o przędzy min. TEX 15."]
[]
["l.p.","nazwa","rozmiar lub wielkość","j.m.","zapotrzebowanie (a)","nazwa handlowa","cena jedn. netto (b)","wartość ogółem netto (a x b = c)","stawka VAT "," VAT  (d)","wartość ogółem brutto  (c + d)","nazwa"]
[1,"Niewyjałowione tupfery gazowe twarde do preparowania tkanek – fasola, 17 nitkowe, z nitką RTG ","15 cm x 15cm    ","szt.",8000]
[2,"Kompresy gazowe niewyjałowione z kontrastem RTG 17 nitkowe,                  12 warstw","7,5cm x 7,5cm -        ā 100 szt.   ","op.",60]
[3,"Kompresy gazowe niewyjałowione z kontrastem RTG 17 nitkowe,                  12 warstw","10cm x 10cm -        ā 100 szt.   ","op.",100]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
[null,null,"MATERIAŁY OPATRUNKOWE    Pakiet nr 9"]
[]
[null,"Wyroby z pakietu 9 powinny być sterylizowane w nasyconej parze wodnej pod ciśnieniem lub tlenkiem etylenu, zaopatrzone w samoprzylepne etykietki (zawierające kod wyrobu, numer LOT, datę ważności oraz identyfikację producenta), które po odklejeniu od etykiety głównej można wkleić do dokumentacji. Wyrób z pakietu powinien posiadać rejestrację w klasie IIa, reguła 7 oraz wykonane z materiału o przędzy min. TEX 15."]
[]
["l.p.","nazwa","rozmiar lub wielkość","j.m.","zapotrzebowanie (a)","nazwa handlowa","cena jedn. netto (b)","wartość ogółem netto (a x b = c)","stawka VAT "," VAT  (d)","wartość ogółem brutto  (c + d)","nazwa"]
[1,"Kompresy gazowe jałowe z kontrastem RTG, 17 nitkowe, 12 warstw","10cm x 10cm -   ā 10szt.   ","op.",280]
[2,"Kompresy gazowe jałowe z nitką RTG 17N 12 w","7,5 x 7,5 cm - a 5szt.","op.",100]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
[]
[null,null,"MATERIAŁY OPATRUNKOWE    Pakiet nr 10"]
[]
[null,"Tupfery i setony gazowe jałowe, 17 nitkowe,  o wysokiej chłonności z gazy bawełnianej, sterylizowane w nasyconej parze wodnej pod ciśnieniem lub tlenkiem etylenu, rejestracja w klasie IIa, reguła 7 oraz wykonane z materiału o przędzy min. TEX 15."]
[]
["l.p.","nazwa","rozmiar lub wielkość","j.m.","zapotrzebowanie (a)","nazwa handlowa","cena jedn. netto (b)","wartość ogółem netto (a x b = c)","stawka VAT "," VAT  (d)","wartość ogółem brutto  (c + d)","nazwa"]
[1,"Tupfery jałowe gazowe twarde z nitką RTG do preparowania tkanek– fasola, 17 nitkowe, z dodatkową nitką  o dł. min 30cm (część wystająca poza tupferem) ","15 cm x 15cm   a 10 szt.                    ","op.",600]
[2,"Setony jałowe  4 warstwowe z nitka RTG","5 cm x 2 m  ","szt.",150]
[3,"Setony jałowe  4 warstwowe z nitką RTG.","10 cm x 2m","szt.",150]
[4,"Setony jałowe  4 warstwowe z nitką RTG.","7,5 cm x 2 m","szt.",200]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
[null,null,"SERWETY OPERACYJNE   Pakiet nr 11"]
[]
[null,"Serwety jałowe z pakietu 11 poz.1,2 powinny być sterylizowane w nasyconej parze wodnej pod ciśnieniem, opakowanie jednostkowe typu torebka papierowo-foliowa spełniająca wymogi normy PN-EN 868-5, zaopatrzona w samoprzylepne etykietki (zawierające kod wyrobu, numer LOT, datę ważności oraz identyfikację producenta), które po odklejeniu od etykiety głównej można wkleić do dokumentacji. Wszyskie wyroby z pakietu powinny posiadać rejestrację w klasie IIa, reg. 7 oraz wykonane z materiału o przędzy min. TEX 15."]
[]
["l.p.","nazwa","rozmiar lub wielkość","j.m.","zapotrzebowanie (a)","nazwa handlowa","cena jedn. netto (b)","wartość ogółem netto (a x b = c)","stawka VAT "," VAT  (d)","wartość ogółem brutto  (c + d)","nazwa"]
[1,"Serweta oper. jałowa z gazy bawełnianej 17 nitkowej, 2 warstw., z nitką RTG i tasiemką","75cm x 75cm      a 5 szt.","op.",360]
[2,"Serweta oper. jałowa z gazy bawełnianej 17 nitkowej, 2 warstw., z nitką RTG i tasiemką","75cm x 75cm      a 2 szt.","op.",240]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
[null,null,"SERWETY OPERACYJNE   Pakiet nr 12"]
["Serwety powinny posiadać rejestrację w klasie IIa, reg. 7 oraz wykonane z materiału o przędzy min. TEX 15."]
[]
["l.p.","nazwa","rozmiar lub wielkość","j.m.","zapotrzebowanie (a)","nazwa handlowa","cena jedn. netto (b)","wartość ogółem netto (a x b = c)","stawka VAT "," VAT  (d)","wartość ogółem brutto  (c + d)","nazwa"]
[1,"Serweta oper. niejałowa z gazy bawełnianej 17 nitkowe, 2 warstw., z nitką RTG i tasiemką, dekatyzowane","75cm x 75cm","szt.",8000]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
[null,null,"MATERIAŁY OPATRUNKOWE    Pakiet nr 13"]
[]
[]
["l.p.","nazwa","rozmiar lub wielkość","j.m.","zapotrzebowanie (a)","nazwa handlowa","cena jedn. netto (b)","wartość ogółem netto (a x b = c)","stawka VAT "," VAT  (d)","wartość ogółem brutto  (c + d)","nazwa"]
[1,"Przylepiec hypoalergiczny z porowatej,  przezroczystej folii na kleju akrylowym podzielny wzdłuż i w poprzek bez użycia nożyczek.","2,5cm x 9,0 - 9,2m ","szt.",4080]
[2,"Przylepiec hypoalergiczny z porowatej, przezroczystej folii na kleju akrylowym podzielny wzdłuż i w poprzek bez użycia nożyczek.","5cm x 9,0 - 9,2m ","szt.",300]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
[null,"Zamawiający dopuszcza zaoferowanie innej długości przylepców ( poz. 1-2 ) z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości."]
[]
[]
[null,null,"MATERIAŁY OPATRUNKOWE    Pakiet nr 14"]
[]
[]
["l.p.","nazwa","rozmiar lub wielkość","j.m.","zapotrzebowanie (a)","nazwa handlowa","cena jedn. netto (b)","wartość ogółem netto (a x b = c)","stawka VAT "," VAT  (d)","wartość ogółem brutto  (c + d)","nazwa"]
[1,"Opatrunek hydrokoloidowy do opatrywania ran mało i średniosączących na bazie trzech hydrokoloidów: żelatyny, pektyny i CMC","15cm x 15cm","szt.",200]
[2,"Opatrunek hydrokoloidowy do opatrywania ran mało i średniosączących na bazie trzech hydrokoloidów: żelatyny, pektyny i CMC","20cm x 20cm","szt.",150]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
[null,null,"MATERIAŁY OPATRUNKOWE    Pakiet nr 15"]
[]
[]
["l.p.","nazwa","rozmiar lub wielkość","j.m.","zapotrzebowanie (a)","nazwa handlowa","cena jedn. netto (b)","wartość ogółem netto (a x b = c)","stawka VAT "," VAT  (d)","wartość ogółem brutto  (c + d)","nazwa"]
[1,"Przylepiec chirurgiczny hypoalergiczny z klejem akrylowym z ząbkowanymi brzegami ułatwiającymi dzielenie bez nożyczek, oddychający, przepuszczalny dla pary wodnej i powietrza z białego jedwabiu.","5cm x 9,14m","szt.",60]
[2,"Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania cewników centralnych o wysokiej przylepności i przepuszczalności dla pary wodnej, podwójny klej na części włókninowej i foliowej, j, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku z 4 stron, ramka ułatwiająca aplikację, proste wycięcie na port pionowy w postaci dziurki od klucza, zaokrąglone brzegi,  2 włókninowe paski, metka do oznaczenia, przezroczyste okno 6,3x5,5cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia z polietylenu o wysokiej gęstości, zapewniające   sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania. Potwierdzenie bariery folii  dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium.                               Dopuszczmy opatrunek z jednym, szerokim, laminowanym paskiem włókninowym, przezroczyste okno 5,1 cm x 5,5 cm. ","  8,5x11,5cm","szt.",2200]
[3,"Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych o wysokiej przylepności i przepuszczalności dla pary wodnej, podwójny klej na części włókninowej i foliowej,, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku z 3 lub 4 stron, ramka ułatwiająca aplikację 1 ręką, proste wycięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi,  2 włókninowe paski mocujące łatwo odklejalne od opatrunku i kaniuli, metka do oznaczenia, przezroczyste okno 4,3x3-4cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia z polietylenu o wysokiej gęstości, zapewniające   sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania. Potwierdzenie bariery folii  dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium.                              Dopuszczmy opatrunek z jednym, szerokim, laminowanym paskiem włókninowym, przezroczyste okno 4,1 cm x 3,6 cm. ","7cm x 8cm","szt.",7500]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
[]
[null,null,"MATERIAŁY OPATRUNKOWE    Pakiet nr 16"]
[]
[]
["l.p.","nazwa","rozmiar lub wielkość","j.m.","zapotrzebowanie (a)","nazwa handlowa","cena jedn. netto (b)","wartość ogółem netto (a x b = c)","stawka VAT "," VAT  (d)","wartość ogółem brutto  (c + d)","nazwa"]
[1,"Sześciowarstwowy opatrunek do drenów i cewników dożylnych impregnowany 0,2% roztw. poliheksametylenobiguanidu, nacięty w kształcie litery T","10cm x 10cm      a 2 szt.","op.",5200]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
[]
[]
[null,null,"MATERIAŁY OPATRUNKOWE    Pakiet nr 17"]
[]
[]
["l.p.","nazwa","rozmiar lub wielkość","j.m.","zapotrzebowanie (a)","nazwa handlowa","cena jedn. netto (b)","wartość ogółem netto (a x b = c)","stawka VAT "," VAT  (d)","wartość ogółem brutto  (c + d)","nazwa"]
[1,"Podkładka do rurek tracheostomijnych z warstwą aluminium, posiadająca właściwości przeciwodleżynowe. Zamawiający dopuszcza podkładkę do rurek tracheostomijnych w rozmiarze 8,5cm x 8,5 cm","8cm x 9cm          ","szt.",1000]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
[null,null,"MATERIAŁY OPATRUNKOWE    Pakiet nr 18"]
[]
[]
["l.p.","nazwa","rozmiar lub wielkość","j.m.","zapotrzebowanie (a)","nazwa handlowa","cena jedn. netto (b)","wartość ogółem netto (a x b = c)","stawka VAT "," VAT  (d)","wartość ogółem brutto  (c + d)","nazwa"]
[1,"Opatrunek do bezpiecznego mocowania sond donosowych, elastyczny, pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym. ","dla dorosłych","szt.",600]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
[]
[null,null,"MATERIAŁY OPATRUNKOWE    Pakiet nr 19"]
["l.p.","nazwa","rozmiar lub wielkość","j.m.","zapotrzebowanie (a)","nazwa handlowa","cena jedn. netto (b)","wartość ogółem netto (a x b = c)","stawka VAT "," VAT  (d)","wartość ogółem brutto  (c + d)","nazwa"]
[1,"Samoaktywujący się opatrunek uciskowy na miejsce wkłucia (żyła, tętnica), kolor brązowy, nieprzezroczysty, z padem celulozowym 15 x 20 mm, bez lateksu. Pad celulozowy nie zabezpieczony folią lub opatrunek uciskowy z padem-spongostanem wykonanym z chłonnej gąbki celulozowej zawierającej naturalne włókna celulozowe (bawełnę) oraz celulozę regenerowaną (wiskozę). Rozmiar padu 18 x 20 mm. Zamawiający dopuszcza opatrunek w rozmiarze 31x72mm z wkładem chłonnym wykonanym z wysokochłonnych włókien SAF w rozmiarze 18x25mm","całkowity rozmiar 30 x 72 mm lub 38 x 72 mm","szt.",400]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
[null,null,"MATERIAŁY OPATRUNKOWE    Pakiet nr 20"]
[]
[]
["l.p.","nazwa","rozmiar lub wielkość","j.m.","zapotrzebowanie (a)","nazwa handlowa","cena jedn. netto (b)","wartość ogółem netto (a x b = c)","stawka VAT "," VAT  (d)","wartość ogółem brutto  (c + d)","nazwa"]
[1,"Opatrunek jałowy,hydrokoloidowy, zbudowany z poliuretanowej, półprzepuszczalnej warstwy z zewnętrznej, oraz elastomerowej warstwy wewnętrznej, będącej nośnikiem dla cząstek carboxy methylo celulozy ( cmc)"," 20 x20 cm","szt.",100]
[2,"j.w.","10 x 10 cm","szt.",120]
[3,"Opatrunek jałowy do oczyszczania ran zbudowany ze spiralnych włókien  alginianów wapnia,o chłonności min 10ml/1g,paroprzepuszczalny,wyprodukowany bez użycia farmaceutyków."," 10x10 cm","szt.",150]
[4,"Siatkowy rękaw opatrunkowy o dużych oczkach i dużej elastyczności, zawierający ok 68 % bawełny, odporny na działanie tłuszczów, maści i potu, długość w stanie rozciągniętym : 25 m, w stanie relaksacji : 11,6 m","nr 3","op.",400]
[5,"Siatkowy rękaw opatrunkowy o dużych oczkach i dużej elastyczności, zawierający ok 68 % bawełny, odporny na działanie tłuszczów, maści i potu, długość w stanie rozciągniętym : 25 m, w stanie relaksacji : 11,6 m","nr 5","op.",10]
[6,"Opatrunek z siatki bawełnianej, impregnowanej neutralną maścią","10 x 10 cm","szt.",440]
[7,"Opatrunek z siatki bawełnianej, impregnowanej neutralną maścią","10 x 20 cm","szt.",250]
[8,"Opatrunek jałowy, paroprzepuszczalny wykonany z hydrofobowej siatki poliamidowej, impregnowanej nie zawierającą wazeliny maścią z trójglicerydów, pokryty srebrem metalicznym.  "," 10x10 cm","szt.",500]
[9,"Opatrunek hydroaktywny z pianki poliuretanowej o specjalnej strukturze porów, umożliwiającej szybką i optymalną eliminację wydobywających się z ran wysięków","10 x 10 cm","szt.",240]
[10,"Jałowy, amorficzny, przezroczysty hydrożel, który po wprowadzeniu do rany, tworzy w niej wilgotne środowisko.","15 g w formie strzykawki z podwójną podziałką","szt.",240]
[11,"Opatrunek jałowy, transparentny, samoprzylepny, z folii poliuretanowej, wodoodporny, paroprzepuszczalny, pokryty hipoalergicznym klejem.","10 x 15 cm","szt.",200]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
[]
[null,null,"MATERIAŁY OPATRUNKOWE    Pakiet nr 21"]
[]
[]
["l.p.","nazwa","rozmiar lub wielkość","j.m.","zapotrzebowanie (a)","nazwa handlowa","cena jedn. netto (b)","wartość ogółem netto (a x b = c)","stawka VAT "," VAT  (d)","wartość ogółem brutto  (c + d)","nazwa"]
[1,"Opatrunek hydrożelowy , sterylny, elastyczny, przezroczysty , odpowiednio wytrzymały mechanicznie o działaniu chłodzącym i przeciwbólowym.","12x12 cm","szt.",40]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
[]
[null,null,"MATERIAŁY OPATRUNKOWE    Pakiet nr 22"]
[]
[]
["l.p.","nazwa","rozmiar lub wielkość","j.m.","zapotrzebowanie (a)","nazwa handlowa","cena jedn. netto (b)","wartość ogółem netto (a x b = c)","stawka VAT "," VAT  (d)","wartość ogółem brutto  (c + d)","nazwa"]
[1,"Opatrunek sterylny, miękki, wzmocniony wykonany z nietkanych włókien w technologii Hydrofiber, zawierający jony srebra, o właściwościach antybiofilmowych","5 x 5 cm","szt.",200]
[2,"j.w.","10 x 10 cm","szt.",200]
[2,"j.w.","2 cm x 45 cm","szt.",100]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
[]
[null,null,"MATERIAŁY OPATRUNKOWE    Pakiet nr 23"]
[]
[]
["l.p.","nazwa","rozmiar lub wielkość","j.m.","zapotrzebowanie (a)","nazwa handlowa","cena jedn. netto (b)","wartość ogółem netto (a x b = c)","stawka VAT "," VAT  (d)","wartość ogółem brutto  (c + d)","nazwa"]
[1,"Opatrunek do ran wymagających aktywnego oczyszczania, pozostający na ranie do 3 dni, składajacy sie z: \n- warstwa zewnętrzna: folia polipropylenowa\n- warstwa wewnętrzna: rdzeń płucząco-absorbcyjny z włókien celulozowych, superabsorbent polimerowy, roztwór Ringera\n- warstwa kontaktowa: dzianina polipropylenowa z naniesionymi paskami silikonowymi","7,5 x 7,5 cm","szt.",120]
[2,"j.w.","10 x 10 cm","szt.",50]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
[]
[null,null,"MATERIAŁY OPATRUNKOWE    Pakiet nr 24"]
[]
[]
["l.p.","nazwa","rozmiar lub wielkość","j.m.","zapotrzebowanie (a)","nazwa handlowa","cena jedn. netto (b)","wartość ogółem netto (a x b = c)","stawka VAT "," VAT  (d)","wartość ogółem brutto  (c + d)","nazwa"]
[1,"Zestaw do zabiegu operacyjnego VAT składający się z:\n- 5 szt. Serwet gazowych z nitką RTG i tasiemką 75 x 75 cm 4w razem przywiązanych\n- 10 szt. Kompresów gazowych z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm 17N 12 w\n- 20 szt. Kompresów włókninowych 40g/m2 10 x 10 cm\n- 10 szt. tupfer jałowy gazowy twardy z nitką RTG 15 x 15 cm, 17N z dodatkową nitką o dł min. 30 cm",null,"op.",480]
[2,"Zestaw do zabiegu operacyjnego NUSS składający się z:\n- 3 szt. Serwet gazowych z nitką RTG i tasiemką 75 x 75 cm 4w razem przywiązanych\n- 10 szt. Kompresów gazowych z nitką RTG 10 x 10 cm 17N 12 w\n- 20 szt. Kompresów włókninowych 40g/m2 10 x 10 cm",null,"op.",180]
[null,"Uwagi do poz. 1 i 2:  dopuszczamy sterylizację w parze wodnej oraz opakowania typu torebka papierowo-foliowa ze zgrzewem do otwierania w kształcie \"V\" i wycięciem na kciuk co dodatkowo ułatwia bezpyłowe otwieranie opakowania, zaopatrzone w etykiety zawierajace pełna identyfikację wyrobu i skladu (zgodnie z normą EN-PN980, EN-PN 1041),posiadające dwa samoprzylepne odcinki, etykiety umożliwiajace przeklejenie do dokumentacji zabiegowej - zawierajace informacje: LOT lub seria, indeks identyfikacyjny, data ważności sterylności.",null,null,null,"Zamawiający dopuszcza zestawy sterylizowane tlenkiem etylenu. Zamawiający dopuszcza zestawy w opakowaniu typu rękaw papierowo-foliowy z prostym zgrzewem i marginesem ułatwiającym otwieranie. Zamawiający dopuszcza zestawy z serwetami gazowymi 2-warstwowymi",null,"Wartość ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]