WCPiT/EA/381-40/2021 Poznań, 03.12.2021 r.

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na dostawę stentów oskrzelowych i przełykowych**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. **(**Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Pytania i odpowiedzi:**

**Pakiet nr 1**

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie protez z markerem wizualnym RTG na za zestawie wprowadzającym, określającym proksymalny brzeg protezy, markerami wizualnymi określającymi głębokość wprowadzenia protezy, markerem wizualnym określającym granicę rozprężenia dla ponownego złożenia częściowo rozprężonej protezy oraz markerami RTG na końcach protezy, zestaw wprowadzający o średnicy przezroczysty, nie wymagający wzmocnienia, rękojeść cylindryczną z portem Luer-lock umożliwiającą wielokrotne rozkładanie i zamykanie protezy, obsługa obiema rękami, średnice protez 22 mm i 24 mm w miejscu fiksacji,

długość protez 8, 10, 12, 14 i 16 cm, pozostałe właściwości według opisu.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**Pakiet nr 2**

Stenty samorozprężalne oskrzelowe

Czy Zamawiający wyłączy do oddzielnego pakietu pozycję nr 4. Umożliwi to złożenie konkurencyjnej oferty, na asortyment z pozycji 1-3, który idealnie odpowiada opisowi stentów posiadanych w naszej ofercie.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. **(**Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ zmienia treść SWZ.

Zamawiający przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do **08.12.2021 r.** (godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian).

Termin związania ofertą to **06.01.2022 r.**