WCPiT /EA/381-23/17		            Poznań,2017-07-06

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego -

DOSTAWA VIDEOTORAKOSKOPU HD,  ZESTAWU DO ZABIEGÓW WIDEOCHIRURGICZNYCH, DIATERMII, URZĄDZENIA DO MONITOROWANIA FUNKCJI ŻYCIOWYCH, TORU WIZYJNEGO

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr  1 Opis przedmiotu Zamówienia

Ad. 37. Prosimy o dopuszczenie w pkt. 37 częstotliwości transmisji danych bezprzewodowych w zakresie 3.1-4.8.GHz (Ultra-szerokie pasmo tj. UWB)

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza.

W ZWIĄZKU Z OMYŁKĄ PISARSKĄ, JAKA WKRADŁA SIĘ W TREŚĆ WYJAŚNIEŃ Z DNIA 05.07.2017R – „2wyjasnienia_05.07.2017”, ZAMAWIAJĄCY MODYFIKUJE ODPOWIEDZI ZAKRESIE:

Pytanie 3

Pytania do załącznika nr 1 (Pakiet nr 7 )

Ad. 4 i 9. Prosimy o ewentualne dopuszczenie głowicy kamery 3CCD o czułości 1,5 lux lub podać w jakich warunkach ma być dokonany pomiar parametru czułości.

Odpowiedź: ad 4i9 Zamawiający  pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie 4

Pytania do załącznika nr 1 (Pakiet nr 1 )

Ad. 4 i 10.Prosimy o ewentualne dopuszczenie głowicy kamery 3CCD o czułości 1,5 lux lub podać w jakich warunkach ma być dokonany pomiar parametru czułości.

Ad. 17 Prosimy o dopuszczenie rejestratora danych medycznych obłożonego podatkiem VAT 23%.

Odpowiedź: ad 4i10 Zamawiający  pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Ad 17 – Zamawiający wymaga rejestratora medycznego - zgodnie z SIWZ, obłożonego podatkiem Vat w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.