**WCPiT /EA/381-23/17 Poznań,2017-07-06**

**Uczestnicy postępowania**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego -**

**DOSTAWA VIDEOTORAKOSKOPU HD, ZESTAWU DO ZABIEGÓW WIDEOCHIRURGICZNYCH, DIATERMII, URZĄDZENIA DO MONITOROWANIA FUNKCJI ŻYCIOWYCH, TORU WIZYJNEGO**

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

**Pytanie 1**

**Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 1 Opis przedmiotu Zamówienia**

Ad. 37. Prosimy o dopuszczenie w pkt. 37 częstotliwości transmisji danych bezprzewodowych w zakresie 3.1-4.8.GHz (Ultra-szerokie pasmo tj. UWB)

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**W ZWIĄZKU Z OMYŁKĄ PISARSKĄ, JAKA WKRADŁA SIĘ W TREŚĆ WYJAŚNIEŃ Z DNIA 05.07.2017R – „2wyjasnienia\_05.07.2017”, ZAMAWIAJĄCY MODYFIKUJE ODPOWIEDZI ZAKRESIE:**

**Pytanie 3**

 **Pytania do załącznika nr 1 (Pakiet nr 7 )**

 Ad. 4 i 9. Prosimy o ewentualne dopuszczenie głowicy kamery 3CCD o czułości 1,5 lux lub podać w jakich warunkach ma być dokonany pomiar parametru czułości.

**Odpowiedź: ad 4i9 Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**Pytanie 4**

 **Pytania do załącznika nr 1 (Pakiet nr 1 )**

Ad. 4 i 10.Prosimy o ewentualne dopuszczenie głowicy kamery 3CCD o czułości 1,5 lux lub podać w jakich warunkach ma być dokonany pomiar parametru czułości.

Ad. 17 Prosimy o dopuszczenie rejestratora danych medycznych obłożonego podatkiem VAT 23%.

**Odpowiedź: ad 4i10 Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.**

**Ad 17 – Zamawiający wymaga rejestratora medycznego - zgodnie z SIWZ, obłożonego podatkiem Vat w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.**