WCPiT /EA/381-18/2017 		Poznań,.2017-07-07

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę systemu zamkniętego do pobierania krwi oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego do pracowni analitycznej i mikrobiologicznej .

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164), Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

PYTANIE nr 1:

- Dotyczy projektu umowy § 2 ustęp 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu załatwienia reklamacji do 14 dni?

Prośbę swoją motywujemy tym, iż w przypadku złożenia reklamacji niezbędny jest odbiór przedmiotu reklamacji, przeprowadzenie samej analizy słuszności reklamacji (w tym wysłanie do producenta i jego analiza). Biorąc pod uwagę ten aspekt, jak również i fakt, iż nasze produkty produkowane są i magazynowane poza granicami kraju, podany tutaj termin jest niewystarczającym i naraża Wykonawcę na ponoszenie kar umownych.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

PYTANIE nr 2:

- Dotyczy maksymalnej liczby dostaw

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na określenie maksymalnej ilości dostaw jednostkowych w zakresie zadania  nr 5,8,10?

Prośbę swoją motywujemy tym, iż brak takiej informacji uniemożliwia Wykonawcom prawidłową wycenę oferty. Każda pojedyncza dostawa to dodatkowy koszt, na który składa się koszt opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika.

Odpowiedź: Zamawiający będzie składał zamówienia sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowanie.

PYTANIE nr 3:

3.Dotyczy zadania 10 poz. 6,7,8,9,17,18,19,20,21,22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 6,7,8,9,17,18,19,20,21,22

z pakietu nr 10?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIA nr 4:

4. Dotyczy projektu umowy § 4 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na:

„[…] 0,2 % wartości brutto zamówionej a niedostarczonej partii odczynników[…]”

Prośbę swoją motywujemy faktem, iż słusznym wydaje się być naliczanie kar umownych od wynagrodzenia za tę części przedmiotu umowy, której dotyczą, a nie od całości zamówienia.

5. Dotyczy projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy zapisu o górnym limicie kar umownych w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy?

Prośbę swoją motywujemy faktem, iż brak górnego limitu kar umownych może doprowadzić do sytuacji, w której wysokość kar opisanych w § 6 ust. 1 podpunkt b, c, d przewyższy wysokość kary za odstąpienie od umowy.

6.Dotyczy wzoru umowy , § 4 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar opisanych w powyższym paragrafie do „10% wartości  niezrealizowanej części umowy”?

7.  Dotyczy projektu umowy § 4 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na:

„[…] 0,2 % wartości brutto zamówionej a niedostarczonej partii odczynników[…]”

Prośbę swoją motywujemy faktem, iż słusznym wydaje się być naliczanie kar umownych od wynagrodzenia za tę części przedmiotu umowy, której dotyczą, a nie od całości zamówienia.

Odpowiedzi: Ad.4-7 Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

PYTANIE nr 5:

Pakiet nr 3, pozycja 4

Czy Zamawiający wydzieli pozycję nr 4 i utworzy z niej oddzielne zadanie?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 6:

- Czy Zamawiający dopuści podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością  do 3 lub 4 miejsc po przecinku? W pakiecie znajdują się wyroby jednorazowego użytku, podanie ceny za 1 szt. szkiełka lub końcówki do pipety do dwóch miejsc po przecinku nie jest możliwe. Cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki końcówki, czy szkiełka).

Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE nr 7:

- Czy Zamawiający w Pakiecie 9 wymaga kamer typu Fast Read 102 z akrylu z pojedynczą  regularną siateczką i poj. celki 7ul,  do analizy 10 różnych próbek moczu (10 oznaczeń), o wymiarach kamery 83 x 39mm?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza kamerę o zaproponowanych przez wykonawcę parametrach.

PYTANIE nr 8:

SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku w pozycjach w których jednostką miary jest sztuka?

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”.

Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE nr 9:

Wzoru umowy (zał. nr 4 do SIWZ):

Dotyczy §1 ust. 4

Prosimy o wyjaśnienie czy w związku z tym, iż umowa zawierana jest z wykonawcą na okres 12 miesięcy, a zamówienia Zamawiający będzie składał sukcesywnie, czyli według aktualnych potrzeb, czy z punktu widzenia Zamawiającego nie zasadne byłoby skrócenie wymaganego umową terminu ważności dostarczanego towaru do np. 9 miesięcy?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

PYTANIE nr 10:

Dotyczy §2 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do powyższego paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian. Zamawiający będzie składał zamówienia sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowanie.

PYTANIE nr 11:

Dotyczy §2 ust. 4

Z uwagi specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy z punktu widzenia Zamawiającego zasadna byłaby zmiany zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian. Zamawiający dokładnie określił ilości zgodnie z zapotrzebowaniem i ilością obecnie wykonywanych badań.

PYTANIE nr 12:

Dotyczy §2 ust. 7

Prosimy o wyjaśnienie czy z punktu widzenia Zamawiającego nie zasadna byłaby zmiana terminu, w którym Wykonawca ma załatwić reklamację na termin realny tj.

- dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 3 dni robocze od chwili jej otrzymania,

- dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru?

Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać zwrócony towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji jakościowych i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

PYTANIE nr 13:

- Dotyczy §4 ust. 1 pkt. 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej za opóźnienie w realizacji dostawy i wymianie reklamowanego towaru do wysokości 0,1 % wartości brutto danej dostawy (…) za każdy dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.

Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 2% wartości brutto danej dostawy jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio, 730%, wartości zamówionej dostawy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

PYTANIE nr 14:

Dotyczy §4 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2

Prosimy o wyjaśnienie czy z punktu widzenia Zamawiającego nie zasadna byłaby zmiana zapisu dotyczącego kar za odstąpienie od umowy na zapis  „(…) w wysokości 10% niezrealizowanej wartości umowy brutto”?

Zamawiający zastrzegł sobie prawo do częściowej realizacji umowy, a zatem prawo zmniejszenia wartości zakupionego towaru. W kontekście tego prawa, naliczanie kar przez Zamawiającego od wartości całej umowy w przypadku odstąpienia od umowy z winy wykonawcy jest niesprawiedliwe i krzywdzące wykonawcę. Zapis  umowy powoduje, że wykonawca który ponosi ryzyko braku zamierzonego zysku, ponosi dodatkowo ryzyko obciążenia karami za pułap cenowy, które jest szacunkowy i nie wiążący Zamawiającego.

W związku z powyższym prosimy o zmianę sposobu liczenia kary na od  niezrealizowanej wartości umowy.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

PYTANIE nr 15:

Dotyczy §4 ust. 5 pkt. 6

Prosimy o wyjaśnienie, do jakiego zapisu odwołuje się zapis „określonego w §2 pkt. 8” ze względu na brak punktu o takiej numeracji w projekcie umowy?

Odpowiedź Zamawiający modyfikuje zapisy umowy poprzez wykreślenie  w §4 ust. 5 punktu 6.

PYTANIE nr 16:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Dotyczy pakietu 10

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji od 2 do 9 włącznie do osobnego pakietu?

- Umożliwi to złożenie konkurencyjnej oferty większej ilości Wykonawcom.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 17:

- Pakiet 4 – Drobny sprzęt laboratoryjny – probówki, kuwety:

- Czy w pozycji 4 Zamawiający dopuści probówki typu Eppendorf stożkowe?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

PYTANIE nr 18:

- Pakiet 10 – Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego do wykonywania badań z zakresu diagnostyki mikrobiologicznej:

  - Czy Zamawiający w poz. 8 dopuści  pojemniki o pojemności 150 ml?

  - Czy Zamawiający w poz. 20 dopuści końcówki o pojemności 1-200ul?

  - Czy Zamawiający w poz. 21 dopuści końcówki o pojemności 1-100ul?

  - Czy Zamawiający w poz. 22 dopuści końcówki o pojemności 0,5-20ul?

Odpowiedzi: Ad. a-d: Zamawiający dopuszcza probówki i końcówki o zaproponowanych przez wykonawcę parametrach.

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 13.07.2017 roku.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.