WCPiT /EA/381-6/2022 		Poznań, 2022-03- 14

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę staplerów i ładunków do staplerów oraz zestawów do zabiegów VAT’S Lobectomii.

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

PYTANIE nr 1:

Pakiet nr 1

- Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów jak wymagane oraz ładunków ze zszywkami o przekroju okrągłym.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.