{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["tabela","Powtórka bezcenne"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"tabela","index":0,"n_rows":16,"n_cols":4,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null," Wyroby medyczne różne - powtórka"]
[]
[null,"pakiet nr","wartość netto","wartość brutto"]
[null,1,15040,16243.2]
[null,2,2067,2232.36]
[null,3,21850,23598]
[null,4,37287.9,39152.295000000006]
[null,5,2386.58,2577.5064]
[null,6,12450,13446]
[null,7,25500,27540]
[null,null,116581.48,124789.36140000001]
[]
[]
[null,null,"euro",26176.9085683492]

{"sheet":"Powtórka bezcenne","index":1,"n_rows":65,"n_cols":10,"rows_kept":65,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"ZAŁĄCZNIK NR 1a"]
[]
[]
[null,"PAKIET nr 1  (CPV 33141620-2)"]
[null,"Pojemniki z wodą sterylną do respiratorów."]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Pojemnik  o pojemności  500 ml ze sterylną wodą. Zaopatrzone w cztery boczne porty umożliwiające zastosowanie w różnych modelach tlenoterapii , możliwość stosowania  pojemnika u różnych, kolejnych pacjentów przez 75 dni potwierdzona oświadczeniem producenta. Pojemnik z zatyczką umożliwiającą zabezpieczenie pozostałej ilości wody do następnego użycia.                                    ","szt.",1700]
["2.","Pojemnik  o pojemności  325 ml ze sterylną wodą. Zaopatrzone w cztery boczne porty umożliwiające zastosowanie w różnych modelach tlenoterapii , możliwość stosowania  pojemnika u różnych, kolejnych pacjentów przez 75 dni potwierdzona oświadczeniem producenta. Pojemnik z zatyczką umożliwiającą zabezpieczenie pozostałej ilości wody do następnego użycia.           ","szt.",200]
[{"$nulls":4},"wartość ogółem netto    ",null,null,"wartość   ogółem brutto"]
[]
[null,"PAKIET nr 2  ( CPV 33140000-3 )"]
[null,"Talk sterylny               "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Talk sterylny w aerozolu o średniej wielkości cząstek 25 µm, nie zawiera azbestu, endotoksyn, jałowy, do użytku w każdym przypadku obliteracji płucnej. Opakowanie sprayu z kaniulą, o zawartosci 3g, ","szt.     ",13]
[{"$nulls":4},"wartość ogółem netto    ",null,null,"wartość   ogółem brutto"]
[]
[null,"PAKIET nr 3   ( CPV 33141600-6; 33141620-2 )       "]
[null,"Zestawy opatrunkowe  V.A.C.                                                                                                                               "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Zestaw opatrunkowy typu mały V.A.C. GranuFoam, 10 x 7,5 x 3,3 cm, podkładka typu T.R.A.C.Pad- folia samoprzylepna typu V.A.C.Drape. Jałowy opatrunek, koloru czarnego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE) o otwartych porach , ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych.                                                                                                        Pakowany x 5 sztuk.","op.",4]
["2.","Zestaw opatrunkowy typu średni  V.A.C. GranuFoam, 18 x 12,5 x 3,3 cm, podkładka typu T.R.A.C.Pad- folia samoprzylepna typu V.A.C.Drape. Jałowy opatrunek, koloru czarnego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE) o otwartych porach , ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych.                                                                                                       Pakowany x 5 sztuk.","op.",8]
["3.","Zestaw opatrunkowy, podkładka T.R.A.C Pad, folia samoprzylepna  V.A.C. .Drape jałowy opatrunek ,koloru białego , wykonany z mikroporowej  pianki , z polialkoholu winylowego (PVA), nasaczony wodą sterylną, budowa pianki zapobiega wrastaniu tkanek, duża wytrzymałość na rozciąganie, stosowany do zaopatrywania tuneli i mniejszych  przestrzeni. Rozmiar 10 cm x 7,5 cm x 1 cm  x 5 szt.","op.",1]
["4.","Zestaw opatrunkowy podkładka T.R.A.C Pad, folia samoprzylepna  V.A.C. Drape jałowy opatrunek koloru czarnego wykonany z siatkowego poliuretanu (PE) o otwartych porach, posiadający dużą zdolność odprowadzania płynów. Zastosowanie powinno  wspomagać tworzenie tkanki ziarninowej. Stosowany w ranach  zakażonych  Rozmiar 26x15x3,2cm x 5 szt.","op.",4]
["5.","Zestaw opatrunkowy, podkładka T.R.A.C Pad, folia samoprzylepna  V.A.C. .Drape jałowy opatrunek ,koloru białego , wykonany z mikroporowej  pianki , z polialkoholu winylowego (PVA), nasaczony wodą sterylną, budowa pianki zapobiega wrastaniu tkanek, duża wytrzymałość na rozciąganie, stosowany do zaopatrywania tuneli i mniejszych  przestrzeni. Rozmiar 10 cm x 15 cm x 1 cm  x 5 szt.","op.",1]
["6.","Zbiornik z żelem 500 ml jednorazowy zbiornik do urządzenia typu V.A.C. INFO, o pojemności 500 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczym żelem typu V.A.C., z hydrofobowym filterm z węglem aktywnym , drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączenia do drenu podkładki typu T.R.A.C. Pad.     Pakowane x 5 sztuk.","op.",8]
["7.","Zbiornik z żelem 300 ml jednorazowy zbiornik do urządzenia typu V.A.C. Freedom/ACTI , o pojemności 300 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczym żelem typu V.A.C., z  dwoma hydrofobowymi  filtrami  z węglem aktywnym , drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączenia do drenu podkładki typu T.R.A.C. Pad.                                                                                                                   Pakowane x 5 sztuk.","op.",5]
[{"$nulls":4},"wartość ogółem netto    ",null,null,"wartość   ogółem brutto"]
[]
[null,"PAKIET nr 4 ( CPV 33700000-7)"]
[null,"Pieluchomajtki , środki higieny                                                                                                                "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","  Pieluchomajtki dla dorosłych, oddychające na całej powierzchni produktu. Muszą posiadać: absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach; falbanki oraz barierki wewnętrzne (skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz), zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału; co najmniej jeden ściągacz taliowy; przylepcorzepy wielokrotnego użytku, system szybkiego wchłaniania oraz wskaźnik chłonności (zużycia produktu) w postaci jednego żółtego paska zmieniającego barwę pod wpływem moczu.\n    Rozmiar „S\", rekomendowany obwód (bez rozciągania) co najmniej 80cm. Chłonność co najmniej 1750g -  Pakowane a'   30.\n    Wymagane przedłożenie karty produktowej / technicznej w całości jawnej dla Zamawiającego oraz innych wykonawców lub Pieluchomajtki dla dorosłych, oddychające na całej powierzchni produktu. Muszą posiadać: absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach; falbanki oraz barierki wewnętrzne (skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz), zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału; wykonane z oddychającego materiału – elastycznego laminatu i włókniny na całym obwodzie zapewniając tym samym dobre dopasowanie do pacjenta na całym obwodzie zamiast ściągaczy taliowych; przylepcorzepy wielokrotnego użytku, dwa wskaźniki chłonności (zużycia produktu) w postaci dwóch żółtych pasków zmieniających barwę pod wpływem moczu i tuszowego nadruku rozmywającego się pod wpływem cieczy.\nRozmiar „S\", rekomendowany obwód (bez rozciągania) co najmniej 80cm. Chłonność co najmniej 1500g -  Pakowane a' 30 szt.","op.",12]
["2."," Pieluchomajtki dla dorosłych, oddychające na całej powierzchni produktu. Muszą posiadać: absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach; falbanki oraz barierki wewnętrzne (skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz), zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału; co najmniej jeden ściągacz taliowy; przylepcorzepy wielokrotnego użytku, system szybkiego wchłaniania oraz wskaźnik chłonności (zużycia produktu) w postaci jednego żółtego paska zmieniającego barwę pod wpływem moczu.\n    Rozmiar „M\", rekomendowany obwód (bez rozciągania) co najmniej 110cm. Chłonność co najmniej 2400g -  Pakowane a' 30.\nWymagane przedłożenie karty produktowej / technicznej w całości jawnej dla Zamawiającego oraz innych wykonawców lub Pieluchomajtki dla dorosłych, oddychające na całej powierzchni produktu. Muszą posiadać: absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach; falbanki oraz barierki wewnętrzne (skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz), zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału; wykonane z oddychającego materiału – elastycznego laminatu i włókniny na całym obwodzie zapewniając tym samym dobre dopasowanie do pacjenta na całym obwodzie zamiast ściągaczy taliowych; przylepcorzepy wielokrotnego użytku, dwa wskaźniki chłonności (zużycia produktu) w postaci dwóch żółtych pasków zmieniających barwę pod wpływem moczu i tuszowego nadruku rozmywającego się pod wpływem cieczy. Rozmiar „M\", rekomendowany obwód (bez rozciągania) co najmniej110cm. Chłonność co najmniej 2200 g -  Pakowane a' 30 szt.\n\n\n","op.",100]
["3.","    Pieluchomajtki dla dorosłych, oddychające na całej powierzchni produktu. Muszą posiadać: absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach; falbanki oraz barierki wewnętrzne (skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz), zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału; co najmniej jeden ściągacz taliowy; przylepcorzepy wielokrotnego użytku, system szybkiego wchłaniania oraz wskaźnik chłonności (zużycia produktu) w postaci jednego żółtego paska zmieniającego barwę pod wpływem moczu.\n    Rozmiar „L\", rekomendowany obwód (bez rozciągania) co najmniej 140cm. Chłonność co najmniej 2700g - chłonność wg. normy ISO (Rothwell). Pakowane a'    30.\nWymagane przedłożenie karty produktowej / technicznej w całości jawnej dla Zamawiającego oraz innych wykonawców lub Pieluchomajtki dla dorosłych, oddychające na całej powierzchni produktu. Muszą posiadać: absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach; falbanki oraz barierki wewnętrzne (skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz), zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału; wykonane z oddychającego materiału – elastycznego laminatu i włókniny na całym obwodzie zapewniając tym samym dobre dopasowanie do pacjenta na całym obwodzie zamiast ściągaczy taliowych; przylepcorzepy wielokrotnego użytku, dwa wskaźniki chłonności (zużycia produktu) w postaci dwóch żółtych pasków zmieniających barwę pod wpływem moczu i tuszowego nadruku rozmywającego się pod wpływem cieczy.\nRozmiar „L\", rekomendowany obwód (bez rozciągania) co najmniej 150cm. Chłonność co najmniej 2500g -  Pakowane a' 30 szt.\n\n ","op.",300]
["4.","    Pieluchomajtki dla dorosłych, oddychające na całej powierzchni produktu. Muszą posiadać: absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach; falbanki oraz barierki wewnętrzne (skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz), zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału; co najmniej jeden ściągacz taliowy; przylepcorzepy wielokrotnego użytku, system szybkiego wchłaniania oraz wskaźnik chłonności (zużycia produktu) w postaci jednego żółtego paska zmieniającego barwę pod wpływem moczu.\n    Rozmiar „XL\", rekomendowany obwód (bez rozciągania) co najmniej 160cm. Chłonność co najmniej 2750g - Pakowane a'  30.\nWymagane przedłożenie karty produktowej / technicznej w całości jawnej dla Zamawiającego oraz innych wykonawców lub Pieluchomajtki dla dorosłych, oddychające na całej powierzchni produktu. Muszą posiadać: absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach; falbanki oraz barierki wewnętrzne (skierowane do wewnątrz lub na zewnątrz), zapewniające zapobieganie wypływu moczu i kału; wykonane z oddychającego materiału – elastycznego laminatu i włókniny na całym obwodzie zapewniając tym samym dobre dopasowanie do pacjenta na całym obwodzie zamiast ściągaczy taliowych; przylepcorzepy wielokrotnego użytku, dwa wskaźniki chłonności (zużycia produktu) w postaci dwóch żółtych pasków zmieniających barwę pod wpływem moczu i tuszowego nadruku rozmywającego się pod wpływem cieczy.\nRozmiar „XL\", rekomendowany obwód (bez rozciągania) co najmniej 170cm. Chłonność co najmniej 2500g -  Pakowane a' 30 szt.\n\n ","op.",225]
["5.","Podkład chłonny o wymiarach 60x90cm z wkładem chłonnym o chłonności co najmniej 1750g, wg normy ISO 11948-1. Wymagane przedłożenie karty produktowej / technicznej jawnej dla Zamawiającego i innych wykonawców lub podkład chłonny o wymiarach 60x90 cm z wkładem chłonnym o chłonności co najmniej 1600 g wg normy ISO 11948-1. Pakowane a'  30.\n","op.",700]
["6.","Pianka do czyszczenia skóry.Szybkie i wydajne oczyszczanie silnie zabrudzonych części ciała\nprzy dolegliwościach związanych z nietrzymaniem moczu (stolca); Bez użycia wody;\nZ dodatkiem kreatyny wspomaga naturalny mechanizm ochronny skóry lub posiadająca biokompleks lniany, pantenol , olej z oliwek, kwas mlekowy i sinodor.    \n ","szt.",250]
[{"$nulls":4},"wartość ogółem netto    ",null,null,"wartość   ogółem brutto"]
[]
[null,"PAKIET nr 5 (CPV 33141200-2; 33141641-5)"]
[null,"Sonda do przezskornego żywienia jelitowego                    "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Sonda do przeskórnego żywienia jelitowego silikonowana tpu Kangaroo, ze znakowaniem głębokości co 2 cm, z trzema wejściami do podawania pokarmu, do płukania i podawania leków, do wypełnienia balonu. Długość 17 cm. Rozmiary 20 FR, 22 FR, 24 Fr . Wszystkie rozmiary od jednego producenta."]
[null,"rozm 20 Fr, 22 Fr według potrzeb Zamawiającego; ","szt.",8]
[null,"rozzm. 24 Fr.","szt.",2]
[{"$nulls":4},"wartość ogółem netto    ",null,null,"wartość   ogółem brutto"]
[]
[null,"PAKIET nr  6    (CPV 33100000-3)"]
[null,"Osprzęt do wysokoprzepływowej terapii tlenem kompatybilne z  respiratorem T7 producenta Ambulanc (Shenzhen) Tech. Co oraz urządzeniem LM Flow 100"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Jednorazowa wysokoprzepływowa kaniula donosowa. Rozmiary S, M, L według potrzeb zamawiającego.","szt.",150]
[{"$nulls":4},"wartość ogółem netto    ",null,null,"wartość   ogółem brutto"]
[]
[null,"PAKIET nr  7    (CPV 33100000-3)"]
[null,"Układ oddechowy do wysokoprzepływowej terapii tlenem kompatybilny z  respiratorem T7 producenta Ambulanc (Shenzhen) Tech. Co oraz urządzeniem LM Flow 100"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Układ oddechowy z komorą nawilżającą ","szt.",150]
[{"$nulls":4},"wartość ogółem netto    ",null,null,"wartość   ogółem brutto"]