Poznań, dnia 23.03.2022 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy:	przetargu otwartego do 130 000 zł na dostawę rożnych wyrobów medycznych

Zamawiający działając zgodnie z § 22 ust 3 pkt. 1 Regulaminu udzielania zamówień w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów udziela wyjaśnień dotyczących prowadzonego postępowania oraz modyfikuje opis przedmiotu zamówienia.

Pytania i odpowiedzi:

Pytanie 1

Pakiet 1 poz. 1

Czy zamawiający dopuści Zamknięty system do nawilżania o pojemności 450 ml  napełniony wodą do terapii inhalacyjnej umożliwiający prowadzenie terapii przez 35 dni od otwarcia (poświadczone zapisem na opakowaniu). W zestawie głowica łącząca reduktor z pojemnikiem (pakowana osobno). Cały zestaw sterylizowany radiacyjnie.  Zatyczka na uwięzi umożliwiająca zabezpieczenie otworu wylotowego po usunięciu wąsów tlenowych. Obrazkowa instrukcja użycia, na pojedynczym pojemniku?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wyżej opisanego sprzętu.

Pytanie 2

Pakiet 1 poz. 2

Czy zamawiający dopuści Zamknięty system do nawilżania o pojemności 450 ml  napełniony wodą do terapii inhalacyjnej umożliwiający prowadzenie terapii przez 35 dni od otwarcia (poświadczone zapisem na opakowaniu). W zestawie głowica łącząca reduktor z pojemnikiem (pakowana osobno). Cały zestaw sterylizowany radiacyjnie.  Zatyczka na uwięzi umożliwiająca zabezpieczenie otworu wylotowego po usunięciu wąsów tlenowych. Obrazkowa instrukcja użycia, na pojedynczym pojemniku?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wyżej opisanego sprzętu.

Pytanie 3

Pakiet 5 poz. 1

Czy zamawiający oczekuje  Sondy gastrostomijnej; wykonanej z trwałego, przezroczystego silikonu medycznego, z wewnętrznym silikonowym balonem mocującym, zewnętrznym dyskiem stabilizujący z „uniesioną stopką”, krótkim i zaokrąglonym końcem dystalnym sondy z otwartym światłem oraz znacznikiem RTG, wymiennym złączem umożliwiającym łatwą wymianę trójnika w razie zabrudzenia lub rozciągnięcia, złączem do podawania leków, zgodne ze strzykawkami do karmienia i irygacji, umożliwiającymi podawanie leków bez konieczności odłączania pompy do karmienia oraz sterylnym żelem smarującym ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wyżej opisanego sprzętu.

Zamawiający wyznacza nowy termin składania i otwarcia ofert na 28.03.2022 r.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia i zamieszcza na stronie internetowej zmodyfikowany załącznik nr 1a, pn. „ZAŁĄCZNIK NR 1A - OPZ NOWY”.