- FORMULARZ OFERTOWY

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZAKUP URZĄDZEŃ DO CENTRALNEJ STERYLIZATORNI WRAZ Z MODERNIZACJĄ POMIESZCZEŃ CENTRALNEJ STERYLIZATORNI W SZPITALU W POZNANIU

Pełna nazwa/firma wykonawcy..........................................................................................*

Siedziba wykonawcy ......................................................................................

Województwo ..................................................... Powiat .................................................

Adres internetowy (URL) ...........................................

Poczta elektroniczna (e-mail) ……………………………………..

KRS/CEiDG (niepotrzebne skreślić) ……………………………………………………………….

- NIP/PESEL .............................................. REGON ................................................

- Nr telefonu/ fax .......................................................................................

- Oznaczenie banku i numer konta............................................................................

- Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawie treści oferty:

- ……………………................................ tel. ..................

- Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawie realizacji zamówienia:

........................................ tel. ...............................

Wykonawca jest: (niepotrzebne skreślić)

- mikroprzedsiębiorstwem

- małym

- średnim przedsiębiorstwem

Uwaga!

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

- Oferujemy wykonanie zamówienia za następującą cenę:

|  | Producent, marka, typ | Wartość netto a | Stawka podatku VAT …. % | Wartość podatku VAT ogółem (b) | Wartość brutto ogółem (a + b) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Myjnia-dezynfektor o pojemności 12 tac (przelotowa) wraz z wyposażeniem | /Zgodnie z Tabelą nr 1 - zał. nr 1/ …………………………… |  |  |  |  |
| Sterylizator parowy o pojemności 4 jednostki sterylizacyjne wraz z wyposażeniem | /Zgodnie z Tabelą nr 2- zał. nr 1/ ……………………………… |  |  |  |  |
| Modernizacja pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni w szpitalu w Poznaniu | Nie dotyczy ryczałt |  |  |  |  |

- Oferujemy następujący termin wykonania zamówienia:

…………………………………………………………

Wykonawca podaje termin wykonania w dniach - maksymalnie 85 dni

- Oceniane parametry techniczne:

Oświadczamy, iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – załącznik nr 1 i oświadczamy, że przedłożymy określony dokument przedmiotowy potwierdzający zgodność oferowanych produktów z wymaganiami zamawiającego zgodnie z pkt. 8.8  SIWZ.

Ponadto oferujemy przedmiot zamówienia o następujących parametrach zgodnie z kryterium – ocena techniczna:

Zestawienie parametrów ocenianych myjni dezynfektora przelotowego

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana /punktacja | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wydajność pompy myjącej: | 600-650 l/m – 0 pkt powyżej 650 - 800 l/min - 10 pkt. powyżej 800 l/min - 20 pkt. |  |
|  | Czwarta i piąta pompa detergentu każda z możliwością nastawy dozy środka bezpośrednio z panelu sterującego w ml/litr pobranej wody. | Tak = 10 pkt Nie = 0 pkt. |  |
|  | Sterownik urządzenia wyposażony w dodatkowy wyświetlacz graficzny postępu procesu zlokalizowany poza wyświetlaczem | Tak = 10 pkt Nie = 0 pkt |  |
|  | Wydajność tłoczenia powietrza suszącego | 300 do 320m3/h = 0 pkt powyżej 320m3/h= 10 pkt |  |
|  | Czujnik zapchania systemu filtrującego powietrza używanego do suszenia | Tak = 10 pkt Nie = 0 pkt |  |
|  | Możliwość umieszczenia minimum 2 pojemników minimum 10 litrowych wewnątrz urządzenia. | Tak = 10 pkt Nie = 0 pkt |  |

Zestawienie parametrów ocenianych sterylizatora parowego przelotowego

|  | Sterownik urządzenia wyposażony w dodatkowy wyświetlacz graficzny postępu procesu zlokalizowany poza wyświetlaczem. | Tak= 10 pkt Nie = 0 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Program rozgrzewający i test szczelności uruchamiany automatycznie o zadanej w sterowniku godzinie. | Tak= 10 pkt Nie = 0 pkt |  |
|  | Możliwość zmian parametrów cyklu bezpośrednio z panelu sterującego po podaniu odpowiedniego hasła dostępu. | Tak= 10 pkt Nie = 0 pkt |  |

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom (opuszczenie tej części, niewypełnienie jej lub postawienie kreski oznacza, iż wykonawca nie będzie korzystał przy realizacji przedmiotu  zamówienia z podwykonawców).

Przewidujemy powierzenie

części zamówienia:

(wskazać)

………………………………………………………………

następującym podwykonawcom:

(podać firmę)

……………………………………………………………….

W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadamy za ich pracę jak za swoją własną.

………………………………………………………………………………………………………

...................................................

/data, podpis osoby upoważnionej/

Niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą być udostępniane. Na okoliczność tego wykazuję skuteczność takiego zastrzeżenia w oparciu o przepisy art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) w oparciu o następujące uzasadnienie (Wykonawca zobowiązany jest do uzasadnienia okoliczności zastrzeżenie części oferty jako tajemnicy przedsiębiorstwa w sposób obiektywny i wyczerpujący w oparciu o przesłanki wskazane w art. 11 ust. 4 ustawy wskazanej powyżej):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

...................................................

/data, podpis osoby upoważnionej/