WCPiT /EA/381-15/2022 Poznań, 12.04.2022 r

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na dostawę gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiorników na tlen i dzierżawą butli na gazy medyczne i techniczne w szpitalach w Poznaniu, Ludwikowie i Chodzieży**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. **(**Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zgodnie z art. 286 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. **(**Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zmienia treść SWZ

**Pytania i odpowiedzi:**

1. Załącznik nr 4a (pakiet 1), Wzór umowy, § 3 pkt.2

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę ciekłego tlenu medycznego do zbiorników 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na dostarczanie ciekłego tlenu medycznego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamawiający modyfikuje zapisy projektowanych postanowień umowy w tym zakresie.**

**Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej plik o nazwie:**

**„zał nr 4a wzór umowy pakiet nr 1 NOWY”**

1. Załącznik nr 4a (pakiet 1), Wzór umowy, § 4 pkt 2.

Prosimy o modyfikację zapisu umowy:

W przypadku awarii lub uszkodzenia przedmiotu dzierżawy Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do jego naprawy w terminie 1 dnia od zgłoszenia usterki. Zgłoszenia przez Zamawiającego awarii nastąpi pisemnie lub mailem. Czas usunięcia awarii u Zamawiającego wynosi maksymalnie do ~~1 dzień~~ 48 godzin od przybycia serwisu. Wszystkie koszty związane z naprawą urządzenia ponosi Wykonawca, za wyjątkiem szkód powstałych z winy pracowników Zamawiającego lub osób trzecich, niebędących pracownikami Wykonawcy. Na czas usterki/awarii strony ustalą rozwiązanie zastępcze dostaw tlenu medycznego gwarantujące ciągłość dostaw.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający pozostawia zapisy projektowanych postanowień umowy bez zmian.**

1. Załącznik nr 4a (pakiet 1), Wzór umowy, § 4 pkt 6.

Prosimy o modyfikację zapisu umowy:

W przypadku awarii lub uszkodzenia przedmiotu dzierżawy Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do jego naprawy w terminie 1 dnia od zgłoszenia usterki. Zgłoszenia przez Zamawiającego awarii nastąpi pisemnie lub mailem. Czas usunięcia awarii u Zamawiającego wynosi maksymalnie do ~~1 dzień~~ 48 godzin od przybycia serwisu. Wszystkie koszty związane z naprawą urządzenia ponosi Wykonawca, za wyjątkiem szkód powstałych z winy pracowników Zamawiającego lub osób trzecich, niebędących pracownikami Wykonawcy. Na czas usterki/awarii strony ustalą rozwiązanie zastępcze dostaw tlenu medycznego gwarantujące ciągłość dostaw.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający pozostawia zapisy projektowanych postanowień umowy bez zmian.**

1. Załącznik nr 4b (pakiet nr 2), Wzór umowy, § 4, pkt 2.

Prosimy o modyfikację zapisu umowy:

W przypadku awarii lub uszkodzenia butli, podlega ona wymianie na inną, sprawną, o parametrach identycznych jak wymieniana, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia, o jakim mowa w ust. 1.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę na wymianę butli w terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia. Zamawiający modyfikuje zapisy projektowanych postanowień umowy w tym zakresie.**

**Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej plik o nazwie:**

**„zał nr 4b wzór umowy pakiet nr 2 NOWY”**

1. Załącznik nr 2a Formularz Cenowy, Pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza dostawy tlenu medycznego w butlach 50l o zawartości gazu 8m3? Jeżeli odpowiedź jest twierdząca, uprzejmie prosimy o dodanie tej pozycji w formularzu cenowym pakietu nr 2.

**Zamawiający zmienia załącznik cenowy zgodnie z wyżej zaproponowanym zapisem.**

**Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej plik o nazwie:**

**„ZAŁĄCZNIK NR 2A - FC NOWY”.**

1. Załącznik nr 2a Formularz Cenowy,

Prosimy o uściślenie w formularzu cenowym, które pozycje podlegają pod pakiet nr 4.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający zamieszcza nowy wzór załącznika cenowego na stronie internetowej prowadzonego postępowania, pn. „ZAŁĄCZNIK NR 2A - FC NOWY”.**

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. przedłuża terminy składania i otwarcia ofert **do 21.04.2022 roku.**

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

W związku ze zmianą terminu składania ofert, termin związania ofertą zostaje przedłużony do dnia **20.05.2022 roku.**