WCPiT /EA/381-15/2022 		Poznań, 15.04.2022 r

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na dostawę gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiorników na tlen i dzierżawą butli na gazy medyczne i techniczne w szpitalach w Poznaniu, Ludwikowie i Chodzieży

Działając na podstawie  art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zgodnie z art. 286 ust 1 tejże ustawy zmienia treść SWZ

Pytania:

Korzystając z przysługujących nam jako uczestnikowi ww. postępowania uprawnień wynikających z art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), zwracamy się do Państwa jako Zamawiającego o wyjaśnienia treści SWZ:

- Odpowiedź Zamawiającego nr 2, z dn. 12.04.2022 r.

Załącznik nr 4a (pakiet 1), Wzór umowy, § 4 pkt 2.

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dn. 12.04.2022, uprzejmie prosimy o ponowne rozważenie modyfikacji zapisu umowy, która pozwoli Wykonawcy na bardziej elastyczne reagowanie na ewentualne awarie zbiorników z jednoczesnym zapewnieniem ciągłości dostaw tlenu medycznego do Szpitala przez potencjalnego Wykonawcę. Pozostawienie zapisów bez zmian, spowoduje, że wykonywanie usługi serwisowej w proponowanym zakresie, stanie się praktycznie niemożliwe ze względu na brak możliwości określenia typu i zakresu potencjalnej awarii zbiorników.

Proponowany zapis:

„W przypadku awarii lub uszkodzenia przedmiotu dzierżawy Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do jego naprawy w terminie 1 dnia od zgłoszenia usterki. Zgłoszenia przez Zamawiającego awarii nastąpi pisemnie lub mailem. Czas usunięcia awarii u Zamawiającego wynosi maksymalnie do 1 dzień  48 godzin od przybycia serwisu. Wszystkie koszty związane z naprawą urządzenia ponosi Wykonawca, za wyjątkiem szkód powstałych z winy pracowników Zamawiającego lub osób trzecich, niebędących pracownikami Wykonawcy. Na czas usterki/awarii strony ustalą rozwiązanie zastępcze dostaw tlenu medycznego gwarantujące ciągłość dostaw.”

- Odpowiedź Zamawiającego nr 3, z dn. 12.04.2022 r.

Załącznik nr 4a (pakiet 1), Wzór umowy, § 4 pkt 6.

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dn. 12.04.2022, uprzejmie prosimy o ponowne rozważenie modyfikacji zapisu umowy, która pozwoli Wykonawcy na bardziej elastyczne reagowanie na ewentualne awarie zbiorników z jednoczesnym zapewnieniem przez Wykonawcę ciągłości dostaw tlenu medycznego do Szpitala. Pozostawienie zapisów bez zmian, spowoduje, że wykonywanie usługi serwisowej w proponowanym zakresie, stanie się praktycznie niemożliwe ze względu na brak możliwości określenia typu i zakresu potencjalnej awarii zbiorników.

Prosimy o modyfikację zapisu umowy:

„Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia na inne o nie gorszych parametrach technicznych w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii, których usunięcie związane będzie z wymianą głównych części (podzespołów) – przy trzeciej awarii, lub w przypadku niemożności dokonania naprawy w terminie 48 godzin od zgłoszenia awarii zgodnie z ust. 2. Wykonawca wspólnie z Zamawiającym wypracują zastępcze rozwiązanie dostaw tlenu ciekłego, a następnie Wykonawca dokona niezwłocznie wymiany, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym w terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie później niż w ciągu 2 14 dni roboczych od zgłoszenia awarii.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów wzoru umowy.

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej plik o nazwie:

„15.04.2022 - zał nr 4a wzór umowy pakiet nr 1 NOWY”

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 22.04.2022 roku.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

W związku ze zmianą terminu składania ofert, termin związania ofertą zostaje przedłużony do dnia 21.05.2022 roku.