## m.chir. 2022
Pakiet nr 1
MATERIAŁ CHIRURGICZNY - Jałowa gaza hemostatyczna
l.p. | rodzaj | wielkość | zapotrzebo-wanie roczne /szt./ (a) | 1. nazwa handlowa, producent 2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany | cena netto za szt. (b) | wartość ogółem netto (a x b=c) | stawka VAT | VAT (d) | wartość ogółem brutto (c+d) | kod CPV
1 | Gaza hemostatyczna, jałowa, o potwierdzonych w badaniach właściwościach bakteriobójczych wobec MRSA, MRSE, i VRE z regenerowanej, utlenionej celulozy i udokumentowanym pH 2,5-4 | 5cm x 7,5cm | 12 | [6 empty] | 33141127-6
Zamawiający dopuszcza produkt „Wchłaniany jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gazy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym i mający zastosowanie w profilaktyce zakażenia pola operowanego - udokumentowane jako dowód: prospektywnym, randomizowanym badaniem klinicznym in vivo z udziałem ludzi, oraz działanie bakteriobójcze udokumentowane badaniem przedklinicznym in vitro, które dostarczone jako dowód -poprzez niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią po 24 h- eliminują na poziomie 99,9% szczepy bakterii: MRSA, MRSE, PRSP, VRE, Pseudomonas aeruginosa. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Okres wchłaniania 7-14 dni. Rozmiar 5 cm x 7,5 cm.
2 | Gaza hemostatyczna, jałowa, o potwierdzonych w badaniach właściwościach bakteriobójczych wobec MRSA, MRSE, i VRE z regenerowanej, utlenionej celulozy i udokumentowanym pH 2,5-4 | 10cm x 20cm | 840 | [6 empty] | 33141127-6
Zamawiający dopuszcza produkt „Wchłaniany jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gazy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym i mający zastosowanie w profilaktyce zakażenia pola operowanego - udokumentowane jako dowód: prospektywnym, randomizowanym badaniem klinicznym in vivo z udziałem ludzi, oraz działanie bakteriobójcze udokumentowane badaniem przedklinicznym in vitro, które dostarczone jako dowód -poprzez niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią po 24 h- eliminują na poziomie 99,9% szczepy bakterii: MRSA, MRSE, PRSP, VRE, Pseudomonas aeruginosa. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Okres wchłaniania 7-14 dni. Rozmiar 10 cm x 20 cm.
3 | Jałowy materiał hemostatyczny z regenerowanej utlenionej celulozy o bardzo gęstym utkaniu i działaniu bakteriobójczym na MRSA, VRE potwierdzonym w badaniach, czas wchłaniania 7-14 dni, udokumentowanym pH 2-3,5. Stabilność materiału pozwalajaca na usunięcie gazy z pola operacyjnego w całości | 2,5 x 2,5 cm lub 2,6 x 2,6 cm | 12 | [6 empty] | 33141127-6
Zamawiający dopuszcza produkt „Wchłaniany jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gęsto tkanej (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym i mający zastosowanie w profilaktyce zakażenia pola operowanego - udokumentowane jako dowód: prospektywnym, randomizowanym badaniem klinicznym in vivo z udziałem ludzi, oraz działanie bakteriobójcze udokumentowane badaniem przedklinicznym in vitro, które dostarczone jako dowód -poprzez niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią po 24 h- eliminują na poziomie 99,9% szczepy bakterii: MRSA, MRSE, PRSP, VRE, Pseudomonas aeruginosa. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Okres wchłaniania 7-14 dni.. Rozmiar 2,5 cm x 2,5 cm.
4 | Jałowy materiał hemostatyczny z regenerowanej utlenionej celulozy - struktura nieutkanej nierozwarstwialnej włokniny o działaniu bakteriobójczym wobec MRSA, VRE potwierdzonym w badaniach , czas wchłaniania 7-14 dni udokumentowanym pH 2-3,5 | 2,5cm x 5,1cm | 10 | [6 empty] | 33141127-6
Zamawiający dopuszcza produkt „ Strukturalna, nieutkana, nierozwarstwialna włóknina hemostatyczna ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gęsto tkanej (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym i mający zastosowanie w profilaktyce zakażenia pola operowanego - udokumentowane jako dowód: prospektywnym, randomizowanym badaniem klinicznym in vivo z udziałem ludzi, oraz działanie bakteriobójcze udokumentowane badaniem przedklinicznym in vitro, które dostarczone jako dowód -poprzez niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią po 24 h- eliminują na poziomie 99,9% szczepy bakterii: MRSA, MRSE, PRSP, VRE, Pseudomonas aeruginosa. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Okres wchłaniania 7-14 dni. Rozmiar 2,5 x 5,1 cm.
5 | Miejscowy, wchłanialny środek hemostatyczny z oczyszczonej żelatyny wieprzowej w formie płynnej matrycy, przeznaczony do tamowania krwawienia, wyposażony w sterylna strzykawkę i dwie kaniule do aplikacji, posiadający możliwość łączenia z solą fizjologiczną lub trombiną. Czas wchłaniania 4-6 tygodni. | pojemność 8ml | 1 | [6 empty] | 33141127-6
Zamawiający dopuszcza produkt „Miejscowy wchłanialny środek hemostatyczny z oczyszczonej żelatyny wieprzowej w formie płynnej, wstępnie zmieszanej matrycy przeznaczony do tamowania krwawienia. Czas wchłaniania 4-6 tygodni. Objętość matrycy żelatynowej ma 7 ml, zaś łączna objętość produktu końcowego po zmieszaniu z 2ml soli fizjologicznej wynosi 8 ml. Zestaw bezigłowy, czas gotowości po przygotowaniu 8h. 2 kaniule, jedna z możliwością przycięcia, druga z pamięcią kształtu
[6 empty] | wartość netto ogółem |  | Wartość podatku VAT ogółem | Wartość brutto ogółem
Pakiet nr 2
MATERIAŁ CHIRURGICZNY - Klipsy do zaciskania naczyń i klipsy polimerowe niewchłanialne
l.p. | rodzaj | wielkość | zapotrzebo-wanie roczne /szt./ (a) | 1. nazwa handlowa, producent 2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany | cena netto za szt. (b) | wartość ogółem netto (a x b=c) | stawka VAT | VAT (d) | wartość ogółem brutto (c+d) | kod CPV
1 | Klips do zaciskania naczyń krwionośnych tytanowy z wewnętrznym i zewnętrznym żebrowaniem do aplikatorów Grena H01315122 | średnio duży | 40 szt. ładunków zawierają cych 6 klipsów | [6 empty] | 33141120-7
2 | Klips do zaciskania naczyń krwionośnych tytanowy z wewnętrznym i zewnętrznym żebrowaniem do aplikatorów EL214 Ethicon | średni | 50 szt. ładunków zawierają cych 6 klipsów | [6 empty] | 33141120-7
3 | Klipsy polimerowe, łukowaty kształt- dający możliwość objęcia większej ilości tkanek, posiadające walce stabilizujące- eliminujące wypadanie klipsów, samonaprowadzający się zatrzask- eliminujący nożycowanie. | ML | 200szt. ładunków zawierają cych 6 klipsów | [6 empty] | 33141120-7
4 | Klips polimerowy niewchłanialny II generacji, z dwukierunkowo naprzemiennie ułożonymi zębami o optymalnie dobranej wysokości do rozmiaru klipsa. Zęby w części przyśrodkowej zakończone ostrzem uniesionym w kierunku przeciwległego ramienia o kącie podcięcia ok 45°. | L | 40 szt. ładunków zawierają cych 6 klipsów | [6 empty] | 33141120-7
[6 empty] | wartość netto ogółem |  | Wartość podatku VAT ogółem | Wartość brutto ogółem
Na czas trwania umowy przetargowej wymaga się użyczenia klipsownic do wyżej wymienionych klipsów.
Pakiet nr 3
MATERIAŁ CHIRURGICZNY- Siatki chirurgiczne
l.p. | rodzaj | wielkość | zapotrzebo-wanie roczne /szt./ (a) | 1. nazwa handlowa, producent 2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany | cena netto za szt. (b) | wartość ogółem netto (a x b=c) | stawka VAT | VAT (d) | wartość ogółem brutto (c+d) | kod CPV
1 | Siatka chirurgiczna monofilament., niewchł., polipropylenowa | 10 x 15-16 | 2 | [6 empty] | 33141000-0
2 | Siatka chirurgiczna monofilament., niewchł., polipropylenowa | 20 x 25 | 4 | [6 empty] | 33141000-0
3 | Siatka chirurgiczna monofilament., niewchł., polipropylenowa | 30 x 30 | 2 | [6 empty] | 33141000-0
[6 empty] | wartość netto ogółem |  | Wartość podatku VAT ogółem | Wartość brutto ogółem
Pakiet nr 4
MATERIAŁ CHIRURGICZNY - Cement kostny
l.p. | rodzaj | wielkość | zapotrzebo-wanie roczne /szt./ (a) | 1. nazwa handlowa, producent 2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany | cena netto za szt. (b) | wartość ogółem netto (a x b=c) | stawka VAT | VAT (d) | wartość ogółem brutto (c+d) | kod CPV
14 | Cement kostny chirurgiczny, sterylny | 40g | 3 | [6 empty] | 33697110-6
[6 empty] | wartość netto ogółem |  | Wartość podatku VAT ogółem | Wartość brutto ogółem
Pakiet nr 5
MATERIAŁ CHIRURGICZNY - Gąbka hemostatyczna
l.p. | rodzaj | wielkość | zapotrzebo-wanie roczne /op./ (a) | 1. nazwa handlowa, producent 2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany | cena netto za op. (b) | wartość ogółem netto (a x b=c) | stawka VAT | VAT (d) | wartość ogółem brutto (c+d) | kod CPV
1 | Wchłanialna, hemostatyczna gąbka kolagenowa z ludzkim fibrynogenem i trombiną na powierzchni, będąca produktem leczniczym | 9,5 x 4,8 x 0,5 cm | 95 | [6 empty] | 33141127-6
2 | Wchłanialna, hemostatyczna gąbka kolagenowa z ludzkim fibrynogenem i trombiną na powierzchni, będąca produktem leczniczym | 4,8 x 4,8 x 0,5 cm a 2 saszetki w op. | 36 | [6 empty] | 33141127-6
3 | Zrolowana matryca kolagenowa (z klejem do tkanek) pokryta w formie stałej i suchej ludzkim fibrynogenem i ludzką trombiną, będąca produktem leczniczym | 4,8 x 4,8 średnica 0,8 cm | 3 | [6 empty] | 33141127-6
[6 empty] | wartość netto ogółem |  | Wartość podatku VAT ogółem | Wartość brutto ogółem
Pakiet nr 6
MATERIAŁ CHIRURGICZNY - Plaster do sklejania rany
l.p. | rodzaj | wielkość | zapotrzebo-wanie roczne /szt./ (a) | 1. nazwa handlowa, producent 2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany | cena netto za szt. (b) | wartość ogółem netto (a x b=c) | stawka VAT | VAT (d) | wartość ogółem brutto (c+d) | kod CPV
1 | Plaster do sklejania brzegów rany typu Steri-Strip | w granicach 6-6,4mm x 75-80mm | 400szt. zawierających 6 pasków | [6 empty] | 33141112-8
[6 empty] | wartość netto ogółem |  | Wartość podatku VAT ogółem | Wartość brutto ogółem
Pakiet nr 7
MATERIAŁ CHIRURGICZNY - Łaty osierdziowe
l.p. | rodzaj | wielkość | zapotrzebo-wanie roczne /szt./ (a) | 1. nazwa handlowa, producent 2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany | cena netto za szt. (b) | wartość ogółem netto (a x b=c) | stawka VAT | VAT (d) | wartość ogółem brutto (c+d) | kod CPV
1 | Biologiczna łata osierdziowa prosta wykonana z osierdzia świńskiego Brak konieczności płukania czy moczenia implantu przed implantacją- natychmiastowa gotowość do implantacji, materiał z udokumentowanym pokryciem się endotelium stanowiącym odpornosc materiału na zakazenia i degenerację | 6 x 8 cm | 1 | [6 empty] | 33141000-0
2 | Biologiczna łata osierdziowa prosta wykonana z osierdzia świńskiego Brak konieczności płukania czy moczenia implantu przed implantacją- natychmiastowa gotowość do implantacji, materiał z udokumentowanym pokryciem się endotelium stanowiącym odpornosc materiału na zakazenia i degenerację | 8x14 cm | 2 | [6 empty] | 33141000-0
[6 empty] | wartość netto ogółem |  | Wartość podatku VAT ogółem | Wartość brutto ogółem
Pakiet nr 8
MATERIAŁ CHIRURGICZNY - łata polipropylenowa
Niewchłanilany implant, wykonany z polipropylenowego włókna monofilamentowego oraz antyadhezyjnej powłoki polipropylenowej. Gramatura siatki48 g/m2(+/- 10%); grubość siatki 0,56 mm; porowatość 91% (+/- 5%); wielkość porów 2,76 mm; bezbarwna nić o gr. 120 µm. Gramatura powłoki polipropylenowej 45 g/m2(+/- 10%); grubość powłoki polipropylenowej 0,05 mm (+/- 10%). Grubość całkowita implantu 0,61 mm (+/- 10%).
l.p. | rodzaj | wielkość | zapotrzebo-wanie roczne /szt./ (a) | 1. nazwa handlowa, producent 2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany | cena netto za szt. (b) | wartość ogółem netto (a x b=c) | stawka VAT | VAT (d) | wartość ogółem brutto (c+d) | kod CPV
1 | łata polipropylenowa | 14 x 19 cm | 1 | [6 empty] | 33141000-0
2 | łata polipropylenowa | 18 x 24 cm | 1 | [6 empty] | 33141000-0
3 | łata polipropylenowa | 20 x 30 cm | 1 | [6 empty] | 33141000-0
4 | łata polipropylenowa | 26 x 34 cm | 1 | [6 empty] | 33141000-0
[6 empty] | wartość netto ogółem |  | Wartość podatku VAT ogółem | Wartość brutto ogółem
Pakiet nr 9
FOLIE CHIRURGICZNE
l.p. | rodzaj | wielkość - powierzchnia przylepna | zapotrzebo-wanie roczne /szt./ (a) | 1. nazwa handlowa, producent 2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany | cena netto za szt. (b) | wartość ogółem netto (a x b=c) | stawka VAT | VAT (d) | wartość ogółem brutto (c+d) | kod CPV
1 | Samoprzylepna jałowa folia chirurgiczna, poliuretanowa | 20-28cm x 15-28 cm | 80 | [6 empty] | 33141111-1
2 | Samoprzylepna jałowa folia chirurgiczna, poliuretanowa | 44-45cm x 45-55 cm | 860 | [6 empty] | 33141111-1
3 | Samoprzylepna jałowa folia chirurgiczna, poliuretanowa | 45-56cm x 56-84 cm | 108 | [6 empty] | 33141111-1
[6 empty] | Wartość ogółem |  | Wartość podatku VAT ogółem | Wartość brutto ogółem
Pakiet nr 10
MATERIAŁ CHIRURGICZNY - Łata hemostatyczna
l.p. | rodzaj | wielkość | zapotrzebo-wanie roczne /op./ (a) | 1. nazwa handlowa, producent 2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany | cena netto za op. (b) | wartość ogółem netto (a x b=c) | stawka VAT | VAT (d) | wartość ogółem brutto (c+d) | kod CPV
1 | Łata hemostatyczna zbudowana z utlenionej celulozy impregnowanej buforowanymi solami, trilizyną i reaktywnym glikolem polietylenowym. Czas aplikacji ok. 30 sekund, uzyskanie hemostazy po ok. 1 minucie | 5cm x 5cm 6 szt w op. | 2 | [6 empty] | 33141127-6
[6 empty] | wartość netto ogółem |  | Wartość podatku VAT ogółem | Wartość brutto ogółem
Pakiet nr 11
MATERIAŁ CHIRURGICZNY - Klej skórny
l.p. | rodzaj | wielkość | zapotrzebo-wanie roczne /op./ (a) | 1. nazwa handlowa, producent 2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany | cena netto za op. (b) | wartość ogółem netto (a x b=c) | stawka VAT | VAT (d) | wartość ogółem brutto (c+d) | kod CPV
1 | Klej skórny 2-oktyl cyjanoakrylat o zwiększonej lepkości | poj. 0,7 ml (1op. a 12 szt) | 3 | [6 empty] | 33141127-6
[6 empty] | wartość netto ogółem |  | Wartość podatku VAT ogółem | Wartość brutto ogółem
Pakiet nr 12
MATERIAŁ CHIRURGICZNY - Klej tkankowy
l.p. | rodzaj | wielkość | zapotrzebo-wanie roczne /op./ (a) | 1. nazwa handlowa, producent 2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany | cena netto za op. (b) | wartość ogółem netto (a x b=c) | stawka VAT | VAT (d) | wartość ogółem brutto (c+d) | kod CPV
1 | Klej do tkanek zawerający fibrynogen ludzki,syntetyczną aprotyninę, trombinę ludzką liofilizowaną oraz chlorek wapnia, stosowany jako klej tkankowy z komponentą hemostatyczną | zestaw 4 ml | 5 | [6 empty] | 33141127-6
[6 empty] | wartość netto ogółem |  | Wartość podatku VAT ogółem | Wartość brutto ogółem