WCPiT /EA/381-26/2021 Poznań, 2022-05-23

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę testów diagnostycznych CE-IVD do wykrywania mutacji genu EGFR oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora PCR w czasie rzeczywistym.**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (t.j z 2019r. poz. 2019 ze zm.), Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**PYTANIE nr 1:**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na inny sposób konfekcjonowania izopropanolu, etanolu i wody (pozycje 9, 12,13) niż podane w formularzu cenowym (załącznik nr 1 A)?

**Odpowiedź: Zamawiający** **wyraża zgodę na inny sposób konfekcjonowania izopropanolu, etanolu i wody (pozycje 9, 12,13) niż podane w formularzu cenowym.**

**PYTANIE nr 2:**

Pyt do Umowy (termin dostawy materiałów zużywalnych i odczynników), Załącznik nr 4 par 2 pkt 2.

2. Prosimy o wydłużenie terminu dostawy odczynników i materiałów zużywalnych (końcówki) oraz etanolu, izopraponolu i wody) w terminie do 4 tygodni od zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis § 2 ust 2 zalacznika nr 4 - postanowienia - wzor umowy na dostawe, na nstępujacy:**

**2. Dostawy będą się odbywać sukcesywnie w nieprzekraczalnym terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia pisemnie, lub pocztą elektroniczną na adres ………………………, – zgodnie ze złożonym zamówieniem.**

**PYTANIE nr 3:**

Pytania do umowy

1. par. 3 ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego wykluczało zastosowanie kar umownych?

Ponadto, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację tego postanowienia poprzez dodanie w jego treści, że Zamawiający może skorzystać z prawa do wykonania zastępczego „po bezskutecznym upływie przynajmniej 5- dniowego dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy do realizacji zobowiązania”?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 4:**

2. Par. 4 ust. 1 pkt 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia "z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy" na "z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę"?

Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 5:**

3. Par. 4 ust. 3 Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie "do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody?" ewentualnie dodanie: wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 6:**

4. par. 4 ust. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do rozwiązania umowy przysługiwało po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 5 dni roboczych, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 7:**

5. par.5 ust. 2 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy zapisu o dopuszczalności wprowadzania zmian, w brzmieniu przedstawionym poniżej?

1. Zmiana Umowy może obejmować, w zakresie dozwolonym przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności:

1.1. Zmianę przedmiotu umowy (Urządzenia lub odczynniki oraz inne materiały objęte umową) na produkty nowej generacji, o nie gorszych właściwościach niż wymagane w postępowaniu o zamówienie publiczne

1.2. zmianę sposobu konfekcjonowania;

Uzasadnienie:Diagnostyka laboratoryjna Naszej firmy podlega ciągłemu rozwojowi prowadząc do powstawania coraz bardziej innowacyjnych rozwiązań. Chcąc zapewnić naszym klientom dostęp

do jak najnowocześniejszym systemów chcielibyśmy zaproponować możliwość zmiany pozwalającą na wymianę w trakcie trwania umowy używanego Urządzenia lub odczynników na nowe ich generacje.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian. Zmiany produktów przewidziane są w § 3 ust 7 zalacznika nr 4 - postanowienia - wzor umowy na dostawe.**

**PYTANIE nr 8:**

6. Par. 5 ust. 4 Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (t.j z 2019r. poz. 2019 ze zm.) przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do **30.05.2022** roku.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin związania z ofertą do **28.06.2022 roku.**