WCPiT /EA/381-17/2017 		Poznań,.2017-07-13

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup urządzeń do Centralnej Sterylizatorni wraz z modernizacją pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni w szpitalu w Poznaniu.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164), Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

PYTANIE nr 1:

Dotyczy SIWZ:

1. Czy z uwagi na okres wakacyjny w fabrykach producentów sprzętu oraz konieczność

ewentualnego zgłoszenia zamiaru robót budowlanych (również okres wakacyjny w Urzędach)

Zamawiający wydłuży okres terminu realizacji z 85 dni do 110 dni?

Odpowiedź Zamawiający wydłuża termin realizacji zamówienia do 100 dni. Jednocześnie zmienia w SIWZ kryterium wyboru oferty dot. terminu wykonania.

PYTANIE nr 2:

Dotyczy Umowy:

2. §7, pkt. 4 – Czy Zamawiający zmieni zapis na 72 godziny od przystąpienia do usunięcia awarii?

W pkt. 3 Zamawiający wymaga przystąpienia w przeciągu 24 godzin, co skraca czas

ewentualny czas usunięcia do 48 godzin.

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

PYTANIE nr 3:

3. §8, pkt. 1. 2) i 3. – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary dla obu stron z 10% na

5% wartości brutto?

Odpowiedź Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

PYTANIE nr 4:

Dotyczy Parametry Techniczne:

4. Prosimy o doprecyzowanie czy dla dokładnego określenia zakresu zmian architektonicznych

obowiązujący jest rysunek z załącznika nr1 (koncepcja), a zakres wyburzeń i wmurowań

można traktować jako materiał pomocniczy?

Odpowiedzi: Zamawiający wyjaśnia: Obowiązujący jest rysunek z załącznika nr 1.

PYTANIE nr 5:

5. Prosimy o dopuszczenie możliwości pozostawienia istniejących drzwi z naświetlami bocznymi

między pomieszczeniami pakietowania tekstyliów a magazynem czystej bielizny oraz między

magazynem czystej bielizny a przedsionkiem, gdyż aktualnie istnieją tam dodatkowe

doświetlenia boczne których pozostawienie jest korzystniejszym rozwiązaniem?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie.

PYTANIE nr 6:

6. Myjnia dezynfektor przelotowa – Lp.54 – Prosimy o potwierdzenie, że zaoferowanie wózka o

pojemności 12 tac o parametrach z SIWZ jest spełnieniem wymagań SIWZ?

Odpowiedź Zamawiający wyjaśnia: dla myjki o pojemności komory 12 tac wymaga się wózka 12 tacowego, dla myjni o pojemności komory 14 tac wymaga się wózka 14 tacowego.

PYTANIE nr 7:

7. W związku z licznymi kolizjami na drodze od pomieszczenia centrali wentylacyjnej do

pomieszczeń centralnej sterylizacji, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza

pozostawienie tranzytowych odcinków kanałów wentylacyjnych (w obrębie korytarza) o ile w

zakresie zadania zostaną odpowiednio przeprowadzone procedury ich czyszczenia i zostaną

one dostosowane do nowego układu wentylacyjnego?

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie.

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 19.07.2017 roku.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.