# WCPiT/EA/381-33/2022	Poznań, 2022-07-15

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ WYROBÓW MEDYCZNYCH DO ZABIEGÓW BRONCHOSKOPII, TRACHEOTOMII I DRENAŻU.

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz na podstawie art. 137 ust.1-2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zmienia treść SWZ.

Zestaw I

# Pytanie 1:

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści SWZ poprzez zmodyfikowanie zapisu dot. § 4 ust. wzoru Umowy. Zamawiający w § 4 ust. 1.1 wskazał: 1.	Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:

za zwłokę w realizacji dostawy w wysokości 2% wartości brutto danej dostawy, zgodnie z zał. nr 1 - za każdy dzień,

W ocenie Wykonawcy zaproponowana wysokość kary umownej za nieterminową dostawę jest niewspółmierna do ewentualnego  uchybienia w sposobie realizacji świadczenia, do którego jest on zobowiązany w ramach Umowy, wysokość kary umownej na poziomie 2% za każdy dzień uchybienia terminowi, nie ma żadnego związku z funkcją jaką mają pełnić kary umowne, a może jedynie prowadzić do wzbogacenia Zamawiającego, co tym samym w sposób jednoznaczny narusza zasadę równości stron umowy.

Zdaniem Wykonawcy postanowienie Umowy o wskazanej treści daleko wykracza poza cel, dla którego zastrzegana jest kara umowna, która ma kompensować negatywne dla wierzyciela konsekwencje wynikające ze stanu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i stanowić swego rodzaju zryczałtowane odszkodowanie. Odszkodowanie zaś powinno być adekwatne do szkody jaką może ponieść Zamawiający. Natomiast kara umowna w wysokości 2% za jeden dzień opóźnienia, w żaden sposób nie może odpowiadać ewentualnej szkodzie jaką może ponieść Zamawiający.

W kwestii rażąco wygórowanych kar umownych KIO zajęło stanowisko w wyroku z dnia 30 listopada 2017 r., Sygn. akt: KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17, gdzie stwierdziła, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną”

W konsekwencji powyższych rozważań Wykonawca wnosi o zmianę treści SWZ poprzez zmianę postanowienia zawartego w § 4  ust 1.1 wzoru Umowy i obniżenie kary umownej do 1% .

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy Projektowanych postanowień umowy bez zmian.

Zestaw II

# Pytanie 1:

Dotyczy Pakietu nr 9 pozycja nr 1

Czy Zamawiający w Pakiecie 9 w pozycji 1 dopuści zastawkę Heimlicha (stosowaną przez Zamawiającego) z zaworem jednokierunkowym chroniącą przed powrotem odessanego płynu do pacjenta, zakończoną obustronnie łącznikiem schodkowym, umożliwiającym połączenie z workiem i drenem od pacjenta; z workiem o pojemności 2000 ml, wyskalowanym co 100 ml, z odpowietrznikiem i zaworem spustowym; z drenem łączącym pomiędzy workiem, a zastawką o długości 50 cm. Zestaw sterylny.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści zastawkę Heimlicha z zaworem jednokierunkowym chroniącą przed powrotem odessanego płynu do pacjenta, zakończoną obustronnie łącznikiem schodkowym, umożliwiającym połączenie z workiem i drenem od pacjenta; z workiem o pojemności 2000 ml, wyskalowanym co 100 ml, z odpowietrznikiem i zaworem spustowym; z drenem łączącym pomiędzy workiem, a zastawką o długości 50 cm. Zestaw sterylny.

# Pytanie 2:

Dotyczy Pakietu nr 9 pozycja nr 6

Czy Zamawiający w Pakiecie 9 wyrazi zgodę na wykreślenie pozycji 6 z pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Zestaw III

# Pytanie 1:

Dotyczy Pakietu nr 5 pozycja nr 16

Czy zamawiający dopuści rurkę ustno- gardłową Guedela w rozmiarze 6/11 cm, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuści rurkę ustno- gardłową Guedela w rozmiarze 6/11 cm, pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Zestaw IV

# Pytanie 1:

Dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczypiec z systemem cięgien umożliwiających otwieranie szczypiec bez względu na sposób zagięcia, z pojedynczymi otworami w szczękach, pokrytych powłoką z PTFE redukującą tarcie, długość robocza 230 cm, z czarnymi lub szarymi markerami, pozostałe właściwości według opisu.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

# Pytanie 2:

Dotyczy Pakietu nr 12 pozycja 2

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie szczotek dwustronnych, o długości 1200 mm, cewnik wykonany z polioksymetylenu, średnica cewnika 1,6 mm, średnica włosia 3 mm.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

# Pytanie 3:

Dotyczy Pakietu nr 12 pozycja 4,5

Czy Zamawiający w pozycji 4 i 5 dopuści zaoferowanie kleszczy o średnicy osłonki                   2,4 mm.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

# Pytanie 4:

Dotyczy Pakietu nr 12 pozycja 6

Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie szczotek z główkami o średnicy 12 mm i 5 mm.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Zestaw V

# Pytanie 1:

Dotyczy § 2 ust. 1 i 2 wzoru projektowanych postanowień umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie maksymalnej godziny dostawy do 13:00?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy Projektowanych postanowień umowy bez zmian.

# Pytanie 2:

Dotyczy § 2 ust. 3 wzoru projektowanych postanowień umowy

Czy dla Pakietu Nr 3 Zamawiający zrezygnuje z dostaw pilnych w terminie 1 dnia roboczego od złożenia zamówienia? Asortyment z pakietu nr 3 nie stanowi produktów ratujących życie, a ich dostawy można dokładnie zaplanować.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy Projektowanych postanowień umowy bez zmian.

# Pytanie 3:

Dotyczy § 2 ust. 5 wzoru projektowanych postanowień umowy

Czy dla Pakietu Nr 3 Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie minimalnego poziomu zamówień do 70% tak jak dla wielu innych pakietów?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy Projektowanych postanowień umowy bez zmian.

# Pytanie 4:

Dotyczy § 2 ust. 9 wzoru projektowanych postanowień umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu załatwienia reklamacji w przypadku braków ilościowych i błędów rodzajowych do 3 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy Projektowanych postanowień umowy bez zmian.

# Pytanie 5:

Dotyczy § 4 ust. 3 wzoru projektowanych postanowień umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby maksymalna wysokość kar umownych wynosiła 20% wartości umowy?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy Projektowanych postanowień umowy bez zmian.

Zestaw VI

# Pytanie 1:

Dotyczy Pakietu nr 6 pozycja 1

Czy zamawiający dopuści zestaw do obwodu oddechowego składający się z nebulizatora 6 ml, drenu tlenowego 2,1 m, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

# Pytanie 2:

Dotyczy Pakietu nr 6 pozycja 2

Czy zamawiający dopuści kompletny układ oddechowy 22 mm do respiratora długość 2m?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

# Pytanie 3:

Dotyczy Pakietu nr 6 pozycja 3

Czy zamawiający dopuści jednorazowy układ oddechowy , zakres kompresji od min. 40 cm do 200cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

# Pytanie 4:

Dotyczy Pakietu nr 6 pozycja 4

Czy zamawiający dopuści maski tlenowe z PCV , bez ftalanów z metalowym zaciskiem na nos?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

# Pytanie 5:

Dotyczy Pakietu nr 6 pozycja 5

Czy zamawiający dopuści maski tlenowe z PCV bez ftalanów z metalowym zaciskiem na nos?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Zestaw VII

# Pytanie 1:

Dotyczy Pakietu nr 6 pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie układu oddechowego dla dorosłych bez łącznika prostego 22M-22M przy spełnieniu pozostałych parametrów SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający zmienia zapisy SWZ oraz publikuje zmodyfikowany załącznik pod nazwą: „15.07.2022 Zalacznik nr 1 – OPZ, FC”.

Zgodnie z art. 137 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r., Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ przedłuża termin składania i otwarcia ofert do 26.07.2022 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin związania z ofertą do  23.10.2022 roku.