WCPiT /EA/381-36/2022 		Poznań, 2022-07-19

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania „Usługa serwisowania  sprzętu endoskopowego  firmy Pentax”

# Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz na podstawia art. 137 ust 1 zmienia treść SWZ:

Dotyczy pakietu : PENTAX 1,2,3

Dotyczy umowy nr 4 umowa serwisowa pakiet 1 i 2

Pytanie1

§ 3 ust.3  Dotyczy wzór umowy

Czy zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu zgodnie z poniższym?

Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania napraw w terminie ………………………. (zgodnie z deklaracją wykonawcy). Zleceniobiorca zapewni nieodpłatnie urządzenie zastępcze do czasu wykonania naprawy dla urządzeń z Pakietu nr 1  z poz. 1 do 7 i dla urządzeń z Pakietu nr 2  poz. od 6  do poz.16 w 3 5 dniu trwania naprawy, a dla urządzenia z Pakietu nr 2  poz. od 1 do 5 w 5 dniu trwania naprawy

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapisy umowy.

Pytanie 2

§ 3 ust.4   Dotyczy wzór umowy

Czy zamawiający zgodzi się na rozszerzenie punktu 4 o następującą treść

Ewentualne koszty naprawy urządzenia zastępczego, pokrywa Zleceniobiorca, na zasadach określonych w umowie za wyjątkiem uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowej eksploatacji/ zalania endoskopu

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie3

§ 5 ust.2 ppkt. c    Dotyczy wzór umowy

Czy zamawiający zgodzi się na  zmianę zapisu wg poniższego – ustawa z dnia z 10.05.2010 nie obowiązuje ?

- wykonywania przeglądów technicznych i napraw zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, wymaganiami bhp, ppoż i ochrony środowiska , oraz zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2015.876 z późn. zm.) z dnia 7 kwietnia 2022 Dz. U. 2022 poz.974

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapisy umowy.

Pytanie 4

§ 5 ust.2 ppkt. h    Dotyczy wzór umowy

Czy zamawiający zgodzi się na  zmianę zapisu wg poniższego?

h) zapewnienia sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach w przypadku wykonywania przeglądu technicznego w serwisie Wykonawcy, jeśli usługa trwa dłużej niż 3  5 dni robocze

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapisy umowy.

Pytanie 5

§ 10 ust.1 a,   Dotyczy wzór umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej odpowiednio  dla punktów  z :

2) 500 zł.  na 100 zł.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 6

§ 10 Dotyczy wzór umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na dopisanie kolejnego ustępu o następującej treści ?

Fakt dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się realizacji zobowiązań umownych wyłącza możliwość stosowania kar umownych

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapisy umowy.

Pytanie 7

§ 11 ust.1   Dotyczy wzór umowy

Czy zamawiający zgodzi się na  zmianę zapisu wg poniższego?

W okresie gwarancji i rękojmi, Zleceniobiorca zobowiązuje się usunąć wady wynikające z nienależytego wykonania naprawy w terminie do 7 dni roboczych bądź do 14 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części od producenta lub dostarczyć urządzenie zastępcze

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapisy umowy.

W okresie gwarancji i rękojmi, Zleceniobiorca zobowiązuje się usunąć wady wynikające z nienależytego wykonania naprawy w terminie do 7 dni roboczych bądź do 14 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części od producenta lub i dostarczyć urządzenie zastępcze

Dotyczy umowy nr 4   umowa serwisowa pakiet 3

Pytanie 1

§ 3 ust.2 c Dotyczy wzór umowy

Czy zamawiający  dokona zmiany w związku ze zmiana ustawy o wyrobach medycznych?

- wykonywania przeglądów technicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, wymaganiami bhp, ppoż i ochrony środowiska , oraz zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2015.876 z późn. zm.) z dnia 7 kwietnia 2022 Dz. U. 2022 poz.974

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapisy umowy.

Pytanie 2

§ 9 ust.1 a,    Dotyczy wzór umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej odpowiednio  dla punktów  z :

2) 100 zł.  na 50 zł.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie 3

Pytanie do Zamawiającego, czy jest wymagana autoryzacja producenta sprzętu oraz czy części zamienne mogą być nowymi wysokiej jakości zamiennikami z certyfikatem CE czy muszą być oryginalne

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga autoryzacji producenta sprzętu, ale  używania w trakcie realizacji usługi oryginalnych części zamiennych od producenta sprzętu.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej plik o nazwie:

„19.07.2022 - Zalacznik nr 4 projektowane postanowienia umowy Pakiet 1 i 2 NOWY” oraz

„19.07.2022 - Zalacznik nr 4 projektowane postanowienia umowy Pakiet 3 NOWY”

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (t.j z 2019r. poz. 2019 ze zm.) przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 22.07.2022 roku.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin związania z ofertą do  20.08.2022 roku.