WCPiT /EA/381-38/2021 Poznań, 2022-07- 27

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę wyrobów medycznych wielorazowych.**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (t.j z 2019r. poz. 2019 ze zm.), Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**PYTANIE nr 1:**

**Dot. Pakiet 1, pozycja 16**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie pozycji 16 z pakietu 1.

Adaptery obecnie są niedostępne w sprzedaży, co uniemożliwia nam złożenie oferty cenowej na pozostałe pozycje w pakiecie, zgodnie z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje Opis Przedmiotu Zamówienia poprzez wykreślenie pozycji 16 z pakietu 1.**

**PYTANIE nr 2:**

**Załącznik nr 4 – Wzór umowy**

**§4 ust. 1 i 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,2%?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 3:**

**Pakiet nr 2 pozycja 25 :**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 2 pozycji 25, co umożliwi złożenie oferty bezpośredniemu dostawcy ?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 4:**

**Pakiet nr 2 pozycja 25 :**

Czy Zamawiający może doprecyzować czy wymaga pojemników tworzących system zamknięty, w których substancja utrwalająca- Formaldehyd 4% w roztworze wodnym (10% roztwór formaliny) i <2.5% metanol, uwalniana jest po połączeniu pokrywy ze zbiornikiem i przez wciśnięcie przycisku wbudowanego w górną część pokrywy?

Oraz wymaga aby, górna część pokrywy składała się z następujących elementów :

• Tłok zakończony nakłuwaczem

• Folia aluminiowa zgrzana z nakrętką

• Filtr zabezpieczający

• Przycisk uwalniający substancję utrwalającą

• Substancja utrwalająca - Formaldehyd 4% w roztworze wodnym (10% roztwór formaliny) i <2.5% metanol

• Pokrywa wyposażona w gwint zewnętrzny.

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis pozycji 25 w pakiecie 2 na następujący:**

**Pojemnik na próbki biopsyjne/histopatologiczne , pojemnik z hermetycznie zamkniętą formaliną w zakrętce zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi personelu z formaliną , 20ml; pojemnik tworzący system zamknięty, w których substancja utrwalająca- Formaldehyd 4% w roztworze wodnym (10% roztwór formaliny) i <2.5% metanol, uwalniana jest po połączeniu pokrywy ze zbiornikiem i przez wciśnięcie przycisku wbudowanego w górną część pokrywy, górna część pokrywy składa się z tłoka zakończonego nakłuwaczem, folii aluminiowej zgrzanej z nakrętką, filtra zabezpieczającego, przycisku uwalniającego substancję utrwalającą oraz pokrywy wyposażonej w gwint zewnętrzny.**

**PYTANIE nr 5:**

Dot. umowy

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę treści SWZ poprzez zmodyfikowanie zapisu **dot. § 4 ust.** wzoru Umowy. Zamawiający w § 4 ust. 1.1 wskazał: 1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:

1) za zwłokę w realizacji dostawy w wysokości 2% wartości brutto danej dostawy, zgodnie z zał. nr 1 - za każdy dzień,

W ocenie Wykonawcy zaproponowana wysokość kary umownej za nieterminową dostawę jest niewspółmierna do ewentualnego uchybienia w sposobie realizacji świadczenia, do którego jest on zobowiązany w ramach Umowy, wysokość kary umownej na poziomie 2% za każdy dzień uchybienia terminowi, nie ma żadnego związku z funkcją jaką mają pełnić kary umowne, a może jedynie prowadzić do wzbogacenia Zamawiającego, co tym samym w sposób jednoznaczny narusza zasadę równości stron umowy.

Zdaniem Wykonawcy postanowienie Umowy o wskazanej treści daleko wykracza poza cel, dla którego zastrzegana jest kara umowna, która ma kompensować negatywne dla wierzyciela konsekwencje wynikające ze stanu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i stanowić swego rodzaju zryczałtowane odszkodowanie. Odszkodowanie zaś powinno być adekwatne do szkody jaką może ponieść Zamawiający. Natomiast kara umowna w wysokości 2% za jeden dzień opóźnienia, w żaden sposób nie może odpowiadać ewentualnej szkodzie jaką może ponieść Zamawiający.

W kwestii rażąco wygórowanych kar umownych KIO zajęło stanowisko w wyroku z dnia 30 listopada 2017 r., Sygn. akt: KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17, gdzie stwierdziła***, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną”***

W konsekwencji powyższych rozważań **Wykonawca wnosi o zmianę treści SWZ poprzez zmianę postanowienia zawartego w § 4 ust 1.1 wzoru Umowy** i obniżenie kary umownej do 1% wartości

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 6:**

**Pakiet 2, pozycja 8**

Czy Zamawiający oczekuje papierów oryginalnych, które gwarantują najwyższą jakość wydruku?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Zamawiający nie oczekuje papierów oryginalnych**

**PYTANIE nr 7:**

**Pakiet 2, pozycja 11**

Czy Zamawiający oczekuje papieru z nadrukiem czy bez?

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje papieru z nadrukiem.**

**PYTANIE nr 8:**

**Pakiet 2, pozycja 15**

Czy Zamawiający oczekuje aby chirurgiczny marker skórny był przeznaczony do kontaktu z naruszoną skórą (klasa IIa reguła 4) – przeznaczony do wyznaczania linii/obszarów nacięć chirurgicznych w obrębie powierzchni skóry pacjenta? Brak klasyfikacji wyrobu w klasie IIa, uniemożliwia jakikolwiek jego kontakt z naruszoną skórą, co znaczenie ogranicza możliwości jego zastosowania w polu operacyjnym. Marker niższej klasy (klasa I sterylna), nie może mieć jakiegokolwiek kontaktu z raną operacyjną.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga Marker niższej klasy (klasa I sterylna).**

**PYTANIE nr 9:**

**Pakiet 2, pozycja 15**

Czy Zamawiający dopuści marker z granatową obudową oraz tuszem fioletowym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza marker z granatową obudową oraz tuszem fioletowym.**

**PYTANIE nr 10:**

**Pakiet 2, pozycja 16**

Czy Zamawiający dopuści stazę automatyczną wielorazowego użytku z następującym sposobem czyszczenia i dezynfekcji:

Przed użyciem u kolejnego pacjenta wyrób należy umyć i zdezynfekować zgodnie z przyjętym procedurami wewnętrznymi jednostki. Zaleca się dezynfekcję poprzez zanurzenie w dostępnym preparacie myjąco-dezynfekcyjnym przez czas określony przez producenta środka dezynfekcyjnego?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 11:**

**Pakiet 2, pozycja 19**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’300szt. wraz z odpowiednim przeliczeniem i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 12:**

**Pakiet 2, pozycja 22**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości.** **Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.**

**PYTANIE nr 13:**

**Pakiet 2, pozycja 22**

Czy Zamawiający dopuści opaski niesterylne?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 14:**

**Pakiet 2, pozycja 23**

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 250ml – średnica 69mm oraz wysokość 94mm?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 15:**

**Pakiet 2, pozycja 25**

Czy Zamawiający dopuści pojemniki o pojemności 40ml?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 16:**

**Pakiet 2, pozycja 26**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’50 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian (będą zamawiane mniejsze ilości niż 50 szt).**

**PYTANIE nr 17:**

**Pakiet 2, pozycja 27**

Czy Zamawiający dopuści elektrody kończynowe w kolorze czerwonym, zielonym, żółtym oraz granatowym?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 18:**

**Pakiet 2, pozycja 31**

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z polietylenu o grubości 0,02 mm, przezroczysty, zakładany przez głowę, wiązany z tyłu na troki, o wymiarach: szerokość 71 cm, długość 180 cm w opakowaniu a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 19:**

 **Umowa § 4 ust. 1 pkt. 1**

1. Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej za zwłokę w realizacji dostawy do wysokości 0,5 % wartości brutto danej dostawy, zgodnie z zał. Nr 1 – za każdy dzień zwłoki. Pragniemy zauważyć, iż w ocenie Wykonawcy kara w wysokości 2 % jest rażąco wygórowana. Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcanie do udziału w zamówieniach publicznych. Powszechną praktyką w zamówieniach publicznych jest stosowanie kar umownych na poziomie 0,1-0,5 % za każdy dzień zwłoki, w związku z czym prosimy o zmniejszenie wysokości kary oraz stosowną korektę dokumentacji przetargowej.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 20:**

**Umowa § 4 ust. 1 pkt. 2**

1. 1. Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kary umownej za zwłokę w wymianie reklamowanego przedmiotu umowy na nowy do wysokości 0,5 % wartości brutto danego asortymentu, zgodnie z zał. Nr 1 – za każdy dzień zwłoki.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 21:**

**Pakiet Nr 5 poz. 1**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dozownika powietrza z zakresem wskazań i regulacji przepływu powietrza 0-15l/min, które jest rozwiązaniem powszechnie stosowanym i nieznacznie różniącym się od wymaganego. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 22:**

**Pakiet Nr 5 poz. 1**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania pod postacią dozownika powietrza z zakresem wskazań 1-15 l/min, zakresem regulacji przepływu 0-15 l/min oraz rurką rotametryczną z podziałką 0-15 l/min.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 23:**

**Pakiet Nr 5 poz. 1**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dozownika powietrza zbudowanego z aluminium szczotkowanego, odpornego na uderzenia i pęknięcia.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 24:**

**Pakiet Nr 5 poz. 1**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dozownika powietrza zbudowanego z aluminium chromowanego, odpornego na uderzenia i pęknięcia.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 25:**

**Pakiet Nr 5 poz. 2**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dozownika tlenu z zakresem wskazań i regulacji przepływu tlenu 0-15l/min, które jest rozwiązaniem powszechnie stosowanym i nieznacznie różniącym się od wymaganego. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 26:**

**Pakiet Nr 5 poz. 2**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania pod postacią dozownika tlenu z zakresem wskazań 1-15 l/min, zakresem regulacji przepływu 0-15 l/min oraz rurką rotametryczną z podziałką 0-15 l/min.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 27:**

**Pakiet Nr 5 poz. 2**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dozownika powietrza zbudowanego z aluminium szczotkowanego, odpornego na uderzenia i pęknięcia.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 28:**

**Pakiet Nr 5 poz. 2**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dozownika powietrza zbudowanego z aluminium chromowanego, odpornego na uderzenia i pęknięcia.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 29:**

**Pakiet Nr 5 poz. 3**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie butli zabezpieczającej o pojemności 300 ml z możliwością podłączenia butli o pojemności 500 ml, 1000 ml. Przyłącze M16x1,5.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 30:**

**Pakiet Nr 5 poz. 3**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie butli zabezpieczającej o pojemności 150 ml z możliwością podłączenia butli o pojemności 500 ml, 1000 ml. Przyłącze zatrzaskowe.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 31:**

**Pakiet Nr 5 poz. 3**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaworu czerpalnego z tworzywa syntetycznego, odpornego na uderzenia i pęknięcia.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 32:**

**Pakiet Nr 6 poz. 1**

1. Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu, celem umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty przez większe grono Wykonawców, wydzielenie pozycji jednocześnie zabezpieczy Szpital w odpowiednie, kompatybilne części do dozowników posiadanych przez Szpital.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 33:**

**Pakiet Nr 6 poz. 2**

1. Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu, celem umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty przez większe grono Wykonawców, wydzielenie pozycji jednocześnie zabezpieczy Szpital w odpowiednie, kompatybilne części do dozowników posiadanych przez Szpital.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 34:**

**Pakiet Nr 6 poz. 3**

1. Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu, celem umożliwienia złożenia konkurencyjnej oferty przez większe grono Wykonawców, wydzielenie pozycji jednocześnie zabezpieczy Szpital w odpowiednie, kompatybilne części do zaworów czerpalnych posiadanych przez Szpital.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 35:**

**Pakiet Nr 6 poz. 1**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nawilżacza o pojemności 0,25 l z przyłączem 9/16".

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 36:**

**Pakiet Nr 6 poz. 2**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemników na wodę 0,3 l do nawilżaczy innych niż Awamed**.**

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 37:**

**Pakiet Nr 6 poz. 3**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemników na wodę 0,3 l z przyłączem M16x1,5 do zaworów czerpalnych próżni innych niż Awamed.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 38:**

**Pakiet Nr 6 poz. 3**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemników na wodę 0,3 l z przyłączem zatrzaskowym do zaworów czerpalnych próżni innych niż Awamed.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 39:**

PAKIET 1

Prosimy o wydzielenie poz.7,8,9,33, do oddzielnego zadania co

z uwagi na różnorodność produktów w Pakiecie nr 1 prosimy o wydzielenie poz. 7,8,9,33, do osobnej części. Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Dodatkowo chcielibyśmy nadmienić, iż: zamawiający ma możliwość wydzielenia pozycji do osobnego Pakietu, gdyż nie jest to postępowanie powyżej progu unijnego oraz nie spełnia przestanek do zastosowania art 25 ust p 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zam6wien Publicznych ( Dz. U.z 2019 r. poz 2019).

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 40:**

PAKIET 1

Prosimy o dopuszczenie rozmiarów:

Poz. 7

25-35 cm / 35 cm

Poz.8

18-26 cm

Poz.9

34-47 cm / 47 cm

Poz.33

25-35 cm

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 41:**

PAKIET 3

Poz.1

Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności, ostrzy uniwersalnych do każdej części ciała, pod warunkiem użyczenia na czas trwania umowy strzygarki z ruchomą głowicą, kompatybilnej w w/w ostrzami.

W przypadku dopuszczenia proponowanych ostrzy, prosimy o podanie potrzebnej ilości strzygarek.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 42:**

PAKIET 3

Poz.2

Prosimy o podanie typu urządzenia, z którym mają współpracować kołderki grzewcze.

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 195x100cm

**Odpowiedź: Zamawiający podaje typ urządzenia z którym mają współpracować kołderki grzewcze: BAIR HUGGER 3M MODEL 775, pozostałe zapisy SWZ pozostawia bez zmian.**

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (t.j z 2019r. poz. 2019 ze zm.) **modyfikuje Opis Przedmiotu Zamówienia** (załącznik nr 2 do SWZ) oraz przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do **03.08.2022** roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin związania z ofertą do **01.09.2022 roku.**