WCPiT /EA/381-35/2022 Poznań, 2022-08- 05

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę różnych wyrobów medycznych.**

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz na podstawie art. 137 ust.1-2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zmienia treść SWZ.

**PYTANIE nr 1:**

Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 20 igieł półautomatycznych do biopsji gruboigłowej tkanek miękkich o grubości 1,2 mm; 18 G; długości igły 90 mm lub 150 mm wg potrzeb zamawiającego. Pozostałe zapisy zgodnie z pierwotnym opisem przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 2:**

1. Dotyczy załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia pakiet nr 2 :

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienia czy nie doszło do dublowania pozycji nr 6 i 7 oraz pozycji 8 i 9 – opisy w pozycjach 6 i 8 odpowiadają nazwom własnym użytym w pozycjach 7 i 9. Prosimy o informację jaką ostateczną ilość wspomnianych produktów należy zaoferować.

**Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia że doszło do pomyłki pisarskiej:**

**W pozycji 7 powinno być: Multifiltrate typu Pro Kit Ci-Ca HD 1000**

**W pozycji 9 powinno być: Multifiltrate typu KIT Ci-Ca CVVHD 1000**

**PYTANIE nr 3:**

**1. Dotyczy poz. 2 i 5, pakiet nr 8, Formularz asortymentowo-cenowy**

W związku z zaoferowaniem w poz. 2 i 5 produktów zaklasyfikowanych jako wyroby medyczne prosimy o możliwość modyfikacji stawki VAT w kolumnie H z 23% na 8%.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji stawki VAT.**

**PYTANIE nr 4:**

**2. Dotyczy Pakietu nr 8, Formularz asortymentowo-cenowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość dodania kolumny z ilością sztuk w opakowaniu handlowym?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość przeliczenia ilości sztuk na opakowania handlowe. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.**

**PYTANIE nr 5:**

**3. Dotyczy poz. 1, pakiet nr 8, Formularz asortymentowo-cenowy**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu w poz. 1 w ilości 24 sztuk w celu zaoferowania pełnej liczby opakowań zbiorczych konfekcjonowanych po 3 sztuki?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość przeliczenia ilości sztuk na opakowania handlowe. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.**

**PYTANIE nr 6:**

**4. Dotyczy poz. 2, pakiet nr 8, Formularz asortymentowo-cenowy**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu w poz. 2 w ilości 21 sztuk w celu zaoferowania pełnej liczby opakowań zbiorczych konfekcjonowanych po 3 sztuki?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość przeliczenia ilości sztuk na opakowania handlowe. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.**

**PYTANIE nr 7:**

 **5. Dotyczy § 4 ust. 5 Wzoru Umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu: po uprzednim pisemnym i bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 8:**

 Załącznik nr 8 – Wzór umowy

§4 ust. 1, pkt 1 oraz 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych do 0,2%?

Uzasadnienie: Ustalone kary są wysokie, odbiegają od standardów przyjętych na rynku wyrobów

medycznych w zamówieniach publicznych. Podstawową funkcją kary umownej jest zabezpieczenie

roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Kara umowna zatem

nie może prowadzić do niczym nieuzasadnionych korzyści dla Zamawiającego a obecny poziom

kar w w/w zapisach umowy przeczy zasadzie równości stron umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 9:**

**Pakiet nr 6, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści myjkę do mycia ciała nasączoną jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonaną w całości z poliestru, o rozmiarze 12cm x 20 cm, gramaturze 90g/m2, produkowaną zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015, czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2017 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli, opakowanie jednostkowe a'24 sztuki z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem, żel posiada raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne przeprowadzone na min. 25 zdrowych dermatologicznie osobach?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 10:**

**Pakiet nr 6, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści myjkę do mycia ciała nasączoną jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonaną w całości z poliestru, o rozmiarze 20cm x 20cm, gramaturze 100g/m2, produkowaną zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015, czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2017 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli, opakowanie jednostkowe a'12 sztuk z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem, żel posiada raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne przeprowadzone na min. 25 zdrowych dermatologicznie osobach?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 11:**

**Pakiet nr 6, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści badania aplikacyjne przeprowadzone na min. 25 zdrowych dermatologicznie osobach?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 12:**

**Pakiet nr 10, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści cewniki z nieprzezroczystym konektorem oraz z kolorystycznym oznaczeniem rozmiaru na łączniku, numerycznym oznaczeniem rozmiaru na opakowaniu jednostkowym?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 13:**

**Pakiet nr 10, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści cewniki z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi naprzemianległymi?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 14:**

**Pakiet nr 10, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści cewniki Ch10 o długości 40 cm? Pozostałe wymagane rozmiary o długości 60cm.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 15:**

**Pakiet nr 10, pozycja 2-3**

Czy Zamawiający dopuści z kolorystycznym oznaczeniem rozmiaru na łączniku oraz numerycznym oznaczeniem rozmiaru na opakowaniu jednostkowym?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 16:**

**Pakiet nr 10, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści cewniki z powierzchnią gładką?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian (będą zamawiane mniejsze ilości niż 50 szt).**

**PYTANIE nr 17:**

**Pakiet nr 10, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści cewniki CH10 z balonem o pojemności 3-5ml? Dla pozostałych wymaganych rozmiarów balon 5-10ml.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 18:**

**Pakiet nr 10, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści cewniki balonem o pojemności 5-10ml?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 19:**

**Pakiet nr 10, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści równoważny asortyment o następujących parametrach: zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (liniowo co 1ml od 3ml do 40ml (pojemność 1ml i 2ml wyznaczona przez krzywizny komory), co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz w łączniku do cewnika Foley’a. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 20:**

**Pakiet nr 10, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści worek tylko z bezigłowym portem do pobierania próbek? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 21:**

**Pakiet nr 10, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści worki do dobowej zbiórki moczu z adekwatną informacją na opakowaniu pojedynczym?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 22:**

**Pakiet nr 10, pozycja 11**

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki o długości 105cm pakowane w opakowania papier-folia?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 23:**

**Pakiet nr 10, pozycja 13**

Czy Zamawiający dopuści dren z paskami wzmacniającymi biegnącymi wzdłuż całej długości drenu gwarantującymi stały przepływ gazu/powietrza, nawet w sytuacji przypadkowego zamknięcia jego światła?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 24:**

**Pakiet nr 10, pozycja 14**

Czy Zamawiający dopuści nebulizator o następujących parametrach:

• Wykonany z nietoksycznych materiałów

• Dren o długości 210 cm, odporny na zagięcia o przekroju gwiazdkowym

• Nebulizator o pojemności 6ml (skalowany co 1ml), wytwarzający cząsteczki o średniej wielkości MMAD = 3,91 μm przy przepływie 6 l/min.

• W zestawie nebulizator, dren, złączka typu T, ustnik, zastawka jednokierunkowa oraz rurka karbowana

• Uniwersalny łącznik T o średnicy 22M/15F - 22F umożliwia podłączenie zestawu do:

➢ rurki intubacyjnej lub tracheostomijnej

➢ obwodu oddechowego

i wykonanie nebulizacji u pacjenta wentylowanego mechanicznie

• Uniwersalny (odłączalny) ustnik umożliwia wykonanie nebulizacji u pacjenta oddychającego samodzielnie

• Silikonowa zastawka jednokierunkowa (odłączalna) redukuje straty leku podczas nebulizacji

• Jednorazowego użytku

• Nie zawiera lateksu

• Nie zawiera ftalanów

• Sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu

• Pakowanie: 1 sztuka / papier-folia?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 25:**

**Pakiet nr 11, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści maski tlenowe z nebulizatorem o pojemności 8ml oraz ze średnią wielkością wytwarzanej cząsteczki przy przepływie 6l/min – 3,23 μm?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 26:**

**Pakiet nr 12, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści owalne pojemniki o średnicy 100/95 (górna/dolna) oraz otworze wrzutowym 40mm?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 27:**

**Pakiet nr 12, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści pojemniki 1l o następujących parametrach: wysokość 140mm, średnica dolna 92,5mm, średnica górna 109mm ?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 28:**

**Pakiet nr 12, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści pojemniki 1l o następujących parametrach: wysokość 120mm, średnica dolna 120mm, średnica górna 110mm ?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 29:**

**Pakiet nr 12, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści pojemniki 5l o następujących parametrach: wysokość 190mm oraz otwór wrzutowy 90mm?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pojemniki 5l o następujących parametrach: wysokość 190mm oraz otwór wrzutowy 90mm.**

**PYTANIE nr 30:**

**Pakiet nr 13, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści pojemniki 3,5l o następujących parametrach: wysokość 130mm, średnica górna 230mm, średnica dolna 200mm oraz otwór wrzutowy 90mm?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 31:**

Dot. pakietu nr 20.

Czy Zamawiający dopuści w tym zadaniu równoważną igle o dł 16 cm do wymaganej 15 cm w SWZ ,pozostałe parametry i rozmiary zgodne z SWZ

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

**PYTANIE nr 32:**

**Pytanie o waloryzację  do umowy:**

Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy postanowień waloryzacyjnych,tj. postanowień dotyczących zasad zmian wysokości wynagrodzenia, zgodnie z treścią art. 440 ustawy Prawo zamówień publicznych. Aktualna sytuacja rynkowa, charakteryzująca się znaczącym wzrostem inflacji w Polsce powoduje, iż oferta cenowa składana w trakcie postępowania przetargowego może stać się niewystarczająca dla prawidłowej realizacji umowy
przetargowej.
Oferent, który wygrał przetarg, w celu realizacji umowy przetargowej może być bowiem zmuszony do zakupu produktów lub usług po cenach dużo wyższych niż te, które były aktualne w momencie konstruowania oferty przetargowej. W efekcie, wykonawca przetargu może finansowo nie podołać tej sytuacji, co doprowadzi do niezrealizowania przez niego dostaw wynikających z umowy przetargowej, z niekorzyścią dla Zamawiającego.
W świetle powyższego rosimy o dodanie postanowień waloryzacyjnych, skonstruowanych w zgodzie z art. 439 ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie służyło nie tylko obronie wykonawcy przetargu przed zmianami cen, na które nie ma on wpływu, ale przede wszystkim zabezpieczy interes zamawiającego, zapewniając prawidłową i niezakłóconą realizację dostaw produktów objętych umową przetargową.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 33:**

1. Dotyczy pak. Nr 23 pozycja 6: Czy zamawiający w związku z zaprzestanie produkcji zestawów do pompy Flocare 800 wyrazi zgodę na zaproponowanie w pozycji 6 Flocare® zestaw do żywienia dojelitowego do połączenia opakowania diety (butelek 500 ml i 200 ml) ze zgłębnikiem , umożliwiający żywienie pacjenta przy pomocy pmpy Flocare Infinity. Zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit™ ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowanie w pozycji 6 Flocare® zestawu do żywienia dojelitowego do połączenia opakowania diety (butelek 500 ml i 200 ml) ze zgłębnikiem , umożliwiającego żywienie pacjenta przy pomocy pmpy Flocare Infinity. Zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit™.**