**FORMULARZ OFERTOWY**

**PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA:**

***DOSTAWA PRZECIWCIAŁ I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO BADAŃ IMMUNOHISTOCHEMICZNYCH, DIAGNOSTYCZNYCH I ANTYGENÓW PREDYKCYJNYCH (ALK, ROS1, PDL1) WRAZ Z DZIERŻAWĄ SYSTEMÓW DO WYKONYWANIA BARWIEŃ IHC***

Nazwa wykonawcy..........................................................................................

Siedziba wykonawcy ......................................................................................

Województwo ............................................. Powiat .......................................

Adres internetowy (URL) ...........................................

Poczta elektroniczna (e-mail) ……………………………………..

KRS/CEiDG*(niepotrzebne skreślić)* ……………………………………..

NIP .............................................. REGON ................................................

Nr telefonu/ fax ........................................................................................

Oznaczenie banku i numer konta...............................................................

Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawie treści oferty:

……………………................................ tel. ..................

Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawie realizacji zamówienia:

........................................ tel. ..................................

Wykonawca jest: *(niepotrzebne skreślić)*

- mikroprzedsiębiorstwem

- małym

- średnim przedsiębiorstwem

- jednoosobowa działalność gospodarcza

- osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

- inny rodzaj ………………………..

Uwaga!

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami*i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.*

**PAKIET NR 1**

**Oferujemy wykonanie zamówienia za następującą cenę:**

NETTO: ………………………………………..

BRUTTO:………………………………………

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L. P. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆA | CENA JEDNOSTKOWA NETTOB | WARTOŚĆ NETTOAXB=C | STAWKA VAT/%/ | WARTOŚĆ VATD | WARTOŚĆ BRUTTOE=C+D | Kody CPV |
| 1. | Dostawa panelu diagnostycznego przeciwciał wraz z materiałami zużywalnymi. | Przeciwciała panelu diagnostycznego wraz z kompletem odczynników i materiałów zużywalnych umożliwiające wykonanie min. 19 tysięcy oznaczeń przez okres 12 miesięcy; przeznaczone dla skrawków parafinowych, rozmazów, cytospinów i bioptatów.  | 19000 oznaczeń |  |  | 8 |  |  | /33/69/65/00/0/ |
| 2. | Dostawa przeciwciała predykcyjnego PDL1wraz z materiałami zużywalnymi. | Przeciwciało predykcyjne anty-PD-L1 wraz z dedykowanym przeciwciałem kontroli ujemnej mające akceptację Ministra Zdrowia i materiałami zużywalnymi umożliwiającymi wykonanie 800 oznaczeń w ciągu trwania umowy.  | 800 |  |  | 8 |  |  | /33/69/65/00/0/ |
| 3. | Drukarki i materiały eksploatacyjne do drukarek oraz dyspensery | Taśmy do drukarki kodów w takiej liczbie opakowań aby można było wydrukować 21000 naklejek na szkiełka IHC.  | 3 |  |  | 23 |  |  | /30/23/21/50/0/ |
| Naklejki na szkiełka podstawowe do drukarki kodów w takiej liczbie opakowań aby można było okleić 21000 preparatów IHC.  | 9 |  |  | 23 |  |  | /30/23/21/50/0/ |
| Dyspensery  | 20 |  |  | 23 |  |  | /30/23/2150/0/ |
| 4. | Dzierżawa systemu  | System do diagnostyki immunohistochemicznej (możliwość wykorzystania pierwotnych przeciwciał i systemów detekcji różnych producentów) – zwany dalej systemem IHC – w postaci aparatu/ów do automatycznej linii technologicznej ze sprzętem i oprogramowaniem do obsługi informatycznej umożliwiającym wykonanie zaplanowanej ilości badań, przeznaczony do skrawków parafinowych, rozmazów, cytospinów i bioptatów.wraz z mikroskopami i stacją uzdatniania wody. | 12 miesięcy | Za miesiąc |  | 23 |  |  | /33/12/70/00/6/ |
| **Razem** |  |  |

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom (opuszczenie tej części, niewypełnienie jej lub postawienie kreski oznacza, iż wykonawca nie będzie korzystał przy realizacji przedmiotu zamówienia z podwykonawców).

1. Przewidujemy powierzenie części zamówienia:

*(wskazać)*………………………………………………………………

następującym podwykonawcom:

*(podać firmę)*…………………………………………………………

1. Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: ………………………………….

W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadamy za ich pracę jak za swoją własną.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[1]](#footnote-1)) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Oświadczam, że tajemnice przedsiębiorstwa zamieściłem:

**NIE/TAK**

*(niepotrzebne skreślić)*

*(poniższy zapis wypełnić, jeżeli zaznaczono* ***TAK****)*

Oświadczam, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania -co zostało wykazane zgodnie z zapisami pkt. 19 SWZ stanowią informacje zawarte w wydzielonym pliku oznaczonym nazwą „……………………………….”

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**PAKIET NR 2**

**Oferujemy wykonanie zamówienia za następującą cenę:**

NETTO: ………………………………………..

BRUTTO:………………………………………

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L. P. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | ILOŚĆA | CENA JEDNOSTKOWA NETTOB | WARTOŚĆ NETTOAXB=C | STAWKA VAT/%/ | WARTOŚĆ VATD | WARTOŚĆ BRUTTOE=C+D | Kody CPV |
| 1. | Dostawa przeciwciał predykcyjnych anty-ALK i anty-ROS1 oraz materiałów zużywalnych. | Przeciwciała anty-ALK i anty-ROS1 wraz z dedykowanymi przeciwciałami kontroli ujemnej (mające akceptację Ministra Zdrowia) i materiałami zużywalnymi umożliwiającymi wykonanie 450 oznaczeń dla każdego z w/w przeciwciał w ciągu trwania umowy.  | 900oznaczeń |  |  | 8 |  |  | /33/69/65/00/0/ |
| 2. | Drukarki i materiały eksploatacyjne do drukarek | Taśmy do drukarki kodów w takiej liczbie opakowań aby można było wydrukować 2000 naklejek na szkiełka IHC.  | 1 op. |  |  | 23 |  |  | /30/23/21/50/0/ |
| Naklejki na szkiełka podstawowe do drukarki kodów w takiej liczbie opakowań aby można było okleić 2000 preparatów IHC.  | 1 op. |  |  | 23 |  |  | /30/23/21/50/0/ |
| 3. | Dzierżawa systemu do IHC | System do diagnostyki immunohistochemicznej dedykowany dla przeciwciał ALK i ROS1 – zwany dalej systemem IHC – w postaci aparatu/ów do automatycznej linii technologicznej ze sprzętem i oprogramowaniem do obsługi informatycznej umożliwiającym wykonanie zaplanowanej ilości badań. | 12 miesięcy | Za miesiąc |  | 23 |  |  | /33/12/70/00/6/ |
|  |  |  |  |

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom (opuszczenie tej części, niewypełnienie jej lub postawienie kreski oznacza, iż wykonawca nie będzie korzystał przy realizacji przedmiotu zamówienia z podwykonawców).

1. Przewidujemy powierzenie części zamówienia:

*(wskazać)*………………………………………………………………

następującym podwykonawcom:

*(podać firmę)*…………………………………………………………

1. Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: ………………………………….

W przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadamy za ich pracę jak za swoją własną.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[2]](#footnote-2)) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Oświadczam, że tajemnice przedsiębiorstwa zamieściłem:

**NIE/TAK**

*(niepotrzebne skreślić)*

*(poniższy zapis wypełnić, jeżeli zaznaczono* ***TAK****)*

Oświadczam, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania -co zostało wykazane zgodnie z zapisami pkt. 19 SWZ stanowią informacje zawarte w wydzielonym pliku oznaczonym nazwą „……………………………….”

1. *rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).* [↑](#footnote-ref-1)
2. *rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).* [↑](#footnote-ref-2)