{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Tabela","Podaż leków - powtórka"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Tabela","index":0,"n_rows":12,"n_cols":4,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,1,2,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,"Podaż leków powtórka 2022/2023"]
[]
[null,"pakiet nr","wartość netto","wartość brutto"]
[null,1,132817.5,143979.9]
[null,2,50772,54833.76]
[null,3,1940,2095.2]
[null,4,1123.2,1213.06]
[null,"SUMA",186652.7,202121.92]
[]
[null,"euro",41910.52182504042,45383.94108137238]

{"sheet":"Podaż leków - powtórka","index":1,"n_rows":52,"n_cols":10,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"ZAŁĄCZNIK NR 2"]
[]
[null,"PAKIET nr  1  ( CPV 33141310-6; 33194100-7; 33190000-8 )"]
[null,"Strzykawki , przedłużacze, zestawy medyczne            "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcówką Luer-Lock, pojemność 30 ml, tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP,  kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków), czarna niezmywalna, jednostronna skala co 1 ml , logo producenta i typ strzykawki na cylindrze, opakowanie 60 szt lub 50 szt. *","szt.",900]
["2.","Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcówką luer-lock, pojemność 10 ml, tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków), czarna niezmywalna, jednostronna skala co 0,2 ml , logo producenta i typ strzykawki na cylindrze, opakowanie 100 szt. *\n \n","szt.",1600]
["3.","Jałowa strzykawka trzyczęściowa z końcówką luer-lock, pojemność 3 ml , tłok i cylinder wykonane z polipropylenu, bez zawartości lateksu, PCV, DEHP, kompatybilne z lekami cytostatycznymi (przeznaczone do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków ), czarna niezmywalna, jednostronna skala co 0,1ml , logo producenta i typ strzykawki na cylindrze, opakowanie  200 szt. lub 100 szt. *","szt.",200]
["4.","Urządzenie do pobierania leku z fiolki  – zamknięty hermetycznie system umożliwiający rozpuszczenie liofilizowanego leku oraz pobranie roztworu z fiolki do strzykawki . Wymagania: mocowany na fiolkę o średnicy 20 mm , zabezpiecza przed wyciekiem oraz uwalnianiem aerozoli, oparów niebezpiecznych substancji, wyrównuje różnicę ciśnień  do bańki do  20 ml/50 ml -w fiolce w trakcie rozpuszczania leku, podwójna membrana gwarantuje szczelność i suchość połączeń, posiadające złącze leur lock. Jałowe, pakowane oddzielnie (pojedyńczo), kompatybilne z lekami cytotoksycznymi(cytostatycznymi), wolne od PCV lub równoważne urządzenie do pobierania leku z fiolki firmy Icu Medical, specjalizującej się w innowacyjnych urządzeniach dla OIOM-u i onkologii, działające w systemie zamkniętym, z kodem ONB, umożliwiające rozpuszczenie liofilizowanego leku oraz pobranie roztworu z fiolki do strzykawki. Mocowane na fiolkę o średnicy 20mm, zabezpiecza przed wyciekiem oraz uwalnianiem aerozoli i oparów niebezpiecznych, wyrównuje różnicę ciśnień w trakcie rozpuszczania leku do bańki o wielkości 100 ml, podwójna membrana gwarantuje szczelność i suchość połączeń. Jałowe, pakowane oddzielnie, kompatybilne z lekami cytostatycznymi. ","szt.",50]
["5.","Urządzenie do pobierania leku z fiolki  – zamknięty hermetycznie system umożliwiający rozpuszczenie liofilizowanego leku oraz pobranie roztworu z fiolki do strzykawki . Wymagania: mocowany na fiolkę o średnicy 20 mm , zabezpiecza przed wyciekiem oraz uwalnianiem aerozoli, oparów niebezpiecznych substancji, wyrównuje różnicę ciśnień  do bańki do  20 ml -w fiolce w trakcie rozpuszczania leku, podwójna membrana gwarantuje szczelność i suchość połączeń, posiadające złącze leur lock. Jałowe, pakowane oddzielnie (pojedyńczo), kompatybilne z lekami cytotoksycznymi(cytostatycznymi), wolne od PCV lub równoważne urządzenie do pobierania leku z fiolki firmy Icu Medical, specjalizującej się w innowacyjnych urządzeniach dla OIOM-u i onkologii, działające w systemie zamkniętym, z kodem ONB, umożliwiające rozpuszczenie liofilizowanego leku oraz pobranie roztworu z fiolki do strzykawki. Mocowane na fiolkę o średnicy 20mm, zabezpiecza przed wyciekiem oraz uwalnianiem aerozoli i oparów niebezpiecznych, wyrównuje różnicę ciśnień w trakcie rozpuszczania leku do bańki o wielkości 100 ml, podwójna membrana gwarantuje szczelność i suchość połączeń. Jałowe, pakowane oddzielnie, kompatybilne z lekami cytostatycznymi. ","szt.",50]
["6.","Urządzenie (łącznik na strzykawkę) umożliwiające pobranie roztworu leku cytostatycznego (cytotoksycznego)  z fiolki w systemie hermetycznie zamkniętym. Urządzenie umożliwiające bezpieczne przeniesienie leku w strzykawce i podanie do pojemnika z płynem infuzyjnym lub w miejsce wkłucia dożylnego, zapewniające suche , szczelne połączenie.   Wymagania: kompatybilne z poz 4,5.  Połączenie luer lock ze strzykawką, jałowe, pakowane, oddzielnie (pojedynczo), kompatybilne z lekami cytotoksycznymi, bez PCV lub równoważne urządzenie (łącznik) na strzykawkę firmy Icu Medical, specjalizującej się w innowacyjnych urządzeniach dla OIOMu i onkologii, działające w systemie zamkniętym, z kodem ONB, umożliwiające pobranie roztworu leku cytostatycznego z fiolki w systemie zamkniętym. Urządzenie umożliwia bezpieczne przeniesienie leku w strzykawce i podanie do pojemnika z lekiem, kompatybilne z dowolną strzykawką 3-częściową Luer Lock kompatybilne z lekami cytostatycznymi, zapewniającego suche, szczelne połączenia. Nie wymagamy aby urządzenie umożliwiało niezależny obrót strzykawki po podłączeniu do leku i możliwości ustawienia skali strzykawki niezależnie od fiolki.","szt.",100]
["7.","Zestaw infuzyjny do podaży leków cytostatycznych wyposazony w zamykający  bezigłowy zawór z końcówką męską luer, umożliwiający bezpieczne podłączenie z przyrządem do pobierania z worka /butelki, zakończonym zaworem z poz.8 i 9. Bursztynowy,  także do leków światłoczułych , bez zawartości DEHP. Zawierający komorę kroplową w linii z filtrem 15 mikronów, ilość kropli 20 kr/ml. Dren o długośći 200 cm lub min. 195 cm, w linii zawór bezigłowy z portem typu \"Y\"do dostrzyknięć, w części dystalnej klema, w części dystalnej łącznik obrotowy umożliwiający łatwe podłączenie do wkucia, zatyczka z filtrem hydrofobowym umożliwiająca wypełnienie o odpowietrzenie zestawu bez ryzyka wycieku i skażenia. Bez lateksu, DEHP, metalu. Produkt sterylny.","szt.",2300]
["8.","Zamknięty system z portem bezigłowym do pobierania z worków z wyprofilowanym uchwytem na palce. Zjednej strony przyrząd zakończony kolcem ze skrzydełkami ułatwiającymi wbicie do worka i dodatkowym portem bezigłowym z silikonową, samozamykającą się, płaską membraną, z drugiej portem kompatybilnym z każdym zestawem infuzyjnym, zabezpieczonym zatyczką na uwięzi. Możliwość użycia przez 600 aktywacji. Przyrząd dostosowany do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami. Wolny od lateksu, DEHP i części metalowych. Objętość wypełnienia - 0,35 ml. Długość zestawu - 9,6 cm lub 10,3 cm.","szt.",4300]
["9.","Zamknięty system z portem bezigłowym do pobierania z worków, z odpowietrzeniem (filtr bakteryjny) . Przestrzeń martwa przyrządu - 0,06 ml, Możliwość użycia przez 600 aktywacji. W dystalnej części przyrządu zawór bezigłowy z płaską powierzchnią dovdezynfekcji, umozliwiający bezigłowe dostrzyknięcie i pobranie płynu z worka/butelki. Zawór z minimalną przestrzenią martwa, dzięki zastosowaniu wewnętrznej stożkowej kaniuli. Przyrząd pakowany pojedynczo - sterylny. Na boku przyrządu okrągły filtr zabezpieczony klapką. Przestrzeń martwa - 0,06 ml długośc przyrządu - 8,7 cm    Sterylizacja radiacyjna ","szt.",2000]
["10.","Strzykawka o pojemności 3 ml do przepłukiwania, napełniona fabrycznie chlorkiem sodu (izotoniczny roztwór NaCl 0,9%) całkowita pojemność cylindra maksymalnie 8 ml. Strzykawka ma posiadac średnię cylindra odpowiadającej strzykawce o pojemności 10 ml. Ma posiadać długi korek zamykający o długości min.12 mm, posiadający gwintowane przedlużenie  zamykające wejście do strzykawki Luer Lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki. Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika (zerowy refluks). Ogranicznik tłoka strzykawki uniemozliwiający wysunięcie tłoka poza przestrzeń sterylną strzykawki i przypadkową kontaminację roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania oraz aspiracji sprawdzającej drożność cewnika. **\n\n","szt.",90]
[null,"lub sterylny roztwór 0,9% NaCl o objętości min. 3 ml, w strzykawce sterylnej z zewnątrz, z końcówką Luer-Lock umożliwiającą dokładne dopasowanie do gniazda cewnika naczyniowego, z  długim korek zamykającym o długości min.12 mm, posiadającym gwintowane przedłużenie  zamykającym wejście do strzykawki Luer Lock, zapobiegającym przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki. z tłokiem zapobiegającym cofaniu krwi do cewnika, specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika (zerowy refluks). Ogranicznik tłoka strzykawki zgodny z normą ISO 7886-1  , gotowa do użycia  bez konieczności odblokowywania tłoka, , klasa IIb. sterylizowana radiacyjnie  Okres ważności min. 24 m-ce . "]
["11.","Strzykawka o pojemności 10 ml do przepłukiwania, napełniona fabrycznie chlorkiem sodu (izotoniczny roztwór NaCl 0,9%) całkowita pojemność cylindra maksymalnie 14 ml. Strzykawka ma posiadac średnię cylindra odpowiadającej strzykawce o pojemności 10 ml. Ma posiadać długi korek zamykający o długości min.12 mm, posiadający gwintowane przedlużenie  zamykające wejście do strzykawki Luer Lock, zapobiegający przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki. Specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika (zerowy refluks). Ogranicznik tłoka strzykawki uniemozliwiający wysunięcie tłoka poza przestrzeń sterylną strzykawki i przypadkową kontaminację roztworu podczas przygotowania strzykawki do przepłukiwania oraz aspiracji sprawdzającej drożność cewnika. **","szt.",1380]
[null,"lub sterylny roztwór 0,9% NaCl o objętości min. 10  ml, w strzykawce sterylnej z zewnątrz , z końcówką Luer-Lock umożliwiającą dokładne dopasowanie do gniazda cewnika naczyniowego, z  długim korek zamykającym o długości min.12 mm, posiadającym gwintowane przedłużenie  zamykającym wejście do strzykawki Luer Lock, zapobiegającym przypadkowej kontaminacji wejścia do strzykawki.  z tłokiem zapobiegającym cofaniu krwi do cewnika, specjalna budowa tłoka eliminująca zwrotny napływ krwi do cewnika (zerowy refluks). Ogranicznik tłoka strzykawki zgodny z normą ISO 7886-1  , gotowa do użycia  bez konieczności odblokowywania tłoka, , klasa IIb. sterylizowana radiacyjnie  Okres ważności min. 24 m-ce "]
["12.","Łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez 700  aktywacji (użyć) . Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiada przezroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa - max 0,04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi: o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Neutralne ciśnienie bez  względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo,  na każdym opakowaniu nadruk  nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy \n","szt.",4000]
[null,"lub Łącznik bezigowy z neutralnym przemieszczaniem płynu typu NeutraClear,\n- kompatybilny z połączeniami typu Luer – Lock i Luer – Slip, o długości calkowitej 2,7cm, zabezpieczony od strony podłączenia do wkłucia koreczkiem \n- przeznaczony do użytku z urządzeniami do terapii dożylnej i dotętniczej\n- silikonowa łatwa do dezynfekcji membrana SplitSeptum, w poliwęglanowym konektorze, która zamyka się automatycznie po odłączeniu strzykawki lub przewodu do infuzji\n- pomarańczowy pierścień uszczelniający działa jako wskażnik wizualny co daje pewność niezmiennego uszczelnienia po wielokrotnej aktywacji\n- prosty i przezroczysty tor przepływu (przepływ laminarny) umożliwia łatwe przepłukiwanie i kontrolę wzrokową procedury\n- dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami oraz lekami chemioterapeutycznymi nie zawiera lateksu, DEHP, metalu \n- odporny na ciśnienie do 325 psi (22bary), kompatybilny ze wstrzykiwaczem do środka kontrastującego\n- czas użycia 7 dniu lub 600 aktywacji\n- wymagany przepływ 140ml/min             \n- objętość wypełnienia wynosząca 0,05 ml\n- pakowany pojedynczo, sterylny."]
["13.","Adapter uniwersalny wyposażony w zamykający bezigłowy zawór z końcówką męską luer, kompatybilny ze standardowym zestawem do przetoczeń leków cytostatycznych i umożliwiający bezpieczne podłączenie z przyrządem do pobierania z worka /butelki, zakończonym zaworem bezigłowym o długości 10 cm. Łącznik bursztynowy także do leków światłoczułych, objetość wypełnienia 1 ml. Nie zawierający DEHP, lateksu oraz metalu. Produkt sterylny.","szt.",100]
["14.","Worek do ochrony przed światłem o pojemności 100-250ml do worków typu Viaflo, ciemny przeciw UV  (nie czarny)","szt.",2500]
["15.","Worek do ochrony przed światłem o pojemności 500ml - 1000ml  do worków typu Viaflo, ciemny przeciw UV (nie czarny)","szt.",6500]
["16.","Worek do ochrony przed światłem od 2000ml do 3000ml, (nie czarny)","szt.",500]
["17.","Filtr antybakteryjny typu Care Fusion  do bodypletyzmografu typu JAEGER ","szt.",750]
["18.","Aparat do przetoczeń leków cytostatycznych. Aparat cały bez PCV i ftalanów","szt.",800]
[null,"* Dopuszczamy  jałową  strzykawkę  trzyczęściową  z końcówką Luer-Lock,  logo producenta strzykawki na cylindrze,  opakowanie 1 szt. z wyraźnie zaznaczonym  miejscem   otwarcia  (wskaźnik optyczny i wyczuwalny). "]
[null,"** Strzykawki z NaCL mogą mieć całkowitą pojemność wyrażoną skalą nominalną znajdującą się na korpusie strzykawki. Dla strzykawki 3 ml=3ml, 10 ml=10ml.",null,null,"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto"]
[]
[null,"PAKIET nr  2      ( CPV 33141624-0; 33141320-9 )                                                                                                             "]
[null,"  Port żylny i igły do portu  "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Port naczyniowy z tytanową komorą i obudową wykonaną z poliksymetylenu z silikonowym wypełnieniem miejsc przeznaczonych do mocowania portu. Port w rozmiarze DxSxW – 31x22x12mm i wadze 7,7g, objętość wypełnienia 0,6 ml. Średnica membrany 12,1 mm. Wyposażony w odłączalny, znakowany silikonowy cewnik w rozmiarze (7,2Fr) 1,2mm x 2,40 mm o długości 60 cm. Port posiada unikalne znakowanie radiologiczne umożliwiające łatwą identyfikację maksymalnego przepływu oraz położenia portu. Port z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi: port, odłączalny cewnik silikonowy, rozrywalny zestaw wprowadzający 8Fr, 2 łączniki, urządzenie do podnoszenia żył, prosta igła typu Huber 22G, urządzenie do płukania, echogeniczna igła wprowadzająca 18Gx70 mm, prowadnik „J” (0,35’’ x 60 cm) w podajniku umożliwiającym obsługę jedną ręką, igła do tunelizacji, strzykawka 10ml. Port odporny na ciśnienie do 325PSI. Dodatkowo w zestawie bezpieczna wysokociśnieniowa igła Hubera z przedłużką z możliwością obsługi jedną ręką 20Gx20mm, sterylne obłożenie, bezlateksowa osłona na głowicę USG, dwie sterylne gumki i  żel, bańka Raulersona. W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka.","szt.",50]
["2.","Port naczyniowy z tytanową komorą i obudową wykonaną z poliksymetylenu z silikonowym wypełnieniem miejsc przeznaczonych do mocowania portu. Port w rozmiarze DxSxW – 25,8x20,8x10,1mm i wadze 5,5g, objętość wypełnienia 0,4 ml. Średnica membrany 10,5 mm. Wyposażony w odłączalny, znakowany silikonowy cewnik w rozmiarze (7,2Fr) 1,2mm x 2,40 mm o długości 60 cm. Port posiada unikalne znakowanie radiologiczne umożliwiające łatwą identyfikację maksymalnego przepływu oraz położenia portu. Port z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi: port, odłączalny cewnik silikonowy, rozrywalny zestaw wprowadzający 8Fr, 2 łączniki, urządzenie do podnoszenia żył, prosta igła typu Huber 22G, urządzenie do płukania, echogeniczna igła wprowadzająca 18Gx70 mm, prowadnik „J” (0,35’’ x 60 cm) w podajniku umożliwiającym obsługę jedną ręką, igła do tunelizacji, strzykawka 10ml. Port odporny na ciśnienie do 325PSI. Dodatkowo w zestawie bezpieczna wysokociśnieniowa igła Hubera z drenem o długości 25 cm z możliwością obsługi jedną ręką 20Gx20mm, sterylne obłożenie, bezlateksowa osłona na głowicę USG, dwie sterylne gumki i  żel, bańka Raulersona. W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka.","szt.",50]
["3.","Bezpieczna igła do portów z ostrzem Hubera, do długich przetoczeń ze zintegrowaną twardą podkładką nieabsorbującą płyny, zaopatrzona w mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem, umożliwiająca obsługę jedną ręką, w postaci dźwigni sygnalizującej akustycznie i wizualnie bezpieczną pozycję igły podczas wyjmowania, z prostokątnym korpusem z przejrzystego materiału, pozwalającą na ciągłą obserwację miejsca wkłucia, z miękką poduszką od strony kontaktu ze skórą pacjenta z medycznej pianki zespoloną z korpusem igły. Zastosowanie pozytywnego ciśnienia podczas wycofywania igły, z przedłużeniem PCV bez DEHP oraz lateksu z zaciskiem do przerw w infuzji i łącznikiem Luer Lock o długości minimum 20 cm, z kodowaniem rozmiaru za pomocą koloru. Kompatybilna z tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym.\nIgły w rozmiarach: 19, 20, 22G długości 15,17,20,25,30,35 mm do wyboru przez Zamawiającego.\n\nRozmiary :\ndługości od 15,17,20,25,30 i 35 mm  lub zakres długości igieł ;15-20mm;20-25mm oraz25-38mm\ngrubości  19G, 20G i 22G ","szt.",300]
["4.","Igła kątowa do przepłukiwania portu","szt.",10]
[{"$nulls":4},"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto"]
[]
[null,"PAKIET nr 3      ( CPV 33190000-8 )                                                                                                                                      Zgłębnik gastrostomijny                                                                                                                                                        "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Zgłębnik gastrostomijny zakładany techniką \"pull\" pod kontrolą endoskopii, nie wymagający interwencji na otwartej jamie brzusznej. Rozmiary zgłębnika Ch 10, 14, 18  dł. 40 cm. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu (Carbotane®), nietwardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zgłębnik zapewnia pacjentowi komfort podczas długotrwałego żywienia. Posiada nadrukowany rozmiar, cieniodajną linię kontrastującą w promieniach RTG, hydromerową powłokę ułatwiającą wprowadzenie oraz oznakowanie centymetrową podziałką. Zestaw zawiera zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, umożliwiającą trwałe umiejcowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych oraz odpowiedni jej kształ, który kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (około 90 stopni) zapeniający pacjentowi komfort i ułatwiający pielęgnację skóry wokół przetoki. Zestaw zawiera: przezroczysty, poliuretanowy zgłębnik o długości 40 cm z wewnętrznym dyskiem mocującym składającym się z silikonu (3 płatki koniczynki cieniodajne w promieniach RTG) i sztywnego stabilizującego pierścienia z Makrolonu, zacisk do regulacji przepływu, zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika, jednorazowy skalpel, igłę punkcyjną z trokarem i łącznikiem ułatwiającym wprowadzenie nici oraz nić trakcyjną do przeciągania zgłębnika. Bliższy koniec zgłębnika (po jego odcięciu) zakończony złączem ENFIT służącym do łączenia z zestawami do podaży diet Flocare® lub strzykawkami E-Series ENFIT. Wskazany w przypadku planowanego, długotrwałego żywienia dożołądkowego. Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo. Opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 60 miesięcy.","szt.",5]
[{"$nulls":4},"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto"]
[]
[null,"PAKIET nr 4      ( CPV 33141320-9 ) "]
[null,"Strzykawki insulinowe, tuberkulinowe"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
["1.","Strzykawka TBC z igłą nałożoną 0,5x16mm lub 0,45x16mm lub 0,45x 13mm bez przestrzeni martwej. Op.100 sztuk, sterylna. Wg potrzeb zamawiajacego","op.",50]
["2.","Strzykawka  insulinowa U-100 z igłą nałożoną 0,45x13mm lub 0,4 x 13 mm bez przestrzeni martwej. Op.100 sztuk, sterylna ","op.",30]
[{"$nulls":4},"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto"]