Załącznik nr 1

Pakiet nr 4

Zakup krzeseł ewakuacyjnych – 7 szt.

Zadanie przewiduje zakup 7 szt. krzeseł ewakuacyjnych. Pozwolą one na bezpieczną ewakuację osób o ograniczonej zdolności poruszania się po schodach na wypadek zagrożenia.

| Lp. | Parametry graniczne (wymagane) |
| --- | --- |
| I | Krzesła ewakuacyjne |
|  | Odpowiednie do transportu w dół |
|  | Możliwość montażu na ścianie |
|  | Regulacja zagłówka |
|  | Wymiary krzesła złożonego min. 1 050 x 210 mm |
|  | Wymiary krzesła rozłożonego min 1 600 x 500 mm |
|  | Wysokość siedziska min 510 mm |
|  | Szerokość siedziska min. 51 0 mm |
|  | Konstrukcja aluminiowa |
|  | Maksymalne obciążenie min. 190 kg |
|  | Waga max 16 kg |
|  | Wykonane z ogniotrwałego materiału |
|  | Znak CE na zgodność z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. |
|  | Posiadające certyfikat TUV - Produkt Sprawdzony |
|  | Wyposażony w pasy zabezpieczające osobę przewożoną |
|  | Haki montażowe w komplecie |
|  | Pokrowiec na krzesło |