**Załącznik nr 1**

**Pakiet nr 4**

**Zakup krzeseł ewakuacyjnych – 7 szt.**

*Zadanie przewiduje zakup 7 szt. krzeseł ewakuacyjnych. Pozwolą one na bezpieczną ewakuację osób o ograniczonej zdolności poruszania się po schodach na wypadek zagrożenia.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry graniczne (wymagane)** |
| **I** | **Krzesła ewakuacyjne** |
|  | Odpowiednie do transportu w dół |
|  | Możliwość montażu na ścianie |
|  | Regulacja zagłówka |
|  | Wymiary krzesła złożonego min. 1 050 x 210 mm |
|  | Wymiary krzesła rozłożonego min 1 600 x 500 mm |
|  | Wysokość siedziska min 510 mm |
|  | Szerokość siedziska min. 51 0 mm |
|  | Konstrukcja aluminiowa |
|  | Maksymalne obciążenie min. 190 kg |
|  | Waga max 16 kg |
|  | Wykonane z ogniotrwałego materiału |
|  | Znak CE na zgodność z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. |
|  | Posiadające certyfikat TUV - Produkt Sprawdzony |
|  | Wyposażony w pasy zabezpieczające osobę przewożoną |
|  | Haki montażowe w komplecie |
|  | Pokrowiec na krzesło |