WCPiT /EA/381-49/2022 		Poznań, 2023-01-13

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na

Zakup sprzętu medycznego

w ramach projektu nr POWR.05.02.00-00-0044/18 pn. Dostępność Plus dla zdrowia, realizowanego w ramach Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zakup w ramach realizacji projektu (POWR.05.02.00-00-0044/18)  pn. Dostępność Plus dla zdrowia PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, przedsięwzięcie pod nazwą:  Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów ambasadorem w świadczeniu usług na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami (umowa nr UM.SZP.W-5097.2022-00/368/688).

Działając na podstawie  art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zgodnie z art. 286 ust 1 tejże ustawy zmienia treść SWZ.

Pytania i odpowiedzi:

Zestaw I

Pytanie nr 1

Dotyczy Załącznik nr 1, pakiet nr 2 – zakup wózków do przewozu chorych w pozycji leżącej – 2 szt.

Czy Zamawiający dopuści wózek o poniższych parametrach?

| Lp. | Parametry graniczne (wymagane) |
| --- | --- |
| I | Wózki do przewozu chorych w pozycji leżącej |
|  | Wózek transportowy z regulowaną wysokością, dwusegmentowym leżem, o konstrukcji wykonanej ze stali malowanej proszkowo, epoksydowanej z dodatkiem związków hamujących namnażanie się drobnoustrojów. |
|  | Rama na 4 kołach skrętnych i systemem podnoszenia na dwóch cylindrycznych kolumnach sterowanych za pomocą pedałów |
|  | Rama podstawy obudowana tworzywem sztucznym łatwym do utrzymania w czystości. |
|  | Regulacja wysokości leża i pozycji Trendelenburga/anty-Trendelenburga przy pomocy trzech sterowników nożnych umieszczonych po obu stronach wózka |
|  | Ergonomiczny chwyt pod platformą materaca do opuszczania sekcji oparcia pleców w nagłych, krytycznych sytuacjach |
|  | Rama podstawy złożona z elementów stalowych malowanych proszkowo, bez ostrych krawędzi, łatwa do utrzymania w czystości |
|  | Leże dwusegmentowe HPL, przezierne dla promieni RTG |
|  | Regulowany segment oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej, z dźwignią sterującą od strony głowy. Regulacja wysokości wózka oraz Trendelenburga i anty/ Trendelenburga poprzez sterowniki nożne. |
|  | 4 gniazda na wysięgnik płynów infuzyjnych w 4 rogach wózka, na wyposażeniu jeden wysięgnik zintegrowany z konstrukcją wózka |
|  | Składane poręcze boczne, szybkie obniżanie, na 5 pionowych szczebelkach barierka na wysokości 34 cm powyżej powierzchni leża. |
|  | W czterech rogach wózka zamontowane koła odbojowe wykonane z tworzywa sztucznego. |
|  | Po obu stronach wózek zaopatrzony w metalowe uchwyty/listwy na akcesoria, z których każdy posiada 2 przesuwane i zmieniające pozycję haczyki o maksymalnym obciążeniu 3 kg |
|  | Ergonomiczne wyjmowane uchwyty od strony głowy i nóg do przemieszczania wózka |
|  | Cztery koła skrętne o średnicy min.200 mm, na łożyskach kulkowych, nie pozostawiające śladów: jedno kierunkowe, z systemem hamulcowym uruchamianym przez dźwignie w czterech rogach podstawy ramy centralna blokada 4 kół, mechanizm blokady centralnej wszystich kół jednocześnie przy każdym kole 3 koła skrętne i 1 koło kierunkowe. Hamulec postojowy zapobiegający przypadkowemu przesunięciu wózka podczas wchodzenia/ schodzenia pacjenta. |
|  | Obudowa podwozia zawierająca: 1 przegródkę na butlę z tlenem i 1 przegródkę na odzież. |
|  | Wymiary leża: 190x70 cm |
|  | Całkowite wymiary (z kołami odbojowymi): 204x81 cm |
|  | Wymiary segmentu pleców: 71x62 cm |
|  | Wymiary segmentu nóg: 116x66 cm |
|  | Regulowana wysokość leża: 59 - 90 cm |
|  | Rozstaw kół: 117 cm (+/- 1 cm) |
|  | Regulacja segmentu oparcia pleców: min. 0°/85° |
|  | Trendelenburg: min. 17⁰ Anty-Trendelenburg: min. 17⁰ |
|  | Dopuszczalne obciążenie robocze: min. 240 kg |
|  | Dopuszczalne obciążenie robocze z akcesoriami: min. 270 kg |
|  | Maksymalny bezpieczne obciążenie robocze: 300 kg |
|  | Całkowita waga: max. 120 kg |
|  | WYRÓB MEDYCZNY KLASY I, SPEŁNIAJĄCY WYMOGI EUROPEJSKIEJ DYREKTYWY 93/42/EEC, Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN WPROWADZONYCH DYREKTYWĄ 2007/47/EC. Produkt wykonany zgodnie z procesem produkcji i z certyfikatem ISO 9001:2008 i ISO 13485:2012/ lub równoważne |
|  | Materac kompatybilny z wózkiem o grubości min. 10 cm, wykonany z pianki poliuretanowej, w pokrowcu oddychającym, ognioszczelnym i antybakteryjnym. |

Odpowiedź: Zamawiający w :

punktach 1-4,6-10,12-29 pozostawia zapisy SWZ bez zmian,

punkcie 5 dopuszcza ergonomiczny chwyt pod platformą materaca do opuszczania sekcji oparcia pleców w nagłych, krytycznych sytuacjach,

punkcie 11 dopuszcza w czterech rogach wózka zamontowane koła odbojowe wykonane z tworzywa sztucznego.

Zestaw II

Pytanie nr 1

Dotyczy pakietu 2. Wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej – 2szt. Pkt. 1.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej, którego konstrukcja wykonana jest ze stali galwanizowanej, dodatkowo zabezpieczona przed korozją poprzez lakierowanie proszkowe z dodatkami antybakteryjnymi o łatwej w dezynfekcji strukturze?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 2

Dotyczy pakietu 2. Wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej – 2szt. Pkt. 10.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych wyposażony w składane barierki boczne, szybko opuszczane, składające się z 5 pionowych szczebli wykonanych ze stali nierdzewnej, zabezpieczających wysokość 40cm nad leżem, wyposażone w boczną listwę odbojową?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 3

Dotyczy pakietu 2. Wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej – 2szt. Pkt. 13.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych wyposażony w składane poniżej poziomu materaca uchwyty do przetaczania zlokalizowane od strony głowy pacjenta, oraz w demontowany uchwyt do przetaczania od strony nóg?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 4

Dotyczy pakietu 2. Wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej – 2szt. Pkt. 15.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych wyposażony w obudowę podwozia zawierającą miejsce na butlę z tlenem z pasem zabezpieczającym, bez dodatkowych miejsc na wieszak kroplówki i podręczne rzeczy pacjenta?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 5

Dotyczy pakietu 2. Wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej – 2szt. Pkt. 16.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych o wymiarach:

- długość leża:		1990mm,

- szerokość leża:	595mm,

?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 6

Dotyczy pakietu 2. Wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej – 2szt. Pkt. 17.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych o wymiarach:

- długość całkowita:		2170mm,

- szerokość całkowita:		840mm,

?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 7

Dotyczy pakietu 2. Wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej – 2szt. Pkt. 18.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, którego segment oparcia pleców ma wymiary: 700x 595mm?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 8

Dotyczy pakietu 2. Wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej – 2szt. Pkt. 19.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, którego segment nóg ma wymiary: 1290x 595mm?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 9

Dotyczy pakietu 2. Wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej – 2szt. Pkt. 20.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, którego wysokość leża regulowana jest hydraulicznie w zakresie: od 56 do 87cm?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 10

Dotyczy pakietu 2. Wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej – 2szt. Pkt. 21.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, którego koła posiadają rozstaw: 154cm?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 11

Dotyczy pakietu 2. Wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej – 2szt. Pkt. 22.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, którego segment oparcia pleców regulowany jest w zakresie: 0-62o?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 12

Dotyczy pakietu 2. Wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej – 2szt. Pkt. 22.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, którego segment oparcia pleców regulowany jest w zakresie: 0-75o?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 13

Dotyczy pakietu 2. Wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej – 2szt. Pkt. 23.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, którego pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga regulowane są hydraulicznie w zakresie: 0-14o?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 14

Dotyczy pakietu 2. Wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej – 2szt. Pkt. 26.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewozu chorych, którego maksymalny udźwig wynosi: do 300kg?

Poniżej zdjęcia poglądowe wózka

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Zestaw III

Pytanie nr 1

Załącznik nr 1 Pakiet nr 1- Zakup łóżek na IOM – 2 szt.

1.Punkt 3 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko o długości 2280mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści łóżko o długości 2280 mm.

2.Punkt 60 tabeli: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z wysuwanym i prostym wieszakiem kroplówki?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Zestaw IV

Pytanie nr 1

Pakiet  1  Zakup łóżek na IOM – 2 szt.

- Dotyczy pkt 11 i 14. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją oparcia pleców w zakresie 0o do 65o  oraz segmentu uda w zakresie 0o do 30o?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

- Dotyczy pkt 41. Czy Zamawiający będzie oczekiwał aby regulacja segmentu podudzia realizowana była za pomocą siłownika elektrycznego, sterowana z panelu centralnego oraz sterowników wbudowanych w barierki boczne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aby regulacja segmentu podudzia realizowana była za pomocą siłownika elektrycznego, sterowana z panelu centralnego oraz sterowników wbudowanych w barierki boczne.

- Czy Zamawiający będzie oczekiwał aby łóżko posiadało elektryczną regulację przedłużenia leża?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aby łóżko posiadało elektryczną regulację przedłużenia leża.

- Dotyczy pkt 16. Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym przechyły boczne z uwagi na bezpieczeństwo pacjenta sterowane są z panelu centralnego wieszanego na szczycie łóżka oraz sterowników w barierkach bocznych od strony zewnętrznej? Podczas przechyłów bocznych ważne jest aby personel stał jak najbliżej pacjenta w celu asekuracji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżko, w którym przechyły boczne z uwagi na bezpieczeństwo pacjenta sterowane są z panelu centralnego wieszanego na szczycie łóżka oraz sterowników w barierkach bocznych od strony zewnętrznej ale z możliwością wyłączenia sterowania z panelu bocznego.

- Dotyczy pkt 16. Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym kąt przechyłu bocznego dostosowywany jest automatycznie do wysokości leża i wynosi maksymalnie 15 stopni w każdym kierunku?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

- Czy Zamawiający będzie oczekiwał aby przechyły boczne były realizowane dodatkowo za pomocą sterownika nożnego z obu stron łóżka? Rozwiązanie gwarantuje wykonanie w sposób bezpieczny procedury przechyłu gdyż personel ma obie ręce wolne i może asekurować pacjenta.

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

- Dotyczy pkt 19 i 20. Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją autoregresji oparcia pleców 74mm oraz segmentu uda 40mm?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

- Dotyczy pkt 21. Czy Zamawiający dopuści łóżko, które nie posiada wysuwanej półki na pościel?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

- Dotyczy pkt 22, 23, 24 i 31. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w centralny panel sterowania bez panelu dotykowego, tym samym nie posiadające funkcji opisanych dla ekranu dotykowego (łózko posiada wyświetlacz LCD wbudowany w barierki boczne)?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

- Dotyczy pkt 29. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją pozycji „do badań” za pomocą 1 specjalnie oznaczonego przycisku na sterowniku nożnym?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

- Dotyczy pkt 30. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją pozycji Fowlera poprzez 1 przycisk obniżający leże do wysokości minimalnej oraz 1 przycisk podnoszący segment pleców i uda jednocześnie?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

- Dotyczy pkt 32. Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym sterowanie w trybie III dostępne jest we wszystkich sterownikach i przyciskach za wyjątkiem funkcji indywidualnie zablokowanych?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

- Dotyczy pkt 33. Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym wyjście ze stanu deaktywacji zastępuje po naciśnięciu 1 przycisku, specjalnie oznaczonego kolorem zielonym?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

- Dotyczy pkt 35. Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym blokadę wszystkich funkcji za wyjątkiem CPR (dostępnego tylko w panelu centralnym oraz panelach w barierkach bocznych) pełni przycisk wyraźnie oznaczony symbolem STOP?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

- Dotyczy pkt 37. Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym z uwagi na ryzyko uszkodzenia, rozerwania przewodu itp. Nie zastosowane pilota przewodowego, a wszystkie funkcje opisane w pkt 37 realizowane są z panelu centralnego oraz sterowników wbudowanych w barierki boczne?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

- Dotyczy pkt 40. Czy Zamawiający dopuści łóżko nie posiadające przycisków alarmu akustycznego oraz podświetlenia podwozia (podświetlenie podwozia działa automatycznie)?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

- Dotyczy pkt 43. Czy Zamawiający dopuści łóżko z segmentami wypełnionymi panelami z tworzywa polipropylenowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści łóżko z segmentami wypełnionymi panelami z tworzywa polipropylenowego pod warunkiem przezierności dla promieni RTG  .

- Dotyczy pkt 44. Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją mechanicznego poziomowania CPR dostępną tylko w segmencie pleców?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

- Dotyczy pkt 48. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w szczyty wykonane z tworzywa polipropylenowego z wklejką niebieską, bez możliwości wyboru koloru?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

- Dotyczy pkt 53. Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi wykonanymi z polipropylenu ?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

- Dotyczy pkt 56. Czy Zamawiający dopuści łóżko, w którym obsługa systemu ważącego oraz odczytywanie wskazań z wyświetlaczem realizowane są poprzez panel wbudowany w barierki boczne  z obu stron, wyposażony w kolorowy wyświetlacz LCD?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

- Dotyczy pkt 58. Czy Zamawiający dopuści łóżko z systemem ważenia, który nie posiada funkcji wskazania zmian wagi w czasie w porównaniu z wagą rzeczywistą?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 2

Pakiet  1  Materace przeciwodleżynowe do łóżek na IOM

- Dotyczy pkt 1. Czy Zamawiający dopuści materac z komorami o max wysokości 13cm oraz piankowym materacem podkładowym o grubości 4cm?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

- Dotyczy pkt 13. Czy Zamawiający dopuści materac nieposiadający trybu terapeutycznego zmiennociśnieniowego pulsacyjnego?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

- Dotyczy pkt 13. Czy Zamawiający dopuści materac z trybem statycznym pielęgnacyjnym z automatycznym powrotem do trybu terapeutycznego po 30 minutach?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

- Dotyczy pkt 16. Czy Zamawiający dopuści materac z pompą o wymiarach 135 x 360 x 290mm?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

- Dotyczy pkt 18. Czy Zamawiający dopuści materac z funkcją mechanicznego wypompowania za pomocą zaworu CPR?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

- Dotyczy pkt 19. Czy Zamawiający dopuści pompę z odpornością IP3X?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

- Dotyczy pkt 20. Czy Zamawiający dopuści pompę o wadze 3,5kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści pompę o wadze 3,5kg.

- Dotyczy pkt 24 i 25. Czy Zamawiający dopuści pompę z panelem zabezpieczonym przed zalaniem, pokrytym innym tworzywem niż silikon?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

- Dotyczy pkt 26. Czy Zamawiający dopuści pompę z dźwiękowym i wizualnym alarmem niskiego ciśnienia w komorach, trybu CPR, odłączenia od zasilania elektrycznego oraz wizualnym alarmem konieczności wezwania serwisu?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

- Dotyczy pkt 31. Czy Zamawiający dopuści materac z trwałym oznaczeniem w postaci nadruku na pokrowcu modelu oraz warunków mycia i dezynfekcji?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

- Dotyczy pkt 32. Czy Zamawiający dopuści materac w pokrowcu z możliwością prania w temperaturze 71oC?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

- Dotyczy pkt 33 i 34. Czy Zamawiający dopuści materac z możliwością stosowania pompy z dwoma rodzajami materaca: pierwszy z dwoma materacami podkładowymi (obciążenie 210kg) oraz drugi z jednym materacem podkładowym (obciążenie 160kg) ?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 3

Pakiet  1  Zakup łózek szpitalnych o zwiększonym udźwigu 30szt.

- Dot. pkt. 1 i pkt. 9 Czy Zamawiający dopuści łózko szpitalne z leżem opartym na dwóch, podwójnych ramionach wznoszących podpierających leże w 8 punktach?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

- Dot. pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści łózko z możliwością przedłużenia leża o 150mm?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

- Dot. pkt. 7 Czy Zamawiający dopuści łóżko bez pilota przewodowego  w którym sterowanie elektryczne realizowane jest za pomocą panelu centralnego umieszczonego na szczycie nóg lub chowanego w półce na pościel oraz czterech paneli wbudowanych w barierki boczne sterującymi funkcjami wymaganymi w pkt. 7 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza łóżko bez pilota przewodowego  w którym sterowanie elektryczne realizowane jest za pomocą panelu centralnego umieszczonego na szczycie nóg lub chowanego w półce na pościel oraz czterech paneli wbudowanych w barierki boczne sterującymi funkcjami wymaganymi w pkt. 7.

- Dot. pkt. 12 Czy Zamawiający dopuści minimalna wysokość leża od podłogi 395mm (wymiar dotyczy powierzchni na której spoczywa materac)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści minimalną wysokość leża od podłogi 395mm (wymiar dotyczy powierzchni na której spoczywa materac).

- Dot. pkt. 13 Czy Zamawiający dopuści maksymalna wysokość leża od podłogi 735mm (wymiar dotyczy powierzchni na której spoczywa materac)?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

- Dot. pkt. 13 Czy Zamawiający dopuści maksymalna wysokość leża od podłogi 760mm (wymiar dotyczy powierzchni na której spoczywa materac)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści maksymalna wysokość leża od podłogi 760mm (wymiar dotyczy powierzchni na której spoczywa materac).

- Dot. pkt. 17 i 18 Czy Zamawiający dopuści regulację segmentu uda w zakresie 0° do 35°?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści regulację segmentu uda w zakresie 0° do 35°.

- Dot. pkt. 19 Czy Zamawiający dopuści funkcję autoregresji oparcia pleców 100 mm?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

- Dot. pkt. 20 Czy Zamawiający dopuści system autoregresji totalnej (oparcie pleców +segment udowy ) 160mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści system autoregresji totalnej (oparcie pleców +segment udowy ) 160mm.

- Dot. pkt 22 Czy Zamawiający dopuści pozycje do badań uzyskiwana za pomocą 1  przycisku ustawiającego maksymalną wysokość  a następnie jednego przycisku poziomującego segmenty leża oraz pozycje Fowlera uzyskiwana za pomocą 1 przycisku ustawiającego minimalna wysokość a następnie jednego przycisku podnoszącego segment pleców i uda?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

- Dot. pkt. 23 Czy zamawiający dopuści łózko z funkcją mobilizacyjną uruchamianą poprzez naciśnięcie jednego przycisku do regulacji wysokości a następnie jednego przycisku regulującego segment oparcia pleców, następnie pacjent asekurowany jest przez personel przy jednoczesnej regulacji wysokości łóżka?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

- Dot. pkt. 26 Czy Zamawiający dopuści jednoprzyciskowa blokadę wszystkich funkcji na panelu za wyjątkiem elektrycznego CPR?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

- Dot. pkt. 29 Czy Zamawiający dopuści barierki boczne tworzywowe, podwójne zabezpieczające pacjenta na ¾ długości leża zgodnie z normą EN 60601-2-52 ?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

- Dot. pkt. 29 Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi tworzywowymi, podwójnymi  zabezpieczającymi ¾ długości leża wraz z dodatkowym, metalowym protektorem powodującym zabezpieczenie pacjenta na całej długości, wypełniającym część nożną?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

- Dot. pkt. 31Czy Zamawiający dopuści górna powierzchnię poręczy bocznych w części udowej (po ich opuszczeniu ) nie wystająca ponad górna płaszczyznę materaca?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

- Dot. pkt. 33 Czy Zamawiający dopuści łóżko wytworzone w technologii i rozwiązaniach, które konstrukcyjnie mają na celu ograniczenie rozwoju bakterii i drobnoustrojów, poprzez maksymalne ograniczenie miejsc, w których mogłyby się rozwijać, zatem nie ma potrzeby stosowania dodatków jonów srebra jako dodatek do lakieru ?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuści łóżko wytworzone w technologii i rozwiązaniach, które konstrukcyjnie mają na celu ograniczenie rozwoju bakterii i drobnoustrojów, poprzez maksymalne ograniczenie miejsc, w których mogłyby się rozwijać, zatem nie ma potrzeby stosowania dodatków jonów srebra jako dodatek do lakieru.

- Dot. pkt. 34 Czy Zamawiający dopuści segmenty leża wypełnione odejmowanymi płytami z polipropylenu przeziernymi dla promieniowania RTG ?

Odpowiedź: Zamawiający  dopuści segmenty leża wypełnione odejmowanymi płytami z polipropylenu przeziernymi dla promieniowania RTG.

- Dot. pkt. 36 Czy Zamawiający dopuści 4 koła o średnicy 125 mm ?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

- Dot. pkt. 37 Czy Zamawiający dopuści łóżko z centralna oraz kierunkowa blokada kół uruchamiana za pomocą jednej z dwóch dźwigni zlokalizowanych bezpośrednio przy kołach od strony nóg, po obu stronach łóżka?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

- Dot. pkt. 41 Czy zamawiający dopuści łóżko bez poziomicy, która jest wyposażeniem zbędnym w łóżkach szpitalnych  ?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 4

Pakiet  2 Zakup wózków do przewozu chorych w pozycji leżącej 2szt.

- Dot. pkt. 1 Czy Zamawiający dopuści wózki wytworzone w technologii i rozwiązaniach, które konstrukcyjnie mają na celu ograniczenie rozwoju bakterii i drobnoustrojów, poprzez maksymalne ograniczenie miejsc, w których mogłyby się rozwijać, zatem nie ma potrzeby stosowania dodatków jonów srebra jako dodatek do lakieru ? Proponowany wózek posiada kolumny cylindryczne łatwe do dezynfekcji.

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

- Dot. pkt. 5 Czy Zamawiający dopuści uchwyt pod platforma materaca do opuszczania sekcji oparcia pleców w kolorze żółtym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza uchwyt pod platforma materaca do opuszczania sekcji oparcia pleców w kolorze żółtym.

- Dot. pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści ramę podstawy malowaną proszkowo złożoną z profili o przekroju prostokąta, bez ostrych krawędzi, łatwa w utrzymaniu w czystości?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

- Dot. pkt. 9 Czy Zamawiający dopuści 2 gniazda na wysięgnik płynów infuzyjnych od strony wezgłowia?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

- Dot. pkt. 10 Czy Zamawiający dopuści poręcze boczne zapewniające osłonę na  wysokości 35,5cm powyżej powierzchni leża  oraz boczną  listwę zabezpieczająca umieszczona pod barierkami i 4 krążki odbojowe w każdym narożniku wózka zapobiegające uszkodzeniom wózka?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

- Dot. pkt. 11 Czy Zamawiający dopuści koła odbojowe wykonane z tworzywa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza koła odbojowe wykonane z tworzywa.

- Dot. pkt. 12 Czy Zamawiający dopuści haczyki o maksymalnym obciążeniu 2 kg?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

- Dot. pkt. 14 Czy Zamawiający będzie oczekiwał wózka z 5 kołem kierunkowym?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

- Dot. pkt. 14 Czy Zamawiający dopuści wózek z 4 kołami skrętnymi o średnicy 200 mm  i 1 kołem kierunkowym z 2 pedałami hamulcowymi ulokowanymi z obu stron wózka (na obu dłuższych bokach ) oraz z 2 dodatkowymi dźwigniami zlokalizowanymi od strony nóg i głowy, dźwignie z centralną oraz kierunkową blokadą kół, oznaczone kolorystycznie?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

- Dot. pkt. 15 Czy Zamawiający dopuści wózek z obudową podwozia zawierającą schowek przeznaczony do przechowywania butli z tlenem do 5 litrów oraz schowek na odzież, wysięgniki na płyny infuzyjne składane na ramie leża ?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

- Dot. pkt. 16 Czy Zamawiający dopuści wymiary leża 193x66cm?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

- Dot. pkt. 17 Czy Zamawiający dopuści całkowite wymiary (z kołami odbojowymi): 211x76cm?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

- Dot. pkt. 18 Czy Zamawiający dopuści wymiary segmentu pleców 77,2x66cm ?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

- Dot. pkt. 19 Czy Zamawiający dopuści wymiary segmentu nóg 115,8x66cm?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

- Dot. pkt. 20 Czy Zamawiający dopuści rozstaw kół 146,7cm?

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający zmienia zapisy SWZ oraz publikuje zmodyfikowane załączniki pod nazwą: „13.01.2023 Zalacznik nr 1  Pakiet nr 1 Łóżka na IOM, łóżka szpitalne o zwiększonym udźwigu, materace dla pacjentów bariatrycznych” oraz „13.01.2023 Zalacznik nr 1  Pakiet nr 2 Zakup wózków do przewozu chorych w pozycji leżącej”.

Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ zmienia treść SWZ i przedłuża termin składania i otwarcia ofert do 19.01.2023 r.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zamawiający przedłuża termin związania ofertą do 17.02.2023 r.